Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz Szczegółowy Oferty

oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.39.2018

PAKIET NR 1

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Nr katalogowy | Wytwórca | Ilość sztuk | Cena netto za 1 sztukę | Wartość netto | VAT w % | Cena brutto za 1 sztukę | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Soczewka wewnątrzgałkowa, akrylowa, sferyczna, jednoczęściowa, hydrofilna o ostrych krawędziach na pełnym obwodzie 360 stopni części optycznej z obu jej stron, niezależnie ostre krawędzie na częściach haptycznych, dwie części haptyczne rozbudowane z jednym otworem w każdym haptenie, załadowana w injektorze jednorazowego użytku z wbudowanym cartridgem z końcówką okrągłą o średnicy 1, 65 mm na długości min. 2,8 mm., średnica części optycznej 6,0 mm, średnica całkowita soczewki 12,5 mm, angulacja 0 stopni, uwodnienie 26%, index refrakcji 1,46, filtr UV, stała A-Constant dla biometrii optycznej 118,6, stała A-Constant dla biometrii kontaktowej 118,0, optyka obustronnie równomiernie wypukła (biconvex)- możliwość obustronnego wszczepiania, zakres mocy -10,0 Dsph do + 34 ,0 Dsph Wymagany skład „banku”: moc soczewek ilość szt. w banku - - 10,0 1 szt - - 9,0 1 szt - - 8,0 1 szt - - 7,0 1 szt - - 6,0 1 szt - - 5,0 1 szt - - 4,0 1 szt - - 3,0 1 szt - - 2,0 1 szt - - 1,0 1 szt - 0 1 szt - +1,0 1 szt - + 2,0 1 szt - + 3,0 1 szt - + 4,0 1 szt - + 5,0 1 szt - + 6,0 1 szt - + 7,0 1 szt - + 8,0 1 szt - + 9,0 1 szt - +10,0 1 szt - + 10,5 1 szt - + 11,0 1 szt - + 11,5 1 szt - + 12,0 1 szt - + 12,5 1 szt - + 13,0 1 szt - + 13,5 1 szt - + 14,0 2 szt - + 14,5 2 szt - + 15,0 2 szt - + 15,5 2 szt - + 16,0 2 szt - + 16,5 3 szt - + 17,0 3 szt - +17,5 3 szt - + 18,0 4 szt - + 18,5 4 szt - + 19,0 4 szt - + 19,5 4 szt - + 20,0 6 szt - + 20,5 6 szt - + 21,0 9 szt - + 21,5 8 szt - + 22,0 10 szt - + 22,5 10 szt - + 23,0 10 szt - + 23,5 10 szt - + 24,0 10 szt - + 24,5 8 szt - + 25,0 8 szt - + 25,5 8 szt - + 26,0 4 szt - + 26,5 4 szt - + 27,0 2 szt - + 27,5 2 szt - + 28,0 2 szt - + 28,5 2 szt - + 29,0 2 szt - + 29,5 2 szt - + 30,0 2 szt - +31,0 1 szt - +32,0 1 szt - +33,0 1 szt - +34,0 1 szt |  |  | 2 000 szt. |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ................................................................................

............................................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz Szczegółowy Oferty

oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.39.2018

PAKIET NR 2

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Nr katalogowy | Wytwórca | Ilość zestawów | Cena netto za 1 zestaw | Wartość netto | VAT w % | Cena brutto za 1 zestaw | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw jałowy zapakowany wiskoelastyków do operacji zaćmy w 2 ampułkostrzykawkach: 1. - 1,8% kwas hialuronowy otrzymywany w procesie biofermentacji - Masa cząsteczkowa: 3,2-3,5 x 106 Da - Lepkość: (0,1 s-1): 100 000 mPa∙s - Osmolarność 280-330 mOsm/l - Pojemność: ampułkostrzykawka o objętości 0,55 ml 2. - 1,4% kwas hialuronowy otrzymywany w procesie biofermentacji - Masa cząsteczkowa: 3,2-3,5 x 106 Da - Lepkość: (0,1 s-1): 80 000 mPa∙s - Osmolarność 280-330 mOsm/l - Pojemność: ampułkostrzykawka o objętości 0,8 ml |  |  | 2 000 zestawów |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ................................................................................

............................................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz Szczegółowy Oferty

oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.39.2018

PAKIET NR 3

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Nr katalogowy | Wytwórca | Ilość zestawów | Cena netto za 1 zestaw | Wartość netto | VAT w % | Cena brutto za 1 zestaw | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jałowy, jednorazowy zestaw do iniekcji doszklistkowej, zbiorczo zapakowany w opakowaniu jednostkowym Skład: - 1 x serweta na stolik 75x100 cm, chłonna na całej powierzchni, wykonana z lamiantu dwuwarstwowego o gramaturze 59-61 g/m2, odporność na przenikanie cieczy min. 200 cmH2O, - 1 x serweta okulistyczna 80x80 cm (+/- 5cm) z otworem 6x8cm z nacięciem perforowanym na oko 6 cm, otwór wypełniony folią chirurgiczną bakteriobójczą z dodatkiem jonów srebra, co stanowi wysoką skuteczność przeciw drobnoustrojom tj. Staphylococcus aureus ATCC 6538 i Klebsiella pneumoniae ATCC4352, zgodnie z ASTM E 2149, warstwa przylepna i folia poliuretanowa są przezroczyste, o wysokim współczynniku MVTR paraprzepuszczalności pary wodnej. Serweta wykonana z włókniny czterowarstwowej typu SMMS o gramaturze 45 g/m2, odporność na przenikanie cieczy min. 50 cm H2O, - 1 x rozwórka metalowa do powiek, jednorazowa - 1 x miarka/cyrkiel o rozmiarze 3,5/4,00 mm - 1 x fartuch chirurgiczny rozm. L, wykonany z materiału typu SMS/SMMS o gramaturze min. 45 g/m2, posiadający miękkie poliestrowe mankiety nie powodujące nacisku na skórę, szerokie rękawy zapewniające swobodę ruchów, zapinane na szyi na rzepy w pasie wiązane na troki, odporność na przenikanie cieczy min. 31 cmH2O, - 1 x ręcznik do rąk - 10 x kompres z gazy 7,5x7,5 cm, 17 nitek 8 warstw - 1 x strzykawka z wtopioną igłą 1ml, 0,33x12mm, nasadka zabezpieczająca igłę plastikowa nieprzezroczysta. - lizak do mycia pola operacyjnego z gąbką o długości 15 cm. |  |  | 2 000 zestawów |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ................................................................................

............................................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/