**Załącznik nr 1.3 do SIWZ - Formularz Szczegółowy Oferty**

Oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.47.2018

**Pakiet 3 – Haki, narzędzia do „otwartej” chirurgii jamy brzusznej**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Opis wyrobu** | **Numer katalogowy** | **Wytwórca** | **J.m.** | **Ilość** | **Cena jedn. netto** | **Wartość netto** | **VAT w %** | **Cena jedn. brutto** | **Wartość brutto** |
| 1. | Hak miedniczny typ ST MARKS174 x 60 długość 330 mm końcówka haka o wymiarach 60 x 45 mm |   |   | szt  | 1  |   | 0,00 zł |   | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 2. | Hak miedniczny typ ST MARKS176 x 60 długość 330 mm końcówka haka o wymiarach 60 x 45 mm |   |   | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 3. | Hak miedniczny typ ST MARKS 124x60 długość 290 mm końcówka haka o wymiarach 35 x 45 mm |   |   | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 4. | Rama mocująca po obu stronach stołu operacyjnego typ Rochard wysokość 660 mm szerokość 530 mm |   |   | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 5. | Uchwyt mocujący pręty okrągłe typ Muenster |   |   | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 6. | Końcówka pręta okrągłego karbowanego długość 60 mm |   |   | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 7. | Pręt okrągły karbowany długość 150 mm |   |   | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 8. | Pręt okrągły gładki długość 2000 mm |   |   | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 9. | Hak powłokowy wymiary głębokość 50 mm szerokość 90 mm do ramy typ Muenster |   |   | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 10. | Hak powłokowy wymiary głębokość 50 mm szerokość 105 mm do ramy typ Muenster |  |  | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 11 | Hak powłokowy wymiary głębokość 100 mm szerokość 100 mm do ramy typ Muenster |  |  | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 12. | Adapter ramy typ Rochard do uchwytu do zawieszania na ramie |  |  | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 13. | Pokrywa kontenera wykonana z grubego aluminium min. 2 grubości, z filtrem przeznaczonym na min. 5 tyś. cykli sterylizacji posiadająca filtr pracujący w systemie otwartym, zewnętrzna osłona filtra dla zapewnienia ochrony wykonana została ze stropu stali dostosowana do wanny kontenera o wymiarze 592 x 274 mm, w kolorze żółtym całość z wanną stanowi kontener bezobsługowy. |  |  | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 14. | Wanna do kontenera o wymiarach 592 x 274 x 120 mm wykonana ze stropu aluminium z ergonomicznymi uchwytami blokującymi się pod kątem 90 stopni wyposażona w uchwyty na tabliczki identyfikacyjne po obu stronach kontenera, całość z pokrywą stanowi kontener bezobsługowy  |  |  | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 15. | Kosz stalowy perforowany z nóżkami o wymiarach 540 x 253 x 106 mm |  |  | szt | 1 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: ..................................... zł Słownie: ................................................................................

Wartość brutto pakietu: .................................... zł Słownie: ................................................................................

............................................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/