**Załącznik nr 1.11 do SIWZ– Formularz Szczegółowy Oferty**

**Oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.56.2018**

**Pakiet nr 11:**

**A. Opis Przedmiotu zamówienia:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedmiot zamówienia** | **Parametr** | **Minimalne wymagania** | **Parametr ofertowany** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | **Myjnia dezynfektor do kaczek i basenów** |  | Panel sterujący dotykowy |  |
|
|  | Wyświetlacz tekstowy w języku polskim informujący o bieżących etapach procesu mycia oraz o ewentualnych błędach |
|  | Możliwość dopasowania programów myjących do indywidualnych potrzeb użytkownika |
|  | Kontrola wytwarzania ciepła podczas dezynfekcji oraz sterowanie napełniane wodą przyczyniające się do skrócenia czasu procesu i niższego zużycia energii elektrycznej |
|  | Urządzenie zgodne z normą PN-EN 15883-1-3 oraz dyrektywą 93/42/EEC. |
| Wymiary zewnętrzne: | Maks. 1150x450x555 mm |
| Pojemność: | Min. 1 basen z pokrywką lub 2 kaczki, przeznaczony również do dezynfekcji i mycia wiader i misek |
|  | Drzwi automatyczne otwierane z przycisku łokciowego lub nożnego |
|  | Min. 5 programów mycia |
| Czas mycia: | Maks. 8 minut |
| Zużycie prądu: | Maks. 0.85kWh |
| Pobór mocy: | Do 10 kW |
| Zasilanie: | 230V |
|  | Min. 1 pompa dozująca |

**B. FORMULARZ CENOWY**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedmiot zamówienia** | **Opis oferowanego wyposażenia (typ, model/ symbol/ nr katalogowy** | **Wytwórca** | **Ilość** | **Cena jednostkowa netto** | **Stawka VAT (%)** | **Wartość netto** | **Cena jednostkowa brutto** | **Wartość brutto** |
|  | | | | | | | | | |
| 1. | Myjka dezynfektor do kaczek i basenów |  |  | 2 szt |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| **RAZEM:** | | | | | **χ** | **χ** |  | **χ** |  |

Wartość netto pakietu: ………………… Słownie: ................................................................................

Wartość brutto pakietu: ………………… Słownie: ................................................................................

............................................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/