Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz Szczegółowy Oferty

oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.57.2018

PAKIET NR 2

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nr katalogowy | Wytwórca | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ostrza do kriostatu – do cięcia tkanek zamrożonych; długość 80 mm, szerokość 8 mm; grubość 0,25 mm; kąt ostrza 35°; materiał wykonania – stal węglowa. Kompatybilne z posiadanymi uchwytami Feather F80. Dozownik zawierający 20 ostrzy. Op. 20 sztuk. |  |  | 20 op. |  |  |  |  |  |
| 2 | Ostrza do mikrotomu – do cięcia bardzo twardych tkanek zatopionych w parafinie; długość 80 mm, szerokość 8 mm; grubość 0,25 mm; kąt ostrza 35°; materiał wykonania – stal nierdzewna o niskim stopniu kompresji. Kompatybilne z posiadanymi uchwytami Feather F80. Dozownik zawierający 50 ostrzy. Op. 50 sztuk. |  |  | 8 op. |  |  |  |  |  |
| 3 | Uchwyt do wykorzystania ostrzy mikrotomowych (do ostrzy długości 80 mm) przy wykrawaniu materiału tkankowego. Kompatybilny z żyletkami z pozycji nr 1 – 2. Długość uchwytu – 217 mm ±2%; długość rękojmi – 125 mm ±2%. Uchwyt wykonany z odpornego na wysokie temperatury plastiku autoklawowalny w całości. |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |  |
| 4 | Uchwyt do wykorzystania ostrzy do przykrawania (do ostrzy długości 130 mm) przy wykrawaniu materiału tkankowego. Długość uchwytu – 260 mm ±2%; długość rękojmi – 125 mm ±2%. Uchwyt wykonany z odpornego na wysokie temperatury plastiku autoklawowalny w całości, wyposażony w śrubę mocującą ostrze. |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |  |
| 5 | Ostrza do wykrawania materiału kompatybilne z uchwytem z pozycji nr 5. Długość ostrzy – 130 mm; szerokość – 18 mm; materiał wykonania – stal węglowa. Opakowanie zawierające 50 ostrzy. Op. 50 sztuk. |  |  | 15 op. |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ................................................................................

............................................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz Szczegółowy Oferty

oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.57.2018

PAKIET NR 3

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nr katalogowy | Wytwórca | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pęseta (pinceta) anatomiczna zakończenia tępe, od 12 cm do 15 cm długości. |  |  | 5 szt. |  |  |  |  |  |
| 2 | Pęseta (pinceta) anatomiczna zakończenia ostre – od 16 cm do 20 cm długości. |  |  | 5 szt. |  |  |  |  |  |
| 3 | Pęseta (pinceta) chirurgiczna, od 12 cm do 15 cm długości, 1x2 ząbki. |  |  | 3 szt. |  |  |  |  |  |
| 4 | Pęseta (pinceta) chirurgiczna, od 16 cm do 20 cm długości, 1x2 ząbki. |  |  | 3 szt. |  |  |  |  |  |
| 5 | Trzonek do ostrza wymiennego ze skalą metryczną nr 4 kompatybilny ze skalpelami nr 22, wykonany ze stali nierdzewnej. |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| 6 | Zgłębnik rowkowy bez sondy 115 mm. |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| 7 | Nożyce jelitowe z kulką proste. |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| 8 | Linijka anatomiczna ze stali nierdzewnej 300 mm. |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ................................................................................

............................................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz Szczegółowy Oferty

oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.57.2018

PAKIET NR 4

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nr katalogowy | Wytwórca | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Preparat – oliwka do czyszczenia sprzętów i aparatury zanieczyszczonych parafiną. Op. 100 ml. |  |  | 20 op. |  |  |  |  |  |
| 2 | Szkiełko prostujące skrawki, do kriostatu „MICROM HM 525” o wym.: 39 mm x 26 mm x 2-3 mm. |  |  | 6 szt. |  |  |  |  |  |
| 3 | „Grzybki” do przymocowywania wycinków, stosowane w kriostacie „MICROM HM 525” o średnicy ok. 32 mm. |  |  | 10 szt. |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ................................................................................

............................................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz Szczegółowy Oferty

oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.57.2018

PAKIET NR 5

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nr katalogowy | Wytwórca | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hematoksylina krystaliczna do mikroskopii. Opakowanie 25 g. |  |  | 2 op. |  |  |  |  |  |
| 2 | Glinu potasu siarczan (12x hydrat cz.d.a.). Op. 1 kg. |  |  | 3 op. |  |  |  |  |  |
| 3 | Sodu jodan cz.d.a. Op. 100 g. |  |  | 3 op. |  |  |  |  |  |
| 4 | Chloralu wodzian ≥ 98%. Op. 1 kg. |  |  | 3 op. |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ................................................................................

............................................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/