Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz Szczegółowy Oferty

oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.55.2018

PAKIET NR 1

Napędy do zabiegów ortopedycznych i  traumatologii narządów ruchu.

| Lp. | Opis wyrobu | Nr katalogowy | Wytwórca | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Napęd akumulatorowy mający zapewnić użycie wierteł, drutów Kirschnera, frezów panewkowych i rozwiertaków jamy szpikowej. Kaniulacja 4 mm. Obroty prawe, lewe płynnie regulowane. Szczelna obudowa zapewniająca mycie mechaniczne w preparatach dezynfekcyjnych i sterylizację w autoklawie. Komora akumulatora zamykana zatrzaskowo z zabezpieczeniem przed przypadkowym otwarciem. Silnik o mocy minimum 195 W - kompatybilny z pkt. a uchwyt 3-szczękowy hybrydowy (kluczykowy i bezkluczykowy) w minimalnym zakresie od 0,6 do 7,3 mm - kompatybilna z pkt. a nasadka frezarska szybkozłączka A-O min 15 Nm i obroty min 0-220/min - kompatybilna z pkt. a nasadka frezarska szybkozłączka Harris min 15 Nm i obroty min 0-220/min - kompatybilna z pkt. a szybkozłączka do drutów Kirschnera o średnicy 1,5-4mm - kompatybilna z pkt. a nasadka wiertarska szybkozłączka A-O min 5Nm i obroty min 0-900/min - nasadka typu Hex do dedykowanych pinów kolanowych |  |  | 2 kompletne zestawy | Łączna cena za komplet: ……………....………. PLN Cena za poszczególne elementy wchodzące w skład kompletu: ………. PLN ………. PLN itd. |  |  |  |  |
|  | Akumulatory kompatybilne z pkt. 1 i 4 tabeli |  |  | 5 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Ładowarka do akumulatorów opisanych w pkt. 2, 4 oraz w pkt. 7 z min. 3-ma gniazdami do ładowania |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Piła akumulatorowa oscylacyjna z płynna regulacją w zakresie minimum 0-14 000 obrotów w komplecie z nasadką pilarską posiadającą szybkozłącze do brzeszczotów. Silnik o mocy minimum 195 W. Szczelna obudowa zapewniająca mycie mechaniczne w preparatach dezynfekcyjnych i sterylizację w autoklawie. Głowica piły obrotowa w zakresie 360 stopni. Komora akumulatora zamykana zatrzaskowo z zabezpieczeniem przed przypadkowym otwarciem. |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Brzeszczoty do piły opisanej w pkt. 4 w różnych rozmiarach |  |  | 200 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Uniwersalny akumulatorowy napęd wiertarsko- pilarski z kompletem nasadek: nasadka typu Jacobs do wiercenia, szybkozłączka A-O, nasadka do drutów Kirschnera, nasadka do piły oscylacyjnej, nasadka do rozwiercania. Silnik o mocy minimum 85 W. Oscylacja płynnie regulowana w zakresie min. 0-14000/min, obroty prawe i lewe płynnie regulowane. Szczelna obudowa pozwalająca na mycie ręczne i mechaniczne we wszystkich płynach dezynfekcyjnych. Blokada włącznika. Komora akumulatora zamykana zatrzaskowo z zabezpieczeniem przed przypadkowym otwarciem. |  |  | 2 kompletne zestawy | Łączna cena za komplet: ……………....………. PLN Cena za poszczególne elementy wchodzące w skład kompletu: ………. PLN ………. PLN itd. |  |  |  |  |
|  | Akumulatory kompatybilne z pkt. 6 |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Olej do napędów w postaci sprayu o pojemności min. 300 ml |  |  | 3 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Kosz sterylizacyjny ze stelażem do 1 napędu oraz wyposażenia, przystosowany do mycia mechanicznego |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Kosz sterylizacyjny ze stelażem do 2 napędów oraz wyposażenia, przystosowany do mycia mechanicznego |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Kontener w komplecie z pokrywą |  |  | 4 szt. |  |  |  |  |  |

Oświadczam, że wyżej wymienione zaoferowane wyroby są fabrycznie nowe.

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ................................................................................

............................................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz Szczegółowy Oferty

oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.55.2018

PAKIET NR 2

Końcówki do Shavera kompatybilne z rękojeścią firmy ARTHREX – model AR-8332H, będącą na wyposażeniu bloku operacyjnego Zamawiającego.

| Lp. | Opis wyrobu | Nr katalogowy | Wytwórca | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Końcówka do tkanek miękkich agresywnych od 2 do 5,5 mm |  |  | 200 szt. |  |  |  |  |  |
| 2 | Końcówki kostne – frezy i różyczki o średnicy od 3 do 5,5 mm |  |  | 100 szt. |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ................................................................................

............................................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/