Załącznik nr 1 do SIWZ

Znak postępowania: da.zp.242.69.2018

FORMULARZ

SZCZEGÓŁOWY

OFERTY

CZĘŚĆ  A

| Lp. | Nazwa wyrobu | Ilość | Cena jednostkowa netto |  | Wartość netto |  | VAT w % | Cena jednostkowa brutto |  | Wartość brutto |  | Wytwórca | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Stymulatora | Elektrody | Stymulatora | Elektrody |  | Stymulatora | Elektrody | Stymulatora | Elektrody |  |  |
| 1 | Stymulatory serca jednojamowe z elektrodami | 70 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Stymulator: |
| 2 | Stymulator serca dwujamowy z elektrodami | 130 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Stymulator DDDR: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Stymulator VDDR: |
| 3 | Zatyczka na elektrody (do stymulatorów) | 6 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Zatyczka do porta (do stymulatorów) | 6 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Zestaw do wkłuć podobojczykowych, do nakłucia naczynia podczas implantacji stymulatora serca. | 400 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Kable do pomiarów śródoperacyjnych kompatybilne z programatorem | 3 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość brutto oferty ............................................ zł.    Słownie:............................................................................................................................................…

Wartość netto oferty .................................…......... zł.    Słownie:............................................................................................................................................…

CZĘŚĆ  B

Wymagany „bank” stymulatorów serca:

- Stymulatory jednojamowe w ilości  10 szt.

- Stymulatory dwujamowe ( DDDR oraz VDDR)  w ilości 20 szt.

Wykaz składu „banku” stymulatorów serca z opisem

Wykonawca sporządzi tabelę:

- lp.

- nazwa wyrobu

- nr katalogowy

- wytwórca

CZĘŚĆ  C

1. Wymagany „bank” elektrod:

- Elektrody komorowe o mocowaniu aktywnym, uwalniające steryd:

  - długości 58 cm w ilości 15 szt.

  - długości 65 cm w ilości 3 szt.

- Elektrody przedsionkowe o mocowaniu aktywnym, uwalniające steryd długości 52 cm

w ilości 10 szt.

2. Wykaz wchodzących w składu „banku” elektrod  z opisem

Wykonawca sporządzi tabelę:

- lp.

- nazwa wyrobu

- nr katalogowy

- wytwórca

3. Wykaz pozostałych elektrod, znajdujących się w ofercie wykonawcy:

Wykonawca sporządzi tabelę:

- lp.

- nazwa wyrobu

- pozostałe cechy charakterystyczne

- nr katalogowy

- wytwórca

UWAGA:

- Zamawiający musi mieć dostęp do wszystkich zaoferowanych przez wykonawcę rodzajów elektrod do

stymulatorów serca, wskazanych w tabelach – ww. pkt. 2 i 3.

- Cena brutto musi być jednakowa dla wszystkich rodzajów elektrod.

CZĘŚĆ  D

Wymagany „bank” zatyczek:

- Zatyczki na elektrody (do stymulatora)  w   ilości 6 szt.

- Zatyczki do portów (do stymulatora)  w ilości 6 szt.

Wykaz wchodzących w składu „banku” zatyczek  z opisem

Wykonawca sporządzi tabelę:

- lp.

- nazwa wyrobu

- nr katalogowy

- wytwórca

CZĘŚĆ  E

Wymagania:

- urządzenia do kontroli i regulacji pracy stymulatorów udostępnione nieodpłatnie na czas nieokreślony - w ilości 3 szt.

Wykaz: urządzenia do kontroli i regulacji pracy stymulatorów udostępnione nieodpłatnie na czas nieokreślony - w ilości 3 szt.

Wykonawca sporządzi tabelę:

- lp.

- nazwa urządzenia

- nr katalogowy

- producent

- wartość urządzenia netto

..........................   ......................                                                       ................................................

/ miejscowość/         /data /                                                  /pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela/