Załącznik nr 1.2 do SIWZ  - Formularz Szczegółowy Oferty

Oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.75.2018

Pakiet 2 –  Zestaw narzędzi do operacji zaćmy

| L.p. | Opis wyrobu | Numer katalogowy | Wytwórca | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Taca do sterylizacji z podwójnym dnem, wymiary zewnętrzne 264mm x162mm x 45mm, posiada sylikonową matę z jeżem |  |  | 10 szt |  | 0,00 zł |  | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 2. | Pęseta typu UTRATA zagięta, długość części roboczej 13 mm, rękojeść okrągła, długość całkowita 115 mm, narzędzie tytanowe |  |  | 10 szt |  |  |  |  |  |
| 3. | Czoper prosty, tip o długości 1.25 mm zagięty pod kątem 45 st., rączka okrągła, długość całkowita 124 mm, narzędzie tytanowe |  |  | 10 szt |  |  |  |  |  |
| 4. | Manipulator typu język węża, zagięty, długość części roboczej 9 mm, długość całkowita narzędzia 117mm, narzędzie tytanowe |  |  | 10 szt |  |  |  |  |  |
| 5. | Pęseta typu Castroviejo, prosta 1x2 ząb 0,12mm, 6 mm platforma, płaska rękojeść, długość całkowita narzędzia 116mm, narzędzie tytanowe |  |  | 10 szt |  |  |  |  |  |
| 6. | Penseta spojówkowa Colibri,z ząbkami 1x2, 6.0 mm platforma, narzędzie tytanowe |  |  | 10 szt |  |  |  |  |  |
| 7. | Rozwórka typu Brraquer zagięta skroniowo, otwarta, długość całkowita narzędzia 14,5mm, narzędzie tytanowe |  |  | 10 szt |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ................................................................................

............................................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/