PAKIET NR 1

| Lp. | Typ sprzętu | Producent | Rok produkcji | Ilość sprzętu | Częstotliwość przeglądów na okres 24 miesięcy | Cena netto przeglądu 1 szt. sprzętu w zł | Wartość przeglądów netto w okresie 24 miesięcy w zł (kolumna 5 x 6 x 7) | VAT w % | Cena brutto przeglądu 1 szt. sprzętu w zł | Wartość przeglądów brutto w okresie 24 miesięcy w zł (kolumna 8 + podatek VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 1 | Stół pionizacyjny typu SP-1 | Accuro-Sumer | 2010 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | Stół pionizacyjny typu Dymat | Dewert | 1998 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |

Wartość netto przeglądów: ........................................ zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Wartość brutto przeglądów: ...................................... zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Cena za 1 roboczogodzinę naprawy:

Wartość netto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Stawka VAT (w %): …………

Wartość brutto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Koszt jednorazowego dojazdu:

Wartość netto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Stawka VAT (w %): …………

Wartość brutto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

……………….....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

PAKIET NR 2

| Lp. | Typ sprzętu | Producent | Rok produkcji | Ilość sprzętu | Częstotliwość przeglądów na okres 24 miesięcy | Cena netto przeglądu 1 szt. sprzętu w zł | Wartość przeglądów netto w okresie 24 miesięcy w zł (kolumna 5 x 6 x 7) | VAT w % | Cena brutto przeglądu 1 szt. sprzętu w zł | Wartość przeglądów brutto w okresie 24 miesięcy w zł (kolumna 8 + podatek VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 1 | Respirator Monsoon Plus | Acutronic | 2010 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | Respirator Fabian | Acutronic | 2012 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |

Wartość netto przeglądów: ........................................ zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Wartość brutto przeglądów: ...................................... zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Cena za 1 roboczogodzinę naprawy:

Wartość netto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Stawka VAT (w %): …………

Wartość brutto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Koszt jednorazowego dojazdu:

Wartość netto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Stawka VAT (w %): …………

Wartość brutto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

……………….....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

PAKIET NR 3

| Lp. | Typ sprzętu | Producent | Rok produkcji | Ilość sprzętu | Częstotliwość przeglądów na okres 24 miesięcy | Cena netto przeglądu 1 szt. sprzętu w zł | Wartość przeglądów netto w okresie 24 miesięcy w zł (kolumna 5 x 6 x 7) | VAT w % | Cena brutto przeglądu 1 szt. sprzętu w zł | Wartość przeglądów brutto w okresie 24 miesięcy w zł (kolumna 8 + podatek VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| I. | Ssaki elektryczne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | SU 2 | Aga Labor | 2000 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | SU 2 | Aga Labor | 2004 | 4 | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | SU 2 | Aga Labor | 2005 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |
| 4 | SU 2 | Aga Labor | 2007 | 3 | 2 |  |  |  |  |  |
| 5 | SU 2 | Aga Labor | 2009 | 5 | 2 |  |  |  |  |  |
| 6 | SU 2 | Aga Labor | 2010 | 5 | 2 |  |  |  |  |  |
| 7 | SU2 | Aga Labor | 2014 | 10 | 2 |  |  |  |  |  |
| 8 | SU2 | Aga Labor | 2016 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |

Wartość netto przeglądów: ........................................ zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Wartość brutto przeglądów: ...................................... zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Cena za 1 roboczogodzinę naprawy:

Wartość netto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Stawka VAT (w %): …………

Wartość brutto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Koszt jednorazowego dojazdu:

Wartość netto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Stawka VAT (w %): …………

Wartość brutto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

……………….....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

PAKIET NR 4

| Lp. | Typ sprzętu | Producent | Rok produkcji | Ilość sprzętu | Częstotliwość przeglądów na okres 24 miesięcy | Cena netto przeglądu 1 szt. sprzętu w zł | Wartość przeglądów netto w okresie 24 miesięcy w zł (kolumna 5 x 6 x 7) | VAT w % | Cena brutto przeglądu 1 szt. sprzętu w zł | Wartość przeglądów brutto w okresie 24 miesięcy w zł (kolumna 8 + podatek VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 1 | Ultrasonograf typu Prosound Alpha 6 | Aloka | 2011 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | Ultrasonograf typu Hitachi EUB-7500 | Hitachi | 2009 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |

Wartość netto przeglądów: ........................................ zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Wartość brutto przeglądów: ...................................... zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Cena za 1 roboczogodzinę naprawy:

Wartość netto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Stawka VAT (w %): …………

Wartość brutto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Koszt jednorazowego dojazdu:

Wartość netto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Stawka VAT (w %): …………

Wartość brutto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

……………….....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

PAKIET NR 5

| Lp. | Typ sprzętu | Producent | Rok produkcji | Ilość sprzętu | Częstotliwość przeglądów na okres 24 miesięcy | Cena netto przeglądu 1 szt. sprzętu w zł | Wartość przeglądów netto w okresie 24 miesięcy w zł (kolumna 5 x 6 x 7) | VAT w % | Cena brutto przeglądu 1 szt. sprzętu w zł | Wartość przeglądów brutto w okresie 24 miesięcy w zł (kolumna 8 + podatek VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| I. | Zestaw do badań urodynamicznych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ellipse | Andromeda | 2002 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | Ellipse | Andromeda | 2012 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |

Wartość netto przeglądów: ........................................ zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Wartość brutto przeglądów: ...................................... zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Cena za 1 roboczogodzinę naprawy:

Wartość netto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Stawka VAT (w %): …………

Wartość brutto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Koszt jednorazowego dojazdu:

Wartość netto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Stawka VAT (w %): …………

Wartość brutto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

……………….....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

PAKIET NR 6

| Lp. | Typ sprzętu | Producent | Rok produkcji | Ilość sprzętu | Częstotliwość przeglądów na okres 24 miesięcy | Cena netto przeglądu 1 szt. sprzętu w zł | Wartość przeglądów netto w okresie 24 miesięcy w zł (kolumna 5 x 6 x 7) | VAT w % | Cena brutto przeglądu 1 szt. sprzętu w zł | Wartość przeglądów brutto w okresie 24 miesięcy w zł (kolumna 8 + podatek VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 1 | Pulsoksymetr typu SA210 | Apex Medical | 2010 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |

Wartość netto przeglądów: ........................................ zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Wartość brutto przeglądów: ...................................... zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Cena za 1 roboczogodzinę naprawy:

Wartość netto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Stawka VAT (w %): …………

Wartość brutto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Koszt jednorazowego dojazdu:

Wartość netto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Stawka VAT (w %): …………

Wartość brutto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

……………….....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

PAKIET NR 7

| Lp. | Typ sprzętu | Producent | Rok produkcji | Ilość sprzętu | Częstotliwość przeglądów na okres 24 miesięcy | Cena netto przeglądu 1 szt. sprzętu w zł | Wartość przeglądów netto w okresie 24 miesięcy w zł (kolumna 5 x 6 x 7) | VAT w % | Cena brutto przeglądu 1 szt. sprzętu w zł | Wartość przeglądów brutto w okresie 24 miesięcy w zł (kolumna 8 + podatek VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 1 | Pompa do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej typu Auto Cat 2 | Arrow USA | 2010 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |

Wartość netto przeglądów: ........................................ zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Wartość brutto przeglądów: ...................................... zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Cena za 1 roboczogodzinę naprawy:

Wartość netto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Stawka VAT (w %): …………

Wartość brutto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Koszt jednorazowego dojazdu:

Wartość netto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Stawka VAT (w %): …………

Wartość brutto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

……………….....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

PAKIET NR 8

| Lp. | Typ sprzętu | Producent | Rok produkcji | Ilość sprzętu | Częstotliwość przeglądów na okres 24 miesięcy | Cena netto przeglądu 1 szt. sprzętu w zł | Wartość przeglądów netto w okresie 24 miesięcy w zł (kolumna 5 x 6 x 7) | VAT w % | Cena brutto przeglądu 1 szt. sprzętu w zł | Wartość przeglądów brutto w okresie 24 miesięcy w zł (kolumna 8 + podatek VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| I. | Inkubatory, lampa do fototerapii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Atom V-85SC | Atom Medical | 1997 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | Atom 2100G | Atom Medical | 2004 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | Atom 2100G | Atom Medical | 2006 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 4 | Atom 2100G | Atom Medical | 2007 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 5 | Atom Dual Incu | Atom Medical | 2013 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 6 | Atom Rabee Incu | Atom Medical | 2014 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 7 | Lampa do fototerapii | Atom Medical | 2013 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |

Wartość netto przeglądów: ........................................ zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Wartość brutto przeglądów: ...................................... zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Cena za 1 roboczogodzinę naprawy:

Wartość netto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Stawka VAT (w %): …………

Wartość brutto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Koszt jednorazowego dojazdu:

Wartość netto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Stawka VAT (w %): …………

Wartość brutto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

……………….....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

PAKIET NR 9

| Lp. | Typ sprzętu | Producent | Rok produkcji | Ilość sprzętu | Częstotliwość przeglądów na okres 24 miesięcy | Cena netto przeglądu 1 szt. sprzętu w zł | Wartość przeglądów netto w okresie 24 miesięcy w zł (kolumna 5 x 6 x 7) | VAT w % | Cena brutto przeglądu 1 szt. sprzętu w zł | Wartość przeglądów brutto w okresie 24 miesięcy w zł (kolumna 8 + podatek VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 1 | Analizator parametrów krytycznych RapidPoint 400 | Bayer | 2006 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | Wstrzykiwacz kontrastu Mark V Pro Vis | Medrad | 2009 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |

Wartość netto przeglądów: ........................................ zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Wartość brutto przeglądów: ...................................... zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Cena za 1 roboczogodzinę naprawy:

Wartość netto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Stawka VAT (w %): …………

Wartość brutto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Koszt jednorazowego dojazdu:

Wartość netto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Stawka VAT (w %): …………

Wartość brutto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

……………….....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

PAKIET NR 10

| Lp. | Typ sprzętu | Producent | Rok produkcji | Ilość sprzętu | Częstotliwość przeglądów na okres 24 miesięcy | Cena netto przeglądu 1 szt. sprzętu w zł | Wartość przeglądów netto w okresie 24 miesięcy w zł (kolumna 5 x 6 x 7) | VAT w % | Cena brutto przeglądu 1 szt. sprzętu w zł | Wartość przeglądów brutto w okresie 24 miesięcy w zł (kolumna 8 + podatek VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 1 | Łóżko porodowe PPA AVE | Borcard | 2009 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | Łóżko porodowe PPA AVE | Borcard | 2010 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | Stół operacyjny ST-08 | Sordina | 2008 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |

Wartość netto przeglądów: ........................................ zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Wartość brutto przeglądów: ...................................... zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Cena za 1 roboczogodzinę naprawy:

Wartość netto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Stawka VAT (w %): …………

Wartość brutto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Koszt jednorazowego dojazdu:

Wartość netto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Stawka VAT (w %): …………

Wartość brutto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

……………….....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

PAKIET NR 11

| Lp. | Typ sprzętu | Producent | Rok produkcji | Ilość sprzętu | Częstotliwość przeglądów na okres 24 miesięcy | Cena netto przeglądu 1 szt. sprzętu w zł | Wartość przeglądów netto w okresie 24 miesięcy w zł (kolumna 5 x 6 x 7) | VAT w % | Cena brutto przeglądu 1 szt. sprzętu w zł | Wartość przeglądów brutto w okresie 24 miesięcy w zł (kolumna 8 + podatek VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| I. | Ultrasonograf |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ilab 240W | Boston | 2010 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |

Wartość netto przeglądów: ........................................ zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Wartość brutto przeglądów: ...................................... zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Cena za 1 roboczogodzinę naprawy:

Wartość netto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Stawka VAT (w %): …………

Wartość brutto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Koszt jednorazowego dojazdu:

Wartość netto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Stawka VAT (w %): …………

Wartość brutto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

……………….....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

PAKIET NR 12

| Lp. | Typ sprzętu | Producent | Rok produkcji | Ilość sprzętu | Częstotliwość przeglądów na okres 24 miesięcy | Cena netto przeglądu 1 szt. sprzętu w zł | Wartość przeglądów netto w okresie 24 miesięcy w zł (kolumna 5 x 6 x 7) | VAT w % | Cena brutto przeglądu 1 szt. sprzętu w zł | Wartość przeglądów brutto w okresie 24 miesięcy w zł (kolumna 8 + podatek VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| I. | Detektor tętna płodu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | FD-10D | Brael | 2009 | 3 | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | FD-10D | Brael | 2016 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |

Wartość netto przeglądów: ........................................ zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Wartość brutto przeglądów: ...................................... zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Cena za 1 roboczogodzinę naprawy:

Wartość netto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Stawka VAT (w %): …………

Wartość brutto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Koszt jednorazowego dojazdu:

Wartość netto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Stawka VAT (w %): …………

Wartość brutto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

……………….....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

PAKIET NR 13

| Lp. | Typ sprzętu | Producent | Rok produkcji | Ilość sprzętu | Częstotliwość przeglądów na okres 24 miesięcy | Cena netto przeglądu 1 szt. sprzętu w zł | Wartość przeglądów netto w okresie 24 miesięcy w zł (kolumna 5 x 6 x 7) | VAT w % | Cena brutto przeglądu 1 szt. sprzętu w zł | Wartość przeglądów brutto w okresie 24 miesięcy w zł (kolumna 8 + podatek VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| I. | Elektrokardiografy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | BTL-08SE | BTL | 2005 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | BTL-08MD | BTL | 2006 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | BTL-08LC | BTL | 2008 | 5 | 2 |  |  |  |  |  |
| 4 | BTL-08MT | BTL | 2009 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 5 | BTL-08LT | BTL | 2010 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| II. | Rejestrator Holtera RR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ABPM | BTL | 2015 | 5 | 2 |  |  |  |  |  |

Wartość netto przeglądów: ........................................ zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Wartość brutto przeglądów: ...................................... zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Cena za 1 roboczogodzinę naprawy:

Wartość netto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Stawka VAT (w %): …………

Wartość brutto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Koszt jednorazowego dojazdu:

Wartość netto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Stawka VAT (w %): …………

Wartość brutto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

……………….....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

PAKIET NR 14

| Lp. | Typ sprzętu | Producent | Rok produkcji | Ilość sprzętu | Częstotliwość przeglądów na okres 24 miesięcy | Cena netto przeglądu 1 szt. sprzętu w zł | Wartość przeglądów netto w okresie 24 miesięcy w zł (kolumna 5 x 6 x 7) | VAT w % | Cena brutto przeglądu 1 szt. sprzętu w zł | Wartość przeglądów brutto w okresie 24 miesięcy w zł (kolumna 8 + podatek VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| I. | Ssaki elektryczne, inhalatory |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | New Askir 30 | CA-MI | 2010 | 3 | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | New Askir 30 | CA-MI | 2011 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | Aparat do inhalacji | CA-MI | 2013 | 4 | 2 |  |  |  |  |  |

Wartość netto przeglądów: ........................................ zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Wartość brutto przeglądów: ...................................... zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Cena za 1 roboczogodzinę naprawy:

Wartość netto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Stawka VAT (w %): …………

Wartość brutto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Koszt jednorazowego dojazdu:

Wartość netto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Stawka VAT (w %): …………

Wartość brutto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

……………….....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

PAKIET NR 15

| Lp. | Typ sprzętu | Producent | Rok produkcji | Ilość sprzętu | Częstotliwość przeglądów na okres 24 miesięcy | Cena netto przeglądu 1 szt. sprzętu w zł | Wartość przeglądów netto w okresie 24 miesięcy w zł (kolumna 5 x 6 x 7) | VAT w % | Cena brutto przeglądu 1 szt. sprzętu w zł | Wartość przeglądów brutto w okresie 24 miesięcy w zł (kolumna 8 + podatek VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| I. | Zestaw do wspomagania oddechu noworodka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Infant Flow Advance | CareFusion | 2004 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | Infant Flow Sipap | CareFusion | 2007 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | Infant Flow Sipap | CareFusion | 2012 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 4 | Infant Flow Sipap | CareFusion | 2014 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |

Wartość netto przeglądów: ........................................ zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Wartość brutto przeglądów: ...................................... zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Cena za 1 roboczogodzinę naprawy:

Wartość netto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Stawka VAT (w %): …………

Wartość brutto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Koszt jednorazowego dojazdu:

Wartość netto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Stawka VAT (w %): …………

Wartość brutto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

……………….....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

PAKIET NR 16

| Lp. | Typ sprzętu | Producent | Rok produkcji | Ilość sprzętu | Częstotliwość przeglądów na okres 24 miesięcy | Cena netto przeglądu 1 szt. sprzętu w zł | Wartość przeglądów netto w okresie 24 miesięcy w zł (kolumna 5 x 6 x 7) | VAT w % | Cena brutto przeglądu 1 szt. sprzętu w zł | Wartość przeglądów brutto w okresie 24 miesięcy w zł (kolumna 8 + podatek VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| I. | Funduskamera |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Visucam Lite | Carl Zeiss | 2005 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| II. | Laser Okulistyczny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Visulas YAG III | Carl Zeiss | 2005 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| III. | Kolposkop |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | KSK-150FC | Carl Zeiss | 2002 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| IV. | Mikroskop |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | OPMI6 | Carl Zeiss | 1990 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |

Wartość netto przeglądów: ........................................ zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Wartość brutto przeglądów: ...................................... zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Cena za 1 roboczogodzinę naprawy:

Wartość netto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Stawka VAT (w %): …………

Wartość brutto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Koszt jednorazowego dojazdu:

Wartość netto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Stawka VAT (w %): …………

Wartość brutto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

……………….....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

PAKIET NR 17

| Lp. | Typ sprzętu | Producent | Rok produkcji | Ilość sprzętu | Częstotliwość przeglądów na okres 24 miesięcy | Cena netto przeglądu 1 szt. sprzętu w zł | Wartość przeglądów netto w okresie 24 miesięcy w zł (kolumna 5 x 6 x 7) | VAT w % | Cena brutto przeglądu 1 szt. sprzętu w zł | Wartość przeglądów brutto w okresie 24 miesięcy w zł (kolumna 8 + podatek VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| I. | Laser chirurgiczny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | CTL1401 | CTL | 2003 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |

Wartość netto przeglądów: ........................................ zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Wartość brutto przeglądów: ...................................... zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Cena za 1 roboczogodzinę naprawy:

Wartość netto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Stawka VAT (w %): …………

Wartość brutto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Koszt jednorazowego dojazdu:

Wartość netto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Stawka VAT (w %): …………

Wartość brutto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

……………….....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

PAKIET NR 18

| Lp. | Typ sprzętu | Producent | Rok produkcji | Ilość sprzętu | Częstotliwość przeglądów na okres 24 miesięcy | Cena netto przeglądu 1 szt. sprzętu w zł | Wartość przeglądów netto w okresie 24 miesięcy w zł (kolumna 5 x 6 x 7) | VAT w % | Cena brutto przeglądu 1 szt. sprzętu w zł | Wartość przeglądów brutto w okresie 24 miesięcy w zł (kolumna 8 + podatek VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| I. | Kardiomonitory |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | CCM S/5 | Datex Ohmeda | 2002 | 9 | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | iMM Dash | Datex Ohmeda | 2002 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | FM S/5 | Datex Ohmeda | 2004 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |
| II. | Analizatory parametrów gazowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ULT-V-22-08 | Datex Ohmeda | 1996 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | ULT-V-22-08 | Datex Ohmeda | 1997 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| III. | Aparat do znieczulania ogólnego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Excel 210 SE | Datex Ohmeda | 1998 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |

Wartość netto przeglądów: ........................................ zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Wartość brutto przeglądów: ...................................... zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Cena za 1 roboczogodzinę naprawy:

Wartość netto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Stawka VAT (w %): …………

Wartość brutto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Koszt jednorazowego dojazdu:

Wartość netto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Stawka VAT (w %): …………

Wartość brutto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

……………….....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

PAKIET NR 19

| Lp. | Typ sprzętu | Producent | Rok produkcji | Ilość sprzętu | Częstotliwość przeglądów na okres 24 miesięcy | Cena netto przeglądu 1 szt. sprzętu w zł | Wartość przeglądów netto w okresie 24 miesięcy w zł (kolumna 5 x 6 x 7) | VAT w % | Cena brutto przeglądu 1 szt. sprzętu w zł | Wartość przeglądów brutto w okresie 24 miesięcy w zł (kolumna 8 + podatek VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| I. | Aparaty do znieczulenia ogólnego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Fabius GS | Drager | 2002 | 3 | 4 |  |  |  |  |  |
| 2 | Fabius CE | Drager | 2005 | 1 | 4 |  |  |  |  |  |
| 3 | Fabius Tiro | Drager | 2008 | 3 | 4 |  |  |  |  |  |
| II. | Respiratory |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Oxylog 2000 | Drager | 2000 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | Savina | Drager | 2002 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | Babylog 8000 | Drager | 2003 | 1 | 4 |  |  |  |  |  |
| 4 | Savina | Drager | 2005 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |
| 5 | Evita XL | Drager | 2006 | 6 | 4 |  |  |  |  |  |
| 6 | Oxylog 2000 | Drager | 2006 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | Savina | Drager | 2006 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 8 | Savina | Drager | 2008 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |
| 9 | Evita XL | Drager | 2008 | 2 | 4 |  |  |  |  |  |
| 10 | Oxylog 2000 | Drager | 2008 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 11 | Savina | Drager | 2010 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 12 | Evita XL | Drager | 2011 | 2 | 4 |  |  |  |  |  |
| 13 | Oxylog 2000 | Drager | 2011 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 14 | Savina | Drager | 2011 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| III. | Kardiomonitory |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Infinity Gamma XL | Drager | 2005 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | Infinity Delta XL | Drager | 2006 | 7 | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | Infinity Delta XL | Drager | 2008 | 15 | 2 |  |  |  |  |  |
| 4 | Infinity Delta XL | Drager | 2009 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 5 | Infinity Delta XL | Drager | 2010 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |
| IV. | Monitory parametrów gazowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Vamos | Drager | 2002 | 2 | 4 |  |  |  |  |  |
| 2 | Vamos | Drager | 2005 | 1 | 4 |  |  |  |  |  |
| V. | Lampy Operacyjne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Sola 500 | Drager | 2008 | 3 | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | Sola Prem. 700/500 | Drager | 2008 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |
| VI. | Ssaki elektryczne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Evac 40 | Drager | 2006 | 4 | 2 |  |  |  |  |  |
| VII. | System monitorowania pacjenta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Omega | Drager | 2010 | 3 | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | ICS | Drager | 2008 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | ICS | Drager | 2010 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 4 | ICS | Drager | 2015 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| VIII. | Kolumna systemowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ponta, Movita, Agila | Drager | 2006 | 16 | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | Ponta, Movita, Agila | Drager | 2008 | 6 | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | Ponta, Movita, Agila | Drager | 2011 | 4 | 2 |  |  |  |  |  |
| IX. | Lampa do fototerapii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | PT4000 | Drager | 2004 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| X. | Pompy infuzyjne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pilot A | Fresenius | 2003 | 6 | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | Module DPS + IS3 | Fresenius | 2006 | 24 | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | Injectomat MC Agilia | Fresenius | 2008 | 32 | 2 |  |  |  |  |  |
| 4 | DPS Orchestra | Fresenius | 2011 | 30 | 2 |  |  |  |  |  |
| 5 | Module MVP+PT | Fresenius | 2006 | 16 | 2 |  |  |  |  |  |
| 6 | Volumat Agilia | Fresenius | 2008 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |
| 7 | Applix Smart | Fresenius | 2010 | 4 | 2 |  |  |  |  |  |
| XI. | Stacja dokująca pomp infuzyjnych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Base Intensive | Fresenius | 2006 | 8 | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | Base Intensive | Fresenius | 2011 | 3 | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | Link | Fresenius | 2008 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |
| XII. | Inkubatory |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Isolette | Air Shields | 1997 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | Isolette | Air Shields | 1998 | 5 | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | Isolette | Air Shields | 2000 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |

Wartość netto przeglądów: ........................................ zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Wartość brutto przeglądów: ...................................... zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Cena za 1 roboczogodzinę naprawy:

Wartość netto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Stawka VAT (w %): …………

Wartość brutto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Koszt jednorazowego dojazdu:

Wartość netto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Stawka VAT (w %): …………

Wartość brutto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

……………….....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

PAKIET NR 20

| Lp. | Typ sprzętu | Producent | Rok produkcji | Ilość sprzętu | Częstotliwość przeglądów na okres 24 miesięcy | Cena netto przeglądu 1 szt. sprzętu w zł | Wartość przeglądów netto w okresie 24 miesięcy w zł (kolumna 5 x 6 x 7) | VAT w % | Cena brutto przeglądu 1 szt. sprzętu w zł | Wartość przeglądów brutto w okresie 24 miesięcy w zł (kolumna 8 + podatek VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| I. | Ultrasonograf |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Echoftal | Echo-Son | 2001 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |

Wartość netto przeglądów: ........................................ zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Wartość brutto przeglądów: ...................................... zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Cena za 1 roboczogodzinę naprawy:

Wartość netto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Stawka VAT (w %): …………

Wartość brutto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Koszt jednorazowego dojazdu:

Wartość netto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Stawka VAT (w %): …………

Wartość brutto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

……………….....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

PAKIET NR 21

| Lp. | Typ sprzętu | Producent | Rok produkcji | Ilość sprzętu | Częstotliwość przeglądów na okres 24 miesięcy | Cena netto przeglądu 1 szt. sprzętu w zł | Wartość przeglądów netto w okresie 24 miesięcy w zł (kolumna 5 x 6 x 7) | VAT w % | Cena brutto przeglądu 1 szt. sprzętu w zł | Wartość przeglądów brutto w okresie 24 miesięcy w zł (kolumna 8 + podatek VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| I. | Elektroencefalografy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Digi Track | Elmiko | 2005 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | Digi Track | Elmiko | 2009 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |

Wartość netto przeglądów: ........................................ zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Wartość brutto przeglądów: ...................................... zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Cena za 1 roboczogodzinę naprawy:

Wartość netto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Stawka VAT (w %): …………

Wartość brutto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Koszt jednorazowego dojazdu:

Wartość netto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Stawka VAT (w %): …………

Wartość brutto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

……………….....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

PAKIET NR 22

| Lp. | Typ sprzętu | Producent | Rok produkcji | Ilość sprzętu | Częstotliwość przeglądów na okres 24 miesięcy | Cena netto przeglądu 1 szt. sprzętu w zł | Wartość przeglądów netto w okresie 24 miesięcy w zł (kolumna 5 x 6 x 7) | VAT w % | Cena brutto przeglądu 1 szt. sprzętu w zł | Wartość przeglądów brutto w okresie 24 miesięcy w zł (kolumna 8 + podatek VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| I. | Aparat do hemodializy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | PrismaFlex | GambroDasco | 2008 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |

Wartość netto przeglądów: ........................................ zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Wartość brutto przeglądów: ...................................... zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Cena za 1 roboczogodzinę naprawy:

Wartość netto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Stawka VAT (w %): …………

Wartość brutto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Koszt jednorazowego dojazdu:

Wartość netto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Stawka VAT (w %): …………

Wartość brutto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

……………….....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

PAKIET NR 23

| Lp. | Typ sprzętu | Producent | Rok produkcji | Ilość sprzętu | Częstotliwość przeglądów na okres 24 miesięcy | Cena netto przeglądu 1 szt. sprzętu w zł | Wartość przeglądów netto w okresie 24 miesięcy w zł (kolumna 5 x 6 x 7) | VAT w % | Cena brutto przeglądu 1 szt. sprzętu w zł | Wartość przeglądów brutto w okresie 24 miesięcy w zł (kolumna 8 + podatek VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| I. | Zgrzewarki, myjnia dezynfektor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Zgrzewarka GS340 | Getinge | 2000 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | 422 | Getinge | 2006 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | S-607 | Getinge | 2008 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| II. | Sterylizator |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | HS 33 | Getinge | 2008 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |

Wartość netto przeglądów: ........................................ zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Wartość brutto przeglądów: ...................................... zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Cena za 1 roboczogodzinę naprawy:

Wartość netto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Stawka VAT (w %): …………

Wartość brutto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Koszt jednorazowego dojazdu:

Wartość netto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Stawka VAT (w %): …………

Wartość brutto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

……………….....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

PAKIET NR 24

| Lp. | Typ sprzętu | Producent | Rok produkcji | Ilość sprzętu | Częstotliwość przeglądów na okres 24 miesięcy | Cena netto przeglądu 1 szt. sprzętu w zł | Wartość przeglądów netto w okresie 24 miesięcy w zł (kolumna 5 x 6 x 7) | VAT w % | Cena brutto przeglądu 1 szt. sprzętu w zł | Wartość przeglądów brutto w okresie 24 miesięcy w zł (kolumna 8 + podatek VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 1 | Zestaw do ogrzewania pacjenta typu SCL-MED. DM-Warm | GVP | 2012 | 4 | 2 |  |  |  |  |  |

Wartość netto przeglądów: ........................................ zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Wartość brutto przeglądów: ...................................... zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Cena za 1 roboczogodzinę naprawy:

Wartość netto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Stawka VAT (w %): …………

Wartość brutto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Koszt jednorazowego dojazdu:

Wartość netto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Stawka VAT (w %): …………

Wartość brutto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

……………….....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

PAKIET NR 25

| Lp. | Typ sprzętu | Producent | Rok produkcji | Ilość sprzętu | Częstotliwość przeglądów na okres 24 miesięcy | Cena netto przeglądu 1 szt. sprzętu w zł | Wartość przeglądów netto w okresie 24 miesięcy w zł (kolumna 5 x 6 x 7) | VAT w % | Cena brutto przeglądu 1 szt. sprzętu w zł | Wartość przeglądów brutto w okresie 24 miesięcy w zł (kolumna 8 + podatek VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 1 | Monitor Dopplera typu DVM-4300T | Hadeco | 2011 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |

Wartość netto przeglądów: ........................................ zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Wartość brutto przeglądów: ...................................... zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Cena za 1 roboczogodzinę naprawy:

Wartość netto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Stawka VAT (w %): …………

Wartość brutto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Koszt jednorazowego dojazdu:

Wartość netto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Stawka VAT (w %): …………

Wartość brutto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

……………….....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

PAKIET NR 26

| Lp. | Typ sprzętu | Producent | Rok produkcji | Ilość sprzętu | Częstotliwość przeglądów na okres 24 miesięcy | Cena netto przeglądu 1 szt. sprzętu w zł | Wartość przeglądów netto w okresie 24 miesięcy w zł (kolumna 5 x 6 x 7) | VAT w % | Cena brutto przeglądu 1 szt. sprzętu w zł | Wartość przeglądów brutto w okresie 24 miesięcy w zł (kolumna 8 + podatek VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 1 | Lampa czołowa typu 3Sleed Unplugged | Heine | 2013 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |

Wartość netto przeglądów: ........................................ zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Wartość brutto przeglądów: ...................................... zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Cena za 1 roboczogodzinę naprawy:

Wartość netto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Stawka VAT (w %): …………

Wartość brutto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Koszt jednorazowego dojazdu:

Wartość netto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Stawka VAT (w %): …………

Wartość brutto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

……………….....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

PAKIET NR 27

| Lp. | Typ sprzętu | Producent | Rok produkcji | Ilość sprzętu | Częstotliwość przeglądów na okres 24 miesięcy | Cena netto przeglądu 1 szt. sprzętu w zł | Wartość przeglądów netto w okresie 24 miesięcy w zł (kolumna 5 x 6 x 7) | VAT w % | Cena brutto przeglądu 1 szt. sprzętu w zł | Wartość przeglądów brutto w okresie 24 miesięcy w zł (kolumna 8 + podatek VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| I. | Elektrokardiografy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | EK-53 | Hellige | 1991 | 3 | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | EK-53 | Hellige | 1992 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | EK-53 | Hellige | 1993 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |
| 4 | EK-53 | Hellige | 1994 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |
| 5 | EK-53 | Hellige | 1995 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |

Wartość netto przeglądów: ........................................ zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Wartość brutto przeglądów: ...................................... zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Cena za 1 roboczogodzinę naprawy:

Wartość netto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Stawka VAT (w %): …………

Wartość brutto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Koszt jednorazowego dojazdu:

Wartość netto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Stawka VAT (w %): …………

Wartość brutto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

……………….....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

PAKIET NR 28

| Lp. | Typ sprzętu | Producent | Rok produkcji | Ilość sprzętu | Częstotliwość przeglądów na okres 24 miesięcy | Cena netto przeglądu 1 szt. sprzętu w zł | Wartość przeglądów netto w okresie 24 miesięcy w zł (kolumna 5 x 6 x 7) | VAT w % | Cena brutto przeglądu 1 szt. sprzętu w zł | Wartość przeglądów brutto w okresie 24 miesięcy w zł (kolumna 8 + podatek VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| I. | Łóżko intensywnej opieki med. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Total Care 865 | Hill Room | 2010 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | Avant Guard 1600 | Hill Room | 2010 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | Progressa | Hill Room | 2015 | 5 | 2 |  |  |  |  |  |
| II. | Łóżko porodowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Affinity 4 | Hill Room | 2009 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |

Wartość netto przeglądów: ........................................ zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Wartość brutto przeglądów: ...................................... zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Cena za 1 roboczogodzinę naprawy:

Wartość netto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Stawka VAT (w %): …………

Wartość brutto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Koszt jednorazowego dojazdu:

Wartość netto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Stawka VAT (w %): …………

Wartość brutto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

……………….....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

PAKIET NR 29

| Lp. | Typ sprzętu | Producent | Rok produkcji | Ilość sprzętu | Częstotliwość przeglądów na okres 24 miesięcy | Cena netto przeglądu 1 szt. sprzętu w zł | Wartość przeglądów netto w okresie 24 miesięcy w zł (kolumna 5 x 6 x 7) | VAT w % | Cena brutto przeglądu 1 szt. sprzętu w zł | Wartość przeglądów brutto w okresie 24 miesięcy w zł (kolumna 8 + podatek VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 1 | Kalorymetr wodny typu Aquamatic | Hortmann | 2001 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |

Wartość netto przeglądów: ........................................ zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Wartość brutto przeglądów: ...................................... zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Cena za 1 roboczogodzinę naprawy:

Wartość netto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Stawka VAT (w %): …………

Wartość brutto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Koszt jednorazowego dojazdu:

Wartość netto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Stawka VAT (w %): …………

Wartość brutto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

……………….....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

PAKIET NR 30

| Lp. | Typ sprzętu | Producent | Rok produkcji | Ilość sprzętu | Częstotliwość przeglądów na okres 24 miesięcy | Cena netto przeglądu 1 szt. sprzętu w zł | Wartość przeglądów netto w okresie 24 miesięcy w zł (kolumna 5 x 6 x 7) | VAT w % | Cena brutto przeglądu 1 szt. sprzętu w zł | Wartość przeglądów brutto w okresie 24 miesięcy w zł (kolumna 8 + podatek VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 1 | Aparat do neuromonitoringu nerwu krtaniowego C2 | Inomed | 2013 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |

Wartość netto przeglądów: ........................................ zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Wartość brutto przeglądów: ...................................... zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Cena za 1 roboczogodzinę naprawy:

Wartość netto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Stawka VAT (w %): …………

Wartość brutto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Koszt jednorazowego dojazdu:

Wartość netto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Stawka VAT (w %): …………

Wartość brutto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

……………….....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

PAKIET NR 31

| Lp. | Typ sprzętu | Producent | Rok produkcji | Ilość sprzętu | Częstotliwość przeglądów na okres 24 miesięcy | Cena netto przeglądu 1 szt. sprzętu w zł | Wartość przeglądów netto w okresie 24 miesięcy w zł (kolumna 5 x 6 x 7) | VAT w % | Cena brutto przeglądu 1 szt. sprzętu w zł | Wartość przeglądów brutto w okresie 24 miesięcy w zł (kolumna 8 + podatek VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| I. | Monitor ciśnienia ICP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Camino SPM-1 | Integra | 2010 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |

Wartość netto przeglądów: ........................................ zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Wartość brutto przeglądów: ...................................... zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Cena za 1 roboczogodzinę naprawy:

Wartość netto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Stawka VAT (w %): …………

Wartość brutto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Koszt jednorazowego dojazdu:

Wartość netto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Stawka VAT (w %): …………

Wartość brutto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

……………….....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

PAKIET NR 32

| Lp. | Typ sprzętu | Producent | Rok produkcji | Ilość sprzętu | Częstotliwość przeglądów na okres 24 miesięcy | Cena netto przeglądu 1 szt. sprzętu w zł | Wartość przeglądów netto w okresie 24 miesięcy w zł (kolumna 5 x 6 x 7) | VAT w % | Cena brutto przeglądu 1 szt. sprzętu w zł | Wartość przeglądów brutto w okresie 24 miesięcy w zł (kolumna 8 + podatek VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 1 | Podnośnik transportowo-kąpielowy typy Birdie | Invacare | 2010 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |

Wartość netto przeglądów: ........................................ zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Wartość brutto przeglądów: ...................................... zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Cena za 1 roboczogodzinę naprawy:

Wartość netto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Stawka VAT (w %): …………

Wartość brutto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Koszt jednorazowego dojazdu:

Wartość netto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Stawka VAT (w %): …………

Wartość brutto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

……………….....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

PAKIET NR 33

| Lp. | Typ sprzętu | Producent | Rok produkcji | Ilość sprzętu | Częstotliwość przeglądów na okres 24 miesięcy | Cena netto przeglądu 1 szt. sprzętu w zł | Wartość przeglądów netto w okresie 24 miesięcy w zł (kolumna 5 x 6 x 7) | VAT w % | Cena brutto przeglądu 1 szt. sprzętu w zł | Wartość przeglądów brutto w okresie 24 miesięcy w zł (kolumna 8 + podatek VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 1 | Endolaser zielony typu OcuLight GL | Irydex | 2012 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |

Wartość netto przeglądów: ........................................ zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Wartość brutto przeglądów: ...................................... zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Cena za 1 roboczogodzinę naprawy:

Wartość netto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Stawka VAT (w %): …………

Wartość brutto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Koszt jednorazowego dojazdu:

Wartość netto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Stawka VAT (w %): …………

Wartość brutto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

……………….....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

PAKIET NR 34

| Lp. | Typ sprzętu | Producent | Rok produkcji | Ilość sprzętu | Częstotliwość przeglądów na okres 24 miesięcy | Cena netto przeglądu 1 szt. sprzętu w zł | Wartość przeglądów netto w okresie 24 miesięcy w zł (kolumna 5 x 6 x 7) | VAT w % | Cena brutto przeglądu 1 szt. sprzętu w zł | Wartość przeglądów brutto w okresie 24 miesięcy w zł (kolumna 8 + podatek VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 1 | Kolumna systemowa typu Kendroport | Labomedica | 2013 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | Podgrzewacz płynów infuzyjnych | Blanco | 2005 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | Podgrzewacz płynów infuzyjnych | Blanco | 2009 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 4 | Stół operacyjny typu MRT 5600 320 | Medifa | 2013 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |

Wartość netto przeglądów: ........................................ zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Wartość brutto przeglądów: ...................................... zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Cena za 1 roboczogodzinę naprawy:

Wartość netto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Stawka VAT (w %): …………

Wartość brutto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Koszt jednorazowego dojazdu:

Wartość netto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Stawka VAT (w %): …………

Wartość brutto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

……………….....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

PAKIET NR 35

| Lp. | Typ sprzętu | Producent | Rok produkcji | Ilość sprzętu | Częstotliwość przeglądów na okres 24 miesięcy | Cena netto przeglądu 1 szt. sprzętu w zł | Wartość przeglądów netto w okresie 24 miesięcy w zł (kolumna 5 x 6 x 7) | VAT w % | Cena brutto przeglądu 1 szt. sprzętu w zł | Wartość przeglądów brutto w okresie 24 miesięcy w zł (kolumna 8 + podatek VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| I. | Pompy infuzyjne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Duet 20/50 | Kwapisz | 1997 | 5 | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | Duet 20/50 | Kwapisz | 1998 | 5 | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | Duet 20/50 | Kwapisz | 1999 | 4 | 2 |  |  |  |  |  |
| 4 | Duet 20/50 | Kwapisz | 2000 | 4 | 2 |  |  |  |  |  |
| 5 | Mono 20/50 | Kwapisz | 2005 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |
| 6 | Duet 20/50 | Kwapisz | 2007 | 6 | 2 |  |  |  |  |  |
| 7 | Mono 20/50 | Kwapisz | 2007 | 5 | 2 |  |  |  |  |  |

Wartość netto przeglądów: ........................................ zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Wartość brutto przeglądów: ...................................... zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Cena za 1 roboczogodzinę naprawy:

Wartość netto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Stawka VAT (w %): …………

Wartość brutto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Koszt jednorazowego dojazdu:

Wartość netto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Stawka VAT (w %): …………

Wartość brutto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

……………….....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

PAKIET NR 36

| Lp. | Typ sprzętu | Producent | Rok produkcji | Ilość sprzętu | Częstotliwość przeglądów na okres 24 miesięcy | Cena netto przeglądu 1 szt. sprzętu w zł | Wartość przeglądów netto w okresie 24 miesięcy w zł (kolumna 5 x 6 x 7) | VAT w % | Cena brutto przeglądu 1 szt. sprzętu w zł | Wartość przeglądów brutto w okresie 24 miesięcy w zł (kolumna 8 + podatek VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 1 | Mikroskop typu Leica M525/F40 | Leica | 2014 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |

Wartość netto przeglądów: ........................................ zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Wartość brutto przeglądów: ...................................... zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Cena za 1 roboczogodzinę naprawy:

Wartość netto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Stawka VAT (w %): …………

Wartość brutto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Koszt jednorazowego dojazdu:

Wartość netto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Stawka VAT (w %): …………

Wartość brutto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

……………….....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

PAKIET NR 37

| Lp. | Typ sprzętu | Producent | Rok produkcji | Ilość sprzętu | Częstotliwość przeglądów na okres 24 miesięcy | Cena netto przeglądu 1 szt. sprzętu w zł | Wartość przeglądów netto w okresie 24 miesięcy w zł (kolumna 5 x 6 x 7) | VAT w % | Cena brutto przeglądu 1 szt. sprzętu w zł | Wartość przeglądów brutto w okresie 24 miesięcy w zł (kolumna 8 + podatek VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| I. | Myjnia dezynfektor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | CDD1050 Basic | Lischka | 2012 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |

Wartość netto przeglądów: ........................................ zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Wartość brutto przeglądów: ...................................... zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Cena za 1 roboczogodzinę naprawy:

Wartość netto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Stawka VAT (w %): …………

Wartość brutto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Koszt jednorazowego dojazdu:

Wartość netto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Stawka VAT (w %): …………

Wartość brutto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

……………….....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

PAKIET NR 38

| Lp. | Typ sprzętu | Producent | Rok produkcji | Ilość sprzętu | Częstotliwość przeglądów na okres 24 miesięcy | Cena netto przeglądu 1 szt. sprzętu w zł | Wartość przeglądów netto w okresie 24 miesięcy w zł (kolumna 5 x 6 x 7) | VAT w % | Cena brutto przeglądu 1 szt. sprzętu w zł | Wartość przeglądów brutto w okresie 24 miesięcy w zł (kolumna 8 + podatek VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 1 | Respirator typu servo-i | Maquet | 2012 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |

Wartość netto przeglądów: ........................................ zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Wartość brutto przeglądów: ...................................... zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Cena za 1 roboczogodzinę naprawy:

Wartość netto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Stawka VAT (w %): …………

Wartość brutto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Koszt jednorazowego dojazdu:

Wartość netto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Stawka VAT (w %): …………

Wartość brutto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

……………….....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

PAKIET NR 39

| Lp. | Typ sprzętu | Producent | Rok produkcji | Ilość sprzętu | Częstotliwość przeglądów na okres 24 miesięcy | Cena netto przeglądu 1 szt. sprzętu w zł | Wartość przeglądów netto w okresie 24 miesięcy w zł (kolumna 5 x 6 x 7) | VAT w % | Cena brutto przeglądu 1 szt. sprzętu w zł | Wartość przeglądów brutto w okresie 24 miesięcy w zł (kolumna 8 + podatek VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 1 | Zestaw do badań urodynamicznych Urocap III | Laborie M | 2009 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | Cykloergometr typu Golf R | Kettler | 2013 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | Bieżnia do nauki chodzenia typu Pacer | Kettler | 2013 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |
| 4 | Rotor do ćwiczenia kończyn typu Active Cycle | Treasure Tree | 2013 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |

Wartość netto przeglądów: ........................................ zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Wartość brutto przeglądów: ...................................... zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Cena za 1 roboczogodzinę naprawy:

Wartość netto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Stawka VAT (w %): …………

Wartość brutto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Koszt jednorazowego dojazdu:

Wartość netto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Stawka VAT (w %): …………

Wartość brutto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

……………….....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

PAKIET NR 40

| Lp. | Typ sprzętu | Producent | Rok produkcji | Ilość sprzętu | Częstotliwość przeglądów na okres 24 miesięcy | Cena netto przeglądu 1 szt. sprzętu w zł | Wartość przeglądów netto w okresie 24 miesięcy w zł (kolumna 5 x 6 x 7) | VAT w % | Cena brutto przeglądu 1 szt. sprzętu w zł | Wartość przeglądów brutto w okresie 24 miesięcy w zł (kolumna 8 + podatek VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| I. | Kolposkop |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | VC-102 | Medi Com | 2007 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |

Wartość netto przeglądów: ........................................ zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Wartość brutto przeglądów: ...................................... zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Cena za 1 roboczogodzinę naprawy:

Wartość netto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Stawka VAT (w %): …………

Wartość brutto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Koszt jednorazowego dojazdu:

Wartość netto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Stawka VAT (w %): …………

Wartość brutto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

……………….....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

PAKIET NR 41

| Lp. | Typ sprzętu | Producent | Rok produkcji | Ilość sprzętu | Częstotliwość przeglądów na okres 24 miesięcy | Cena netto przeglądu 1 szt. sprzętu w zł | Wartość przeglądów netto w okresie 24 miesięcy w zł (kolumna 5 x 6 x 7) | VAT w % | Cena brutto przeglądu 1 szt. sprzętu w zł | Wartość przeglądów brutto w okresie 24 miesięcy w zł (kolumna 8 + podatek VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 1 | Monitor pniowych potencjałów wywołanych typu aepEX | Medical Device | 2010 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |

Wartość netto przeglądów: ........................................ zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Wartość brutto przeglądów: ...................................... zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Cena za 1 roboczogodzinę naprawy:

Wartość netto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Stawka VAT (w %): …………

Wartość brutto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Koszt jednorazowego dojazdu:

Wartość netto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Stawka VAT (w %): …………

Wartość brutto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

……………….....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

PAKIET NR 42

| Lp. | Typ sprzętu | Producent | Rok produkcji | Ilość sprzętu | Częstotliwość przeglądów na okres 24 miesięcy | Cena netto przeglądu 1 szt. sprzętu w zł | Wartość przeglądów netto w okresie 24 miesięcy w zł (kolumna 5 x 6 x 7) | VAT w % | Cena brutto przeglądu 1 szt. sprzętu w zł | Wartość przeglądów brutto w okresie 24 miesięcy w zł (kolumna 8 + podatek VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 1 | Ssak elektryczny MevaCS M20 | Medist | 2004 | 5 | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | Ssak elektryczny MevaCS M20 | Medist | 2011 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |

Wartość netto przeglądów: ........................................ zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Wartość brutto przeglądów: ...................................... zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Cena za 1 roboczogodzinę naprawy:

Wartość netto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Stawka VAT (w %): …………

Wartość brutto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Koszt jednorazowego dojazdu:

Wartość netto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Stawka VAT (w %): …………

Wartość brutto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

……………….....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

PAKIET NR 43

| Lp. | Typ sprzętu | Producent | Rok produkcji | Ilość sprzętu | Częstotliwość przeglądów na okres 24 miesięcy | Cena netto przeglądu 1 szt. sprzętu w zł | Wartość przeglądów netto w okresie 24 miesięcy w zł (kolumna 5 x 6 x 7) | VAT w % | Cena brutto przeglądu 1 szt. sprzętu w zł | Wartość przeglądów brutto w okresie 24 miesięcy w zł (kolumna 8 + podatek VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 1 | Spirometr LungTest 1000 z nebulizatorem ISPA | MES | 2013 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |

Wartość netto przeglądów: ........................................ zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Wartość brutto przeglądów: ...................................... zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Cena za 1 roboczogodzinę naprawy:

Wartość netto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Stawka VAT (w %): …………

Wartość brutto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Koszt jednorazowego dojazdu:

Wartość netto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Stawka VAT (w %): …………

Wartość brutto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

……………….....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

PAKIET NR 44

| Lp. | Typ sprzętu | Producent | Rok produkcji | Ilość sprzętu | Częstotliwość przeglądów na okres 24 miesięcy | Cena netto przeglądu 1 szt. sprzętu w zł | Wartość przeglądów netto w okresie 24 miesięcy w zł (kolumna 5 x 6 x 7) | VAT w % | Cena brutto przeglądu 1 szt. sprzętu w zł | Wartość przeglądów brutto w okresie 24 miesięcy w zł (kolumna 8 + podatek VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| I. | Aparaty do znieczulania ogólnego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Flexima II | MIE Vickers | 1997 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |

Wartość netto przeglądów: ........................................ zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Wartość brutto przeglądów: ...................................... zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Cena za 1 roboczogodzinę naprawy:

Wartość netto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Stawka VAT (w %): …………

Wartość brutto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Koszt jednorazowego dojazdu:

Wartość netto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Stawka VAT (w %): …………

Wartość brutto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

……………….....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

PAKIET NR 45

| Lp. | Typ sprzętu | Producent | Rok produkcji | Ilość sprzętu | Częstotliwość przeglądów na okres 24 miesięcy | Cena netto przeglądu 1 szt. sprzętu w zł | Wartość przeglądów netto w okresie 24 miesięcy w zł (kolumna 5 x 6 x 7) | VAT w % | Cena brutto przeglądu 1 szt. sprzętu w zł | Wartość przeglądów brutto w okresie 24 miesięcy w zł (kolumna 8 + podatek VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 1 | Mikroskop operacyjny typu HI-R900 | Moller-Wedel | 2012 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |

Wartość netto przeglądów: ........................................ zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Wartość brutto przeglądów: ...................................... zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Cena za 1 roboczogodzinę naprawy:

Wartość netto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Stawka VAT (w %): …………

Wartość brutto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Koszt jednorazowego dojazdu:

Wartość netto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Stawka VAT (w %): …………

Wartość brutto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

……………….....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

PAKIET NR 46

| Lp. | Typ sprzętu | Producent | Rok produkcji | Ilość sprzętu | Częstotliwość przeglądów na okres 24 miesięcy | Cena netto przeglądu 1 szt. sprzętu w zł | Wartość przeglądów netto w okresie 24 miesięcy w zł (kolumna 5 x 6 x 7) | VAT w % | Cena brutto przeglądu 1 szt. sprzętu w zł | Wartość przeglądów brutto w okresie 24 miesięcy w zł (kolumna 8 + podatek VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 1 | Aparat do termolezji typu NT-1100 | Neurotherm | 2011 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |

Wartość netto przeglądów: ........................................ zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Wartość brutto przeglądów: ...................................... zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Cena za 1 roboczogodzinę naprawy:

Wartość netto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Stawka VAT (w %): …………

Wartość brutto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Koszt jednorazowego dojazdu:

Wartość netto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Stawka VAT (w %): …………

Wartość brutto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

……………….....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

PAKIET NR 47

| Lp. | Typ sprzętu | Producent | Rok produkcji | Ilość sprzętu | Częstotliwość przeglądów na okres 24 miesięcy | Cena netto przeglądu 1 szt. sprzętu w zł | Wartość przeglądów netto w okresie 24 miesięcy w zł (kolumna 5 x 6 x 7) | VAT w % | Cena brutto przeglądu 1 szt. sprzętu w zł | Wartość przeglądów brutto w okresie 24 miesięcy w zł (kolumna 8 + podatek VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| I. | Tomograf okulistyczny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RS 3000 | Nidek | 2010 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| II. | Tonometr z pachymetrem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | NT 530P | Nidek | 2009 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |

Wartość netto przeglądów: ........................................ zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Wartość brutto przeglądów: ...................................... zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Cena za 1 roboczogodzinę naprawy:

Wartość netto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Stawka VAT (w %): …………

Wartość brutto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Koszt jednorazowego dojazdu:

Wartość netto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Stawka VAT (w %): …………

Wartość brutto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

……………….....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

PAKIET NR 48

| Lp. | Typ sprzętu | Producent | Rok produkcji | Ilość sprzętu | Częstotliwość przeglądów na okres 24 miesięcy | Cena netto przeglądu 1 szt. sprzętu w zł | Wartość przeglądów netto w okresie 24 miesięcy w zł (kolumna 5 x 6 x 7) | VAT w % | Cena brutto przeglądu 1 szt. sprzętu w zł | Wartość przeglądów brutto w okresie 24 miesięcy w zł (kolumna 8 + podatek VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| I. | Pulsoksymetry |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Oxypleth 520A | Novametrix | 1994 | 6 | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | Oxypleth 520A | Novametrix | 1996 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | Oxypleth 520A | Novametrix | 2000 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 4 | Oxypleth 520A | Novametrix | 2008 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |

Wartość netto przeglądów: ........................................ zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Wartość brutto przeglądów: ...................................... zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Cena za 1 roboczogodzinę naprawy:

Wartość netto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Stawka VAT (w %): …………

Wartość brutto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Koszt jednorazowego dojazdu:

Wartość netto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Stawka VAT (w %): …………

Wartość brutto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

……………….....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

PAKIET NR 49

| Lp. | Typ sprzętu | Producent | Rok produkcji | Ilość sprzętu | Częstotliwość przeglądów na okres 24 miesięcy | Cena netto przeglądu 1 szt. sprzętu w zł | Wartość przeglądów netto w okresie 24 miesięcy w zł (kolumna 5 x 6 x 7) | VAT w % | Cena brutto przeglądu 1 szt. sprzętu w zł | Wartość przeglądów brutto w okresie 24 miesięcy w zł (kolumna 8 + podatek VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 1 | Spirometr typu Koko Digi Deser | nSpire Health | 2012 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |

Wartość netto przeglądów: ........................................ zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Wartość brutto przeglądów: ...................................... zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Cena za 1 roboczogodzinę naprawy:

Wartość netto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Stawka VAT (w %): …………

Wartość brutto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Koszt jednorazowego dojazdu:

Wartość netto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Stawka VAT (w %): …………

Wartość brutto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

……………….....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

PAKIET NR 50

| Lp. | Typ sprzętu | Producent | Rok produkcji | Ilość sprzętu | Częstotliwość przeglądów na okres 24 miesięcy | Cena netto przeglądu 1 szt. sprzętu w zł | Wartość przeglądów netto w okresie 24 miesięcy w zł (kolumna 5 x 6 x 7) | VAT w % | Cena brutto przeglądu 1 szt. sprzętu w zł | Wartość przeglądów brutto w okresie 24 miesięcy w zł (kolumna 8 + podatek VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 1 | Podgrzewacz płynów infuzyjnych typu Nuova/05 | Nuova | 2008 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |

Wartość netto przeglądów: ........................................ zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Wartość brutto przeglądów: ...................................... zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Cena za 1 roboczogodzinę naprawy:

Wartość netto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Stawka VAT (w %): …………

Wartość brutto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Koszt jednorazowego dojazdu:

Wartość netto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Stawka VAT (w %): …………

Wartość brutto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

……………….....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

PAKIET NR 51

| Lp. | Typ sprzętu | Producent | Rok produkcji | Ilość sprzętu | Częstotliwość przeglądów na okres 24 miesięcy | Cena netto przeglądu 1 szt. sprzętu w zł | Wartość przeglądów netto w okresie 24 miesięcy w zł (kolumna 5 x 6 x 7) | VAT w % | Cena brutto przeglądu 1 szt. sprzętu w zł | Wartość przeglądów brutto w okresie 24 miesięcy w zł (kolumna 8 + podatek VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| I. | Pompa do żywienia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Flocare 800 | Nutricia | 2005 | 3 | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | Flocare Infinity | Nutricia | 2013 | 3 | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | Flocare Infinity | Nutricia | 2015 | 9 | 2 |  |  |  |  |  |

Wartość netto przeglądów: ........................................ zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Wartość brutto przeglądów: ...................................... zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Cena za 1 roboczogodzinę naprawy:

Wartość netto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Stawka VAT (w %): …………

Wartość brutto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Koszt jednorazowego dojazdu:

Wartość netto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Stawka VAT (w %): …………

Wartość brutto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

……………….....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

PAKIET NR 52

| Lp. | Typ sprzętu | Producent | Rok produkcji | Ilość sprzętu | Częstotliwość przeglądów na okres 24 miesięcy | Cena netto przeglądu 1 szt. sprzętu w zł | Wartość przeglądów netto w okresie 24 miesięcy w zł (kolumna 5 x 6 x 7) | VAT w % | Cena brutto przeglądu 1 szt. sprzętu w zł | Wartość przeglądów brutto w okresie 24 miesięcy w zł (kolumna 8 + podatek VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| I. | Polomierz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Centerfield 2 | Oculus | 2005 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |

Wartość netto przeglądów: ........................................ zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Wartość brutto przeglądów: ...................................... zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Cena za 1 roboczogodzinę naprawy:

Wartość netto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Stawka VAT (w %): …………

Wartość brutto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Koszt jednorazowego dojazdu:

Wartość netto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Stawka VAT (w %): …………

Wartość brutto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

……………….....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

PAKIET NR 53

| Lp. | Typ sprzętu | Producent | Rok produkcji | Ilość sprzętu | Częstotliwość przeglądów na okres 24 miesięcy | Cena netto przeglądu 1 szt. sprzętu w zł | Wartość przeglądów netto w okresie 24 miesięcy w zł (kolumna 5 x 6 x 7) | VAT w % | Cena brutto przeglądu 1 szt. sprzętu w zł | Wartość przeglądów brutto w okresie 24 miesięcy w zł (kolumna 8 + podatek VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 1 | Tor wizyjny: procesor CV-180, źródło światła CLV-180, monitor | Olympus | 2007 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | Tor wizyjny: procesor CV-145, źródło światła CLE-145, monitor | Olympus | 2005 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | Tor wizyjny: procesor CV-160, źródło światła CLE-145, monitor | Olympus | 2004 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 4 | Kolonofiberoskop typu CF-Q180AL | Olympus | 2008 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 5 | Kolonofiberoskop typu CF-Q165I | Olympus | 2008 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 6 | Kolonofiberoskop typu CF-Q180AL | Olympus | 2012 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 7 | Gastrofiberoskop typu GIF-Q165 | Olympus | 2008 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 8 | Gastrofiberoskop typu GIF-Q180 | Olympus | 2008 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 9 | Gastrofiberoskop typu GIF-Q165 | Olympus | 2008 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 10 | Gastrofiberoskop typu GIF-Q165 | Olympus | 2012 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |

UWAGA: Na czas przeglądu/naprawy Zamawiający wymaga dostarczenia nieodpłatnie endoskopu zastępczego.

Wartość netto przeglądów: ........................................ zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Wartość brutto przeglądów: ...................................... zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Cena za 1 roboczogodzinę naprawy:

Wartość netto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Stawka VAT (w %): …………

Wartość brutto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Koszt jednorazowego dojazdu:

Wartość netto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Stawka VAT (w %): …………

Wartość brutto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

……………….....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

PAKIET NR 54

| Lp. | Typ sprzętu | Producent | Rok produkcji | Ilość sprzętu | Częstotliwość przeglądów na okres 24 miesięcy | Cena netto przeglądu 1 szt. sprzętu w zł | Wartość przeglądów netto w okresie 24 miesięcy w zł (kolumna 5 x 6 x 7) | VAT w % | Cena brutto przeglądu 1 szt. sprzętu w zł | Wartość przeglądów brutto w okresie 24 miesięcy w zł (kolumna 8 + podatek VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| I. | Aparat do badania otoemisji akustycznej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Madsen Capella | GN Otometrix | 2011 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| II. | Audiometry |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Zodiak 901/P | Madsen Elektronic | 1991 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | MM622 | Madsen Elektronic | 1996 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |

Wartość netto przeglądów: ........................................ zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Wartość brutto przeglądów: ...................................... zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Cena za 1 roboczogodzinę naprawy:

Wartość netto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Stawka VAT (w %): …………

Wartość brutto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Koszt jednorazowego dojazdu:

Wartość netto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Stawka VAT (w %): …………

Wartość brutto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

……………….....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

PAKIET NR 55

| Lp. | Typ sprzętu | Producent | Rok produkcji | Ilość sprzętu | Częstotliwość przeglądów na okres 24 miesięcy | Cena netto przeglądu 1 szt. sprzętu w zł | Wartość przeglądów netto w okresie 24 miesięcy w zł (kolumna 5 x 6 x 7) | VAT w % | Cena brutto przeglądu 1 szt. sprzętu w zł | Wartość przeglądów brutto w okresie 24 miesięcy w zł (kolumna 8 + podatek VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 1 | Rejestrator Holtera typu Oscar 2 ze stacją analiz | Oxford | 2012 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |

Wartość netto przeglądów: ........................................ zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Wartość brutto przeglądów: ...................................... zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Cena za 1 roboczogodzinę naprawy:

Wartość netto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Stawka VAT (w %): …………

Wartość brutto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Koszt jednorazowego dojazdu:

Wartość netto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Stawka VAT (w %): …………

Wartość brutto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

……………….....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

PAKIET NR 56

| Lp. | Typ sprzętu | Producent | Rok produkcji | Ilość sprzętu | Częstotliwość przeglądów na okres 24 miesięcy | Cena netto przeglądu 1 szt. sprzętu w zł | Wartość przeglądów netto w okresie 24 miesięcy w zł (kolumna 5 x 6 x 7) | VAT w % | Cena brutto przeglądu 1 szt. sprzętu w zł | Wartość przeglądów brutto w okresie 24 miesięcy w zł (kolumna 8 + podatek VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| I. | Monitor metaboliczny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Picco | Pulsion | 2010 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |

Wartość netto przeglądów: ........................................ zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Wartość brutto przeglądów: ...................................... zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Cena za 1 roboczogodzinę naprawy:

Wartość netto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Stawka VAT (w %): …………

Wartość brutto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Koszt jednorazowego dojazdu:

Wartość netto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Stawka VAT (w %): …………

Wartość brutto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

……………….....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

PAKIET NR 57

| Lp. | Typ sprzętu | Producent | Rok produkcji | Ilość sprzętu | Częstotliwość przeglądów na okres 24 miesięcy | Cena netto przeglądu 1 szt. sprzętu w zł | Wartość przeglądów netto w okresie 24 miesięcy w zł (kolumna 5 x 6 x 7) | VAT w % | Cena brutto przeglądu 1 szt. sprzętu w zł | Wartość przeglądów brutto w okresie 24 miesięcy w zł (kolumna 8 + podatek VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 1 | Aparat do badania bezdechów typu Alice PDX | Respironix | 2013 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |

Wartość netto przeglądów: ........................................ zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Wartość brutto przeglądów: ...................................... zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Cena za 1 roboczogodzinę naprawy:

Wartość netto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Stawka VAT (w %): …………

Wartość brutto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Koszt jednorazowego dojazdu:

Wartość netto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Stawka VAT (w %): …………

Wartość brutto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

……………….....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

PAKIET NR 58

| Lp. | Typ sprzętu | Producent | Rok produkcji | Ilość sprzętu | Częstotliwość przeglądów na okres 24 miesięcy | Cena netto przeglądu 1 szt. sprzętu w zł | Wartość przeglądów netto w okresie 24 miesięcy w zł (kolumna 5 x 6 x 7) | VAT w % | Cena brutto przeglądu 1 szt. sprzętu w zł | Wartość przeglądów brutto w okresie 24 miesięcy w zł (kolumna 8 + podatek VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| I. | Defibrylatory |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | DMS 750 | S&W MT A/S | 1990 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | Cardio-Aid | S&W MT A/S | 1995 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | Cardio-Aid | S&W MT A/S | 1996 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |
| 4 | Cardio-Aid | S&W MT A/S | 1997 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |
| 5 | Cardio-Aid | S&W MT A/S | 1998 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 6 | Cardio-Aid | S&W MT A/S | 1999 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 7 | Cardio-Aid | S&W MT A/S | 2000 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |
| 8 | MRL PIC 30 | S&W MT A/S | 2005 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |

Wartość netto przeglądów: ........................................ zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Wartość brutto przeglądów: ...................................... zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Cena za 1 roboczogodzinę naprawy:

Wartość netto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Stawka VAT (w %): …………

Wartość brutto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Koszt jednorazowego dojazdu:

Wartość netto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Stawka VAT (w %): …………

Wartość brutto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

……………….....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

PAKIET NR 59

| Lp. | Typ sprzętu | Producent | Rok produkcji | Ilość sprzętu | Częstotliwość przeglądów na okres 24 miesięcy | Cena netto przeglądu 1 szt. sprzętu w zł | Wartość przeglądów netto w okresie 24 miesięcy w zł (kolumna 5 x 6 x 7) | VAT w % | Cena brutto przeglądu 1 szt. sprzętu w zł | Wartość przeglądów brutto w okresie 24 miesięcy w zł (kolumna 8 + podatek VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 1 | Ultrasonograf typu Accuvix V10 | Samsung | 2012 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |

Wartość netto przeglądów: ........................................ zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Wartość brutto przeglądów: ...................................... zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Cena za 1 roboczogodzinę naprawy:

Wartość netto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Stawka VAT (w %): …………

Wartość brutto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Koszt jednorazowego dojazdu:

Wartość netto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Stawka VAT (w %): …………

Wartość brutto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

……………….....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

PAKIET NR 60

| Lp. | Typ sprzętu | Producent | Rok produkcji | Ilość sprzętu | Częstotliwość przeglądów na okres 24 miesięcy | Cena netto przeglądu 1 szt. sprzętu w zł | Wartość przeglądów netto w okresie 24 miesięcy w zł (kolumna 5 x 6 x 7) | VAT w % | Cena brutto przeglądu 1 szt. sprzętu w zł | Wartość przeglądów brutto w okresie 24 miesięcy w zł (kolumna 8 + podatek VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| I. | Sterylizatory kasetowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Statim 5000S | Sci-Can | 2005 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |

Wartość netto przeglądów: ........................................ zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Wartość brutto przeglądów: ...................................... zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Cena za 1 roboczogodzinę naprawy:

Wartość netto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Stawka VAT (w %): …………

Wartość brutto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Koszt jednorazowego dojazdu:

Wartość netto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Stawka VAT (w %): …………

Wartość brutto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

……………….....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

PAKIET NR 61

| Lp. | Typ sprzętu | Producent | Rok produkcji | Ilość sprzętu | Częstotliwość przeglądów na okres 24 miesięcy | Cena netto przeglądu 1 szt. sprzętu w zł | Wartość przeglądów netto w okresie 24 miesięcy w zł (kolumna 5 x 6 x 7) | VAT w % | Cena brutto przeglądu 1 szt. sprzętu w zł | Wartość przeglądów brutto w okresie 24 miesięcy w zł (kolumna 8 + podatek VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 1 | Zestaw wideostroboskopowy typu Smart Optic z torem wizyjnym | Seliga | 2014 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |

Wartość netto przeglądów: ........................................ zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Wartość brutto przeglądów: ...................................... zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Cena za 1 roboczogodzinę naprawy:

Wartość netto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Stawka VAT (w %): …………

Wartość brutto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Koszt jednorazowego dojazdu:

Wartość netto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Stawka VAT (w %): …………

Wartość brutto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

……………….....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

PAKIET NR 62

| Lp. | Typ sprzętu | Producent | Rok produkcji | Ilość sprzętu | Częstotliwość przeglądów na okres 24 miesięcy | Cena netto przeglądu 1 szt. sprzętu w zł | Wartość przeglądów netto w okresie 24 miesięcy w zł (kolumna 5 x 6 x 7) | VAT w % | Cena brutto przeglądu 1 szt. sprzętu w zł | Wartość przeglądów brutto w okresie 24 miesięcy w zł (kolumna 8 + podatek VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 1 | Kardiomonitor G40 | Shenshen Goldway | 2015 | 5 | 2 |  |  |  |  |  |

Wartość netto przeglądów: ........................................ zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Wartość brutto przeglądów: ...................................... zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Cena za 1 roboczogodzinę naprawy:

Wartość netto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Stawka VAT (w %): …………

Wartość brutto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Koszt jednorazowego dojazdu:

Wartość netto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Stawka VAT (w %): …………

Wartość brutto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

……………….....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

PAKIET NR 63

| Lp. | Typ sprzętu | Producent | Rok produkcji | Ilość sprzętu | Częstotliwość przeglądów na okres 24 miesięcy | Cena netto przeglądu 1 szt. sprzętu w zł | Wartość przeglądów netto w okresie 24 miesięcy w zł (kolumna 5 x 6 x 7) | VAT w % | Cena brutto przeglądu 1 szt. sprzętu w zł | Wartość przeglądów brutto w okresie 24 miesięcy w zł (kolumna 8 + podatek VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| I. | Pompy infuzyjne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Graseby 3100 | Smiths Medical | 1993 | 3 | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | Graseby 3100 | Smiths Medical | 1995 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | Graseby 3100 | Smiths Medical | 1996 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |
| 4 | Graseby 3500 | Smiths Medical | 2002 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 5 | Graseby 3400 | Smiths Medical | 2002 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 6 | Graseby 2100 | Smiths Medical | 2012 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 7 | Graseby 2100 | Smiths Medical | 2013 | 3 | 2 |  |  |  |  |  |

Wartość netto przeglądów: ........................................ zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Wartość brutto przeglądów: ...................................... zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Cena za 1 roboczogodzinę naprawy:

Wartość netto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Stawka VAT (w %): …………

Wartość brutto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Koszt jednorazowego dojazdu:

Wartość netto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Stawka VAT (w %): …………

Wartość brutto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

……………….....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

PAKIET NR 64

| Lp. | Typ sprzętu | Producent | Rok produkcji | Ilość sprzętu | Częstotliwość przeglądów na okres 24 miesięcy | Cena netto przeglądu 1 szt. sprzętu w zł | Wartość przeglądów netto w okresie 24 miesięcy w zł (kolumna 5 x 6 x 7) | VAT w % | Cena brutto przeglądu 1 szt. sprzętu w zł | Wartość przeglądów brutto w okresie 24 miesięcy w zł (kolumna 8 + podatek VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| I. | Kardiomonitory |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 90367 | SpaceLabs | 1999 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | 90367 | SpaceLabs | 2000 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |

Wartość netto przeglądów: ........................................ zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Wartość brutto przeglądów: ...................................... zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Cena za 1 roboczogodzinę naprawy:

Wartość netto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Stawka VAT (w %): …………

Wartość brutto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Koszt jednorazowego dojazdu:

Wartość netto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Stawka VAT (w %): …………

Wartość brutto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

……………….....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

PAKIET NR 65

| Lp. | Typ sprzętu | Producent | Rok produkcji | Ilość sprzętu | Częstotliwość przeglądów na okres 24 miesięcy | Cena netto przeglądu 1 szt. sprzętu w zł | Wartość przeglądów netto w okresie 24 miesięcy w zł (kolumna 5 x 6 x 7) | VAT w % | Cena brutto przeglądu 1 szt. sprzętu w zł | Wartość przeglądów brutto w okresie 24 miesięcy w zł (kolumna 8 + podatek VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 1 | Wstrzykiwacz kontrastu Accutron MR880 dwugłowicowy | Medtron | 2015 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |

Wartość netto przeglądów: ........................................ zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Wartość brutto przeglądów: ...................................... zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Cena za 1 roboczogodzinę naprawy:

Wartość netto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Stawka VAT (w %): …………

Wartość brutto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Koszt jednorazowego dojazdu:

Wartość netto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Stawka VAT (w %): …………

Wartość brutto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

……………….....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

PAKIET NR 66

| Lp. | Typ sprzętu | Producent | Rok produkcji | Ilość sprzętu | Częstotliwość przeglądów na okres 24 miesięcy | Cena netto przeglądu 1 szt. sprzętu w zł | Wartość przeglądów netto w okresie 24 miesięcy w zł (kolumna 5 x 6 x 7) | VAT w % | Cena brutto przeglądu 1 szt. sprzętu w zł | Wartość przeglądów brutto w okresie 24 miesięcy w zł (kolumna 8 + podatek VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 1 | Platforma do treningu równowagi i percepcji typu Prokin 254 | Tecnobody | 2008 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | Bieżnia rehabilitacyjna typu Gait Rainer | Bioder | 2008 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | Ergometr rehabilitacyjny typu PEC-7588 | Proteus | 2008 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |
| 4 | Ergometr rehabilitacyjny typu RX7 | Kettler | 2010 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 5 | Podnośnik elektryczny typu HOVL1000 | Hoyer | 2013 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 6 | Podnośnik elektryczny typu HLV/3/S | Hoyer | 2013 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |
| 7 | Urzadzenie wspomagające naukę chodzenia typu Ostium | AC International | 2013 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 8 | Urządzenie do interaktywnej terapii ruchowej typu Hand Tutor 3 | Medi Touch | 2013 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |

Wartość netto przeglądów: ........................................ zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Wartość brutto przeglądów: ...................................... zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Cena za 1 roboczogodzinę naprawy:

Wartość netto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Stawka VAT (w %): …………

Wartość brutto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Koszt jednorazowego dojazdu:

Wartość netto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Stawka VAT (w %): …………

Wartość brutto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

……………….....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

PAKIET NR 67

| Lp. | Typ sprzętu | Producent | Rok produkcji | Ilość sprzętu | Częstotliwość przeglądów na okres 24 miesięcy | Cena netto przeglądu 1 szt. sprzętu w zł | Wartość przeglądów netto w okresie 24 miesięcy w zł (kolumna 5 x 6 x 7) | VAT w % | Cena brutto przeglądu 1 szt. sprzętu w zł | Wartość przeglądów brutto w okresie 24 miesięcy w zł (kolumna 8 + podatek VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| I. | Pompy infuzyjne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TE-331 NMM | Terumo | 2004 | 10 | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | TE-171 NW3 | Terumo | 2004 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |

Wartość netto przeglądów: ........................................ zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Wartość brutto przeglądów: ...................................... zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Cena za 1 roboczogodzinę naprawy:

Wartość netto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Stawka VAT (w %): …………

Wartość brutto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Koszt jednorazowego dojazdu:

Wartość netto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Stawka VAT (w %): …………

Wartość brutto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

……………….....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

PAKIET NR 68

| Lp. | Typ sprzętu | Producent | Rok produkcji | Ilość sprzętu | Częstotliwość przeglądów na okres 24 miesięcy | Cena netto przeglądu 1 szt. sprzętu w zł | Wartość przeglądów netto w okresie 24 miesięcy w zł (kolumna 5 x 6 x 7) | VAT w % | Cena brutto przeglądu 1 szt. sprzętu w zł | Wartość przeglądów brutto w okresie 24 miesięcy w zł (kolumna 8 + podatek VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 1 | Lampa operacyjna typu Aurinio H160/120 | Trilux | 2008 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |

Wartość netto przeglądów: ........................................ zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Wartość brutto przeglądów: ...................................... zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Cena za 1 roboczogodzinę naprawy:

Wartość netto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Stawka VAT (w %): …………

Wartość brutto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Koszt jednorazowego dojazdu:

Wartość netto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Stawka VAT (w %): …………

Wartość brutto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

……………….....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

PAKIET NR 69

| Lp. | Typ sprzętu | Producent | Rok produkcji | Ilość sprzętu | Częstotliwość przeglądów na okres 24 miesięcy | Cena netto przeglądu 1 szt. sprzętu w zł | Wartość przeglądów netto w okresie 24 miesięcy w zł (kolumna 5 x 6 x 7) | VAT w % | Cena brutto przeglądu 1 szt. sprzętu w zł | Wartość przeglądów brutto w okresie 24 miesięcy w zł (kolumna 8 + podatek VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 1 | Monitor do pomiaru rzutu serca typu Uscom 1-A | Uscom | 2010 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |

Wartość netto przeglądów: ........................................ zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Wartość brutto przeglądów: ...................................... zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Cena za 1 roboczogodzinę naprawy:

Wartość netto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Stawka VAT (w %): …………

Wartość brutto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Koszt jednorazowego dojazdu:

Wartość netto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Stawka VAT (w %): …………

Wartość brutto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

……………….....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

PAKIET NR 70

| Lp. | Typ sprzętu | Producent | Rok produkcji | Ilość sprzętu | Częstotliwość przeglądów na okres 24 miesięcy | Cena netto przeglądu 1 szt. sprzętu w zł | Wartość przeglądów netto w okresie 24 miesięcy w zł (kolumna 5 x 6 x 7) | VAT w % | Cena brutto przeglądu 1 szt. sprzętu w zł | Wartość przeglądów brutto w okresie 24 miesięcy w zł (kolumna 8 + podatek VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 1 | Zestaw do trudnej intubacji z videolaryngoskopem | Verathon | 2012 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | Videolaryngoskop | Verathon | 2008 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |

Wartość netto przeglądów: ........................................ zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Wartość brutto przeglądów: ...................................... zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Cena za 1 roboczogodzinę naprawy:

Wartość netto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Stawka VAT (w %): …………

Wartość brutto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Koszt jednorazowego dojazdu:

Wartość netto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Stawka VAT (w %): …………

Wartość brutto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

……………….....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

PAKIET NR 71

| Lp. | Typ sprzętu | Producent | Rok produkcji | Ilość sprzętu | Częstotliwość przeglądów na okres 24 miesięcy | Cena netto przeglądu 1 szt. sprzętu w zł | Wartość przeglądów netto w okresie 24 miesięcy w zł (kolumna 5 x 6 x 7) | VAT w % | Cena brutto przeglądu 1 szt. sprzętu w zł | Wartość przeglądów brutto w okresie 24 miesięcy w zł (kolumna 8 + podatek VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| I. | Aparat do elektrochirurgii, dermatom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | GN60 | Aesculap | 2005 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| II. | Zestawy napędów z wyposażeniem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Elan GA-140 | Aesculap | 1985 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | Elan GA-820 | Aesculap | 1993 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | Acculan II | Aesculap | 2002 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |
| 4 | Acculan II | Aesculap | 2008 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 5 | Acculan III TI | Aesculap | 2014 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 6 | Aparat do stymulacji nerwów typu Stimuplex | Braun | 1998 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| III. | Pompy infuzyjne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Infusomat | Braun | 1996 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Perfusor Compact | Braun | 1999 | 5 | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | Perfusor Compact | Braun | 2002 | 15 | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | Perfusor Compact | Braun | 2005 | 5 | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | Infusomat Space | Braun | 2007 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | Perfusor Space | Braun | 2007 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | Infusomat Space | Braun | 2009 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |

Wartość netto przeglądów: ........................................ zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Wartość brutto przeglądów: ...................................... zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Cena za 1 roboczogodzinę naprawy:

Wartość netto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Stawka VAT (w %): …………

Wartość brutto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Koszt jednorazowego dojazdu:

Wartość netto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Stawka VAT (w %): …………

Wartość brutto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

……………….....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

PAKIET NR 72

| Lp. | Typ sprzętu | Producent | Rok produkcji | Ilość sprzętu | Częstotliwość przeglądów na okres 24 miesięcy | Cena netto przeglądu 1 szt. sprzętu w zł | Wartość przeglądów netto w okresie 24 miesięcy w zł (kolumna 5 x 6 x 7) | VAT w % | Cena brutto przeglądu 1 szt. sprzętu w zł | Wartość przeglądów brutto w okresie 24 miesięcy w zł (kolumna 8 + podatek VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| I. | Aparaty do elektrochirurgii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ES351+T | Emed | 2006 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | Endo | Emed | 2015 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |

Wartość netto przeglądów: ........................................ zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Wartość brutto przeglądów: ...................................... zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Cena za 1 roboczogodzinę naprawy:

Wartość netto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Stawka VAT (w %): …………

Wartość brutto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Koszt jednorazowego dojazdu:

Wartość netto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Stawka VAT (w %): …………

Wartość brutto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

……………….....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

PAKIET NR 73

| Lp. | Typ sprzętu | Producent | Rok produkcji | Ilość sprzętu | Częstotliwość przeglądów na okres 24 miesięcy | Cena netto przeglądu 1 szt. sprzętu w zł | Wartość przeglądów netto w okresie 24 miesięcy w zł (kolumna 5 x 6 x 7) | VAT w % | Cena brutto przeglądu 1 szt. sprzętu w zł | Wartość przeglądów brutto w okresie 24 miesięcy w zł (kolumna 8 + podatek VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 1 | Wózek do transportu pacjenta WP-05,WP-09 | Famed | 2008 | 20 | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | Łóżko intensywnej opieki med.. LE-13 | Famed | 2008 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | Stół operacyjny SU-07, SU-03 | Famed | 2008 | 3 | 2 |  |  |  |  |  |
| 4 | Stół operacyjny SU-02 | Famed | 2002 | 3 | 2 |  |  |  |  |  |
| 5 | Stół zabiegowy SZ-01 | Famed | 2008 | 3 | 2 |  |  |  |  |  |
| 6 | Stół zabiegowy SZ-01 | Famed | 2000 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |

Wartość netto przeglądów: ........................................ zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Wartość brutto przeglądów: ...................................... zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Cena za 1 roboczogodzinę naprawy:

Wartość netto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Stawka VAT (w %): …………

Wartość brutto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Koszt jednorazowego dojazdu:

Wartość netto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Stawka VAT (w %): …………

Wartość brutto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

……………….....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

PAKIET NR 74

| Lp. | Typ sprzętu | Producent | Rok produkcji | Ilość sprzętu | Częstotliwość przeglądów na okres 24 miesięcy | Cena netto przeglądu 1 szt. sprzętu w zł | Wartość przeglądów netto w okresie 24 miesięcy w zł (kolumna 5 x 6 x 7) | VAT w % | Cena brutto przeglądu 1 szt. sprzętu w zł | Wartość przeglądów brutto w okresie 24 miesięcy w zł (kolumna 8 + podatek VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| I. | Zestaw do resuscytacji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | NeoPuff | Fischer Paykel | 2009 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| II. | Ogrzewacz noworodkowy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | IW920 | Fischer Paykel | 2009 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |

Wartość netto przeglądów: ........................................ zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Wartość brutto przeglądów: ...................................... zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Cena za 1 roboczogodzinę naprawy:

Wartość netto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Stawka VAT (w %): …………

Wartość brutto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Koszt jednorazowego dojazdu:

Wartość netto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Stawka VAT (w %): …………

Wartość brutto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

……………….....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

PAKIET NR 75

| Lp. | Typ sprzętu | Producent | Rok produkcji | Ilość sprzętu | Częstotliwość przeglądów na okres 24 miesięcy | Cena netto przeglądu 1 szt. sprzętu w zł | Wartość przeglądów netto w okresie 24 miesięcy w zł (kolumna 5 x 6 x 7) | VAT w % | Cena brutto przeglądu 1 szt. sprzętu w zł | Wartość przeglądów brutto w okresie 24 miesięcy w zł (kolumna 8 + podatek VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| I. | Ultrasonografy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | LoqiQ 500 Pro | GE | 2001 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | LoqiQ 400 Pro | GE | 2001 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | Voluson 730 | GE | 2002 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| II. | Echokardiografy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Vivid 4 | GE | 2005 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | Vivid 7 | GE | 2009 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| III. | Stacja do badań hemodynamicznych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | MAC Lab | GE | 2009 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| IV. | Aparat RTG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Prodigi | GE | 2010 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |

Wartość netto przeglądów: ........................................ zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Wartość brutto przeglądów: ...................................... zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Cena za 1 roboczogodzinę naprawy:

Wartość netto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Stawka VAT (w %): …………

Wartość brutto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Koszt jednorazowego dojazdu:

Wartość netto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Stawka VAT (w %): …………

Wartość brutto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

……………….....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

PAKIET NR 76

| Lp. | Typ sprzętu | Producent | Rok produkcji | Ilość sprzętu | Częstotliwość przeglądów na okres 24 miesięcy | Cena netto przeglądu 1 szt. sprzętu w zł | Wartość przeglądów netto w okresie 24 miesięcy w zł (kolumna 5 x 6 x 7) | VAT w % | Cena brutto przeglądu 1 szt. sprzętu w zł | Wartość przeglądów brutto w okresie 24 miesięcy w zł (kolumna 8 + podatek VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 1 | System sterylizacji gazowej na tlenek etylenu Steri-Vac 5XL z katalizatorem spalin EO | 3M | 2008 | 1 | 4 |  |  |  |  |  |
| 2 | Centrala monitorująca stężenie gazów toksycznych MSMR-4 z 2 głowicami MG-72 | Alter | 2008 | 1 | 4 |  |  |  |  |  |

Wartość netto przeglądów: ........................................ zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Wartość brutto przeglądów: ...................................... zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Cena za 1 roboczogodzinę naprawy:

Wartość netto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Stawka VAT (w %): …………

Wartość brutto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Koszt jednorazowego dojazdu:

Wartość netto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Stawka VAT (w %): …………

Wartość brutto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

……………….....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

PAKIET NR 77

| Lp. | Typ sprzętu | Producent | Rok produkcji | Ilość sprzętu | Częstotliwość przeglądów na okres 24 miesięcy | Cena netto przeglądu 1 szt. sprzętu w zł | Wartość przeglądów netto w okresie 24 miesięcy w zł (kolumna 5 x 6 x 7) | VAT w % | Cena brutto przeglądu 1 szt. sprzętu w zł | Wartość przeglądów brutto w okresie 24 miesięcy w zł (kolumna 8 + podatek VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| I. | Aparat do masażu klatki piersiowej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Lukas 2 | Physio Control | 2010 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |
| II. | Defibrylatory |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Lifepak 20 | Physio Control | 2002 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | Lifepak 20 | Physio Control | 2006 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | Lifepak 20 | Physio Control | 2007 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 4 | Lifepak 12 | Physio Control | 2008 | 3 | 2 |  |  |  |  |  |
| 5 | Lifepak 12 | Physio Control | 2009 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |
| 6 | Lifepak 12 | Physio Control | 2010 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |

UWAGA: Na czas przeglądu/naprawy Zamawiający wymaga dostarczenia nieodpłatnie defibrylatora zastępczego.

Wartość netto przeglądów: ........................................ zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Wartość brutto przeglądów: ...................................... zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Cena za 1 roboczogodzinę naprawy:

Wartość netto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Stawka VAT (w %): …………

Wartość brutto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Koszt jednorazowego dojazdu:

Wartość netto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Stawka VAT (w %): …………

Wartość brutto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

……………….....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

PAKIET NR 78

| Lp. | Typ sprzętu | Producent | Rok produkcji | Ilość sprzętu | Częstotliwość przeglądów na okres 24 miesięcy | Cena netto przeglądu 1 szt. sprzętu w zł | Wartość przeglądów netto w okresie 24 miesięcy w zł (kolumna 5 x 6 x 7) | VAT w % | Cena brutto przeglądu 1 szt. sprzętu w zł | Wartość przeglądów brutto w okresie 24 miesięcy w zł (kolumna 8 + podatek VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| I. | Aparaty RTG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Polymobil Plus | Siemens | 2006 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | Arcadis Varic | Siemens | 2008 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |

Wartość netto przeglądów: ........................................ zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Wartość brutto przeglądów: ...................................... zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Cena za 1 roboczogodzinę naprawy:

Wartość netto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Stawka VAT (w %): …………

Wartość brutto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Koszt jednorazowego dojazdu:

Wartość netto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Stawka VAT (w %): …………

Wartość brutto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

……………….....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

PAKIET NR 79

| Lp. | Typ sprzętu | Producent | Rok produkcji | Ilość sprzętu | Częstotliwość przeglądów na okres 24 miesięcy | Cena netto przeglądu 1 szt. sprzętu w zł | Wartość przeglądów netto w okresie 24 miesięcy w zł (kolumna 5 x 6 x 7) | VAT w % | Cena brutto przeglądu 1 szt. sprzętu w zł | Wartość przeglądów brutto w okresie 24 miesięcy w zł (kolumna 8 + podatek VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 1 | System do biodekontaminacji typu VHP ARD 1000 | Steris | 2012 | 1 | 4 |  |  |  |  |  |

Wartość netto przeglądów: ........................................ zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Wartość brutto przeglądów: ...................................... zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Cena za 1 roboczogodzinę naprawy:

Wartość netto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Stawka VAT (w %): …………

Wartość brutto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Koszt jednorazowego dojazdu:

Wartość netto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Stawka VAT (w %): …………

Wartość brutto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

……………….....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

PAKIET NR 80

| Lp. | Typ sprzętu | Producent | Rok produkcji | Ilość sprzętu | Częstotliwość przeglądów na okres 24 miesięcy | Cena netto przeglądu 1 szt. sprzętu w zł | Wartość przeglądów netto w okresie 24 miesięcy w zł (kolumna 5 x 6 x 7) | VAT w % | Cena brutto przeglądu 1 szt. sprzętu w zł | Wartość przeglądów brutto w okresie 24 miesięcy w zł (kolumna 8 + podatek VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| I. | Ultrasonografy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | SSA-340A | Toshiba | 1994 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | SSA-550A | Toshiba | 2004 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | SSA-530A | Toshiba | 2006 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 4 | SSA-580A | Toshiba | 2006 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 5 | SSA-580A | Toshiba | 2008 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 6 | SSA-660A | Toshiba | 2008 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |
| II. | Echokardiografy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | SSA-660A/LC | Toshiba | 2010 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| III. | Kardioangiograf |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | INF-8000V | Toshiba | 2009 | 1 | 4 |  |  |  |  |  |
| IV. | Tomograf komputerowy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TSX-101A Aquilion RXL | Toshiba | 2013 | 1 | 8 |  |  |  |  |  |

Wartość netto przeglądów: ........................................ zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Wartość brutto przeglądów: ...................................... zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Cena za 1 roboczogodzinę naprawy:

Wartość netto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Stawka VAT (w %): …………

Wartość brutto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Koszt jednorazowego dojazdu:

Wartość netto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Stawka VAT (w %): …………

Wartość brutto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

……………….....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

PAKIET NR 81

| Lp. | Typ sprzętu | Producent | Rok produkcji | Ilość sprzętu | Częstotliwość przeglądów na okres 24 miesięcy | Cena netto przeglądu 1 szt. sprzętu w zł | Wartość przeglądów netto w okresie 24 miesięcy w zł (kolumna 5 x 6 x 7) | VAT w % | Cena brutto przeglądu 1 szt. sprzętu w zł | Wartość przeglądów brutto w okresie 24 miesięcy w zł (kolumna 8 + podatek VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| I. | Wstrzykiwacz kontrastu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | CT Motion XD 8000 | Ulrich | 2013 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |

Wartość netto przeglądów: ........................................ zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Wartość brutto przeglądów: ...................................... zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Cena za 1 roboczogodzinę naprawy:

Wartość netto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Stawka VAT (w %): …………

Wartość brutto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Koszt jednorazowego dojazdu:

Wartość netto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Stawka VAT (w %): …………

Wartość brutto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

……………….....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

PAKIET NR 82

| Lp. | Typ sprzętu | Producent | Rok produkcji | Ilość sprzętu | Częstotliwość przeglądów na okres 24 miesięcy | Cena netto przeglądu 1 szt. sprzętu w zł | Wartość przeglądów netto w okresie 24 miesięcy w zł (kolumna 5 x 6 x 7) | VAT w % | Cena brutto przeglądu 1 szt. sprzętu w zł | Wartość przeglądów brutto w okresie 24 miesięcy w zł (kolumna 8 + podatek VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 1 | Bronchofiberoskop typu F1-16BS z torem wizyjnym | Pentax | 2006 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | Bronchofiberoskop typu FB-15V z torem wizyjnym | Pentax | 2008 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | Bronchofiberoskop typu FB-19TV | Pentax | 2008 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 4 | Endoskop typu EG-3870UTK z torem wizyjnym | Pentax | 2009 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 5 | Brochofiberoskop typu EB-1970K z torem wizyjnym | Pentax | 2011 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 6 | Bronchofiberoskop FI-13BS z torem wizyjnym | Pentax, Cymo B.V. | 2012 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 7 | Ultrasonograf Hawk 2102XL | B-K Med.. Aps | 2005 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |

Wartość netto przeglądów: ........................................ zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Wartość brutto przeglądów: ...................................... zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Cena za 1 roboczogodzinę naprawy:

Wartość netto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Stawka VAT (w %): …………

Wartość brutto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Koszt jednorazowego dojazdu:

Wartość netto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Stawka VAT (w %): …………

Wartość brutto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

……………….....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/