Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz Szczegółowy Oferty – Pakiet nr 19 – po zmianach

(znak postępowania DA.ZP.242.58.2018)

PAKIET NR 19

| Lp. | Typ sprzętu | Producent | Rok produkcji | Ilość sprzętu | Częstotliwość przeglądów na okres 24 miesięcy | Cena netto przeglądu 1 szt. sprzętu w zł | Wartość przeglądów netto w okresie 24 miesięcy w zł (kolumna 5 x 6 x 7) | VAT w % | Cena brutto przeglądu 1 szt. sprzętu w zł | Wartość przeglądów brutto w okresie 24 miesięcy w zł (kolumna 8 + podatek VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| I. | Aparaty do znieczulenia ogólnego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Fabius GS | Drager | 2002 | 3 | 4 |  |  |  |  |  |
| 2 | Fabius CE | Drager | 2005 | 1 | 4 |  |  |  |  |  |
| 3 | Fabius Tiro | Drager | 2008 | 3 | 4 |  |  |  |  |  |
| II. | Respiratory |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Oxylog 2000 | Drager | 2000 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Savina | Drager | 2002 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | Babylog 8000 | Drager | 2003 | 1 | 4 |  |  |  |  |  |
| 4 | Savina | Drager | 2005 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |
| 5 | Evita XL | Drager | 2006 | 6 | 4 |  |  |  |  |  |
| 6 | Oxylog 2000 | Drager | 2006 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | Savina | Drager | 2006 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 8 | Savina | Drager | 2008 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |
| 9 | Evita XL | Drager | 2008 | 2 | 4 |  |  |  |  |  |
| 10 | Oxylog 2000 | Drager | 2008 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 11 | Savina | Drager | 2010 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 12 | Evita XL | Drager | 2011 | 2 | 4 |  |  |  |  |  |
| 13 | Oxylog 2000 | Drager | 2011 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 14 | Savina | Drager | 2011 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| III. | Kardiomonitory |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Infinity Gamma XL | Drager | 2005 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | Infinity Delta XL | Drager | 2006 | 7 | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | Infinity Delta XL | Drager | 2008 | 15 | 2 |  |  |  |  |  |
| 4 | Infinity Delta XL | Drager | 2009 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 5 | Infinity Delta XL | Drager | 2010 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |
| IV. | Monitory parametrów gazowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Vamos | Drager | 2002 | 2 | 4 |  |  |  |  |  |
| 2 | Vamos | Drager | 2005 | 1 | 4 |  |  |  |  |  |
| V. | Lampy Operacyjne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Sola 500 | Drager | 2008 | 3 | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | Sola Prem. 700/500 | Drager | 2008 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |
| VI. | Ssaki elektryczne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Evac 40 | Drager | 2006 | 4 | 2 |  |  |  |  |  |
| VII. | System monitorowania pacjenta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Omega | Drager | 2010 | 3 | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | ICS | Drager | 2008 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | ICS | Drager | 2010 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 4 | ICS | Drager | 2015 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| VIII. | Kolumna systemowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ponta, Movita, Agila | Drager | 2006 | 16 | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | Ponta, Movita, Agila | Drager | 2008 | 6 | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | Ponta, Movita, Agila | Drager | 2011 | 4 | 2 |  |  |  |  |  |
| IX. | Lampa do fototerapii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | PT4000 | Drager | 2004 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| X. | Pompy infuzyjne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pilot A | Fresenius | 2003 | 6 | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | Module DPS + IS3 | Fresenius | 2006 | 24 | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | Injectomat MC Agilia | Fresenius | 2008 | 32 | 2 |  |  |  |  |  |
| 4 | DPS Orchestra | Fresenius | 2011 | 30 | 2 |  |  |  |  |  |
| 5 | Module MVP+PT | Fresenius | 2006 | 16 | 2 |  |  |  |  |  |
| 6 | Volumat Agilia | Fresenius | 2008 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |
| 7 | Applix Smart | Fresenius | 2010 | 4 | 2 |  |  |  |  |  |
| XI. | Stacja dokująca pomp infuzyjnych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Base Intensive | Fresenius | 2006 | 8 | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | Base Intensive | Fresenius | 2011 | 3 | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | Link | Fresenius | 2008 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |
| XII. | Inkubatory |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Isolette | Air Shields | 1997 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | Isolette | Air Shields | 1998 | 5 | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | Isolette | Air Shields | 2000 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |

Wartość netto przeglądów: ........................................ zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Wartość brutto przeglądów: ...................................... zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Cena za 1 roboczogodzinę naprawy:

Wartość netto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Stawka VAT (w %): …………

Wartość brutto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Koszt jednorazowego dojazdu:

Wartość netto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

Stawka VAT (w %): …………

Wartość brutto: ………………… zł

Słownie: ..................................................................................................................................

……………….....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/