Załącznik nr 1 do  SIWZ– Formularz Szczegółowy Oferty

Oznaczenie postępowania:     DA.ZP.242.83.2018

A. Opis Przedmiotu zamówienia:

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Parametr | Minimalne wymagania | Parametr ofertowany |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Laptop konwertowalny | Procesor | Procesor o wydajności co najmniej 8200 punktów PassMark CPU Mark w teście wydajności PassMark PerformanceTest (wynik dostępny: http://www.passmark.com) |  |
|  |  | Wielkość pamięci RAM | Min 8 GB |  |
|  |  | Dysk twardy | SSD interfejs SATA3 |  |
|  |  | Pojemność dysku twardego | Min 240 GB |  |
|  |  | Karta graficzna | zintegrowana karta graficzna |  |
|  |  | Komunikacja | Karta sieciowa, graficzna i dźwiękowa zintegrowana z płytą główną; opcjonalnie LAN 1 Gb/s lub/i zintegrowana karta WiFi a c , interface Bluetooth |  |
|  |  | Zewnętrzne porty wejścia/wyjścia | Min. 2 x USB 3.0; |  |
|  |  |  | opcjonalnie 1 x RJ-45; lub zewnętrzna karta sieciowa RJ-45 1Gb na złączu USB 3.0 |  |
|  |  |  | 1 x HDMI lub DisplayPort, wbudowana kamera HD, mikrofon, głośnik stereo mocy min 2 W |  |
|  |  | Klawiatura USB | Układ klawiszy QWERTY (amerykański) z podświetleniem klawiszy |  |
|  |  | System operacyjny | System operacyjny umożliwiający pracę programom teraputeycznym z niniejszego pakietu (bez konieczności emulacji). Możliwość podłączenia/intergracji z usługą Active Directory. System operacyjny posiadający aktualne wsparcie producenta do minimum 2023 roku |  |
|  |  |  | Zainstalowany mechanizm odtwarzania systemu z ukrytej partycji znajdującej się na dysku twardym, współpracujący z programami logopedyczno-psychologicznymi z punktu |  |
|  |  | Typ wyświetlacza | Matryca IPS dotykowa powłoka błyszcząca (glare) z możliwością czyszczenia na mokro preparatem odkażającym |  |
|  |  | Przekątna ekranu | 15,6 cala |  |
|  |  | Rozdzielczość | Nominalna 1920 x 1080 piksele |  |
| 2. | Laptop konwertowalny | Procesor | Procesor o wydajności co najmniej 8200 punktów PassMark CPU Mark w teście wydajności PassMark PerformanceTest (wynik dostępny: http://www.passmark.com) |  |
|  |  | Wielkość pamięci RAM | Min 8 GB |  |
|  |  | Dysk twardy | SSD interfejs SATA3 |  |
|  |  | Pojemność dysku twardego | Min 240 GB |  |
|  |  | Karta graficzna | zintegrowana karta graficzna |  |
|  |  | Komunikacja | Karta sieciowa, graficzna i dźwiękowa zintegrowana z płytą główną; opcjonalnie LAN 1 Gb/s lub/i zintegrowana karta WiFi a c , interface Bluetooth |  |
|  |  | Zewnętrzne porty wejścia/wyjścia | Min. 2 x USB 3.0; |  |
|  |  |  | opcjonalnie 1 x RJ-45; lub zewnętrzna karta sieciowa RJ-45 1Gb na złączu USB 3.0 |  |
|  |  |  | 1 x HDMI lub DisplayPort, wbudowana kamera HD, mikrofon, głośnik stereo mocy min 2 W |  |
|  |  | Klawiatura USB | Układ klawiszy QWERTY (amerykański) z podświetleniem klawiszy |  |
|  |  | System operacyjny | System operacyjny umożliwiający pracę programom teraputeycznym z niniejszego pakietu (bez konieczności emulacji). Możliwość podłączenia/intergracji z usługą Active Directory. System operacyjny posiadający aktualne wsparcie producenta do minimum 2023 roku |  |
|  |  |  | Zainstalowany mechanizm odtwarzania systemu z ukrytej partycji znajdującej się na dysku twardym, współpracujący z programami logopedyczno-psychologicznymi z punktu 8 i 9 |  |
|  |  | Typ wyświetlacza | Matryca IPS dotykowa powłoka błyszcząca (glare) z możliwością czyszczenia na mokro preparatem odkażającym |  |
|  |  | Przekątna ekranu | 13,3 cala |  |
|  |  | Rozdzielczość | Nominalna 1920 x 1080 piksele |  |
| 3. | Urządzenie wielofunkcyjne laserowe | Funkcje: | Drukowanie, kopiowanie, skanowanie, faksowanie |  |
|  |  | Prędkość druku w czerni: | min 20 str./min |  |
|  |  | Prędkość druku kolorowego: | min 20 str./min |  |
|  |  | Czas wydruku pierwszej strony (tryb gotowości): | Czerń: 11 s, Kolor: do 12 s |  |
|  |  | Min obciążenie (miesięczny, format A4): | Do 38000 stron |  |
|  |  | Technologia druku: | Druk laserowy |  |
|  |  | Jakość druku w czerni: | min. 600 x 600 dpi |  |
|  |  | Jakość druku w kolorze: | min. 600 x 600 dpi |  |
|  |  | Wyświetlacz: | Kolorowy wyświetlacz graficzny |  |
|  |  | Komunikacja : | USB 2.0, Ethernet 10/100/1000 Fax |  |
|  |  |  | Skaner płaski i automatyczny podajnik dokumentów |  |
|  |  | Format pliku eksportowanych skanów | JPG, RAW (BMP), PNG, TIFF, PDF |  |
|  |  | Rozdzielczość skanowania, optyczna: | Maks. 300 dpi |  |
|  |  | Format skanowania, maksymalny: | 215,9 x 297 mm |  |
|  |  | Maks. format skanowania (automatyczny podajnik dokumentów): | 215,9 x 355,6 mm |  |
|  |  | Prędkość skanowania (tryb normalny, format A4): | Do 28 str./min |  |
|  |  | Pojemność automatycznego podajnika dokumentów: | ok 50 arkuszy |  |
|  |  | Skanowanie do: | poczty elektronicznej; do folderu; do pamięci USB |  |
|  |  | Przyciski : | skanowania, kopiowania, poczty e-mail lub faksu na panelu przednim |  |
|  |  | Wymiary maksymalne (szer. × gł. × wys.): | 430 × 480 × 340 mm |  |
|  |  | Waga: | Max. 20 kg |  |
| 4. | Głośniki przenośne | Komunikacja bluetooth | 4.2 |  |
|  |  | Moc wyjściowa: | min 2 x 8W |  |
|  |  | Zakres częstotliwości: | 70Hz – 20kHz |  |
|  |  | Waga: | do 600g |  |
|  |  | Wymiary max.: | 70x 180 x 70 (mm) |  |
|  |  | Akumulator min.: | 3Ah |  |
|  |  | Czas ładowania: | max do 4h |  |
|  |  | Czas pracy min | 11 godzin |  |
| Zestaw narzędzi terapeutycznych do gabinetu logopedycznego |  |  |  |  |
| 5. | Terapeutyczny program komputerowy | Przeznaczony do: | Rehabilitacji zaburzonych zdolności komunikacyjnych |  |
|  |  |  | Rehabilitacji rozumienia i nadawania mowy |  |
|  |  | Dedykowany dla terapii osób dotkniętych | Afazją ruchową, czuciową, amnestyczną oraz mieszaną |  |
|  |  | Moduły terapeutyczne podzielone według poziomów trudności,(ze względu na frekwencyjność i złożoność słów). | Tak |  |
|  |  | Podstawowe funkcje językowe (tworzenie i rozumienie wypowiedzi językowych, czytanie i pisanie). | Tak |  |
|  |  | Moduł terapeutyczny skojarzenia, rozsypanki literowe, sylabowe i wyrazowe. | Tak |  |
|  |  | Dwie wersje: terapeuty i pacjenta | Tak |  |
|  |  | Program w wersji terapeuty umożliwia dobór parametrów ćwiczeń indywidualnie dla każdego pacjenta, eksportować, importować i analizować wyniki ćwiczeń, zarządzać bazą danych pacjentów. | Tak |  |
|  |  | Program zawiera ,katalog pacjentów, przygotowanie zestawów ćwiczeń oraz modułów terapeutycznych, uporządkowanych według kryterium funkcji językowej. | Tak |  |
|  |  | Pozwala na analizę błędu, wydłużony czas reakcji oraz posiada system motywacyjny dla pacjenta. | Tak |  |
|  |  | Moduły terapeutyczne wyposażone w ilustracje i prezentacje dźwiękowe. | Tak |  |
|  |  | Program zainstalowany i skonfigurowany na laptopie pierwszym z punktu 2 pakietu |  |  |
| 6. | Program wspomagający rehabilitację w oparciu o metodę usprawniania zegara neuronalnego | Pacjenta z | Zaburzeniami mowy i zaburzeniami poznawczymi |  |
|  |  | Usprawniający | Funkcje poznawcze świadomość fonologiczną, słuch fonematyczny, rozumienie mowy, sekwencjonowanie dźwięków, pamięć, szybkość reagowania, uwagę i funkcje wykonawcze |  |
|  |  | Wyposażony w narzędzie z wbudowanym komponentem dotyczącym czasowego przetwarzania informacji, stanowiący neuronalne podłoże wszystkich funkcji poznawczych | Tak |  |
|  |  | Umożliwia zapis osiągnięć w ćwiczeniach na inne moduły treningu na funkcje niepoddane bezpośrednim ćwiczeniom | Tak |  |
|  |  | Pozwala na obsługę ćwiczeń w programie za pomocą jednego lub dwu przycisków na manipulatorze | Tak |  |
|  |  | Program zainstalowany i skonfigurowany na laptopie drugim z punktu 2 pakietu |  |  |
|  | Słuchawki stereofoniczne do programu wspomagającego | Rodzaj | Nauszne |  |
|  |  | Typ | Zamknięte |  |
|  |  | Częstotliwość min. | 21 Hz lub niższa |  |
|  |  | Częstotliwość max. | 18000 Hz lub wyższa |  |
|  |  | Czułość | Min. 106 dB |  |
|  |  | Zniekształcenia | <0,7% lub mniej |  |
|  |  | Impedancja | 24 Ohm lub mniej |  |
|  |  | Długość przewodu | Min. 3 m |  |
|  |  | Mikrofon | Tak |  |
| 7. | Program usprawniający praksję - ćwiczenia usprawniające mowę | Zestaw multimedialnych ćwiczeń wymowy, które wspierają proces rehabilitacji zdolności komunikacyjnych. Ćwiczenia skategoryzowane pod względem typów zaburzeń oraz rodzajów ćwiczeń. | Tak |  |
|  |  | Ćwiczenia podzielone na typy zaburzeń i wg skali trudności, | Tak |  |
|  |  | Możliwość doboru odpowiednich ćwiczeń dla konkretnego pacjenta. | Tak |  |
|  |  | Program zainstalowany i skonfigurowany na laptopie pierwszym z punktu 1 pakietu | Tak |  |
| 8. | Program multimedialny zawierający Ćwiczenia Usprawniające Mowę. Dysartria | Kompletny zasób ćwiczeń przeznaczony do rozwijania umiejętności poprawnego wysławiania się i wspierania terapii mowy. | Tak |  |
|  |  | Program zawierający ćwiczenia poszczególnych narządów mowy i ćwiczenia łączące różne narządy | Tak |  |
|  |  | Ćwiczenia podzielone na kategorie wg typów zaburzeń oraz wg rodzaju. Podział na typy zaburzeń wg skali trudności, dobór odpowiednich ćwiczeń dla konkretnego pacjenta. | Tak |  |
|  |  | Program zainstalowany i skonfigurowany na laptopie pierwszym z punktu 1 pakietu | Tak |  |
| 9. | Program multimedialny Emisja Głosu Praksja: Ćwiczenia Usprawniające Mowę. Emisja Głosu | Zestaw ćwiczeń do rozwijania i przywracania zdolności prawidłowej emisji głosu. | Tak |  |
|  |  | Program zainstalowany i skonfigurowany na laptopie pierwszym z punktu 1 pakietu | Tak |  |
| 10. | Multimedialny program terapeutyczny Ćwiczenia Usprawniające Mowę. Porażenie Nerwu Twarzowego | Zestaw ćwiczeń skupionych na przywracaniu zdolności komunikacyjnych, upośledzonych na skutek porażenia nerwu twarzowego | Tak |  |
|  |  | Program zainstalowany i skonfigurowany na laptopie pierwszym z punktu 1 pakietu | Tak |  |
| 11. | Zestaw 3 gier do rozwoju funkcji komunikacyjnych. | Trening rozwoju funkcji komunikacyjnych poprzez znajomość popularnych w kulturze tekstów. | Tak |  |
|  |  | ćwiczenia umiejętności rozpoznawania dźwięków. | Tak |  |
|  |  | uczenie rozpoznawania i zapamiętywania zapisanych liter i cyfr. | Tak |  |
|  |  | Program zainstalowany i skonfigurowany na laptopie drugim z punktu 1 pakietu | Tak |  |
| 12. | Trening pamięci, wiedzy i myślenia dla dorosłych, zestaw min. 4 gier | Trening przeznaczony dla osób bez zaburzeń, pozwalający poprawić kompetencje poznawcze w wymienionych obszarach (tj. pamięć, wiedza i myślenie) | Tak |  |
|  |  | Program zainstalowany i skonfigurowany na laptopie drugim z punktu 1 pakietu | Tak |  |
| 13. | Program przeznaczony do wspierania terapii pacjentów z zaburzeniami w komunikowaniu się. | Zestaw z możliwością stworzenia bazy pacjentów, i korzystania ze statystyk wynikających z rozwiązywanych przez pacjentów zadań. | Tak |  |
|  |  | Ćwiczenia dla pacjentów typu: wybieranie nazwy, układanie nazwy, wpisywanie nazwy, powtarzanie nazw obrazków, powtarzanie nazw czynności, przysłowia - wpisywanie, przysłowia- wybieranie, powtarzanie przysłów, zautomatyzowane ciągi słowne, dopasowywanie czynności, zadania opisowe. Umożliwia korzystanie z głosu lektora, który poprowadzi pacjenta w programie. |  |  |
|  |  | Program zainstalowany i skonfigurowany na laptopie drugim z punktu 1 pakietu | Tak |  |
| 14. | Zestaw testów do diagnozy deficytów językowych i komunikacyjnych, u osób z dysfunkcjami prawej półkuli mózgu oraz diagnozy różnicowej w przypadku różnych chorób mózgu. | Test Wnioskowania | Tak |  |
|  |  | Test Leksykalno-Semantyczny | Tak |  |
|  |  | Test Humoru | Tak |  |
|  |  | Test Komentarzy | Tak |  |
|  |  | Test Metafor Rysunkowych | Tak |  |
|  |  | Test Metafor Pisanych | Tak |  |
|  |  | Test Wyjaśnień Metafor Rysunkowych | Tak |  |
|  |  | Test Wyjaśnień Metafor Pisanych | Tak |  |
|  |  | Test Prozodii Emocjonalnej | Tak |  |
|  |  | Test Prozodii Językowej | Tak |  |
|  |  | Analiza Dyskursu | Tak |  |
|  |  | słowne opisy różnych sytuacji (w testach: Wnioskowania, Humoru, Metafor Pisanych) | Tak |  |
|  |  | obrazki (w testach: Leksykalno-Semantycznym i Metafor Rysunkowych) | Tak |  |
|  |  | nagranie z bezsensownymi zdaniami (w testach prozodii) | Tak |  |
|  |  | Podręcznik z polską normalizacją | Tak |  |
|  |  | Podręcznik oryginalny (tłumaczenie) | Tak |  |
|  |  | Plansze dla badającego | Tak min. 3 szt |  |
|  |  | Plansze do testów prozodii | Tak min. 2 szt |  |
|  |  | Arkusze zapisu | Tak min. 25 szt |  |
|  |  | Arkusz wyników | Tak min. 25 szt |  |
|  |  | Zeszyt testowy | Tak |  |
|  |  | Płyta CD z nagranymi testami prozodii | Tak |  |
| 15. | Aparat do terapii mowy | Urządzenie do terapii w przypadkach niewydolności czynnościowej głośni, w oparciu o standardy terapii NMEPS i NMEAS. |  |  |
|  |  | Program diagnostyczny do wyznaczania współczynnika akomodacji. | Tak |  |
|  |  | Indeks wskazań zawierający programy terapeutyczne odpowiednie do różnych jednostek chorobowych i stopni uszkodzenia, obejmujący m.in. porażenia nerwów krtaniowych, porażenia nerwów twarzowych, dysafgię. | Tak |  |
|  |  | Wyświetlacz: | Wyświetlacz LCD. |  |
|  |  | Wbudowany czytnik kart chipowych. | Minimum 20 wolnych pamięci do zapisywania indywidualnych ustawień. |  |
|  |  | Zapis parametrów terapeutycznych oraz kontrola liczby ćwiczeń | Na kartach chipowych. |  |
|  |  | Prądy stymulujące przy 500 Ω: | Prądy niskiej częstotliwości maksimum: 15 mA, |  |
|  |  |  | Prądy średniej częstotliwości maksimum: 40 mA. |  |
|  |  | Wyposażenie: | kabel zasilania, |  |
|  |  |  | kabel pacjenta, |  |
|  |  |  | Elektroda płaska 4x3cm silikonowo-węglowa o podwyższonej trwałości (lub równoważne) min. 2 szt |  |
|  |  |  | Podkłady wiskozowe 4x3cm |  |
|  |  |  | Elektroda płaska 8x6cm silikonowo-węglowa o podwyższonej trwałości (lub równoważne) min 2 szt. |  |
|  |  |  | podkłady wiskozowe 8x6cm |  |
|  |  |  | minimum 5 kart chipowych, |  |
|  |  |  | opaski mocujące elektrody |  |
|  |  |  | ręczny wyzwalacz impulsów |  |
|  |  |  | taca na akcesoria |  |
|  |  |  | CD z ćwiczeniami foniatrycznymi |  |
|  |  |  | odtwarzacz z głośnikiem zewnętrznym |  |
|  |  |  | wyłącznik nożny do diagnostyki |  |
|  |  |  | uchwyt elektrod punktowych prosty z 2 szt. elektrod |  |
|  |  | Maksymalny pobór mocy: | 45 W. |  |
|  |  | Zasilanie: | 230V, 50 Hz. |  |
|  |  | Wymiary nie większe niż (szer. x wys. x głęb.) | 360 x 140 x 360 mm. |  |
|  |  | Gwarancja na sprzęt | 24 miesiące |  |
|  |  | Wymiana całego podzespołu na nowy | Po 3 naprawach gwarancyjnych. |  |
|  |  | Przegląd gwarancyjny. | Min. jeden bezpłatny |  |
|  |  | Czas rozpoczęcia naprawy przez serwis gwarancyjny | Max. w ciągu 3 dni roboczych od zgłoszenia usterki. |  |
|  |  | Sprzęt instalowany przez autoryzowany serwis. | Tak |  |
|  |  | Wniesienie, montaż, zainstalowanie, uruchomienie sprzętu oraz przeszkolenie obsługi zawarte w cenie. | Tak |  |
|  |  | Instrukcja (w języku polskim) obsługi sprzętu dołączona do dostawy. | Tak |  |
|  |  | Sprzęt dopuszczony do obrotu na terytorium RP, posiadający wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełniający wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi. | Wymóg bezwzględny |  |
| 16 | Wózek pod wyżej wymienioną aparaturę medyczna z dwoma półkami i szufladą | Wózek Uniwersalny pod aparaturę medyczną z 2 półkami i szufladą | - wykonany z profili aluminiowych pokrytych farbą proszkową |  |
|  |  |  | - zamontowane kółka |  |
|  |  |  | - maks. masa 14 kg |  |
|  |  |  | - wys. x szer. x gł. min 82 x 45 x 51 cm |  |

B. FORMULARZ CENOWY

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis oferowanego wyposażenia (typ, model/ symbol/ nr katalogowy | Wytwórca | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT (%) | Wartość netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Laptop konwertowalny |  |  | 2 szt |  |  |  |  |  |
| 2 | Laptop konwertowalny |  |  | 2 szt |  |  |  |  |  |
| 3. | Urządzenie wielofunkcyjne kolorowe |  |  | 3 szt |  |  |  |  |  |
| 4. | Głośniki przenośne |  |  | 2 szt |  |  |  |  |  |
| 5. | Terapeutyczny program komputerowy |  |  | 1 szt |  |  |  |  |  |
| 6. | Program wspomagający rehabilitację w oparciu o metodę usprawniania zegara neuronalnego |  |  | 1 szt |  |  |  |  |  |
| 7. | Program usprawniający praksję - ćwiczenia usprawniające mowę |  |  | 1 szt |  |  |  |  |  |
| 8. | Program multimedialny zawierający Ćwiczenia Usprawniające Mowę. Dysartria |  |  | 1 szt |  |  |  |  |  |
| 9. | Program multimedialny Emisja Głosu Praksja: Ćwiczenia Usprawniające Mowę. Emisja Głosu |  |  | 1 szt |  |  |  |  |  |
| 10. | Multimedialny program terapeutyczny Ćwiczenia Usprawniające Mowę. Porażenie Nerwu Twarzowego |  |  | 1 szt |  |  |  |  |  |
| 11. | Zestaw 3 gier do rozwoju funkcji komunikacyjnych. |  |  | 1 szt |  |  |  |  |  |
| 12. | Trening pamięci, wiedzy i myślenia dla dorosłych, zestaw min. 4 gier |  |  | 1 szt |  |  |  |  |  |
| 13. | Program przeznaczony do wspierania terapii pacjentów z zaburzeniami w komunikowaniu się. |  |  | 1 szt |  |  |  |  |  |
| 14. | Zestaw testów do diagnozy deficytów językowych i komunikacyjnych, u osób z dysfunkcjami prawej półkuli mózgu oraz diagnozy różnicowej w przypadku różnych chorób mózgu. |  |  | 1 szt |  |  |  |  |  |
| 15. | Aparat do terapii mowy |  |  | 1 szt |  |  |  |  |  |
| 16. | Wózek pod wyżej wymienioną aparaturę medyczna z dwoma półkami i szufladą |  |  | 1 szt |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  | χ | χ |  | χ |  |

Wartość netto oferty:    …………………            Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto oferty:   …………………            Słownie:  ................................................................................

............................................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/