Pakiet 1

Narzędzia umożliwiające przeprowadzenie zabiegów: ortognatycznych na szczęce i żuchwie.

- Zaoferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, nieuszkodzony, nieregenerowany, nie będący uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystawy, kompletny i gotowy do użycia (tj. bez żadnych zbędnych i dodatkowych inwestycji), nieobciążony prawami osób lub podmiotów trzecich.

- Narzędzia muszą posiadać matowane powierzchnie, równe, gładkie, pozbawione zadziorów, porów, pęknięć, wyżłobień. Mają być hartowane próżniowo, odporne na korozję.

- Narzędzia muszą charakteryzować się kompatybilnością z metodą sterylizacji parowej w temperaturze 134°C i dezynfekcji maszynowej w myjniach – dezynfektorach o konstrukcji zgodnej z normą PN- EN 15883 lub równoważną, oraz w roztworach preparatów dezynfekcyjnych dopuszczonych do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

| Lp. | Opis wyrobu | Numer katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cyrkiel Castroviejo-Epker, 0-40 mm, dł. 18 cm, prosty |  |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Cyrkiel Castroviejo-Epker, 0-40 mm, dł. 18 cm, zagięty |  |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | Rozwieracz / ust/ szczęk McKesson, z tworzywa sztucznego duży i średni dla dorosłych |  |  | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 4 | Rozwieracz / ust/ szczęk McKesson, z tworzywa sztucznego mały dla dzieci |  |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | Rozwieracz ust Molt, dla dorosłych, dł. 13 cm |  |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | Rozwieracz ust Denhart, dł. 13 cm |  |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | Hak policzkowy Martin-Simplex, dł. 10,5 cm |  |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 | Szpatułka do uciskania języka Wieder, 36 mm/14 cm i 43 mm/15 cm |  |  | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 9 | Hak Obwegeser, 43x11 mm dł. 22,5 cm, 57x11 dł 23 cm, 80x16 dł 23 cm |  |  | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 10 | Hak Obwegeser, podbródkowy, dł. 16,5 cm |  |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 11 | Hak kanałowy Obwegeser, 8 mm, dł. 16 cm |  |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 12 | Podważka do okostnej Obwegeser, 6 mm, 7 mm, 9 mm, 11 mm dł. 17,5 cm |  |  | szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 13 | Podważka do okostnej gałęzi żuchwy Obwegeser, głębokie wcięcie-V, dł. 17,5 cm |  |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 14 | Elewator okostnowy Krenkel, zagięty, dł. 24,5 cm |  |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 15 | Podważka Obwegeser, dł. 20,5 cm |  |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 16 | Kleszczyki Rowe, duże, lewe i prawe dł. 24,5 cm |  |  | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 17 | Mobilizer /uruchamiacz/ szczękowy, Tessier lewy i prawy |  |  | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 18 | Haczyk Dingman-Wilk, ostry, dł. 20 cm |  |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 19 | Kleszcze kostne Jeter-Van-Sickels, 1x2z., dł. 19 cm |  |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 20 | Kleszcze kostne Salyer, dł. 16,5 cm |  |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 21 | Osteotom Bauer, 6 mm i 8 mm prosty, dł. 20,5 cm |  |  | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 22 | Osteotom Bauer, 6 mm i 8 mm, zagięty, dł. 20,5 cm |  |  | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 23 | Osteotom Dautrey-Munro, 4 mm,6 mm,8 mm,10 mm,12 mm dł. 16 cm |  |  | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 24 | Osteotom Hargis skrzydłowaty, zag., dł. 22 cm |  |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 25 | Hak dziobiasty Hargis 1x2 z., z łańcuszkiem, dł. 19 cm |  |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 26 | Separator gałązkowy Smith, dł. 23,5 cm |  |  | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 27 | Hak kanałowy Terry, dł.16,5 cm |  |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 28 | Ekspander podniebienny Turvey, dł. 17 cm |  |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 29 | Osteotom Steinhauser, 11 mm i 15 mm dł. 19 cm |  |  | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 30 | Repozytor/ nastawiacz/ Steinhauser, dł. 18 cm |  |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 31 | Retraktor Obwegeser, zag. w górę, 7x25 mm, dł. 21 cm; 10x35 dł 23 cm,10x42 mm dł 23 cm; 13x55 mm 23,5 cm; 67x15 mm dł. 23,5 cm; 17x80 dł 24 cm |  |  | szt. | 6 |  |  |  |  |  |
| 32 | Retraktor do tkanek miękkich Obwegeser, zag. w dół, 7x25 mm, dł. 21 cm; 10x35 mm dł 23 cm;10x42 dł.23 cm;12x55 dł23,5 cm;15x66 dł 23.5 cm; 16x80 dł 23,5 cm |  |  | szt. | 6 |  |  |  |  |  |
| 33 | Retraktor kanałowy Obwegeser, 9 mm, dł. 16 cm i 10 mm dł 16,5 |  |  | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 34 | Retraktor podbródkowy Obwegeser, 16,5 mm, dł. 16 cm |  |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 35 | Podważka Obwegeser, 6 mm,7mm,9 mm, 11 mm dł. 18 cm |  |  | szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 36 | Osteotom do przegrody Obwegeser z podziałką, 4 mm i 6 mm, dł. 19 cm |  |  | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 37 | Osteotom klinowy Obwegeser, szer. 8 mm, 12 mm,16 mm , dł. 22.5 cm |  |  | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 38 | Osteotom ostry Obwegeser, szer. 8 mm,12mm,16 mm,20 mm dł. 22.5 cm |  |  | szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 39 | Separator kostny Obwegeser, szer. 15 mm, 20 mm dł. 22 cm |  |  | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 40 | Osteotom Obwegeser, 8 mm, 11 mm sprężyste ostrze, dł. 21 cm |  |  | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 41 | Osteotom Obwegeser, 3 mm, 4 mm,6,5 mm dł. 15,5 cm |  |  | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 42 | Mobilajzer szczękowy Obwegeser, 12 mm, dł. 23 cm |  |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 43 | Kleszczyki kostne Tessier, 5 mm, dł. 16,5 cm |  |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 44 | Suwmiarka Tessier, dł. 26 cm |  |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 45 | Kleszczyki odklinowujące Tessier, dł. 17 cm |  |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 46 | Retraktor językowy BSSO Arnett, dł. 20 cm |  |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 47 | Instrument kłykciowy BSSO Arnett, dł. 20 cm |  |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 48 | Retraktor błony śluzowej nosa Arnett, dł. 18,5 cm |  |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ................................................................................

............................................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet 2

| Lp. | Opis wyrobu | Numer katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dystraktor podniebienny do dystrakcji od 8 do 24 mm długość 17-26 mm – do wyboru przez operatora |  |  | szt. | 3 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ................................................................................

............................................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet 3

Wiertarka szybkoobrotowa z zestawem akcesoriów.

| Lp. | Opis wyrobu | Numer katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Jednostka sterujaca - elektroniczna konsola zasilacza silników bezkomutatorowych , z generatorem zmiennoczęstotliwościowym z dwoma gniazdami przyłączy silników i jednym gniazdem przyłacza sterownika nożnego na panelu konsoli, mozliwośc współpracy z silikami szybkoobrotowymi oraz wolnoobrotowymi w tym z silnikiem ze złączem typu intra, ekranem dotykowym lcd, menu piktograficznym, możliwością odczytu informacji serwisowych, ustawianiem parametrów granicznych i dynamicznych rozpoznawalnych automatycznie silników i pompą perystaltyczną chłodzenia o wydajności co najmniej 65 ml/min, menu w jezyku polskim |  |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Sieciowy przewód zasilajacy o długości 5 metrów |  |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Sterownik nożny jednoprzyciskowy z przyciskiem funkcyjnym i przyciszkiem służącym do zmiany kierunku obrotów i mozliwościa sterowania funkcjami konsoli |  |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Kabel silnikowy do połączenia nasadki napędowej kraniotomu/trepana/kątnicy z konsolą sterującą - kabel silnikowy z wyłącznikiem i z uniwersalnym, hermetycznym gdniazdem do silnika |  |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Frezy o różnych kształtach typu rozetkowe/diamentowe, frezy do kątnicy/prostnicy szybkoobrotowej, możliwość wyboru z katalogu wykonawcy, ponad 100 różnych rozmiarów i kształtów, frezy jednej długości pasujące do różnych długości kątnic, możliwość mycia dezynfekcji i sterylizacji (do wyboru przez zamawiającego) |  |  | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Kątnica szybkoobrotowa 4 cm ze zintegrowany silnikiem, próg maksymalnej prędkości obrotowej regulowany od 10 000 do 80 000 obr./min. Ze skokiem co 5 000 obr./min., moc maksymalna 140 w, masa 80g, maksymalny moment obrotowy 2,2 ncm, wymiary 16x152 mm |  |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Silnik wolnoobrotowy ze sprzęgłem typu intra |  |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Kątnica wolnoobrotowa ze sprzęgłem typu intra, kompatybilna z frezami o trzpieniu 2,35 mm oraz długość 70 mm |  |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Piła posuwisto-zwrotna ze zintegrowany silnikiem, próg maksymalnej prędkości regulowany od 0 000 do 20 000 suw./min. Moc maksymalna 180 w, masa 238g, skok ostrza 2,5 mm, wymiary 194x23 mm |  |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Brzeszczoty do piły do wyboru z katalogu wykonawcy |  |  | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Olej w aerozolu do oliwienia systemów pojemność 300 ml |  |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Kosz stalowy wraz z uchwytami do mycia i sterylizacji silników i kabli |  |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Wanna kontenera 1/1 do sterylizacji i przechowywania elementów systemu wiertarki |  |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Pokrywa kontenera, niebieska, podwójny system zabezpieczeń (plomby) papierowe z identyfikatorami oznaczonymi kolorem lub plomby plastikowe, filtr mikroporowy, teflonowy na 5000 cykli sterylizacji. |  |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ................................................................................

............................................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet 4

Narzędzia do stapedotomii.

| Lp. | Opis wyrobu | Numer katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kątnica do stapedotomii kompatybilna z wiertarką wytwórcy Olympus (GB03550) posiadaną na bloku operacyjnym Zamawiającego |  |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw wierteł diamentowych do stapedotomii o średnicach: - 0,5 mm – 2 sztuki - 0,6 mm – 2 sztuki - 0,7 mm – 1 sztuka - 0,8 mm – 1 sztuka |  |  | zestaw | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Osłona na zęby metalowa do laryngoskopii bezpośredniej duża (1 szt.) i średnia (1 szt.) |  |  | szt. | 2 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ................................................................................

............................................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet 5

Narzędzia

| Lp. | Opis wyrobu | Numer katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kaniula zatokowa typu v.EICKEN, z LUER-Lock, długo zakrzywiona, śr. zew. 2,5 mm, długość 15 cm - 1 szt. |  |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Sonda dwustronna, kulki o śr. 1,2 i 2 mm, do odnajdywania ujścia zatoki szczękowej, długość 19 cm – 1 szt. |  |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Nóż sierpowaty, lekko zakrzywiony, ostry, długość 18 cm – 1 szt. |  |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Nożyczki nosowe typu ZUERICH, proste, małe, ostrza o długość 12 mm, długość 12 cm – 1 szt. |  |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Kleszcze nosowe typu BLAKESLEY RHINOFORCE II, bransze proste, rozmiar 1, długość robocza 13 cm – 1 szt. |  |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Kleszcze nosowe typu BLAKESLEY-WILDE RHINOFORCE II, bransze 45° do góry, rozmiar 2, długość robocza 13 cm – 1 szt. |  |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Kleszcze zatokowe typu STAMMBERGER RHINOFORCE II, prawe, tnące do tyłu, długość robocza 10 cm – 1 szt. |  |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Kleszcze zatokowe typu STAMMBERGER RHINOFORCE II, lewe, tnące do tyłu, długość robocza 10 cm – 1 szt. |  |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Kleszcze nosowe typu GRÜNWALD-HENKE RHINOFORCE II, tnące, 45°, rozmiar 0, szerokość 3 mm, długość robocza 13 cm – 1 szt. |  |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Kleszcze nosowe typu GRÜNWALD-HENKE RHINOFORCE II, tnące, proste, rozmiar 0, szerokość 3 mm, długość robocza 13 cm – 1 szt. |  |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Kleszcze nosowe typu BLAKESLEY RHINOFORCE II, bransze 45°, uchwyt poziomo, rozmiar 1, długość robocza 13 cm – 1 szt. |  |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Kleszcze nosowe typu BLAKESLEY-WILDE RHINOFORCE II, bransze 45° do góry, rozmiar 1, długość robocza 13 cm – 1 szt. |  |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Kleszcze zatokowe typu HEUWIESER, zakrzywione w prawo 90°, rozwarcie branszy do 120°, długość robocza 10 cm – 1 szt. |  |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Kleszcze zatokowe typu HEUWIESER, zakrzywione w lewo 90°, rozwarcie branszy do 120°, długość robocza 10 cm – 1 szt. |  |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Kleszcze zatokowe typu HEUWIESER, zakrzywione do góry 90°, rozwarcie branszy do 120°, długość robocza 10 cm – 1 szt. |  |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Kleszcze zatokowe typu HEUWIESER, zakrzywione do dołu 115°, rozwarcie branszy do 140°, długość robocza 10 cm – 1 szt. |  |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Kleszcze zatokowe typu HEUWIESER, zakrzywione do dołu 90°, rozwarcie branszy do 120°, długość robocza 10 cm – 1 szt. |  |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Taca druciana z składanymi uchwytami, wymiary 535 x 250 x 66 mm – 1 szt. |  |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Pokrywa do tacy drucianej – 1 szt. |  |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Kołki mocujące, do zastosowania z tacą na instrumenty - 12 sztuk |  |  | szt. | 12 |  |  |  |  |  |
|  | Paski silikonowe, do mocowania instrumentów na tacy instrumentowej - 12 sztuk |  |  | szt. | 12 |  |  |  |  |  |
|  | Wkład silikonowy do kosza drucianego, niebieski, wymiary zewnętrzne 530 x 240 mm -– 1 szt. |  |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ................................................................................

............................................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet 6

| Lp. | Opis wyrobu | Numer katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A. | Zestaw do artroskopii stawu skroniowo - żuchwowego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Optyka do artroskopii stawu skroniowo-żuchwowego, średnica 1,9 mm, kąt patrzenia 30°, długość robocza 65 mm, autoklawowalna, wyposażona w: - układ optyczny z systemem soczewek wałeczkowych Hopkinsa, - oznaczenie graficzne lub cyfrowe średnicy kompatybilnego światłowodu, umieszczone na obudowie optyki obok przyłącza światłowodu - 1 szt. |  |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Płaszcz do artroskopii stawu skroniowo-żuchwowego, High Flow, średnica zewnętrzna 2,5 mm, długość robocza 40 mm, kompatybilny z optyką o śr. 1,9 mm, kącie patrzenia 30°, długości 65 mm - 1 szt. |  |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Obturator tępy, kompatybilny z płaszczem do artroskopii stawu skroniowo - żuchwowego o śr. 2,5 mm i długości 40 mm - 1 szt. |  |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Trokar do artroskopii stawu skroniowo - żuchwowego, średnica zew. 1,8 mm, długość robocza 40 mm, wyposażony w uszczelkę - 1 szt. |  |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Obturator tępy, kompatybilny z trokarem do artroskopii stawu skroniowo-żuchwowego o średnicy zew. 1,8 mm i długości 40 mm - 1 szt. |  |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Trokar do artroskopii stawu skroniowo - żuchwowego, średnica zew. 2,5 mm, długość robocza 35 mm, wyposażony w uszczelkę - 1 szt. |  |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Obturator tępy, kompatybilny z trokarem do artroskopii stawu skroniowo-żuchwowego o średnicy zew. 2,5 mm i długości 35 mm - 1 szt. |  |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Światłowód o średnicy 3,5 mm i długości 230 cm – 1 szt. |  |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| B. | Narzędzia do artroskopii stawu skroniowo-żuchwowego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kleszcze biopsyjne do artroskopii stawu skroniowo-żuchwowego, śr. 1,3 mm, długość robocza 6 cm, jedna bransza ruchoma - 1 szt. |  |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Haczyk do artroskopii stawu skroniowo-żuchwowego, śr. 1,5 mm, długość części haczykowej 1 mm, długość robocza 7,5 cm, wyposażony w podziałkę - 1 szt. |  |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Nóż sierpowaty do artroskopii stawu skroniowo-żuchwowego, prosty, śr. 1,5 mm, długość ostrza 7,5 mm, długość robocza 7,5 cm - 1 szt. |  |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Nożyczki do artroskopii stawu skroniowo-żuchwowego, śr. 2,1 mm, długość robocza 10 cm, jedno ostrze ruchome - 1 szt. |  |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Kleszcze chwytające do artroskopii stawu skroniowo-żuchwowego, śr. 2,1 mm, długość robocza 10 cm, jedna bransza ruchoma - 1 szt. |  |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Drut do zamiany instrumentów, jeden koniec ostro a drugi koniec tępo zakończony, śr. 2 mm, długość 15 cm - 1 szt. |  |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Taca druciana z składanymi uchwytami, wymiary 240 x 250 x 66 mm – 1 szt. |  |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Pokrywa do tacy drucianej – 1 szt. |  |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Wkład silikonowy do kosza drucianego, niebieski – 1 szt. |  |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Kołki mocujące, do zastosowania z tacą na instrumenty - 12 sztuk |  |  | szt. | 12 |  |  |  |  |  |
|  | Paski silikonowe, do mocowania instrumentów na tacy instrumentowej - 12 sztuk |  |  | szt. | 12 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ................................................................................

............................................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet 7

Zestaw narzędzi do ekstrakcji zębów

| Lp. | Opis wyrobu | Numer katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Luksator prosty 3mm |  |  | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Luksator prosty 5mm |  |  | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Narzędzie luksujące proste do korzeni zębów przednich i bocznych żuchwy i szczęki bez funkcji wyważania - 3 mm |  |  | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Narzędzie luksujące proste do korzeni zębów przednich i bocznych żuchwy i szczęki bez funkcji wyważania - 5 mm |  |  | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Dźwignia Heidbrink korzeniowa wąska dwustronna do apeksu |  |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Dźwignia Heidbrink korzeniowa średnia dwustronna do apeksu |  |  | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Dźwignia Heidbrink korzeniowa szeroka dwustronna do apeksu |  |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Kleszcze ekstrakcyjne Meissner nr 1 wąskie korzeniowe uniwersalne |  |  | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Kleszcze ekstrakcyjne Meissner nr 2 średnie do zębów przednich i przedtrzonowych uniwersalne korzeniowe uniwersalne |  |  | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Kleszcze ekstrakcyjne Meissner nr 3 szerokie do zębów trzonowych uniwersalne |  |  | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Odgryzacz kostny Luer 15 cm |  |  | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Łyżeczka zębodołowa Hemingway dwustronna mała, średnia i duża |  |  | szt. | 6 |  |  |  |  |  |
|  | Łyżeczka zebodołowa Volkmann 000,1 |  |  | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pęseta Meriam stomatologiczna 16 cm |  |  | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Rozwieracz szczekowy Molt dł 11 i 14 cm |  |  | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Meisinger frez chirurgiczny węglik spiekany |  |  | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Meisinger wiertła chirurgiczne węglik spiekany |  |  | szt. | 4 |  |  |  |  |  |
|  | Meisinger wiertła chirurgiczne węglik spiekany |  |  | szt. | 4 |  |  |  |  |  |
|  | Meisinger wiertła chirurgiczne węglik spiekany |  |  | szt. | 4 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ................................................................................

............................................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet 8

| Lp. | Opis wyrobu | Numer katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lupy zabiegowe uniwersalne uchylne powiększenie 2.5-3.0 ogniskowa do 35 cm, niezależna dla każdego oka regulacja położenia okularu podczas ustawiania widzenia stereoskopowego. Lupy uchylne, możliwość zamontowania dodatkowego oświetlenia LED |  |  | szt. | 2 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ................................................................................

............................................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet 9

| Lp. | Opis wyrobu | Numer katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kieszonkowy detektor przepływu do diagnostyki naczyń szyjnych i zewnątrzczaszkowych, częstotliwość ultradźwiękowa 5MHz, wbudowany głośnik, zasilanie akumulatorowe |  |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ................................................................................

............................................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet 10

Jednorazowe końcówki robocze bipolarno-ultradźwiękowe do operacji.

- Wymagane jest aby końcówki były kompatybilne z urządzeniem Thunderbit posiadanym przez Zamawiającego.

| Lp. | Opis wyrobu | Numer katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Jednorazowe końcówki robocze bipolarno-ultradźwiękowe do operacji w obrębie głowy i szyi oraz chirurgii szczękowej, o uchwycie nożycowym długość 9 cm 5 szt. w opakowaniu. |  |  | szt. | 5 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ................................................................................

............................................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet 11

| Lp. | Opis wyrobu | Numer katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Imadło mikro okrągłauch z zamkiem 160mm |  |  | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Nożyczki mikrochirurgiczne proste dł. 160 mm 1/4 końce ostre dł ostrza 15 mm |  |  | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pinceta mikrochirurgiczna do wiązania szwów dł. 150 mm 6" prosta końce gładkie szerokość 0,3 mm z odsadzeniem długości 4 mm |  |  | szt. | 4 |  |  |  |  |  |
|  | Klipsy podwiąz.mał.30 mag.=180 sztuk |  |  | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Klipsownica do pojedynczych klipsów typu small branża trzymająca klips lekko odgięta pod kątem 25 stopni dł.200 mm |  |  | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Klips naczyniowy typ biemer , dł.szczęki6mm , rozwarcie 4mm , siła nacisku 0,29-0,39 n |  |  | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Klips naczyniowy typ biemer , dł. szczęki 9mm , rozwarcie 5mm , siła nacisku 0,29-0,39 n |  |  | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Żylny klips naczyniowy mueller prosty |  |  | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pinceta do zakł.klipsów biemer bez zam. |  |  | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Rozwieracz szczęk dł 125mm |  |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ................................................................................

............................................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet 12

| Lp. | Opis wyrobu | Numer katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zestaw jednorazowych urządzeń do lokalizacji nerwów motorycznych, pakowanych sterylnie, 1 op. – 20 szt. |  |  | op. | 1 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ................................................................................

............................................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/