PAKIET NR 1

Implanty do zabiegów artroskopowych

- Wstawiony w depozyt bank implantów w ilości określonej dla poszczególnych pozycji.

- Instrumentarium udostępnione nieodpłatnie na czas obowiązywania umowy.

Wymagania dotyczące instrumentarium:

- Kompletne instrumentarium przeznaczone do każdego zabiegu artroskopii barku z wykorzystaniem zaoferowanych implantów.

- Użyczenie instrumentariów dla Zamawiającego będzie obejmowało okres obowiązywania umowy.

- Instrumentarium musi być kompatybilne z proponowanymi implantami.

| Lp. | Opis wyrobu | Nr katalogowy | Wytwórca | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Implant niewchłanialny tytanowy, wkręt gwintowany na całej długości o średnicy 5,5mm i 4,5mm. Wkręt z dwoma nićmi niewchłanialnymi o grubości USP2, w różnych kolorach, o dwurdzeniowej strukturze, polietylenowych włóknach wewnętrznych i plecionych poliestrowych włóknach zewnętrznych. Zestaw wkręt z nićmi na podajniku. Podajnik ze znacznikami oznaczającymi optymalną głębokość zakotwiczenia implantu. Separacja podajnika od wkrętu samoistna po zwolnieniu nici. Sterylny. Wymagany skład „Banku”: 4 szt. każdego rozmiaru |  |  | 200 kompletów | Łączna cena za komplet: ………. PLN Cena za poszczególne elementy wchodzące w skład kompletu: ………. PLN itd. |  |  |  |  |
| 2 | Implant niewchłanialny tytanowy, wkręt gwintowany na całej długości, o średnicy 2,8mm. Rdzeń implantu zwiększający swoją średnicę wraz z odległością od czubka penetrującego. Mocowanie implantu bez potrzeby dodatkowego nawiercania. Implant z jedną nitką #2, sterylny. Wymagany skład „Banku”: 4 szt. każdego rozmiaru |  |  | 200 kompletów | Łączna cena za komplet: ………. PLN Cena za poszczególne elementy wchodzące w skład kompletu: ………. PLN itd. |  |  |  |  |
| 3. | System szycia łąkotki all-inside. System zbudowany z dwóch implantów wykonanych z PEEK połączonych ze sobą nierozpuszczalną nicią. Implanty założone na dwie igły do przebicia łąkotki. Igły z implantami znajdują się w jednym narzędziu umożliwiającym założenie implantów bez wyciągania z kolana Wymagany skład „Banku”: 4 szt. każdego rozmiaru |  |  | 200 kompletów | Łączna cena za komplet: ………. PLN Cena za poszczególne elementy wchodzące w skład kompletu: ………. PLN itd. |  |  |  |  |
| 4. | System do naprawy AC Joint składający się z dwóch płytek, dwóch taśm w różnym kolorze oraz pętli do przeciśnięcia przeszczepu Wymagany skład „Banku”: 4 szt. każdego rozmiaru |  |  | 100 kompletów | Łączna cena za komplet: ………. PLN Cena za poszczególne elementy wchodzące w skład kompletu: ………. PLN itd. |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ................................................................................

............................................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

PAKIET NR 2

Zestawy do pierwotnej i wtórnej rekonstrukcji więzadeł pobocznych i krzyżowych kolana oraz stożka rotatorów barku

- Wstawiony w depozyt bank implantów w ilości określonej dla poszczególnych pozycji.

- Instrumentarium udostępnione nieodpłatnie na czas obowiązywania umowy.

Wymagania dotyczące instrumentarium:

- Kompletne instrumentarium przeznaczone do każdego zabiegu  rekonstrukcji więzadłowej z wykorzystaniem zaoferowanych implantów.

- Użyczenie instrumentariów dla Zamawiającego będzie obejmowało okres obowiązywania umowy.

- Instrumentarium musi być kompatybilne z proponowanymi implantami.

| Lp. | Opis wyrobu | Nr katalogowy | Wytwórca | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | System do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego stawu kolanowego oparty na fiksacji korówkowej za pomocą podłużnej płytki. Płytka z dwoma otworami wykonana ze stopu tytanu połączona z pętlą z nici niewchłanialnej oraz z nici do przeciągnięcia implantu na zewnętrzną korówkę. Pętla do podciągnięcia przeszczepu z możliwością zmniejszenia długości za pomocą lejców-fiksacja w kanale. Możliwość podciągnięcia przeszczepu dwukierunkowa (w linii lub przeciwnie do ciągniętego przeszczepu) implanty sterylne. Wymagany skład „Banku”: 3 szt. |  |  | 50 kompletów | Łączna cena za komplet: ………. PLN Cena za poszczególne elementy wchodzące w skład kompletu: ………. PLN itd. |  |  |  |  |
| 2 | System do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego stawu kolanowego oparty na śrubach biowchłanialnych. Implant zbudowany z PLLA. Śruba o konikoidalnym kształcie ułatwiającym wprowadzenie z miękkim gwintem na całej długości. Implanty bez główki w rozmiarach od 7 do 12mm. Śruby z główką pakowane wraz z jednorazowym podajnikiem. Implant w wersji sterylnej pakowany pojedynczo. Wymagany skład „Banku”: 3 szt. każdego rozmiaru |  |  | 50 kompletów | Łączna cena za komplet: ………. PLN Cena za poszczególne elementy wchodzące w skład kompletu: ………. PLN itd. |  |  |  |  |
| 3. | System do rekonstrukcji więzadeł krzyżowych przedniego i tylnego stawu kolanowego oparty na śrubach biokompozytowych. Śruby o konikoidalnym kształcie ułatwiającym ich wprowadzenie z miękkim gwintem na całej długości. Implanty o średnicach od 6 do 12mm. Śruby do techniki retro w mocowaniach na piszczeli i udzie o średnicy od 7mm do 10mm. Implant w wersji sterylnej pakowany pojedynczo. Wymagany skład „Banku”: 3 szt. każdego rozmiaru |  |  | 100 kompletów | Łączna cena za komplet: ………. PLN Cena za poszczególne elementy wchodzące w skład kompletu: ………. PLN itd.itd. |  |  |  |  |
| 4. | Guzik do mocowania przeszczepu w piszczeli dostępny w kilku rozmiarach z wybrzuszeniem do blokowania w kości. Wymagany skład „Banku”: 3 szt. każdego rozmiaru |  |  | 50 kompletów | Łączna cena za komplet: ………. PLN Cena za poszczególne elementy wchodzące w skład kompletu: ………. PLN itd. |  |  |  |  |
| 5. | Drut wiercący z oczkiem i miarką, zakończony stopniem do blokowania korówkowego oraz sterylnym grotem. Wymagany skład „Banku”: 3 szt. |  |  | 20 szt. |  |  |  |  |  |
| 6. | Drut celowniczy nitynolowy do śrub biokompozytowych. Wymagany skład „Banku”: 3 szt. |  |  | 20 szt. |  |  |  |  |  |
| 7. | Pętla do podszycia więzadła krzyżowego przedniego w rozmiarze 2. Wymagany skład „Banku”: 3 szt. |  |  | 50 szt. |  |  |  |  |  |
| 8. | Drut piszczelowy do podszycia. Wymagany skład „Banku”: 3 szt. |  |  | 50 szt. |  |  |  |  |  |
| 9. | Drut do kanału piszczelowego. Wymagany skład „Banku”: 3 szt. |  |  | 50 szt. |  |  |  |  |  |
| 10. | Implant bezwęzłowy w wersji biokompozytowej i PEEK do stabilizacji stożka rotatorów, implant wkręcany kaniulowany o średnicach 3,5; 4,75; i 5,5mm z tytanowym początkiem do mocowania przeszczepu i taśmy. Założony na jednorazowy wkrętak ze znacznikiem pozwalającym na kontrolę i ocenę prawidłowego założenia implantu i napięcia przeszczepu. Wymagany skład „Banku”: 3 szt. każdego rozmiaru |  |  | 50 kompletów | Łączna cena za komplet: ………. PLN Cena za poszczególne elementy wchodzące w skład kompletu: ………. PLN itd. |  |  |  |  |
| 11. | Specjalistyczny szew do zabiegów ortopedycznych wzmacniany włóknami poliamidowymi. Grubość USP2. Nici sterylne. Wymagany skład „Banku”: 3 szt. |  |  | 100 szt. |  |  |  |  |  |
| 12. | Taśma do szycia stożka rotatorów szerokości 2mm dostępna w 2 kolorach do lepszej wizualizacji. Wymagany skład „Banku”: 3 szt. |  |  | 100 szt. |  |  |  |  |  |
| 13. | Igły do szycia do urządzenia szyjącego stożek oraz łapiącego nitkę. Wymagany skład „Banku”: 3 szt. |  |  | 100 szt. |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ................................................................................

............................................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/