Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz Szczegółowy Oferty

Oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.96.2018

| - Lp. | - Opis wyrobu | - Nazwa handlowa | - Wytwórca / Producent | - J.m. | - Ilość | - Cena jedn. netto | - Wartość netto | - VAT w % | - Cena jedn. brutto | - Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Żarówka E27 40 W |  |  | szt. | 2000 |  |  |  |  |  |
|  | Żarówka E27 60 W – dopuszcza się zamienniki LED lub świetlówki energooszczędne |  |  | szt. | 2000 |  |  |  |  |  |
|  | Żarówka E 27 75 W – dopuszcza się zamienniki LED lub świetlówki energooszczędne |  |  | szt. | 2000 |  |  |  |  |  |
|  | Żarówka E14 15W |  |  | szt. | 1000 |  |  |  |  |  |
|  | Żarówka E27 24V 60W |  |  | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Żarówka E14/40W lustrzanka |  |  | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Żarówka LED 3.5W GU10 12V |  |  | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Żarówka halogenowa 230V GU10 lub zamiennik LED |  |  | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Żarówka LED G9 typu INQ o mocy 3W lub 2,5W 230V 50Hz lub równoważna |  |  | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Żarówka LED E-27 o mocy 8W lub 9W, barwa światła biała ciepła 3000K |  |  | szt. | 500 |  |  |  |  |  |
|  | Żarówka LED 10W, E-27 o mocy 10W lub 11W, barwa światła biała ciepła 3000K |  |  | szt. | 600 |  |  |  |  |  |
|  | Żarówka LH 58-24V, 65W lub równoważna |  |  | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Żarówka zewn. WLS 330W lub równoważna lub zamiennik LED |  |  | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Żarówka zewn. SON-T 250W lub równoważna lub zamiennik LED |  |  | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Rura jarzeniowa 36W. Barwa światła biała. |  |  | szt. | 1500 |  |  |  |  |  |
|  | Rura jarzeniowa 36W/840. Barwa światła biała. |  |  | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
|  | Rura jarzeniowa 58W. Barwa światła biała. |  |  | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Rura jarzeniowa 18W. Barwa światła biała. |  |  | szt. | 600 |  |  |  |  |  |
|  | Świetlówka T5 14W/840 |  |  | szt. | 900 |  |  |  |  |  |
|  | Świetlówka T8 18W/940 |  |  | szt. | 500 |  |  |  |  |  |
|  | Świetlówka T5 24W/940 |  |  | szt. | 1000 |  |  |  |  |  |
|  | Świetlówka T5 28W/840 |  |  | szt. | 500 |  |  |  |  |  |
|  | Świetlówka T5 54W/840 |  |  | szt. | 300 |  |  |  |  |  |
|  | Świetlówka T8 18W/840 |  |  | szt. | 500 |  |  |  |  |  |
|  | Świetlówka T8 36W/840 |  |  | szt. | 600 |  |  |  |  |  |
|  | Świetlówka T8 58W/840 |  |  | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
|  | Świetlówka TC-L- 18W/840 lub równoważna |  |  | szt.. | 300 |  |  |  |  |  |
|  | Świetlówka PL-R ECO 14W/840 lub równoważna |  |  | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Świetlówka PL-R ECO 17W/840 lub równoważna |  |  | szt. | 500 |  |  |  |  |  |
|  | Świetlówka TC-DEL- 18W/840 lub równoważna |  |  | szt. | 700 |  |  |  |  |  |
|  | Świetlówka TC-DEL- 26W/840 lub równoważna |  |  | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Świetlówka energooszczędna PL-S 2P 9W/840 lub równoważna. Barwa światła biała |  |  | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
|  | Świetlówka energooszczędna PL-S 2P 7W/840 lub równoważna. Barwa światła biała |  |  | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Świetlówka energooszczędna PL-L 18W/840/4P lub równoważna. Barwa światła biała |  |  | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Świetlówka kompaktowa typu Osram Dulux F 24W840 lub równoważna |  |  | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
|  | Świetlówka kompaktowa TC-L 4000K 55W 5CS lub równoważna |  |  | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Świetlówka G24g-3 TC-DEL 26W/840 lub równoważna |  |  | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Świetlówka 2G11 18W/840 |  |  | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Lampa 70W HIT-DE RX7S lub równoważna |  |  | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Statecznik elektroniczny EVG 2x18W |  |  | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Statecznik elektroniczny EVG 4x24W |  |  | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Statecznik elektroniczny EVG 2x28W |  |  | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Statecznik elektroniczny EVG 2x36W |  |  | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Statecznik elektroniczny EVG 4x18W |  |  | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Statecznik elektroniczny EVG 2x14W |  |  | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Statecznik elektroniczny EVG 2x18W |  |  | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Statecznik elektroniczny EVG 2x26W |  |  | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Statecznik elektroniczny EVG 2x54W |  |  | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Statecznik elektroniczny EVG 1x18W |  |  | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Statecznik elektroniczny EVG 4x14W |  |  | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Statecznik elektroniczny EVG 1x58W |  |  | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Starter 20 W |  |  | szt. | 2000 |  |  |  |  |  |
|  | Starter 40 W |  |  | szt. | 3000 |  |  |  |  |  |
|  | Dławik 36W |  |  | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
|  | Dławik 18W |  |  | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
|  | Oprawa kloszowa typu MEBA EVG 2 x 36W lub równoważna |  |  | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Oprawka E27 metalowa |  |  | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Oprawa jarzeniowa 2x36W |  |  | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Oprawa jarzeniowa 2x18W |  |  | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Oprawa jarzeniowa 2x18W, hermetyczna IP65 |  |  | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Oprawa porcelanowa 60W |  |  | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Oprawa hermetyczna 2x36W IP65 |  |  | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Plafoniera świetlówkowa typu Ametyst 2x18W lub równoważna |  |  | szt. | 30 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ................................................................................

............................................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/