PAKIET NR 1

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nr katalogowy | Wytwórca | Ilość na okres 3 lat | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Odczynnik Samsona Op. po 100 ml |  |  | 3 op. |  |  |  |  |  |
|  | Odczynnik Sudan III Op. po 100 ml |  |  | 3 op. |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ................................................................................

............................................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

PAKIET NR 2

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nr katalogowy | Wytwórca | Ilość na okres 3 lat | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pojemniki PP, 120-130 ml, z zakrętką, do badania ogólnego moczu |  |  | 100 000 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Pojemniki PP,20-30 ml , z łopatką, do badania ogólnego kału |  |  | 5 000 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Probówki PS, stożkowe, z podziałką i korkiem, do wirowania moczu, pojemność 10 -12 ml, z korkiem |  |  | 15 000 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Szkiełka nakrywkowe 22x22 mm |  |  | 2 000 szt. |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ................................................................................

............................................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

PAKIET NR 3

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nr katalogowy | Wytwórca | Ilość na okres 3 lat | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Końcówki żółte typu ependorf 200μl Op. po 1000 szt. |  |  | 120 op. |  |  |  |  |  |
|  | Końcówki niebieskie, typu ependorf 1000μl Op. po 500 szt. |  |  | 40 op. |  |  |  |  |  |

UWAGA: Wykonawca może zaoferować wyrób pakowany w innej wielkości opakowań. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany podać zaoferowaną wielkość opakowania oraz przeliczyć ilość opakowań w następujący sposób: oferowaną ilość opakowań zaokrąglić do pełnego opakowania w górę.

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ................................................................................

............................................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

PAKIET NR 4

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nr katalogowy | Wytwórca | Ilość na okres 3 lat | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pipeta automatyczna z wyrzutnikiem i z wydmuchem ,o stałej pojemności 1000μl |  |  | 3 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Pipeta automatyczna z wyrzutnikiem i z wydmuchem o stałej pojemności 500μl |  |  | 6 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Pipeta automatyczna z wyrzutnikiem i z wydmuchem o stałej pojemności 200 μl |  |  | 8 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Pipeta automatyczna z wyrzutnikiem i z wydmuchem o stałej pojemności 100μl |  |  | 7 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Pipeta automatyczna z wyrzutnikiem i z wydmuchem o stałej pojemności 50μl |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Pipeta automatyczna z wyrzutnikiem i z wydmuchem o stałej pojemności 20μl |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Pipeta automatyczna z wyrzutnikiem i z wydmuchem o zmiennej pojemności 100-1000 o stałej pojemności |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Statyw do pipet z plexi, 4-stanowiskowy |  |  | 4 szt. |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ................................................................................

............................................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

PAKIET NR 5

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nr katalogowy | Wytwórca | Ilość na okres 3 lat | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Probówki typu ependorf poj.1,5 ml Op. po 500 szt. |  |  | 40 op. |  |  |  |  |  |
|  | Probówki okrągłodenne, poj. 5ml Op. po 500 szt. |  |  | 50 op. |  |  |  |  |  |
|  | Korki do probówek 12 mm, białe Op. po 500 szt. |  |  | 14 op. |  |  |  |  |  |

UWAGA: Wykonawca może zaoferować wyrób pakowany w innej wielkości opakowań. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany podać zaoferowaną wielkość opakowania oraz przeliczyć ilość opakowań w następujący sposób: oferowaną ilość opakowań zaokrąglić do pełnego opakowania w górę.

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ................................................................................

............................................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

PAKIET NR 6

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nr katalogowy | Wytwórca | Ilość na okres 3 lat | Wielkość op. | Ilość op. | Cena jedn. netto za 1 op. | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto za 1 op. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Amfetamina - testy kasetkowe do oznaczania amfetaminy w moczu |  |  | 650 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kokaina - testy kasetkowe do oznaczania kokainy w moczu |  |  | 650 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ekstaza - testy kasetkowe do oznaczania ekstazy w moczu |  |  | 570 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Marihuana (THC) - testy kasetkowe do oznaczania marihuany (THC) w moczu |  |  | 570 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Opiaty - testy kasetkowe do oznaczania opiatów w moczu |  |  | 700 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Antydepresanty (TCA) - testy kasetkowe do oznaczania antydepresantów (TCA) w moczu |  |  | 60 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Barbiturany - testy kasetkowe do oznaczania barbituranów w moczu |  |  | 90 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Benzodiazepiny - testy kasetkowe do oznaczania beznodiazepinów w moczu |  |  | 90 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |

Uwaga:  ilość zaoferowanych niepodzielnych opakowań należy wyznaczyć tak, aby możliwe było wykonanie wskazanej ilości zamówienia, tzn. należy stosować zaokrąglenie ilości opakowań do pełnych opakowań w górę.

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ................................................................................

............................................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

PAKIET NR 7

Mononukleoza zakaźna – testy kasetkowe

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nr katalogowy | Wytwórca | Ilość na okres 3 lat | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kasetkowy test do oznaczania mononukleozy zakaźnej w czterech klasach(IgM, przeciw antygenowiVCA, heterofilnych p/ciał IgM,IgGprzeciw antygenowi VCA, heterofilnych IgG)czułośćm 79-95%, swoistość >90% |  |  | 400 szt. |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ................................................................................

............................................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

PAKIET NR 8

Barwniki hematologiczne

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nr katalogowy | Wytwórca | Ilość na okres 3 lat | Cena jedn. netto za 1 litr | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto za 1 litr | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Odczynnik May - Grunwalda |  |  | 38 litrów |  |  |  |  |  |
|  | Odczynnik Giemsy |  |  | 45 litrów |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ................................................................................

............................................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

PAKIET NR 9

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nr katalogowy | Wytwórca | Ilość na okres 3 lat | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Szkiełka podstawowe cięte |  |  | 50 000 szt. |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ................................................................................

............................................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

PAKIET NR 10

Mikrobiologia

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nr katalogowy | Wytwórca | Ilość na okres 3 lat | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wymazówki plastikowe z wacikiem wiskozowym dł.150 mm Ø5 mm |  |  | 50 000 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Wymazówki sterylne z giętkim aplikatorem aluminiowym łatwym do zginania i zmiany kształtu, z wacikiem wiskozowym o małym rozmiarze Ø3 mm, AMIES |  |  | 500 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Naczynka sterylne z łopatką do kału |  |  | 4 000 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Kuweta sterylna z PP do moczu poj. 25-30ml |  |  | 50 000 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Szpatułki drewniane, laryngologiczne |  |  | 200 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Probówki sterylne typu Falcon BK stożkowe poj. 15 ml, |  |  | 3 000 szt. |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ................................................................................

............................................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

PAKIET NR 11

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nr katalogowy | Wytwórca | Ilość na okres 3 lat | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Probówki do badań biochemicznych z wykrzepiaczem , poj. 500 µl |  |  | 1 000 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Probówki do pobierania krwi z palca z kapilarą z EDTA, poj. 200 µl |  |  | 2 000 szt. |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ................................................................................

............................................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

PAKIET NR 12

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nr katalogowy | Wytwórca | Ilość na okres 3 lat | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Szczoteczki do pobierania cytologii ginekologicznej, sterylne , pakowane oddzielnie, pojedy ńczo opakowanie papierowo-foliowe |  |  | 3 000 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Preparat w areozolu do utrwalania cytologii a” 150ml |  |  | 30 szt. |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ................................................................................

............................................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

PAKIET NR 13

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nr katalogowy | Wytwórca | Ilość na okres 3 lat | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Plastikowe kapilary do gazometrii Na, K, Na/Li balansowane heparyną litową, o poj.100ul (2.05/100) |  |  | 6 000 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Plastikowe kapilary do gazometrii Na, K, z heparyną litową ,poj.175 (2,3/100) |  |  | 3 000 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Zatyczki do kapilar |  |  | 7 000 szt. |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ................................................................................

............................................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

PAKIET NR 14

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nr katalogowy | Wytwórca | Ilość na okres 3 lat | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nożyki do nakłucia palca igła 1,8 mm (nakłuwacze) |  |  | 3 000 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Nożyki do nakłucia palca igła 2,4 mm (nakłuwacze) |  |  | 220 000 szt. |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ................................................................................

............................................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

PAKIET NR 15

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nr katalogowy | Wytwórca | Ilość na okres 3 lat | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Żarówki halogenowe do mikroskopu HL WS-4 6V, 20W (bez skrzydełek) |  |  | 14 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Żarówki halogenowe do mikroskopu HL WS-5 6V, 20 W |  |  | 6 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Lampa halogenowa 6V, 30W |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Zarówki do mikroskopu LWT- L1 T 6V, 15 W BA15d |  |  | 20 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Lampa halogenowa 12V 100 W becokołowa, rozstaw nóżek 6 mm |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ................................................................................

............................................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

PAKIET NR 17

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nr katalogowy | Wytwórca | Ilość na okres 3 lat | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Szkiełka podstawowe z obustronnym, zmatowionym polem do opisu, ze szlifowanymi krawędziami, bez ściętych zaokrąglonych rogów, wym. 75-76 x 25-26 x 1 mm. Op. a’ 50 szt. |  |  | 3 600 op. |  |  |  |  |  |
|  | Szkiełka nakrywkowe 24 x 60 mm. Op. a’ 100 szt. |  |  | 1 800 op. |  |  |  |  |  |
|  | Szkiełka nakrywkowe 24 x 50 mm. Op. a’ 100 szt. |  |  | 400 op. |  |  |  |  |  |
|  | Szkiełka silanizowane, białe pole do opisu. Wym. 75-76 x 25-26 x 1 mm. Op. a’ 50 szt. |  |  | 360 op. |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ................................................................................

............................................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

PAKIET NR 18

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nr katalogowy | Wytwórca | Ilość na okres 3 lat | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Szkiełka podstawowe z oczkiem do cytowirówki MPW 342, op. a’ 100 szt. |  |  | 25 op. |  |  |  |  |  |
|  | Bibuła filtracyjna fi 12.5 mm., do szkiełek podstawowych z oczkiem do cytowirówki MPW 342, op. a’ 100 szt. |  |  | 22 op. |  |  |  |  |  |
|  | Bibuła filtracyjna fi 9.5 mm., do szkiełek podstawowych z oczkiem do cytowirówki MPW 342, op. a’ 100 szt. |  |  | 7 op. |  |  |  |  |  |
|  | Wkładka do cytowirówki MPW342 (podstawka i nakładka – komplet),op. a’ 100 szt. |  |  | 2 op. |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ................................................................................

............................................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

PAKIET NR 19

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nr katalogowy | Wytwórca | Ilość na okres 3 lat | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Medium do zamykania preparatów cytologicznych do szybkiego przygotowywania preparatów do mikroskopii (szybkoschnący), pozbawiony wody. Nie może wymagać przechowywania preparatów po ich zamknięciu w cieplarce. Zarchiwizowane preparaty nie mogą sklejać się, ani się zapowietrzać. Op. a’ 0,5 - 1 L |  |  | 18 litrów ilość op. ... x wielkość op.... | 1 op.=........zł |  |  |  |  |

Karty charakterystyki w wersji papierowej i elektronicznej w języku polskim dostarczone przy pierwszej dostawie.

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ................................................................................

............................................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

PAKIET NR 20

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nr katalogowy | Wytwórca | Ilość na okres 3 lat | Cena jedn. netto za 1 litr | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto za 1 litr | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ksylen cz.d.a., op. a’1 l. |  |  | 1 600 litrów |  |  |  |  |  |

Karty charakterystyki w wersji papierowej i elektronicznej w języku polskim dostarczone przy pierwszej dostawie.

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ................................................................................

............................................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

PAKIET NR 21

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nr katalogowy | Wytwórca | Ilość na okres 3 lat | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wkładki (gąbki) do kasetek histopatologicznych, do przeprowadzania bardzo drobnego materiału przy wykorzystaniu standardowych kasetek histopatologicznych. Kolor gąbek niebieski, umożliwiający łatwe zlokalizowanie drobnego materiału. Gąbki muszą ściśle przylegać do kasetek. Wkładki o wym.: 25x30 mm., op. 1000 szt. |  |  | 72 op. |  |  |  |  |  |
|  | Kasetki histopatologiczne standardowe, bez przykrywki, do przeprowadzania wycinków. Kompatybilne ze wszystkimi wieczkami metalowymi. Wym.: szer. 28 mm., dł. 40 mm., grubość 6 mm.. Otwory do przepływu parafiny o wym. 2x2 mm, otwór mocujący przykrywkę o wym. 12,5 mm. Powierzchnia skośna przedniej części kasetki powinna posiadać fakturę lekko szorstką, umożliwiającą naniesienie ołówkiem kolejnego numeru badań. Odporne na odkształtowania pod wpływem podwyższonej temperatury oraz odczynników chemicznych stosowanych w trakcie badań (ksylen, formalina). Białe, kolor, op. 1000 szt. |  |  | 150 op. |  |  |  |  |  |
|  | Kasetka histopatologiczna z przykrywką zrywalną do przeprowadzania wycinków. Wymiary: szer. 28 mm., dł. 40 mm, grubość 6 mm. Otwory do przepływu parafiny w podstawie i w przykrywce kasetki o wym. 1 x 1 mm. Powierzchnia skośna przedniej części kasetki powinna posiadać fakturę lekko szorstką, umożliwiającą naniesienie ołówkiem kolejnego numeru badań. Odporne na odkształtowania pod wpływem podwyższonej temperatury oraz odczynników chemicznych stosowanych w trakcie badań (ksylen, formalina). Białe, kolor, op. 500 szt. |  |  | 36 op. |  |  |  |  |  |
|  | Kasetka histopatologiczna biopsyjna z przykrywką zrywalną bez zawiasu do przeprowadzania bardzo drobnych wycinków z otworkami o wym. 0,35 mm. Kasetka z jedną, wewnętrzną komorą, wyraźnie oddzieloną od pozostałej części kasetki. Powierzchnia skośna przedniej części kasetki powinna posiadać fakturę lekko szorstką, umożliwiającą naniesienie ołówkiem kolejnego numeru badań. Odporne na odkształtowania pod wpływem podwyższonej temperatury oraz odczynników chemicznych stosowanych w trakcie badań (ksylen, formalina). Białe, kolor, op. 500 szt. |  |  | 60 op. |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ................................................................................

............................................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

PAKIET NR 22

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nr katalogowy | Wytwórca | Ilość na okres 3 lat | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nożyki mikrotomowe FEATHER R-35 lub równoważny. Żyletki mikrotomowe do skrawania wstążeczkowego, do tkanki twardej, z możliwością skrawania materiału miękkiego. Powłoka ostrza teflonowa. Długość - 80 mm, wysokość – 8 mm, kąt żyletki – 35 stopni. Nożyki nie mogą powodować rys na wstążeczce, efektu „firanki”, a powinny umożliwić ukrojenie długiej taśmy przy użyciu mikrotomu rotacyjnego. Op. a’ 50 szt. |  |  | 264 op. |  |  |  |  |  |
|  | Nożyki mikrotomowe - niskoprofilowe. Przeznaczone do tkanek miękkich. Wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej. Długość - 80 mm, wysokość – 8 mm, kąt żyletki – 35 stopni. Op. a’ 50 szt. |  |  | 36 op. |  |  |  |  |  |

UWAGA: Wykonawca może zaoferować wyrób pakowany w innej wielkości opakowań. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany podać zaoferowaną wielkość opakowania oraz przeliczyć ilość opakowań w następujący sposób: oferowaną ilość opakowań zaokrąglić do pełnego opakowania w górę.

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ................................................................................

............................................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

PAKIET NR 23

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nr katalogowy | Wytwórca | Ilość na okres 3 lat | Cena jedn. netto za 1 litr | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto za 1 litr | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aceton czysty, op. a’ 1000 ml. |  |  | 4 litry |  |  |  |  |  |

Karty charakterystyki w wersji papierowej i elektronicznej w języku polskim dostarczone przy pierwszej dostawie.

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ................................................................................

............................................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

PAKIET NR 24

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nr katalogowy | Wytwórca | Ilość na okres 3 lat | Cena jedn. netto za 1 litr | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto za 1 litr | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kwas TCA (trichlorooctowy) 5% roztwór, op. a’1000 ml |  |  | 18 litrów |  |  |  |  |  |

Karty charakterystyki w wersji papierowej i elektronicznej w języku polskim dostarczone przy pierwszej dostawie.

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ................................................................................

............................................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

PAKIET NR 25

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nr katalogowy | Wytwórca | Ilość na okres 3 lat | Cena jedn. netto za 1 litr | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto za 1 litr | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Preparat adhezyjny (płyn) przecznaczony do pokrywania szkiełek w celu poprawy przyczepności tkanek. Wydajność 10 ml odczynnika na 1 L ciepłej wody w łaźni wodnej, op. a’1000 ml |  |  | 25 litrów |  |  |  |  |  |

Karty charakterystyki w wersji papierowej i elektronicznej w języku polskim dostarczone przy pierwszej dostawie.

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ................................................................................

............................................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

PAKIET NR 26

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nr katalogowy | Wytwórca | Ilość na okres 3 lat | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Preparat w aerozolu do utrwalania cytologii a’ 100-150 ml |  |  | 18 litrów ilość op. ... x wielkość op.... | 1 op.=........zł |  |  |  |  |

Karty charakterystyki w wersji papierowej i elektronicznej w języku polskim dostarczone przy pierwszej dostawie.

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ................................................................................

............................................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

PAKIET NR 27

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nr katalogowy | Wytwórca | Ilość na okres 3 lat | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Barwiacz wykonany ze szkła, pionowy z przykrywką o pojemności 8 bądź 16 szkiełek. |  |  | 6 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw do barwienia 3 stanowiskowy (stelaż, 3 pojemniki, koszyczek z tworzywa na 30 szkiełek). Stelaż wykonany z metalu, kazdy pojemnik powinien zawierać własną pokrywę). Wszystkie elementy zestawu powinny być odporne na działanie odczynników: ksylen, alkohol. Wymagany timer cyfrowy. |  |  | 2 zestawy |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ................................................................................

............................................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

PAKIET NR 28

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nr katalogowy | Wytwórca | Ilość na okres 3 lat | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pęseta (pinceta) anatomiczna zakończenia tępe, od 12 cm do 15 cm długości. |  |  | 5 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Pęseta (pinceta) anatomiczna zakończenia ostre – od 16 cm do 20 cm długości. |  |  | 5 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Pęseta (pinceta) chirurgiczna, od 12 cm do 15 cm długości, 1x2 ząbki. |  |  | 3 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Pęseta (pinceta) chirurgiczna, od 16 cm do 20 cm długości, 1x2 ząbki. |  |  | 3 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Trzonek do ostrza wymiennego ze skalą metryczną nr 4 kompatybilny ze skalpelami nr 22, wykonany ze stali nierdzewnej. |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Zgłębnik rowkowy bez sondy 115 mm. |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Nożyce jelitowe z kulką proste. |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Linijka anatomiczna ze stali nierdzewnej 300 mm. |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw 2 stempli używanych przy zatapianiu materiału tkankowego, o podstawie kwadratu, o wym. 1 x 20 mm. Trzonek stempla powinien być wykonany z materiału nie przewodzącego ciepła, w całości autoklawowalny. |  |  | 1 zestaw |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ................................................................................

............................................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/