Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz Szczegółowy Oferty

oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.3.2019

Uwaga:  ilość zaoferowanych niepodzielnych opakowań należy wyznaczyć tak, aby możliwe było wykonanie wskazanej ilości zamówienia, tzn. należy stosować zaokrąglenie ilości opakowań do pełnych opakowań w górę.

Część I:

Odczynniki do proteinogramów i HbA1C

| Lp. | Nazwa odczynnika | Nr katalogowy / Wytwórca | Ilość zamówienia na okres 3 lat | Wielkość op. | Ilość op. | Cena jedn. netto za 1 op. | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto za 1 op. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Proteinogramy wykonywane metodą kapilarną |  | 2 000 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | HbA1C |  | 9 000 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość netto (część I):  ..................................... zł 		Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto (część I):  .................................... zł 		Słownie:  ................................................................................

Część II:

Materiały kontrolne, zużywalne i kalibratory

| Lp. | Nazwa towaru | Nr katalogowy / Wytwórca | Wielkość op. | Ilość op. na okres 3 lat | Cena jedn. netto za 1 op. | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto za 1 op. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kontrole i kalibratory |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Materiały zużywalne |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość netto (część II):  ..................................... zł 		Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto (część II):  .................................... zł 		Słownie:  ................................................................................

Część III:

Dzierżawa analizatora

| Lp. | Przedmiot dzierżawy | Ilość | Okres dzierżawy | Cena czynszu netto za 1 m-c dzierżawy | Wartość całkowita netto dzierżawy za 36 m-cy | VAT w % | Cena czynszu brutto za 1 m-c dzierżawy | Wartość całkowita brutto dzierżawy za 36 m-cy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analizator | 1 szt. | 36 m-cy |  |  |  |  |  |

Koszt dzierżawy netto (część III): ................................ zł 		Słownie: .................................................................................................................

Koszt dzierżawy brutto (część III): ................................ zł 		Słownie: .................................................................................................................

Część IV:

Wartość netto oferty: .................................... zł    Słownie: .................................................................................................................

(należy podać sumę: wartości netto wyznaczoną w części I i II oraz koszt dzierżawy netto wyznaczony w części III, liczbowo i słownie)

Wartość brutto oferty: .................................... zł   Słownie: .................................................................................................................

(należy podać sumę: wartości brutto wyznaczoną w części I i II oraz koszt dzierżawy brutto wyznaczony w części III, liczbowo i słownie)

Część V:

Szczegółowy opis wymagań Zamawiającego

Analizator (1 szt.):

Wykonawca sporządzi dokument wg poniższego wzoru:

- nazwa urządzenia:........................................................................................................

- typ: .........................................................................................................................

- producent: ..............................................................................................................

- rok produkcji: .........................................................................................................

- wartość analizatora: ..................................................................................................

Oświadczam, że wyżej wymieniony analizator, spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego, określone poniżej:

1. Analizator fabrycznie nowy;

2. Możliwość oznaczania białek w surowicy i w moczu białek oraz HbA1C;

3. Automatyczny przebieg procesu elektroforezy (od momentu pobrania materiału z probówki do wydania wyniku);

4.Objętość próbki badanej max 20µl;

5. Wydajność analizatora nie mniejsza niż 20 testów na godzinę dla proteinogramów, 8 badań dla Hba1C;;

6. Możliwość stosowania próbek pierwotnych;

7. System ciągłego dostawiania próbek;

8. Detekcja próbek bez etapu barwienia – detekcja bezpośrednia, fotometr;

9. Prezentacja wyników w postaci procentowej i w wartościach bezwzględnych dla każdej frakcji wraz z komentarzem;

10. Graficzny zapis elektroforegramów;

11. Kontrola zużycia odczynników;

12. Możliwość uzyskania rozdziału na 6 typowych frakcji białkowych ( albumina, alfa-1-globuliny, alfa-2-globuliny, beta-2-globuliny, gammaglobuliny);

13. Identyfikacja próbek przy użyciu kodów kreskowych;

14. Instrukcja w języku polskim dostarczona przy dostawie analizatora;

15. Podłączenie analizatora do sieci informatycznej laboratorium Marcel;

16. Zewnętrzne stanowisko robocze ( komputer zewnętrzny, monitor, drukarka, czytnik kodów paskowych);

17. Analizator wyposażony w zewnętrzne urządzenia zasilania awaryjnego UPS;

18. Analizator przeznaczony na dwie kapilary.

Wymagania dotyczące systemu informatycznego obsługującego dzierżawiony analizator:

System informatyczny (1 kpl.):

Wykonawca sporządzi dokument wg poniższego wzoru:

- wartość zestawu komputerowego:........................................................................................................

Wymagania dotyczące komputera

Procesor dwurdzeniowy, 8 GB RAM, HDD 250 GB, CD-RW, monitor 17’’LCD, karta sieciowa PCI Ethernet 1000, UPS (400 VA), Windows 8.1 lub nowszy. System operacyjny klasy Proffesional. Dołączona mysz + klawiatura. W przypadku systemu bez dedykowanego serwera N-portów - złącza RS 232 w liczbie odpowiadającej podłączonym analizatorom + 1 (=minimum 2). Stacja robocza wyposażona w czytnik kodów kreskowych spełniający następujące warunki: w zależności od istniejących portów w stacji roboczej podłączony do klawiatury lub portu USB, czytający kod 128C, Programowalny prefix i suffix. Drukarka laserowa wraz z nieodpłatną wymianą tonera, bębna. Komputer musi współpracować z systemem laboratoryjnym iCentrum firmy Marcel.

Miejscowość ............................................, dnia …….....................................

………........................................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/