**Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz Szczegółowy Ofert**

**PAKIET 6 - OSTOSYNTEZA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis wyrobu** | **Numer katalogowy** | **Wytwórca** | **Ilość** | **Cena jedn. netto** | **Wartość netto** | **VAT w %** | **Cena jedn. brutto** | **Wartość brutto** |
|  | Mikropłytka prosta 16 otworowa 0,6 mm w wersji standardowej i o zwiększonej wytrzymałości |  |  | **10 szt** |  |  |  |  |  |
|  | Mikropłytka prosta 20 otworowa 0,6 mm w wersji standardowej i o zwiększonej wytrzymałości |  |  | **10 szt** |  |  |  |  |  |
|  | Mikropłytka wygięta 8 otworowa grubość 0,6 mm |  |  | **6 szt** |  |  |  |  |  |
|  | Mikropłytka L 4 otworowa lewa i prawa grubość 0,6 mm z różną długością mostu |  |  | **20 szt** |  |  |  |  |  |
|  | Mikropłytka L 5 otworowa lewa prawa grubość 0,6 mm z różną długością mostu |  |  | **20 szt** |  |  |  |  |  |
|  | Mikropłytka L 100° 4 otworowa , 5 otworowa, 6 otoworowa i 7 otworowa prawa i lewa |  |  | **20 szt** |  |  |  |  |  |
|  | Mikropłytka Y 5otworowa grubość 0,6 mm z krótkim i długim przęsłem |  |  | **20 szt** |  |  |  |  |  |
|  | Mikropłytka X 6 otworowa z krótkim i długim przęsłem |  |  | **20 szt** |  |  |  |  |  |
|  | Mikropłytka T 6 i 7 otworowa grubość 0, 6 mm |  |  | **20 szt** |  |  |  |  |  |
|  | Wkręty tytanowe mikro samowiercące do śrubokrętu typu pogłębiony krzyżak średnicy 1,5 mm, długość od 4 do 7 mm |  |  | **400 szt** |  |  |  |  |  |

***Wykonawca zobowiązuje się do użyczenia nieodpłatnie 3 kompletów śrubokrętów prostych oraz 2 kompletów śrubokrętów kątowych , kompatybilnych z wyszczególnionymi śrubami przez cały okres obowiązywania umowy.***

Wartość netto pakietu: ..................................... zł Słownie: ................................................................................

Wartość brutto pakietu: .................................... zł Słownie: ................................................................................

............................................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/