**Pakiet 1**

**Kraniki, systemy bezigłowe**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Opis wyrobu** | **Numer katalogowy** | **Wytwórca** | **Ilość** | **Cena jedn. netto** | **Wartość netto** | **VAT w %** | **Cena jedn. brutto** | **Wartość brutto** |
| 1 | Jałowy, jednorazowy, zamknięty system bezigłowy, posiadający silikonową membranę - zabezpieczoną przed dotykiem aplikatorem, zamykającą się automatycznie po odłączeniu strzykawki lub przewodu do infuzji, objętość wypełnienia 0,02 ml, przepływ 170ml/min. Prosty tor przepływu, do użycia przez 7 dni. System nie zawiera ftalanów, latexu, pirogenów, może być używany w tomografii komputerowej oraz rezonansie magnetycznym. |  |  | 20 000 szt |   | 0,00 zł |   | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 2 | Koreczki do dezynfekcji systemów bezigłowych z 70% alkoholem izopropylowym, działanie do 7 dni. |  |  | 10 000 szt |  |  |  |  |  |
| 3 | Jednorazowy, sterylny kranik trójdrożny ze znacznikami kolorystycznymi określającymi rodzaj linii tętniczej lub żylnej. Po podłączeniu z możliwością obrotu o 360º. Wszystkie ramiona zabezpieczone koreczkami. |  |  | 4 000 szt |  |  |  |  |  |
| 4 | Jednorazowy, sterylny kranik trójdrożny z wyczuwalnym lub optycznym identyfikatorem pozycji, z przejrzystym, elastycznym drenem dł 50 cm oraz portem bocznym do podawania leków. |  |  | 3 000 szt |  |  |  |  |  |
| 5 | Jednorazowy, sterylny kranik trójdrożny z wyczuwalnym lub optycznym identyfikatorem pozycji, z przejrzystym, elastycznym drenem dł 13-15 cm. |  |  | 4 000 szt |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: ..................................... zł Słownie: ................................................................................

Wartość brutto pakietu: .................................... zł Słownie: ................................................................................

............................................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

**Pakiet 2 – Akcesoria do Picco Mindray**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Opis wyrobu** | **Numer katalogowy** | **Wytwórca** | **Ilość** | **Cena jedn. netto** | **Wartość netto** | **VAT w %** | **Cena jedn. brutto** | **Wartość brutto** |
| 1 | Przewód połączeniowy do dwóch przetworników inwazyjnego ciśnienia PICCO, model IM2203 |  |  | 2 szt |   | 0,00 zł |   | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 2 | Przewód połączeniowy do cewnika i czujnika temperatury PICCO, model CO7701 |  |  | 2 szt |  |  |  |  |  |
| 3 | Czujnik temperatury injektatu, krwi, PICCO model 040-000436-00 |  |  | 3 szt |  |  |  |  |  |
| 4 | Pułapki wodne, przy linii dwutlenku węgla do monitorów produkcji Mindray, do stosowania u dorosłych zgodne z typem Dryline, opakowanie 10 szt. |  |  | 100 szt |  |  |  |  |  |
| 5 | Pułapki wodne, przy linii dwutlenku węgla do monitorów produkcji Mindray, do stosowania u dorosłych zgodne z typem Dryline II, opakowanie 10 szt. |  |  | 400 szt |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: ..................................... zł Słownie: ................................................................................

Wartość brutto pakietu: .................................... zł Słownie: ................................................................................

............................................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

**Pakiet 3 – Akcesoria do kardiomonitorów Infinity**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Opis wyrobu** | **Numer katalogowy** | **Wytwórca** | **Ilość** | **Cena jedn. netto** | **Wartość netto** | **VAT w %** | **Cena jedn. brutto** | **Wartość brutto** |
| 1 | Przewód EKG 1-pinowy (standard UE) pasujacy do modułów MultiMed plus/plus OR, 3-odprowadzeniowy, dł. 2m |  |  | 10 szt |   | 0,00 zł |   | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 2 | Przewód EKG 1-pinowy (standard UE) pasujacy do modułów MultiMed plus/plus OR, 5-odprowadzeniowy, dł. 2,5m |  |  | 10 szt |  |  |  |  |  |
| 3 | Jednorazowy filtr przeciwbakteryjny i przeciwwirusowy do ssaków VarioAir i VarioVac, o filtracji 99,9998% dla wirusów, metoda filtracji mechaniczna i hydrofobowa.  |  |  | 100 szt |  |  |  |  |  |
| 4 | Pułapka wodna do aparatów Primus pakowane po 12 szt |  |  | 240 szt |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: ..................................... zł Słownie: ................................................................................

Wartość brutto pakietu: .................................... zł Słownie: ................................................................................

............................................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

**Pakiet 4 – Uszczelki do trokara**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Opis wyrobu** | **Numer katalogowy** | **Wytwórca** | **Ilość** | **Cena jedn. netto** | **Wartość netto** | **VAT w %** | **Cena jedn. brutto** | **Wartość brutto** |
| 1 | Redukcja 13/5mm, nasadka na trokar Karl Storz |  |  | 2 szt |   | 0,00 zł |   | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 2 | Redukcja 13/10mm, nasadka na trokar Karl Storz |  |  | 2 szt |  |  |  |  |  |
| 3 | Uszczelka typu pokrywka (50/4) do trokara Karl Storz, op.10szt |  |  | 2 op |  |  |  |  |  |
| 4 | Uszczelka typu pokrywka (60/10) do trokara Karl Storz, op.10szt |  |  | 2 op |  |  |  |  |  |
| 5 | Uszczelka typu pokrywka (60/13) do trokara Karl Storz, op.10szt |  |  | 2 op |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: ..................................... zł Słownie: ................................................................................

Wartość brutto pakietu: .................................... zł Słownie: ................................................................................

............................................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

**Pakiet 5 – Akcesoria do respiratora Carescape R860**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Opis wyrobu** | **Numer katalogowy** | **Wytwórca** | **Ilość** | **Cena jedn. netto** | **Wartość netto** | **VAT w %** | **Cena jedn. brutto** | **Wartość brutto** |
| 1 | Zastawka wydechowa z czujnikiem przepływu |  |  | 3 szt |   | 0,00 zł |   | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 2 | Zastawka wydechowa bez czujnika przepływu |  |  | 3 szt |  |  |  |  |  |
| 3 | Wydechowy czujnik przepływu |  |  | 5 szt |  |  |  |  |  |
| 4 | Urządzenie zabezpieczające zastawkę wdechową |  |  | 30 szt |  |  |  |  |  |
| 5 | Przewód do nebulizatora |  |  | 2 szt |  |  |  |  |  |
| 6 | Nebulizator jednorazowego użytku (pakowany po 5 szt.) |  |  | 50 szt |  |  |  |  |  |
| 7 | Nebulizator dla dorosłych - zestaw wymienny |  |  | 1 szt |  |  |  |  |  |
| 8 | Trójnik do nebulizatora jednorazowego dla dorosłych |  |  | 50 szt |  |  |  |  |  |
| 9 | Linia próbkująca CO2 o długości 2m |  |  | 500 szt |  |  |  |  |  |
| 10 | Trójnik do nebulizatora jednorazowego 12mmM/12mmF |  |  | 50 szt |  |  |  |  |  |
| 11 | Pułapka wodna D-fend Pro+, Green |  |  | 10 szt |  |  |  |  |  |
| 12 | Czujnik do pomiaru ciśnienia śródtchawiczego |  |  | 20 szt |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: ..................................... zł Słownie: ................................................................................

Wartość brutto pakietu: .................................... zł Słownie: ................................................................................

............................................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

**Pakiet 6 – Klipsownice**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Opis wyrobu** | **Numer katalogowy** | **Wytwórca** | **Ilość** | **Cena jedn. netto** | **Wartość netto** | **VAT w %** | **Cena jedn. brutto** | **Wartość brutto** |
| 1 | Klipsownica wielokrotnego użytku przeznaczona do zabiegów klasycznych, kompatybilna z klipsami tytanowymi, średnio - dużymi typu LT300. Długość instrumentu 26,7 cm. |  |  | 1 szt |   | 0,00 zł |   | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 2 | Klipsownica wielokrotnego użytku przeznaczona do zabiegów klasycznych, kompatybilna z klipsami tytanowymi, średnio - dużymi typu LT300. Długość instrumentu 19,1 cm |  |  | 2 szt |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: ..................................... zł Słownie: ................................................................................

Wartość brutto pakietu: .................................... zł Słownie: ................................................................................

............................................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

**Pakiet 7 – Koce Warm Touch**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Opis wyrobu** | **Numer katalogowy** | **Wytwórca** | **Ilość** | **Cena jedn. netto** | **Wartość netto** | **VAT w %** | **Cena jedn. brutto** | **Wartość brutto** |
| 1 | Koc ogrzewający pacjenta na całe ciało o wymiarach 180-185x110-115cm, o masie do 350g, wykonany z materiału odpornego na rozdarcie i przemoczenie, przezierny dla promieni RTG, pasujący do urządzenia Warm Touch |  |  | 200 szt |  | 0,00 zł |   | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 2 | Koc ogrzewający dolne partie ciała pacjenta o wymiarach 140-145x80-85cm, o masie do 350g, wykonany z materiału odpornego na rozdarcie i przemoczenie, przezierny dla promieni RTG, pasujący do urządzenia Warm Touch |  |  | 20 szt |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: ..................................... zł Słownie: ................................................................................

Wartość brutto pakietu: .................................... zł Słownie: ................................................................................

............................................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

**Pakiet 8 – Zestaw do szynowania moczowodów**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Opis wyrobu** | **Numer katalogowy** | **Wytwórca** | **Ilość** | **Cena jedn. netto** | **Wartość netto** | **VAT w %** | **Cena jedn. brutto** | **Wartość brutto** |
| 1 | Zestaw do śródoperacyjnego szynowania moczowodów typu SINGLE J (drut prowadzący w zestawie CH8, dł. 90cm) |  |  | 200 szt |  | 0,00 zł |   | 0,00 zł | 0,00 zł |

Wartość netto pakietu: ..................................... zł Słownie: ................................................................................

Wartość brutto pakietu: .................................... zł Słownie: ................................................................................

............................................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

**Pakiet 9 – Mankiety do Stykera**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Opis wyrobu** | **Numer katalogowy** | **Wytwórca** | **Ilość** | **Cena jedn. netto** | **Wartość netto** | **VAT w %** | **Cena jedn. brutto** | **Wartość brutto** |
| 1 | Mankiet uciskowy jednorazowy 38x6 cm, 1 komora, 1 port, QC (opakowanie zbiorcze 10 szt.) |  |  | 2 op |  | 0,00 zł |   | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 2 | Mankiet uciskowy jednorazowy 46x7,6 cm, 1 komora, 1 port, QC (Opakowanie zbiorcze 10 szt.) |  |  | 2 op |  |  |  |  |  |
| 3 | Mankiet uciskowy jednorazowy 46x10 cm, 1 komora, 1 port, QC (opakowanie zbiorcze 10 szt.) |  |  | 2 op |  |  |  |  |  |
| 4 | Mankiet uciskowy jednorazowy 61x10 cm, 1 komora, 1 port, QC (opakowanie zbiorcze 10 szt.) |  |  | 2 op |  |  |  |  |  |
| 5 | Mankiet uciskowy jednorazowy 76x10 cm, 1 komora, 1 port, QC (opakowanie zbiorcze 10 szt.) |  |  | 2 op |  |  |  |  |  |
| 6 | Mankiet uciskowy jednorazowy 86x10 cm, 1 komora, 1 port, QC (opakowanie zbiorcze 10 szt.) |  |  | 2 op |  |  |  |  |  |
| 7 | Mankiet uciskowy jednorazowy 112x10 cm, 1 komora, 1 port, QC (opakowanie zbiorcze 10 szt.) |  |  | 2 op |  |  |  |  |  |
| 8 | Mankiet uciskowy wielorazowy, jednokomorowy 46x10 cm, 1 komora, 1 port, QC |  |  | 1 szt |  |  |  |  |  |
| 9 | Mankiet uciskowy wielorazowy jednokomorowy 61x10 cm, 1 komora, 1 port, QC |  |  | 1 szt |  |  |  |  |  |
| 10 | Mankiet uciskowy wielorazoy jednokomorowy 76x10 cm, 1 komora, 1 port, QC |  |  | 1 szt |  |  |  |  |  |
| 11 | Mankiet uciskowy wielorazowy jednokomorowy 86x10 cm, 1 komora, 1 port, QC |  |  | 1 szt |  |  |  |  |  |
| 12 | Mankiet uciskowy wielorazowy jednokomorowy 112x11,4 cm, 1 komora, 1 port, QC |  |  | 1 szt |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: ..................................... zł Słownie: ................................................................................

Wartość brutto pakietu: .................................... zł Słownie: ................................................................................

............................................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

**Pakiet 10 – Szczotki do endoskopów**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Opis wyrobu** | **Numer katalogowy** | **Wytwórca** | **Ilość** | **Cena jedn. netto** | **Wartość netto** | **VAT w %** | **Cena jedn. brutto** | **Wartość brutto** |
| 1 | Jednorazowa dwustronna szczotka do czyszczenia kanałów endoskopów (gastro-, kolono-, sigmiodo-,duodeno-, brochofiberoskopów) dwustronna, zakończona kulką, wykonana z niełamliwego materiału. Długość narzędzia 220 cm, minimalna średnica kanału roboczego od 2,0mm. |  |  | 1 500 szt |  | 0,00 zł |   | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 2 | Jednorazowa szczotka do czyszczenia gniazd przycisków endoskopów wykonana z niełamliwego materiału |  |  | 1 500 szt |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: ..................................... zł Słownie: ................................................................................

Wartość brutto pakietu: .................................... zł Słownie: ................................................................................

............................................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

**Pakiet 11 – Rurki „gadułki”**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Opis wyrobu** | **Numer katalogowy** | **Wytwórca** | **Ilość** | **Cena jedn. netto** | **Wartość netto** | **VAT w %** | **Cena jedn. brutto** | **Wartość brutto** |
| 1 | Rurka tracheotomijna z polietylenu, jałowa, pakowana jednostkowo, dwuczęściowa: rurka zewnętrzna - łukowato wygięta, zamocowana na kołnierzu, rurka wewnętrzna z kółkiem umożliwiającym jej swobodne wyciąganie, kapturek osłonowy z przesłoną (z możliwością jej usunięcia), tasiemka. Rurka z okienkiem w środkowej części rurki (odmiana B) w rozmiarach 7-8-9S, 7-8-9L.  |  |  | 2 000 szt |  | 0,00 zł |   | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 2 | Rurka tracheotomijna z polietylenu, jałowa, pakowana jednostkowo, dwuczęściowa: rurka zewnętrzna - łukowato wygięta, zamocowana na kołnierzu, rurka wewnętrzna z kółkiem umożliwiającym jej swobodne wyciąganie, kapturek osłonowy z przesłoną (z możliwością jej usunięcia), tasiemka. Rurka bez okienka (odmiana A) w rozmiarach 7-8-9S, 7-8-9L, 7-8-9LL.  |  |  | 100 szt |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: ..................................... zł Słownie: ................................................................................

Wartość brutto pakietu: .................................... zł Słownie: ................................................................................

............................................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

**Pakiet 12 – Myjki do mycia ciała**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Opis wyrobu** | **Numer katalogowy** | **Wytwórca** | **Ilość** | **Cena jedn. netto** | **Wartość netto** | **VAT w %** | **Cena jedn. brutto** | **Wartość brutto** |
| 1 | Ręcznik absobcyjny z napowietrzonej celulozy, wzmocnony na całej powierzchni, niesterylny gramatura min. 60g/m2 rozm. 40x70 cm(+/- 2 cm)  |  |  | 20 000 szt |  | 0,00 zł |   | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 2 | Ręcznik absobcyjny z napowietrzonej celulozy, wzmocnony na całej powierzchni, niesterylny gramatura min. 60g/m2 rozm. 70x80 cm(+/- 2 cm)  |  |  | 10 000 szt |  |  |  |  |  |
| 3 | Jednorazowa myjka do mycia ciała nasączona "suchym" mydłem jedn. użytku aktywująca się po użyciu wody. Myjka w kształcie rękawicy - zwężana w nadgarstku, zgrzewana termicznie, wykonana z dwóch warstw: przednia - podkłady watolinowe + środek myjący o neutralnym pH 5,5, tylna -podkłady watolinowe; grubość nie mniej niż 0,5 cm, gramatura min. 100g/m2, rozm. 25x17 (+/- 1 cm)Możliwość stosowana i u dorosłych pacjentów i niemowląt |  |  | 500 000 szt |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: ..................................... zł Słownie: ................................................................................

Wartość brutto pakietu: .................................... zł Słownie: ................................................................................

............................................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

**Pakiet 13 – Worki stomijne**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Opis wyrobu** | **Numer katalogowy** | **Wytwórca** | **Ilość** | **Cena jedn. netto** | **Wartość netto** | **VAT w %** | **Cena jedn. brutto** | **Wartość brutto** |
| 1 | Worki stomijne jednoczęściowe z możliwościa opróżniania, przeźroczyste, bez filtra, w rozmiarze 15-60-70 mm/rozmiar 15-60mm |  |  | 1 500 szt |  | 0,00 zł |   | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 2 | Worki stomijne jednoczęściowe z możliwościa opróżniania, przeźroczyste, bez filtra, samoprzylepne do przycięcia,w rozmiarze 10-100 mm/rozmiar 19-90mm |  |  | 500 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: ..................................... zł Słownie: ................................................................................

Wartość brutto pakietu: .................................... zł Słownie: ................................................................................

............................................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

**Pakiet 14 – Zestaw do pobierania próbki z drzewa oskrzelowego**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Opis wyrobu** | **Numer katalogowy** | **Wytwórca** | **Ilość** | **Cena jedn. netto** | **Wartość netto** | **VAT w %** | **Cena jedn. brutto** | **Wartość brutto** |
| 1 | Sterylny, jednorazowy zestaw zamknięty do pobierania próbek z drzewa oskrzelowego skadający się z: konektora kontroli odsysania, łączników pasujących do cewników do odsysania, probówki 10 ml z nakrętką i nalepką do oznakowania |  |  | 2 000 szt |  | 0,00 zł |   | 0,00 zł | 0,00 zł |

Wartość netto pakietu: ..................................... zł Słownie: ................................................................................

Wartość brutto pakietu: .................................... zł Słownie: ................................................................................

............................................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

**Pakiet 15 – Zestaw do godzinowej zbiórki moczu**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Opis wyrobu** | **Numer katalogowy** | **Wytwórca** | **Ilość** | **Cena jedn. netto** | **Wartość netto** | **VAT w %** | **Cena jedn. brutto** | **Wartość brutto** |
| 1 | Sterylny zestaw do godzinej zbiórki moczu 2000ml: pojedyńczy lub podwójny dren 150 cm odporny na załamania; przeźroczysta komora o pojemności 500ml z podziałką co 1ml, 5ml, 10ml, 20ml, 25ml; rurka przepływowa z zaworem antyrefluksyjnym; z możliwością wymiany worka. |  |  | 1 500 szt |  | 0,00 zł |   | 0,00 zł | 0,00 zł |

Wartość netto pakietu: ..................................... zł Słownie: ................................................................................

Wartość brutto pakietu: .................................... zł Słownie: ................................................................................

............................................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

**Pakiet 16 – Żele do cewnikowania**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Opis wyrobu** | **Numer katalogowy** | **Wytwórca** | **Ilość** | **Cena jedn. netto** | **Wartość netto** | **VAT w %** | **Cena jedn. brutto** | **Wartość brutto** |
| 1 | Jednorazowy, sterylny żel z lignocainą, z harmonijkowym aplikatorem o pojemności 8-9g |  |  | 40 000 szt |  | 0,00 zł |   | 0,00 zł | 0,00 zł |

Wartość netto pakietu: ..................................... zł Słownie: ................................................................................

Wartość brutto pakietu: .................................... zł Słownie: ................................................................................

............................................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

**Pakiet 17 – Filtry oddechowe**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Opis wyrobu** | **Numer katalogowy** | **Wytwórca** | **Ilość** | **Cena jedn. netto** | **Wartość netto** | **VAT w %** | **Cena jedn. brutto** | **Wartość brutto** |
| 1 | Sterylny, jednorazowy filtr oddechowy - elektrostatyczny, z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, dla objętości oddechowej 150 - 1200 ml, o skuteczności filtracji przeciwbakteryjnej i przeciwwirusowej powyżej 99,999% , o niskich oporach przepływu - do 1,2 cm H2O przy 30 l/min, przestrzeń martwa do 51 ml. Złącze proste.  |  |  | 20 000 szt |  | 0,00 zł |   | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 2 | Sterylny, jednorazowy filtr oddechowy - elektrostatyczny, z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, dla objętości oddechowej 150 - 1200 ml, o skuteczności filtracji przeciwbakteryjnej i przeciwwirusowej powyżej 99,999% , o niskich oporach przepływu - do 1,2 cm H2O przy 30 l/min, przestrzeń martwa do 61 ml. Złącze kątowe.  |  |  | 20 000 szt |  |  |  |  |  |
| 3 | Sterylny, jednorazowy filtr oddechowy mechaniczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci, o hydrofobowej, mechanicznej, zwiniętej w harmonijkę warstwie filtrującej, dla objętości oddechowej 300 – 1500 ml. Skuteczność filtracji przeciwbakteryjnej i przeciwwirusowej min 99,9999%. Opór przepływy do 0,8 cm H2O przy 30 l/min. Przestrzeń martwa do 92 ml.  |  |  | 4 000 szt |  |  |  |  |  |
| 4 | Sterylny, jednorazowy filtr oddechowy elektrostatyczny z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, dla objętości oddechowych 75 – 300 ml, o skuteczności filtracji przeciwbakteryjnej i przeciwwirusowej powyżej 99,99% o niskich oporach przepływu do 1,4 cm H2O przy 10 l/min, przestrzeń martwa do 29 ml. Złącze proste.  |  |  | 200 szt |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: ..................................... zł Słownie: ................................................................................

Wartość brutto pakietu: .................................... zł Słownie: ................................................................................

............................................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

**Pakiet 18 – Vapr**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Opis wyrobu** | **Numer katalogowy** | **Wytwórca** | **Ilość** | **Cena jedn. netto** | **Wartość netto** | **VAT w %** | **Cena jedn. brutto** | **Wartość brutto** |
| 1 | Rękojeść wielokrotnego użytku do elektrod wkręcanych do koagulacji i waporyzacji bipolarnej kompatybilna do generatora Mitek VAPR 3  |  |  | 10 szt |  | 0,00 zł |   | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 2 | Elektroda jednorazowa bez wymiennej rękojeści kompatybilna z generatorem Mitek VAPR 3 do koagulacji i waporyzacji bipolarnej pracująca w środowisku soli fizjologicznej  |  |  | 200 szt |  |  |  |  |  |
| 3 | Elektroda jednorazowa wkręcana do wymiennej rękojeści kompatybilna z generatorem Mitek VAPR 3, pracująca w środowisku soli fizjologicznej: elastyczna elektroda boczna 3,5mm x 160 mm , elektroda boczna 3,5mm x 160 mm , elektroda z hakiem 3,5mmx160 mm 90 stopni . zamawiający określi każdorazowo rodzaj elektrody |  |  | 200 szt |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: ..................................... zł Słownie: ................................................................................

Wartość brutto pakietu: .................................... zł Słownie: ................................................................................

............................................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

**Pakiet 19 – Higiena jama ustnej**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Opis wyrobu** | **Numer katalogowy** | **Wytwórca** | **Ilość** | **Cena jedn. netto** | **Wartość netto** | **VAT w %** | **Cena jedn. brutto** | **Wartość brutto** |
| 1 | Podkład higieniczny jedn. użytku z warstwą chłonną do ochrony łóżka, wyposażony z dwóch stron taśmami samoprzylepnymi, o chłonności min. 1800 ml., rozmiar co najmniej 75x90 cm. |  |  | 1 000 szt |  | 0,00 zł |   | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 2 | Zestaw do higieny jamy ustnej składający się ze: szczoteczki do zębów z łącznikiem do odsysania, płynu do toalety jamy ustnej z chlorheksydyną 0,1%, żelu nawilżającego na bazie wodnej, aplikatora gąbkowego. |  |  | 200 szt |  |  |  |  |  |
| 3 | Szczoteczka do zębów z funkcją odsysania, pakowana jednostkowo. |  |  | 1 000 szt |  |  |  |  |  |
| 4 | Gąbka do mycia jamy ustnej. |  |  | 50 000 szt |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: ..................................... zł Słownie: ................................................................................

Wartość brutto pakietu: .................................... zł Słownie: ................................................................................

............................................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

**Pakiet 20 – Podkładka p/odleżynowa**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Opis wyrobu** | **Numer katalogowy** | **Wytwórca** | **Ilość** | **Cena jedn. netto** | **Wartość netto** | **VAT w %** | **Cena jedn. brutto** | **Wartość brutto** |
| 1 | Podkładka przeciwodleżynowa zabezpieczająca pięty i stopy wykonana z pianki poliuretanowej, jedna powierzchnia gładka, druga z wypukłaściami, zapinana na rzep, pakowana parami, jednopacjentowa. |  |  | 1 000 szt |  | 0,00 zł |   | 0,00 zł | 0,00 zł |

Wartość netto pakietu: ..................................... zł Słownie: ................................................................................

Wartość brutto pakietu: .................................... zł Słownie: ................................................................................

............................................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

 **Pakiet 21 – Narzędzia laparoskopowe**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Opis wyrobu** | **Numer katalogowy** | **Wytwórca** | **Ilość** | **Cena jedn. netto** | **Wartość netto** | **VAT w %** | **Cena jedn. brutto** | **Wartość brutto** |
| 1 | Narzędzie laparoskopowe typu GRASPER, z dużymi zębami, 5 mm – z obrotowym ramieniem o 360 st., dł. 31-33 cm z adapterem monopolarnym. Narzędzie do co najmniej dziesięciokrotnej sterylizacji. |  |  | 40 szt |  | 0,00 zł |   | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 2 | Nożyczki 5 mm laparoskopowe zakrzywione 16 mm – 20 mm, z możliwością podłączenia koagulacji monopolarnej z obrotowym ramieniem o 360 st. Narzędzie do co najmniej dziesięciokrotnej sterylizacji. |  |  | 60 szt |  |  |  |  |  |
| 3 | Preparator zakrzywiony 5 mm obrotowy o 360 st. z możliwością podłączenia koagulacji monopolarnej z obrotowym ramieniem 360 st. Narzędzie do co najmniej dziesięciokrotnej sterylizacji. |  |  | 40 szt |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: ..................................... zł Słownie: ................................................................................

Wartość brutto pakietu: .................................... zł Słownie: ................................................................................

............................................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

**Pakiet 22 – Igły do terapii radiofalowej**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Opis wyrobu** | **Numer katalogowy** | **Wytwórca** | **Ilość** | **Cena jedn. netto** | **Wartość netto** | **VAT w %** | **Cena jedn. brutto** | **Wartość brutto** |
| 1 | Jednorazowe igły , zakrzywione, tępe, pokryte jednolitą powłoką izolacji przeznaczone do stosowania w zabiegach termicznej terapii radiofalowej (igły o wzmocnionej wytrzymałości dielektrycznej). Rozmiar 20G dł. 12-15 cm, część aktywna 10 mm |  |  | 100 szt |  | 0,00 zł |   | 0,00 zł | 0,00 zł |

Wartość netto pakietu: ..................................... zł Słownie: ................................................................................

Wartość brutto pakietu: .................................... zł Słownie: ................................................................................

............................................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

**Pakiet 23 – Maski do wentylacji NIV**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Opis wyrobu** | **Numer katalogowy** | **Wytwórca** | **Ilość** | **Cena jedn. netto** | **Wartość netto** | **VAT w %** | **Cena jedn. brutto** | **Wartość brutto** |
| 1 | Maska do prowadzenia wentylacji nieinwazyjnej dlapojedyńczego pacjenta. Obejmuje nos i usta pacjenta, wyposażona w poduszkę czołową wypełnioną powietrzem (wielkość poduszki zmieniana przy pomocy pompki dwustronnej), Wsparcie czołowe z możliwością regulacji nachylenia. Sześciopunktowy system mocowania za pomocą opasek. Opcjonalne punkty mocowania na korpusie maski. Kolanko maski pełne z możliwością obracania o 360 stopni. Maska nie zawiera: lateksu, PVC, DEHP, DBP<, PBB, PBDE. Do wyboru w rozmiarze S, M lub L. |  |  | 150 szt |  | 0,00 zł |   | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 2 | Maska do prowadzenia wentylacji nieinwazyjnej dlapojedyńczego pacjenta. Obejmuje nos i usta pacjenta, wyposażona w poduszkę czołową wypełnioną powietrzem (wielkość poduszki zmieniana przy pomocy pompki dwustronnej), Wsparcie czołowe z możliwością regulacji nachylenia. Sześciopunktowy system mocowania za pomocą opasek. Opcjonalne punkty mocowania na korpusie maski. Kolanko maski z otworem asfiksyjnym z możliwością obracania o 360 stopni. Maska nie zawiera: lateksu, PVC, DEHP, DBP<, PBB, PBDE. Do wyboru w rozmiarze S, M lub L. |  |  | 100 szt |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: ..................................... zł Słownie: ................................................................................

Wartość brutto pakietu: .................................... zł Słownie: ................................................................................

............................................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

**Pakiet 24 – Maski twarzowe pełne**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Opis wyrobu** | **Numer katalogowy** | **Wytwórca** | **Ilość** | **Cena jedn. netto** | **Wartość netto** | **VAT w %** | **Cena jedn. brutto** | **Wartość brutto** |
| 1 | Maska pełnotwarzowa do wentylacji nieinwazyjnej z możliwością sterylizacji. Zestaw kompletny z kolankiem pełnym, kolankiem z przeciekiem i uprzężą (minimum 5 szt. w komplecie). Dostępność w minimum 3 rozmiarach. |  |  | 6 szt |  | 0,00 zł |   | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 2 | Maska ustno twarzowa do wentylacji nieinwazyjnej, jednorazowa z kolankiem wymienym bez portu wydechowego. W komplecie z uprzężą z 4 punktowym mocowaniem z zatrzaskowymi zaczepami. Dostępność w minimum 3 rozmiarach. |  |  | 50 szt |  |  |  |  |  |
| 3 | Zestaw do wentylacji składający się z: maski ustno- twarzowej do wentylacji nieinwazyjnej, jednorazowej z kolankiem wymiennym bez portu wydechowego. W komplecie z uprzężą z 4 punktowym mocowaniem z zatrzaskowymi zaczepami, układu oddechowego z zastawką przeciekową i filtrem przepływu. |  |  | 30 szt |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: ..................................... zł Słownie: ................................................................................

Wartość brutto pakietu: .................................... zł Słownie: ................................................................................

............................................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

**Pakiet 25 – Przedłużacze do pomp infuzyjnych**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Opis wyrobu** | **Numer katalogowy** | **Wytwórca** | **Ilość** | **Cena jedn. netto** | **Wartość netto** | **VAT w %** | **Cena jedn. brutto** | **Wartość brutto** |
| 1 | Przedłużacze do pomp infuzyjnych,sterylne, jednorazowego użytku, przezroczyste, Luer-Lockdługość 150 cm |  |  | 20 000 szt |  | 0,00 zł |   | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 2 | Przedłużacze do pomp infuzyjnych,sterylne, jednorazowego użytku, przezroczyste, Luer-Lockdługość 300 cm |  |  | 15 000 szt |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: ..................................... zł Słownie: ................................................................................

Wartość brutto pakietu: .................................... zł Słownie: ................................................................................

............................................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

**Pakiet 26 – Pętle do laryngologii**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Opis wyrobu** | **Numer katalogowy** | **Wytwórca** | **Ilość** | **Cena jedn. netto** | **Wartość netto** | **VAT w %** | **Cena jedn. brutto** | **Wartość brutto** |
| 1 | Drut do pętli pasujący do pętli firmy Aesculap |  |  |  |  | 0,00 zł |   | 0,00 zł | 0,00 zł |
| a) | migdałkowej typu oczko fi 0,4 mm /1 op. = 100 szt. / |  |  | 7 op |  |  |  |  |  |
| b) | polipowej fi 0,3 mm /1 op. = 100 szt. / |  |  | 5 op |  |  |  |  |  |
| 2 | Pętla migdałkowa zapadkowa typ Brunnings długość 270mm |  |  | 2 szt |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: ..................................... zł Słownie: ................................................................................

Wartość brutto pakietu: .................................... zł Słownie: ................................................................................

............................................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

**Pakiet 27 – Cewniki Nelaton**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Opis wyrobu** | **Numer katalogowy** | **Wytwórca** | **Ilość** | **Cena jedn. netto** | **Wartość netto** | **VAT w %** | **Cena jedn. brutto** | **Wartość brutto** |
| 1 | Cewnik Nelaton, dopęcherzowy z PCV, sterylny, jednorazowego użytku, końcówki lejkowate, oznaczone kolorami, posiadajacy boczne otwory oraz zamknięty zaokrąglony koniec, pakowany pojedynczo. Rozmiar od Ch6 do Ch 18  |  |  | 11 000 szt |  | 0,00 zł |   | 0,00 zł | 0,00 zł |

Wartość netto pakietu: ..................................... zł Słownie: ................................................................................

Wartość brutto pakietu: .................................... zł Słownie: ................................................................................

............................................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

**Pakiet 28 – Rękawice ortopedyczne**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Opis wyrobu** | **Numer katalogowy** | **Wytwórca** | **Ilość** | **Cena jedn. netto** | **Wartość netto** | **VAT w %** | **Cena jedn. brutto** | **Wartość brutto** |
| 1 | Rękawice operacyjne, sterylne, bezpudrowe, lateksowe, sterylne, podwójne, o zróżnicowanej barwie, odporne na przenikanie wirusów, polimeryzowane, powierzchnia mikroporowata, do zabiegów ortopedycznych. Grubość na palcu 0,17mm - 0,22 mm. Brzeg rękawic wzmocniony. rolowany mankiet, kształt anatomiczny, zróżnicowanie na prawą i lewą dłoń. Rozmiar 6 do 9 z połówkami rozmiarów |  |  | 10 000 szt |  | 0,00 zł |   | 0,00 zł | 0,00 zł |

Wartość netto pakietu: ..................................... zł Słownie: ................................................................................

Wartość brutto pakietu: .................................... zł Słownie: ................................................................................

............................................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

**Pakiet 29 – Zestaw do zdejmowania szwów**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Opis wyrobu** | **Numer katalogowy** | **Wytwórca** | **Ilość** | **Cena jedn. netto** | **Wartość netto** | **VAT w %** | **Cena jedn. brutto** | **Wartość brutto** |
| 1 | Jednorazowy zestaw do usuwania szwów w składzie: 1. kompresy gazowe 7,5cmx7,5cm (8-warstwowe, 23 nitkowe) - 6sztuk 2. rękawice nitrylowe rozmiar M lub L - 2 szt. 3. pęseta plastikowa 13cm-1 szt. 4. ostrze 11cm - 1szt. 5. serweta jednorazowa podfoliowana w rozmiarze 45x38 cm- 1 szt. Zestaw zapakowany w miękki blister z kolejnością pakowania produktów po otwarciu od góry: rękawice 2 szt, serweta stanowiąca owinięcie dla kompresów gazowych, pęsety i ostrza. Zestaw zapakowany w blister z etykietą z minimum dwoma metkami samoprzylepnymi informującymi o kodzie, dacie ważności, nr lot, identyfikacji wytwórcy. |  |  | 1 500 szt |  | 0,00 zł |   | 0,00 zł | 0,00 zł |

Wartość netto pakietu: ..................................... zł Słownie: ................................................................................

Wartość brutto pakietu: .................................... zł Słownie: ................................................................................

............................................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

**Pakiet 30 – Elementy wymienne elektroresetor monopolarny OLYMPUS**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Opis wyrobu** | **Numer katalogowy** | **Wytwórca** | **Ilość** | **Cena jedn. netto** | **Wartość netto** | **VAT w %** | **Cena jedn. brutto** | **Wartość brutto** |
| 1 | ELEKTRODA RESEKCYJNA HF, pętla monopolarna 24 Fr , do optyki 30, średnica elektrody 0,35 do elektroresektora monopolarnego Olympus 26 Fr |  |  | 100 szt |  | 0,00 zł |   | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 2 | ELEKTRODA resekcyjna rolka , duża 24-28Fr, do optyki 12 i 30, do elektroresektora monopolarnego OLYMPUS 26 Fr |  |  | 50 szt |  |  |  |  |  |
| 3 | Elektroda nożykowa (haczyk), do elektroresektora monopolarnego OLYMPUS 26Fr |  |  | 30 szt |  |  |  |  |  |
| 4 | Element roboczy pasywny, bierny do elektroresektora monopolarnego 26 Fr |  |  | 1 szt |  |  |  |  |  |
| 5 | Kabel monopolarny do elektroresektora 26 Fr Olympus do przyłączania do diatermii Erbe VIO |  |  | 2 szt |  |  |  |  |  |
| 6 | Kabel monopolarny do elektroresektora 26 Fr Olympus do przyłączania do diatermii Olympus UES40, |  |  | 4 szt |  |  |  |  |  |
| 7 | Ewakuator typu ELLik do elektroresektora 26Fr |  |  | 1 szt |  |  |  |  |  |
| 8 | Strzykawka - żaneta do elektroresektora 26Fr Olympus, zatrzaskowa |  |  | 2 szt |  |  |  |  |  |
| 9 | Optyka 30 stopni do elektroresektora Olympus |  |  | 1 szt |  |  |  |  |  |
| 10 | Przewód światłowodowy do optyki 30 stopni kompatybilnej z elektroresektorem 26Fr Olympus przyłączany do źródła światła OLYMPUS |  |  | 1 szt |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: ..................................... zł Słownie: ................................................................................

Wartość brutto pakietu: .................................... zł Słownie: ................................................................................

............................................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

**Pakiet 31 – Elementy wymienne elektroresetor bipolarny OLYMPUS**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Opis wyrobu** | **Numer katalogowy** | **Wytwórca** | **Ilość** | **Cena jedn. netto** | **Wartość netto** | **VAT w %** | **Cena jedn. brutto** | **Wartość brutto** |
| 1 | ELEKTRODA RESEKCYJNA, bipolarna, duża PĘTLA, 24 Fr TURiS, do optyki 30, sterylna, jednorazowego użytku, do elektroresektora bipolarnego Olympus 26 Fr |  |  | 100 szt |  | 0,00 zł |   | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 2 | ELEKTRODA grzybkowa do plazmowej waporyzacji tkanki przy leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego, jednorazowa, sterylna, do optyki 30 (opakowanie 12 sztuk), do elektroresektora bipolarnego OLYMPUS 26 Fr |  |  | 36 szt |  |  |  |  |  |
| 3 | Elektroda resekcyjna bipolarna, kulkowa do elektroresektora bipolarnego OLYMPUS 24-28 Fr |  |  | 36 szt |  |  |  |  |  |
| 4 | ELEKTRODA - haczyk, do TUEB, zagięta, do optyki 30 do elektroresektora bipolarnego Olympus 26Fr |  |  | 36 szt |  |  |  |  |  |
| 5 | Kabel bipolarny do elektroresektora 26 Fr Olympus do przyłączania do diatermii Olympus UES40 |  |  | 2 szt |  |  |  |  |  |
| 6 | Ewakuator typu ELLik do elektroresektora 26Fr |  |  | 1 szt |  |  |  |  |  |
| 7 | Strzykawka - żaneta do elektroresektoea 26Fr Olympus, zatrzaskowa |  |  | 2 szt |  |  |  |  |  |
| 8 | Optyka 30 stopni do elektroresektora Olympus |  |  | 1 szt |  |  |  |  |  |
| 9 | Przewód światłowodowy do optyki 30 stopni kompatybilnej z elektroresektorem 26Fr Olympus przyłączany do źródła światła OLYMPUS |  |  | 1 szt |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: ..................................... zł Słownie: ................................................................................

Wartość brutto pakietu: .................................... zł Słownie: ................................................................................

............................................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

**Pakiet 32 – Akcesoria do diatermii OLYMPUS**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Opis wyrobu** | **Numer katalogowy** | **Wytwórca** | **Ilość** | **Cena jedn. netto** | **Wartość netto** | **VAT w %** | **Cena jedn. brutto** | **Wartość brutto** |
| 1 | ELEKTRODA neutralna wielorazowa do diatermii UES-40 Olympus  |  |  | 2 szt |  | 0,00 zł |   | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 2 | Kabel do elektrody neutralnej wielorazowa do diatermii UES-40 Olympus |  |  | 2 szt |  |  |  |  |  |
| 3 | ELEKTRODA neutralna jednorazowa do diatermii UES-40 Olympus |  |  | 1 000 szt |  |  |  |  |  |
| 4 | Kabel do delektrody neutralnej jednorazowej do diatermii UES-40 Olympus |  |  | 2 szt |  |  |  |  |  |
| 5 | Jednorazowa elektroda czynna z możliwościa cięcia i koagulacji, z kablem, do diatermii UES-40 Olympus  |  |  | 100 szt |  |  |  |  |  |
| 6 | Kabel do podłączenia monopolarnego narzędzia laparoskopwego do diatermii UES-40 Olympus |  |  | 2 szt |  |  |  |  |  |
| 7 | Przełącznik nożny typu MAJ-1258 do diatermii UES-40 olympus |  |  | 1 szt |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: ..................................... zł Słownie: ................................................................................

Wartość brutto pakietu: .................................... zł Słownie: ................................................................................

............................................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

**Pakiet 33 – Zestaw do urs**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Opis wyrobu** | **Numer katalogowy** | **Wytwórca** | **Ilość** | **Cena jedn. netto** | **Wartość netto** | **VAT w %** | **Cena jedn. brutto** | **Wartość brutto** |
| 1 | Ureterorenoskop parametry: kąt patrzenia 7 stopni, obwód 8,6/9,8 FR , długość robocza 430mm, kanał roboczy 6,4 Fr |  |  | 2 szt |  | 0,00 zł |   | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 2 | Kleszczyki chwytające, 5 Frx600mm, typu mysie ząbki |  |  | 2 szt |  |  |  |  |  |
| 3 | Kontener do sterylizacji ureterorenoskopu  |  |  | 2 szt |  |  |  |  |  |
| 4 | Sonda EKL LithoRapid 4,5 Fr x 430 mm do litotryptora kinetycznego Olympus LithoRapid EL-28EKL |  |  | 3 szt |  |  |  |  |  |
| 5 | Sonda EKL LithoRapid 3 Fr x 560 mm do litotryptora kinetycznego Olympus |  |  | 3 szt |  |  |  |  |  |
| 6 | Przewód łączący litotryptor z sondą  |  |  | 2 szt |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: ..................................... zł Słownie: ................................................................................

Wartość brutto pakietu: .................................... zł Słownie: ................................................................................

............................................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

**Pakiet 34 – Czujnik pulsoksymetru**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Opis wyrobu** | **Numer katalogowy** | **Wytwórca** | **Ilość** | **Cena jedn. netto** | **Wartość netto** | **VAT w %** | **Cena jedn. brutto** | **Wartość brutto** |
| 1 | Czujnik saturacji w technologii Nellcor OxiMaxze złączem DB9 w obudowie elastycznej typu Soft TIP z możliwoscią sterylizacji, na palec dla pacjentów dorosłych powyżej 40 kg, długość kabla minimum 0,9m |  |  | 150 szt |  | 0,00 zł |   | 0,00 zł | 0,00 zł |

Wartość netto pakietu: ..................................... zł Słownie: ................................................................................

Wartość brutto pakietu: .................................... zł Słownie: ................................................................................

............................................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

**Pakiet 35 – Dren do pompy**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Opis wyrobu** | **Numer katalogowy** | **Wytwórca** | **Ilość** | **Cena jedn. netto** | **Wartość netto** | **VAT w %** | **Cena jedn. brutto** | **Wartość brutto** |
| 1 | Dren płuczący, wielorazowy do pompy laparoskopowej ECO PUMP firmy Olympus  |  |  | 3 szt |  | 0,00 zł |   | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 2 | Dren płuczący, jednoazowego użytku do pompy ECO PUMP firmy Olympus, pakowane po 10 sztuk |  |  | 20 op |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: ..................................... zł Słownie: ................................................................................

Wartość brutto pakietu: .................................... zł Słownie: ................................................................................

............................................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

**Pakiet 36**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Opis wyrobu** | **Numer katalogowy** | **Wytwórca** | **Ilość** | **Cena jedn. netto** | **Wartość netto** | **VAT w %** | **Cena jedn. brutto** | **Wartość brutto** |
| 1 | Ocieplacz – bluza chirurgiczna z długim rękawem wykonana z niepylącej włókniny. Zapinana na napy. Rękawy i góra wykończona ściągaczem. Rozmiar M, L i XL |  |  | 2 000 szt |  | 0,00 zł |   | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 2 | Torba sterylna do przechwytywania płynów, posiadająca otwór wypełniony folią chirurgiczną. Torba wyposażona w sztywnik, zawór do podłączenia drenu i organizator przewodów. |  |  | 1 500 szt |  |  |  |  |  |
| 3 | Kieszeń samoprzylepna, sterylna do przechwytywania płynów, z sitem i zaworem do podłączenia drenu. |  |  | 1 500 szt |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: ..................................... zł Słownie: ................................................................................

Wartość brutto pakietu: .................................... zł Słownie: ................................................................................

............................................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

**Pakiet 37**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Opis wyrobu** | **Numer katalogowy** | **Wytwórca** | **Ilość** | **Cena jedn. netto** | **Wartość netto** | **VAT w %** | **Cena jedn. brutto** | **Wartość brutto** |
| 1 |  Rurka wyprofilowana do intubacji przez tracheostomię, jednorazowa, sterylna, wykonana z termoplastycznego materiału PVC, silikonowana, bez lateksu i ftalanów, z mankietem niskociśnieniowym, wysokoobjętościowym, kontrastująca w promieniach RTG na całej długości rurki z łącznikiem, w rozmiarach 7,0 ; 8,0; 9,0; 10,0. |  |  | 20 szt |  | 0,00 zł |   | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 2 | Rurka intubacyjna nosowa wygięta na czoło pacjenta, jednorazowa, sterylna, wykonana z termoplastycznego PVC, silikonowana, o zwiększonej elastyczności, nieprzezroczysta, niezałamująca się, bez lateksu i ftalanów, typu Murphy, z mankietem niskociśnieniowym, wysokoobjętościowym, kontrastująca w promieniach RTG na całej długości rurki, z oznaczeniem głębokości, z łącznikiem w rozmiarach 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0 ;7,5; 8,0.  |  |  | 300 szt |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: ..................................... zł Słownie: ................................................................................

Wartość brutto pakietu: .................................... zł Słownie: ................................................................................

............................................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

**Pakiet 38**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Opis wyrobu** | **Numer katalogowy** | **Wytwórca** | **Ilość** | **Cena jedn. netto** | **Wartość netto** | **VAT w %** | **Cena jedn. brutto** | **Wartość brutto** |
| 1 | Maska ustno-nosowa do wentylacji nieinwazyjnej wyposażona w: obrotowe, bezprzeciekowe kolanko, silikonową podporę czołową zapewniającą oparcie maski na twarzy pacjenta - z możliwością regulacji pochylenia maski. Maska przeznaczona do min. 20-krotnej sterylizacji gazowej, temperaturowej lub chemicznej, z możliwością zamontowania wymiennych żelowych poduszek, w rozmiarach S, M, L.Mocowanie na twarzy pacjenta za pomocą 4- punktowej uprzęży wyposażonej w klipsy. |  |  | 10 szt |  | 0,00 zł |   | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 2 | Maska ustno-nosowa do wentylacji nieinwazyjnej wyposażona w: obrotowe, przeciekowe kolanko, silikonową podporę czołową zapewniającą oparcie maski na twarzy pacjenta - z możliwością regulacji pochylenia maski. Maska przeznaczona do min. 20-krotnej sterylizacji gazowej, temperaturowej lub chemicznej, z możliwością zamontowania wymiennych żelowych poduszek, w rozmiarach S, M, L.Mocowanie na twarzy pacjenta za pomocą 4- punktowej uprzęży wyposażonej w klipsy. |  |  | 10 szt |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: ..................................... zł Słownie: ................................................................................

Wartość brutto pakietu: .................................... zł Słownie: ................................................................................

............................................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

**Pakiet 39**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Opis wyrobu** | **Numer katalogowy** | **Wytwórca** | **Ilość** | **Cena jedn. netto** | **Wartość netto** | **VAT w %** | **Cena jedn. brutto** | **Wartość brutto** |
| 1 | Czterokanałowy zestaw do kaniulacji żył centralnych metodą Seldingera wykonany z poliuretanu, sterylny, składający się co najmniej z: cewnika 7F-16G,18G,18G,18G lub 8,5F-14G,16G,18G,18G długość 16cm lub 20cm (do wyboru przez zamawiającego) z zaciskami ślizgowymi, prowadnika nitynylowego o co najmniej jednym końcu roboczym "J" z podziałką długości, rozszerzacza, igły 18G/70mm, kaniuli 18G 64mm, strzykawki 5ml, skalpela, dodatkowych skrzydełek do mocowania cewnika, korków iniekcyjnych z membraną do każdego kanału. Kontrastujący w promieniach RTG . |  |  | 600 szt |  | 0,00 zł |   | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 2 | Czterokanałowy zestaw do kaniulacji żył centralnych metodą Seldingera wykonany z poliuretanu impregnowany aktywnym srebrem, sterylny, składający się co najmniej z: cewnika 7F-16G,18G,18G,18G lub 8,5F-14G,16G,18G,18G długość 16cm lub 20cm (do wyboru przez zamawiającego) z zaciskami ślizgowymi, prowadnika nitynylowego o co najmniej jednym końcu roboczym "J" z podziałką długości, rozszerzacza, igły 18G/70mm, kaniuli 18G 64mm, strzykawki 5ml, skalpela, dodatkowych skrzydełek do mocowania cewnika, zastawek bezigłowych o prostym torze przepływu do każdego kanału. Kontrastujący w promieniach RTG . |  |  | 600 szt |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: ..................................... zł Słownie: ................................................................................

Wartość brutto pakietu: .................................... zł Słownie: ................................................................................

............................................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

**Pakiet 40**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Opis wyrobu** | **Numer katalogowy** | **Wytwórca** | **Ilość** | **Cena jedn. netto** | **Wartość netto** | **VAT w %** | **Cena jedn. brutto** | **Wartość brutto** |
| 1 | Zestaw do kaniulacji żył centralnych metodą Seldingera jednokanałowy, sterylny składający się co najmiej z: cewnika naczyniowego 5F-16G długość 15-16cm lub 20cm (do wyboru przez zamawiającego) z zaciskiem ślizgowym, prowadnika nitynylowego o co najmniej jednym końcu roboczym "J" z podziałką długości, rozszerzacza, igły 18G/70mm - prostej lub z nasadką "Y", dodatkowych skrzydełek do mocowania cewnika, korka iniekcyjnego z membraną. Kontrasujący w promieniach RTG. |  |  | 100 szt |  | 0,00 zł |   | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 2 | Zestaw do kaniulacji żył centralnych metodą Seldingera dwukanałowy, sterylny składający się co najmniej z: cewnika 7F-16G,16G lub 7F-14G,18G lub 7,5F-16G,18G długość 15-16cm lub 20cm (do wyboru przez zamawiającego) z zaciskami ślizgowymi, prowadnika nitynylowego o co najmniej jednym końcu roboczym "J" z podziałką długości, rozszerzacza, igły 18G/70mm - prostej lub z nasadką "Y", dodatkowych skrzydełek do mocowania cewnika, korków iniekcyjnych z membraną do każdego kanału. Kontrasujący w promieniach RTG; . |  |  | 700 szt |  |  |  |  |  |
| 3 | Zestaw do kaniulacji żył centralnych metodą Seldingera trzykanałowy, sterylny składający się co najmniej z: cewnika 7F-16G,18G,18G lub 7,5F-14G,18G,18G długość 15-16cm lub 20cm lub 30cm (do wyboru przez zamawiającego) z zaciskami ślizgowymi, prowadnika nitynylowego o co najmniej jednym końcu roboczym "J" z podziałką długości, rozszerzacza, igły 18G/70mm - prostej lub z nasadką "Y", dodatkowych skrzydełek do mocowania cewnika, korków iniekcyjnych z membraną do każdego kanału. Kontrasujący w promieniach RTG; . |  |  | 1 000 szt |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: ..................................... zł Słownie: ................................................................................

Wartość brutto pakietu: .................................... zł Słownie: ................................................................................

............................................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

**Pakiet 41**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Opis wyrobu** | **Numer katalogowy** | **Wytwórca** | **Ilość** | **Cena jedn. netto** | **Wartość netto** | **VAT w %** | **Cena jedn. brutto** | **Wartość brutto** |
| 1 | Układ okrężny do aparatu do znieczulenia dla dorosłych: trójnik Y, kolanko z portem do kapnografii, 2 rury karbowane gładkie wewnątrz, o dł. min. 180 cm, ramię z workiem oddechowym o poj. 1-2l. Mikrobiologicznie czysty, do użycia u wielu pacjentów. |  |  | 4 000 szt |  | 0,00 zł |   | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 2 | Układ oddechowy do respiratora dla dorosłych: 2 rury karbowane o dł. min. 150 cm trójnik Y, kolanko. Mikrobiologicznie czysty, do użycia u wielu pacjentów. |  |  | 500 szt |  |  |  |  |  |
| 3 | Filtr przeciwbakteryjny, przeciwwirusowy elektrostatyczny, złącza proste, zakres objętości oddechowej 150-1500ml, opór przepływu nie większy niż 0,6 cm H2O przy 30l/min. Sterylny. |  |  | 7 000 szt |  |  |  |  |  |
| 4 | Układ okrężny do aparatu do znieczulenia dla dzieci: trójnik Y, kolanko z portem do kapnografii, 2 rury karbowane gładkie wewnątrz, o dł. min. 180 cm, ramię z workiem oddechowym o poj. 1-1,5l. Mikrobiologicznie czysty, do użycia u wielu pacjentów. |  |  | 50 szt |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: ..................................... zł Słownie: ................................................................................

Wartość brutto pakietu: .................................... zł Słownie: ................................................................................

............................................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

**Pakiet 42**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Opis wyrobu** | **Numer katalogowy** | **Wytwórca** | **Ilość** | **Cena jedn. netto** | **Wartość netto** | **VAT w %** | **Cena jedn. brutto** | **Wartość brutto** |
| 1 | Fartuch ochronny, jednorazowy, nieprzemakalny, foliowy, bez rękawów, w tylnej części wyposażony w troki |  |  | 100 000 szt |  | 0,00 zł |   | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 2 | Fartuch higieniczny, wykonany z włókniny, niesterylny, jednorazowy, wiązany z tyłu na troki, rękaw wykończony gumka. Rozmiar uniwersalny. |  |  | 100 000 szt |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: ..................................... zł Słownie: ................................................................................

Wartość brutto pakietu: .................................... zł Słownie: ................................................................................

............................................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

**Pakiet 43**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Opis wyrobu** | **Numer katalogowy** | **Wytwórca** | **Ilość** | **Cena jedn. netto** | **Wartość netto** | **VAT w %** | **Cena jedn. brutto** | **Wartość brutto** |
| 1 | Cewnik moczowodowy, typu Double J, pokryty materiałem biokompatybilnym, drut prowadzący, przepychacz, CH 6-CH 8, dł. 26- 30 cm. |  |  | 1000 szt |  | 0,00 zł |   | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 2 | Zestaw do nadłonowego drenażu pęcherza moczowego, zawierający minimum: a) trokar, b) cewnik typu „piqtail”, CH 14 |  |  | 60 szt |  |  |  |  |  |
| 3 | Cewnik Malecot, j. użytku, sterylny, z wąsem, wykonany z poliuretanu. |  |  | 60 szt |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: ..................................... zł Słownie: ................................................................................

Wartość brutto pakietu: .................................... zł Słownie: ................................................................................

............................................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

**Pakiet 44**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p** | **Opis wyrobu** | **Numer katalogowy** | **Wytwórca** | **J.m** | **Ilość** | **Cena jed. netto** | **Wartość****netto** | **VAT w %** | **Cena jed. brutto** | **Wartość brutto** |
| 1 | Lusterko krtaniowe, wielokrotnego użytku, z możliwością sterylizacji o średnicy: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a) | Ø 14mm |  |  | szt | 30 |  |  |  |  |  |
| b) | Ø 16mm |  |  | szt | 30 |  |  |  |  |  |
| c) | Ø 22mm |  |  | szt | 150 |  |  |  |  |  |
| d) | Ø 24mm |  |  | szt | 150 |  |  |  |  |  |
| e) | Ø 26mm |  |  | szt | 150 |  |  |  |  |  |
| 2 | Balon Poltzera w zestawie: - 4 oliwki: 13 mm, 5 mm, 17 mm, 19 mm;- łącznik Luer- gruszka- oliwka wykonana ze stali nierdzewnej z możliwością steryliazcji  |  |  | szt | 4 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: ..................................... zł Słownie: ................................................................................

Wartość brutto pakietu: .................................... zł Słownie: ................................................................................

............................................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

**Pakiet 45**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p** | **Opis wyrobu** | **Numer katalogowy** | **Wytwórca** | **J.m** | **Cena jed. netto** | **Wartość****netto** | **VAT w %** | **Cena jed. brutto** | **Wartość brutto** |
| 1 | Szczotka do mycia sprzętu endoskopowego urologicznego, wykonana ze włosia , przystosowana do mycia: kanałów roboczych, płaszczy wewnętrznych izewnętrznych, elektroresektorów,cystoskopów, nefroskopów,ureteroresektorów. Zakończenie szczotki atraumatyczne. Długość szczotki 29-36 cm. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Szczotka do mycia kanałów roboczych |  |  | 10 szt |  |  |  |  |  |
| b | Szczotka do mycia płaszczy wewnętrznych elektroresktorów |  |  | 20 szt |  |  |  |  |  |
| c | Szczotka do mycia płaszczy zewnętrznych elektroresktorów |  |  | 20 szt |  |  |  |  |  |
| d | Szczotka do mycia cystoskopów |  |  | 30 szt |  |  |  |  |  |
| e | Szczotka do mycia nefroskopów |  |  | 5 szt |  |  |  |  |  |
| f | Szczotka do mycia ureterorenoskopów |  |  | 10 szt |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: ..................................... zł Słownie: ................................................................................

Wartość brutto pakietu: .................................... zł Słownie: ................................................................................

............................................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

**Pakiet 46**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p** | **Opis wyrobu** | **Numer katalogowy** | **Wytwórca** | **Ilość** | **Cena jed. netto** | **Wartość****netto** | **VAT w %** | **Cena jed. brutto** | **Wartość brutto** |
| 1 | Ustnik jednorazowy papierowy pokryty od zewnątrz folią PE . Ustnik zaopatrzony jest w jednostronny zawór zapobiegający niepożądanym wdechom.Op. - 50 szt.Ustnik przeznaczony do Spirometeru KOKOUSB Digi Doser |  |  | 1 000 szt |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: ..................................... zł Słownie: ................................................................................

Wartość brutto pakietu: .................................... zł Słownie: ................................................................................

............................................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

**Pakiet 47**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p** | **Opis wyrobu** | **Numer katalogowy** | **Wytwórca** | **Ilość** | **Cena jed. netto** | **Wartość****netto** | **VAT w %** | **Cena jed. brutto** | **Wartość brutto** |
| 1 | Pas do KTG, duży, z guzikiem i dziurkami, wielokrotnego użytku. Rozmiar 60x130 cm.Kompatybilny ze wszystkimi rodzajamiurządzeń KTG. Opakowanie - 8 szt. |  |  | 100 op |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: ..................................... zł Słownie: ................................................................................

Wartość brutto pakietu: .................................... zł Słownie: ................................................................................

............................................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

**Pakiet 48**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p** | **Opis wyrobu** | **Numer katalogowy** | **Wytwórca** | **Ilość** | **Cena jed. netto** | **Wartość****netto** | **VAT w %** | **Cena jed. brutto** | **Wartość brutto** |
| 1 | Zgłębnik do udrażniania jelit- typu Eudal, dł. 2500 mm |  |  | 40 szt |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: ..................................... zł Słownie: ................................................................................

Wartość brutto pakietu: .................................... zł Słownie: ................................................................................

............................................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

**Pakiet 49**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p** | **Opis wyrobu** | **Numer katalogowy** | **Wytwórca** | **Ilość** | **Cena jed. netto** | **Wartość****netto** | **VAT w %** | **Cena jed. brutto** | **Wartość brutto** |
| 1 | Sprzęt stomijny dwuczęściowy, składający się z płytki i worka, rozmiar 45-70 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Płytka do kolostomii i ileostomii łatwa do formowania 45-70mm( pierścień 70 mm, otwór do przycięcia 15-62 mm) |  |  | 500 szt |  |  |  |  |  |
| b | Worki przezroczyste ,otwarte 45-70 mm( pierścień 70 mm). |  |  | 600 szt |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: ..................................... zł Słownie: ................................................................................

Wartość brutto pakietu: .................................... zł Słownie: ................................................................................

............................................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

**Pakiet 50**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p** | **Opis wyrobu** | **Numer katalogowy** | **Wytwórca** | **J.m** | **Cena jed. netto** | **Wartość****netto** | **VAT w %** | **Cena jed. brutto** | **Wartość brutto** |
| 1 | Jednorazowy ślimak stomatologiczny z kieszenią, wykonany z wysokogatunkowej bibułki antyalergicznej, wzmocnionej folią PE, w kolorze zielonym lub niebieskim. Troczki w górnej części do wiązania.Rozmiar 59cmx34,5cm,rozmiar kieszonki 11cmx34,5cm.Trwałość od daty produkcji 3 lata.Opakowanie – 100 szt |  |  | 60 op |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: ..................................... zł Słownie: ................................................................................

Wartość brutto pakietu: .................................... zł Słownie: ................................................................................

............................................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

**Pakiet 51**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p** | **Opis wyrobu** | **Numer katalogowy** | **Wytwórca** | **Ilość** | **Cena jed. netto** | **Wartość****netto** | **VAT w %** | **Cena jed. brutto** | **Wartość brutto** |
| 1 | Dren Penrose, lateksowy,op 10 szt, rozmiar 25cmx0.35 |  |  | 2 500 op |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: ..................................... zł Słownie: ................................................................................

Wartość brutto pakietu: .................................... zł Słownie: ................................................................................

............................................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

**Pakiet 52**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p** | **Opis wyrobu** | **Numer katalogowy** | **Wytwórca** | **Ilość** | **Cena jed. netto** | **Wartość****netto** | **VAT w %** | **Cena jed. brutto** | **Wartość brutto** |
| 1 | Pipeta Pasteura wykonana z polietylenu, niesterylna, o pojemności 3 ml, z podziałką co 0,5 ml, o długości 154 mm.Opakowanie 100 szt |  |  | 220 op |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: ..................................... zł Słownie: ................................................................................

Wartość brutto pakietu: .................................... zł Słownie: ................................................................................

............................................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

**Pakiet 53**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Opis wyrobu** | **Numer katalogowy** | **Wytwórca** | **Ilość** | **Cena jedn. netto** | **Wartość netto** | **VAT w %** | **Cena jedn. brutto** | **Wartość brutto** |
| 1 | Taśma rehabilitacyjna lateksowa o wzmocnionej wytrzymałości, szerokość 15 cm, długość rolki 45m, |   |   |  |  |  |  |  |  |
| a | Kolor czerwony |   |   | 4 rolka |  |  |  |  |  |
| b | Kolor niebieski |   |   | 4 rolka |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: ..................................... zł Słownie: ................................................................................

Wartość brutto pakietu: .................................... zł Słownie: ................................................................................

............................................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

**Pakiet 54**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p** | **Opis wyrobu** | **Numer katalogowy** | **Wytwórca** | **Ilość** | **Cena jed. netto** | **Wartość****netto** | **VAT w %** | **Cena jed. brutto** | **Wartość brutto** |
| 1 | Kaniula donosowa- plastykowa kompatybilna z urządzeniem do badania bezdechów **typu Alice PDX firmy RESRIRONIES ine,**  dren o długości 100cm,czysta biologicznie, pakowana pojedynczo.Jeden koniec drenu zakłada się do nosa pacjenta, drugi zakończony jest łącznikiem, który łączy się z w/w urządzeniem, dren posiada zacisk ułatwiający zamontowanie do pacjenta. |  |  | 500 szt |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: ..................................... zł Słownie: ................................................................................

Wartość brutto pakietu: .................................... zł Słownie: ................................................................................

............................................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

**Pakiet 55**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p** | **Opis wyrobu** | **Numer katalogowy** | **Wytwórca** | **Ilość** | **Cena jed. netto** | **Wartość****netto** | **VAT w %** | **Cena jed. brutto** | **Wartość brutto** |
| 1 | Ssak uszny wielokrotnego użytku, o długości 70 mm,możliwość sterylizacji: |  |
| a | Ø 0,4 mm |  |  | 10 szt. |  |  |  |  |  |
| b | Ø 0,6 mm |  |  | 10 szt. |  |  |  |  |  |
| c | Ø 1,2 mm |  |  | 20 szt. |  |  |  |  |  |
| d | Ø 1,5 mm |  |  | 20 szt. |  |  |  |  |  |
| e | Ø 1,8 mm |  |  | 20 szt. |  |  |  |  |  |
| f | Ø 2,0 mm |  |  | 20 szt. |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: ..................................... zł Słownie: ................................................................................

Wartość brutto pakietu: .................................... zł Słownie: ................................................................................

............................................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

**Pakiet 56**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L. p** | **Opis wyrobu** | **Numer katalogowy** | **Wytwórca** | **Ilość** | **Cena jed. netto** | **Wartość netto** | **VAT w %** | **Cena jed. brutto** | **Wartość brutto** |
| 1 | Cewnik Foley lateksowy, silikonowany, sterylny, jednorazowego użytku, dwudrożny, od Nr 6 do Nr26 -z plastikową zastawką, zróżnicowaną kolorystycznie w zależności od rozmiaru,-balon o pojemności 3- 5ml dla roz. 6Ch-10Ch, 5-30ml dla roz. Cewnika 12Ch-26Ch, -z niezmywalnym oznaczeniem rozmiaru na cewniku - pakowany pojedynczo w podwójne opakowanie wewnętrzne -folia, zewnętrzne- papier – folia,-Rozmiar do uzgodnienia z zamawiającym- na opakowaniu jednostkowym oznaczenie rozmiaru,pojemność balonu, nazwa producenta i znak CE, data ważności. |  |  | 12 000 szt |  |  |  |  |  |
| 2. | Cewnik Foley wykonany z silikonu, z balonem o pojemności 1,5 ml, z prowadnicą, sterylny, jednorazowego użytku,pakowany pojedynczo, opakowanie podwójne folia, papier folia lub folia, folia, rozmiar Ch 6 |  |  | 50 szt |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: ..................................... zł Słownie: ................................................................................

Wartość brutto pakietu: .................................... zł Słownie: ................................................................................

............................................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

**Pakiet 57**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p** | **Opis wyrobu** | **Numer katalogowy** | **Wytwórca** | **Ilość** | **Cena jed. netto** | **Wartość****Netto** | **VAT w %** | **Cena jed. brutto** | **Wartość brutto** |
| 1 | Worki urostomijne dwuczęściowe z systemem zapobiegającym cofaniu się moczu, przeźroczyste, rozmiar 45 mm lub 50mm. |  |  | 800 szt |  |  |  |  |  |
| 2 | Płytki urostomijne z pierścieniem 45 mm lub 50mm z elastycznym przylepcem |  |  | 800 szt |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: ..................................... zł Słownie: ................................................................................

Wartość brutto pakietu: .................................... zł Słownie: ................................................................................

............................................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

**Pakiet 58**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p** | **Opis wyrobu** | **Numer katalogowy** | **Wytwórca** | **Ilość** | **Cena jed. netto** | **Wartość****Netto** | **VAT w %** | **Cena jed. brutto** | **Wartość brutto** |
| 1 | Etykiety samoprzylepne matowe białe bez zadruku:* wykonane z papieru nadające się do opisywania długopisem i markerem
* rozmiar 100 x 60 (w mm)
* ilość op. 10 000 szt
 |  |  | 60 op |  |  |  |  |  |
| 2 | Etykiety samoprzylepne białe papierowe półbłyski bez zadruku:* wykonane z papieru nadające się do opisywania długopisem i markerem
* rozmiar 35 x 25 ( w mm)
* ilość op 10 000 szt
 |  |  | 50 op |  |  |  |  |  |
| 3 | Etykiety samoprzylepne białe papierowe półbłysk bez zadruku:* wykonane z papieru nadające się do opisywania długopisem i markerem
* rozmiar 100 x 14 (w mm)
* ilość op. 10 000 szt
 |  |  | 60 op |  |  |  |  |  |
| 4 | Etykiety samoprzylepne białe papierowe półbłysk bez zadruku:* wykonane z papieru nadające się do opisywania długopisem i markerem
* rozmiar 40 x 20 (w mm)
* ilość op 2 000 szt
 |  |  | 200 op |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: ..................................... zł Słownie: ................................................................................

Wartość brutto pakietu: .................................... zł Słownie: ................................................................................

............................................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

**Pakiet 59**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p** | **Opis wyrobu** | **Numer katalogowy** | **Wytwórca** | **Ilość** | **Cena jed. netto** | **Wartość****Netto** | **VAT w %** | **Cena jed. brutto** | **Wartość brutto** |
| 1 | Woreczki do pobierania moczu dla niemowląt: -jednorazowego użytku, sterylne; -dobrze przylegające, bez gąbki;- dla chłopców i dla dziewczynek.Nie dopuszcza się uniwersalnych. |  |  | 2 500 szt |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: ..................................... zł Słownie: ................................................................................

Wartość brutto pakietu: .................................... zł Słownie: ................................................................................

............................................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

**Pakiet 60**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p** | **Opis wyrobu** | **Numer katalogowy** | **Wytwórca** | **Ilość** | **Cena jed. netto** | **Wartość****Netto** | **VAT w %** | **Cena jed. brutto** | **Wartość brutto** |
| 1 | Przyrząd do wielokrotnego pobierania płynów zfiltrem p/bakteryjnym typu Mini-Spike, zkolcem standardowym |  |  | 30 000 szt |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: ..................................... zł Słownie: ................................................................................

Wartość brutto pakietu: .................................... zł Słownie: ................................................................................

............................................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

**Pakiet 61**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p** | **Opis wyrobu** | **Numer katalogowy** | **Wytwórca** | **Ilość** | **Cena jed. netto** | **Wartość****Netto** | **VAT w %** | **Cena jed. brutto** | **Wartość brutto** |
| 1 | Jednorazowa, sterylna nasadka / osłonka na strzykawkę luer- Lock, pojedynczo pakowane. Zapakowane w sposób umożliwiający aseptyczne użycie. |  |  | 30 000 szt |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: ..................................... zł Słownie: ................................................................................

Wartość brutto pakietu: .................................... zł Słownie: ................................................................................

............................................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

**Pakiet 62**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p** | **Opis wyrobu** | **Numer katalogowy** | **Wytwórca** | **Ilość** | **Cena jed. netto** | **Wartość****Netto** | **VAT w %** | **Cena jed. brutto** | **Wartość brutto** |
| 1 | Prowadnik z powłoką hydrofilną, prosty,sztywny z elastyczną kocówką, dł. 140-160cm, o średnicy 0,035 cala |  |  | 170 szt |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: ..................................... zł Słownie: ................................................................................

Wartość brutto pakietu: .................................... zł Słownie: ................................................................................

............................................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

**Pakiet 63**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p** | **Opis wyrobu** | **Numer katalogowy** | **Wytwórca** | **Ilość** | **Cena jed. netto** | **Wartość****Netto** | **VAT w %** | **Cena jed. brutto** | **Wartość brutto** |
| 1 | Kranik trójdrożny:* pakowany pojedynczo,
* sterylny,
* wykonany z poliamidu o dużej odporności;
* kranik zawierać powinien pokrętło w kolorze np. niebieskim, czerwonym, żółtym lub białym;
* wyczuwalna zmiana położenia pokrętła kranika co 45stopni;
* jedno ramię kranika zabezpieczone zaworem bezigłowym, pozostałe ramiona zabezpieczone koreczkami;
* prawe ramię kranika musi posiadać łącznik rotacyjny, który po połączeniu z linią infuzyjną musi zapewnić swobodny obrót kranika wokół osi linii infuzyjnej bez możliwości skręcania jej
 |  |  | 20 000 szt. |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: ..................................... zł Słownie: ................................................................................

Wartość brutto pakietu: .................................... zł Słownie: ................................................................................

............................................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

**Pakiet 64**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p** | **Opis wyrobu** | **Numer katalogowy** | **Wytwórca** | **Ilość** | **Cena jed. netto** | **Wartość****Netto** | **VAT w %** | **Cena jed. brutto** | **Wartość brutto** |
| 1 | Kranik trójdrożny Luer :* z drenem o dł. 7 cm,
* sterylny, jednorazowego użytku,
* pozbawiony ftalanów ,
* z dodatkowym miejscem wkłucia,
* wszystkie wejścia zabezpieczone korkami, -wyczuwalny wskaźnik pozycji o/z
* pakowany pojedynczo w opakowanie typu blister,
 |  |  | 3 000 szt |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: ..................................... zł Słownie: ................................................................................

Wartość brutto pakietu: .................................... zł Słownie: ................................................................................

............................................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

**Pakiet 65**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p** | **Opis wyrobu** | **Numer katalogowy** | **Wytwórca** | **Ilość** | **Cena jed. netto** | **Wartość****Netto** | **VAT w %** | **Cena jed. brutto** | **Wartość brutto** |
| 1 | Elektroda igłowa biopolarna koncetryczna jednorazowego użytku typu Myoline do EMG (elektromiografii). Igła czerwona, rozmiar: długość 30mm, średnica 0,35 mm |  |  | 120 szt |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: ..................................... zł Słownie: ................................................................................

Wartość brutto pakietu: .................................... zł Słownie: ................................................................................

............................................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

**Pakiet 66**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p** | **Opis wyrobu** | **Numer katalogowy** | **Wytwórca** | **Ilość** | **Cena jed. netto** | **Wartość****Netto** | **VAT w %** | **Cena jed. brutto** | **Wartość brutto** |
| 1 | Żel jednorazowego użytku, sterylny, podawany do cewki moczowej przed wprowadzeniem cewnika/ endoskopu zawierający środek znieczulający i odkażający. Opakowanie zkońcówką urologiczną. Opakowanie opojemności ok. 10-14ml.(12,5 g). |  |  | 32 000 szt |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: ..................................... zł Słownie: ................................................................................

Wartość brutto pakietu: .................................... zł Słownie: ................................................................................

............................................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

**Pakiet 67**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p** | **Opis wyrobu** | **Numer katalogowy** | **Wytwórca** | **Ilość** | **Cena jed. netto** | **Wartość****Netto** | **VAT w %** | **Cena jed. brutto** | **Wartość brutto** |
| 1 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych od nr 4 do nr 22 CH o dł. 40 - 60 cm- rozmiar do uzgodnienia z zamawiającym,- gładkie ścianki, powierzchnia satynowa („zmrożona”), - wykonane z PCV o jakości medycznej i twardości ok. 76 ShA, -otwór centralny i dwa boczne naprzemianległe, zapewniające odsysanie całą powierzchnią, - atraumatyczna końcówka, - elastyczny, - jałowe, pakowane prosto ( nie zwinięte) pojedynczo w opakowanie folia - papier - końcówki lejkowe oznaczone kolorami, rozmiar cewnika, oznakowanie kolorystyczne i wypukłe na konektorze  |  |  | 200 000 szt |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: ..................................... zł Słownie: ................................................................................

Wartość brutto pakietu: .................................... zł Słownie: ................................................................................

............................................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

**Pakiet 68**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p** | **Opis wyrobu** | **Numer katalogowy** | **Wytwórca** | **Ilość** | **Cena jed. netto** | **Wartość****Netto** | **VAT w %** | **Cena jed. brutto** | **Wartość brutto** |
| 1 | Cewnik do podawania tlenu przez nos z długimi ,miękkimi dobrze układającymi się końcówkami donosowymi, sterylne, pakowane jednostkowo ,jednorazowego użytku pakowane w opakowanie typu folia-papier |
|  | Z drenem nie krótszym niż 2 m |  |  | 16 000 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Z drenem nie krótszym niż 3m |  |  | 8 000 szt |  |  |  |  |  |
|  | Z drenem nie krótszym niż 5m |  |  | 6 000 szt |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: ..................................... zł Słownie: ................................................................................

Wartość brutto pakietu: .................................... zł Słownie: ................................................................................

............................................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

**Pakiet 69**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p** | **Opis wyrobu** | **Numer katalogowy** | **Wytwórca** | **Ilość** | **Cena jed. netto** | **Wartość****Netto** | **VAT w %** | **Cena jed. brutto** | **Wartość brutto** |
| 1 | Opaski identyfikacyjne dla noworodków i niemowląt z miękkim nylonowym podkładem z regulowanym samoprzylepnym zapięciem uniemożliwiające zdejmowanie i ponowne zakładanie opasek,.-Niezawierające lateksu, bezpieczne w środowisku rezonansu magnetycznego,-Odporne na działanie wody, delikatnych mydeł ,żeli , alkoholi i innych środków dezynfekcyjnych do rąk stosowanych w szpitalu,- Czytelność opasek podczas skanowania: co najmniej 14 dni od daty wydruku- Opaski o parametrach umożliwiających wydruk na posiadanych przez Zamawiającegodrukarkach GODEX RT230 - druk termiczny,-Wymiary opasek: długość do 200mm, szerokość maks. na części zapinanej na ręce 19mm.- Wymiary rolki opasek: maksymalna średnica zewnętrzna rolki 127 mm, średnica rdzenia rolki 25,4 mmZamawiający dopuszcza zaoferowanie rożnych wielkości rolek i ilości opasek na rolce - pod warunkiem zapewnienia pełnej zgodności z drukarkami GODEX RT230 |  |  | 10 000 szt |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: ..................................... zł Słownie: ................................................................................

Wartość brutto pakietu: .................................... zł Słownie: ................................................................................

............................................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

**Pakiet 70**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p** | **Opis wyrobu** | **Numer katalogowy** | **Wytwórca** | **Ilość** | **Cena jed. netto** | **Wartość****Netto** | **VAT w %** | **Cena jed. brutto** | **Wartość brutto** |
| 1 | Rękawice ginekologiczne, sterylne, lateksowe, bezpudrowe, teksturowane, długość 500 mm , grubość na palcu min. 0,18mm, AQL 1,5 Rozmiar L. 1 opakowanie 25 par |  |  | 250 para |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: ..................................... zł Słownie: ................................................................................

Wartość brutto pakietu: .................................... zł Słownie: ................................................................................

............................................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

**Pakiet 71**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p** | **Opis wyrobu** | **Numer katalogowy** | **Wytwórca** | **Ilość** | **Cena jed. netto** | **Wartość****Netto** | **VAT w %** | **Cena jed. brutto** | **Wartość brutto** |
| 1 | Cewnik do wymiany nefrostomii, 2-drożny,silikonowy ze zintegrowanym balonem. Rozmiar 12-14 Ch. |  |  | 100 szt |  |  |  |  |  |
| 2 | Strzykawka z roztworem 10% gliceryny do wypełnienia balonu |  |  | 100 szt |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: ..................................... zł Słownie: ................................................................................

Wartość brutto pakietu: .................................... zł Słownie: ................................................................................

............................................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

**Pakiet 72**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p** | **Opis wyrobu** | **Numer katalogowy** | **Wytwórca** | **Ilość** | **Cena jed. netto** | **Wartość****Netto** | **VAT w %** | **Cena jed. brutto** | **Wartość brutto** |
| 1 | Rękawice diagnostyczne nitrylowe, pozbawione ftalanów, bezpudrowe, jednorazowego użytku, niejałowe, z rolowanym brzegiem, jednakowe na prawą i lewą dłoń, teksturowane na końcach palców. Przedłużony mankiet , dł. min. 290 mm, grubość na palcu ok 0,14 mm. AQL =1,5. Oznakowane jako wyrób medyczny Klasy I i środek ochrony indywidualnej Kategorii III, zgodne z normą EN 455, EN 374-cz2,3 , EN 420,odporne na przenikanie Rozmiar S,M,L. Pakowane po 100 szt, do wysokiego ryzyka-pracy w sterylizacji. |  |  | 400 op |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: ..................................... zł Słownie: ................................................................................

Wartość brutto pakietu: .................................... zł Słownie: ................................................................................

............................................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

**Pakiet 73**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p** | **Opis wyrobu** | **Numer katalogowy** | **Wytwórca** | **Ilość** | **Cena jed. netto** | **Wartość****Netto** | **VAT w %** | **Cena jed. brutto** | **Wartość brutto** |
| 1 | Klipsy polimerowe z zamkiem, niewchłanialne, ładunek zawierający 6 szt. Klipsów rozmiar ML (zamykające naczynia od 3 mm do 10mm) |  |  | 360 ładunek |  |  |  |  |  |
| 2 | Klipsy polimerowe z zamkiem, niewchłanialne, ładunek zawierający 6 szt. Klipsów rozmiar XL (zamykające naczynia od 7 mm do 16mm) |  |  | 360 ładunek |  |  |  |  |  |
| 3 | Klipsownica laparoskopowa do klipsów polimerowych niewchłanialnych, średnica 5mm/10mm, długość robocza 32,5cm. ML |  |  | 2 szt |  |  |  |  |  |
| 4 | Klipsownica laparoskopowa do klipsów polimerowych niewchłanialnych, średnica 5mm/10mm, długość robocza 32,5cm. XL |  |  | 2 szt |  |  |  |  |  |
| 5 | Klipsownica do chirurgii otwartej do klipsów polimerowych, zagięta w prawo 70◦, do klipsów polimerowych niewchłanialnych, długość 27cm ML |  |  | 2 szt |  |  |  |  |  |
| 6 | Klipsownica do chirurgii otwartej do klipsów polimerowych, zagięta w prawo 70◦, do klipsów polimerowych niewchłanialnych, długość 27cm XL |  |  | 2 szt |  |  |  |  |  |
| 7 | Kleszczyki endoskopowe do usuwania klipsów polimerowych w rozmiarze ML średnica 5mm, długość 32,5cm |  |  | 1 szt |  |  |  |  |  |
| 8 | Kleszczyki endoskopowe do usuwania klipsów polimerowych w rozmiarze XL średnica 10mm, długość 32,5cm |  |  | 1 szt |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: ..................................... zł Słownie: ................................................................................

Wartość brutto pakietu: .................................... zł Słownie: ................................................................................

............................................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

**Pakiet 74**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p** | **Opis wyrobu** | **Numer katalogowy** | **Wytwórca** | **Ilość** | **Cena jed. netto** | **Wartość****Netto** | **VAT w %** | **Cena jed. brutto** | **Wartość brutto** |
| 1 | Zgłębnik do żywienia dożołądkowego lub dojelitowego z portem medycznym typu Enfit, z oznakowaniem co 1 cm, z trójskrętną metalową prowadnicą pokrytą silikonem, zakończoną kulkową końcówką ułatwiającą jej wprowadzanie. Zgłębnik kontrastujący w promieniach RTG, bezlateksowy, sterylny, pakowany jednostkowo. Do stosowania przez okres do 6 tygodni. W rozmiarach Ch10, Ch12 długość 110 cm. |  |  | 500 szt |  |  |  |  |  |
| 2 | Zgłębnik nosowo-jelitowy do żywienia dojelitowego, z portem medycznym typu Enfit, zakończony spiralą tworzącą pętlę mocującą zgłębnik w jelicie, nie twardniejący przy dłuższym użyciu, z oznakowaniem co 1 cm, z trójskrętną metalową prowadnicą pokrytą silikonem, zakończoną kulkową końcówką ułatwiającą jej wprowadzanie. Zgłębnik kontrastujący w promieniach RTG, bezlateksowy, sterylny, pakowany jednostkowo. Do stosowania przez 6-8 tygodni. W rozmiarze Ch10, długość 145 cm.  |  |  | 100 szt |  |  |  |  |  |
| 3 | Zestaw do żywienia dojelitowego za pomocą pompy Flocare Infinity zawierający: łącznik pasujący do opakowań miękkich typu Pack oraz do butelek, zgłębnik, złącze i port medyczny typu Enfit. Bezlateksowy, sterylny, pakowany jednostkowo. |  |  | 2 000 szt |  |  |  |  |  |
| 4 | Zestaw uniwersalny do żywienia dojelitowego za pomocą pompy Flocare 800 ze złączem i portem medycznym typu Enfit zawierający: zgłębnik i łącznik do opakowąń miękkkich typu Pack i butelek. Bezlateksowy, sterylny, pakowany jednostkowo. |  |  | 2 000 szt |  |  |  |  |  |
| 5 | Zestaw uniwersalny do żywienia dojelitowego metodą grawitacyjną, zawierający: zgłębnik, łącznik do opakowań miękkich typu Pack oraz do butelek, komorę kroplową, zacisk rolkowy, złącze i port medyczny typu Enfit. Bezlateksowy, sterylny, pakowany jednostkowo. |  |  | 4 000 szt |  |  |  |  |  |
| 6 | Przyrząd do infuzji grawitacyjnych posiadający: filtr hydrofobowy zapobiegający wyciekaniu płynu z drenu podczas jego wypełniania oraz filtr hydrofilny w komorze kroplowej zabezpieczajacy przed przedostaniem się powietrza do drenu po opróżnieniu komory, zacisk rolkowy i zastawkę bezzwrotną na końcu drenu. Długość drenu 140-180 cm. Sterylny, pakowany jednostkowo. |  |  | 3 000 szt |  |  |  |  |  |
| 7 | Strzykawka enteralna z końcówką typu Enfit o pojemności 10 ml do obsługi żywienia drogą jelitową, Sterylna, pakowana jednostkowo. |  |  | 40 000 szt |  |  |  |  |  |
| 8 | Strzykawka enteralna z końcówką typu Enfit o pojemności 60 ml do obsługi żywienia drogą jelitową, Sterylna, pakowana jednostkowo. |  |  | 50 000 szt |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: ..................................... zł Słownie: ................................................................................

Wartość brutto pakietu: .................................... zł Słownie: ................................................................................

............................................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

**Pakiet 75**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p** | **Opis wyrobu** | **Numer katalogowy** | **Wytwórca** | **Ilość** | **Cena jed. netto** | **Wartość****Netto** | **VAT w %** | **Cena jed. brutto** | **Wartość brutto** |
| 1 |  Pasywny jednoramienny układ oddechowy jednorazowego użytku składający się z: aktywnego obwodu oddechowego przeznaczonego do wentylacji inwazyjnej i nieinwazyjnej z linią do pomiaru ciśnienia w proksymalnej części układu, maski ustno-nosowej z czteropunktowym systemem mocowania do głowy wyposażonej w podkładkę pod czoło wykonaną z pianki zapewniającą komfort pacjenta oraz stabilność maski podczas jej przylegania do twarzy, filtra oddechowego, wymiennego łącznika kątowego łączącego maskę z układem oddechowym z możliwością zamontowania łącznika umożliwiającego wykonanie bronchoskopii. Obwód dostępny w zestawie z maskami w min. 3 rozmiarach S/M/L. Zestaw zabiegowy kompatybilny z respiratorem Philips Trilogy. |  |  | 60 szt. |  |  |  |  |  |
| 2 |  Aktywny, zastawkowy, jednoramienny układ oddechowy, jednorazowego użytku składający się z: obwodu oddechowego przeznaczonego do wentylacji inwazyjnej i nieinwazyjnej z linią do pomiaru ciśnienia w proksymalnej części układu, z zastawką wydechową z dodatkową linią sterującą. Średnica układu 22mm. W zestawie uchwyty utrzymujące linię proksymalną oraz linię sterowania zastawką razem z rurą. Długość obwodu co najmniej 1,8 m. Obwód kompatybilny z respiratorem Philips Trilogy.  |  |  | 250 szt. |  |  |  |  |  |
| 3 | Pasywny jednoramienny układ oddechowy jednorazowego użytku składający się z: obwodu oddechowego przeznaczonego do wentylacji inwazyjnej i nieinwazyjnej  z obrotowym portem przeciekowym. Średnica rury 22 mm.  Długość obwodu co najmniej 1,8 m. Obwód kompatybilny z respiratorem Philips Trilogy |  |  | 50 szt |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: ..................................... zł Słownie: ................................................................................

Wartość brutto pakietu: .................................... zł Słownie: ................................................................................

............................................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

**Pakiet 76**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p** | **Opis wyrobu** | **Numer katalogowy** | **Wytwórca** | **Ilość** | **Cena jed. netto** | **Wartość****Netto** | **VAT w %** | **Cena jed. brutto** | **Wartość brutto** |
| 1 | Dren grzewczy, 460 cm ze złączem luer lock, zaciskacz rolkowy, port igłowy. |  |  | 500 szt |  |  |  |  |  |
| 2 | Dren grzewczy, 350 cm ze złączem luer lock, zaciskacz rolkowy. |  |  | 500 szt |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: ..................................... zł Słownie: ................................................................................

Wartość brutto pakietu: .................................... zł Słownie: ................................................................................

............................................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

**Pakiet 77**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p** | **Opis wyrobu** | **Numer katalogowy** | **Wytwórca** | **Ilość** | **Cena jed. netto** | **Wartość****Netto** | **VAT w %** | **Cena jed. brutto** | **Wartość brutto** |
| 1 | Sterylny nakłuwacz jednorazowego użytku. Dla noworodka. Stosuje się go do uzyskiwania próbek krwi kapilarnej w różnego rodzaju testach diagnostycznych w szpitalach . Łatwy w obsłudze i bezpieczny, igła ze stali nierdzewnej rozmiar 25G-0,5 mm. |  |  | 2 000 szt |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: ..................................... zł Słownie: ................................................................................

Wartość brutto pakietu: .................................... zł Słownie: ................................................................................

............................................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

**Pakiet 78**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p** | **Opis wyrobu** | **Numer katalogowy** | **Wytwórca** | **Ilość** | **Cena jed. netto** | **Wartość****Netto** | **VAT w %** | **Cena jed. brutto** | **Wartość brutto** |
| 1 | Zestaw do drenażu opłucnej pakowany jednostkowo, sterylny, trójkomorowy zestaw posiadający: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a) | Wydzieloną komorę zastawki wodnej z barwnikiem, komorę na wydzielinę o pojemności 2200 ml, wydzieloną komorę wodną regulacji siły ssania, zaworem i portem bezigłowym, z samo uszczelniającym portem igłowym do pobierania próbek drenowanej wydzieliny tuż przy drenie łączącym, dren łączący bezlateksowy, zabezpieczony przed zagięciem. Wysokość max.25 cm z uchwytem do przenoszenia lub powieszenia |  |  | 20 szt |  |  |  |  |  |
| b) | Jednorazowy 3-komorowy sterylny zestaw do drenażu opłucnej z mechaniczną regulacją siły ssania za pomocą pokrętła umieszczonego na przedniej ścianie, regulacja 5-40 cm objętość 2200ml,wys.25 cm max. Bezgłośny. Dren zabezpieczony przed zagięciem. |  |  | 20 szt |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: ..................................... zł Słownie: ................................................................................

Wartość brutto pakietu: .................................... zł Słownie: ................................................................................

............................................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

**Pakiet 79**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p** | **Opis wyrobu** | **Numer katalogowy** | **Wytwórca** | **Ilość** | **Cena jed. netto** | **Wartość****Netto** | **VAT w %** | **Cena jed. brutto** | **Wartość brutto** |
| 1 | Cewnik do drenażu opłucnej umiejscawiany przez usuwalną wprowadzającą igłę z rękawem ochronnym. W skład zestawu wchodzi: igła 2,42mm\*57mm, dren widoczny w RTG, perforowany, o średnicy zewnętrznej 1,9mm i długości 30 cm, kranik i łącznik do drenu z silikonowym rękawem, dodatkowy stożkowy łącznik do podłączenia ssania. |  |  | 20 szt |  |  |  |  |  |
| 2 | Cewnik do drenażu opłucnej umiejscawiany przez usuwalną wprowadzającą igłę z rękawem ochronnym. W skład zestawu wchodzi: igła 3,32mm\*77mm,dren widoczny w Rtg, perforowany, o średnicy zewnętrznej 2,7mm i długości 50cm, kranik i łącznik do drenu z silikonowym rękawem, dodatkowy stożkowy łącznik do podłączenia ssania. |  |  | 20 szt |  |  |  |  |  |
| 3 | Zastawka transportowa do drenażu typ Heimlicha ,dwukomorowy przeżroczysty system z odpowietrzaczem, dystalna i proksymalna końcówka zakończona lejkowato, komora ssąca z giętkiego poliuretanu umożliwiająca poprzez ściśnięcie wytworzenie podcisnienia. Umożliwia ciągłe odsysanie wydzieliny i powietrza z jamy opłucnej. Do zastosowania w transporcie bez przerywania drenażu. |  |  | 20 szt |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: ..................................... zł Słownie: ................................................................................

Wartość brutto pakietu: .................................... zł Słownie: ................................................................................

............................................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

**Pakiet 80**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p** | **Opis wyrobu** | **Numer katalogowy** | **Wytwórca** | **Ilość** | **Cena jed. netto** | **Wartość****Netto** | **VAT w %** | **Cena jed. brutto** | **Wartość brutto** |
| 1 | Preparat hypoalergiczny przeznaczony do bezbolesnego, szybkiego usuwania przylepca ze skóry noworodka. Dzięki nowoczesnej technologii silikonowej, produkt w bardzo delikatny dla skóry sposób, usuwa przylepce znajdujące się na skórze. Nie pozostawia tłustej warstwy na skórze. Nie zawiera alkoholu. Pojemność 50 ml. |  |  | 50 opakowań |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: ..................................... zł Słownie: ................................................................................

Wartość brutto pakietu: .................................... zł Słownie: ................................................................................

............................................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

**Pakiet 81**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p** | **Opis wyrobu** | **Numer katalogowy** | **Wytwórca** | **Ilość** | **Cena jed. netto** | **Wartość****Netto** | **VAT w %** | **Cena jed. brutto** | **Wartość brutto** |
| 1 | Membrana nebulizatora z technologią wibrującej siatki, dla jednego pacjenta (możliwość stosowania do 28 dni) z pojemnikiem na lek 6ml kompatybilna z posiadanym przez Użytkownika Sterownikiem Aerogen USB Kontroler |  |  | 250 szt |  |  |  |  |  |
| 2 | Złącze typu "T" (dla jednego pacjenta) o średnicy 10mm lub 12 mm do wyboru przez Zamawiającego służące do podłączenia membrany nebulizatora z pozycji 1 w układ oddechowy pacjenta wentylowanego mechanicznie |  |  | 100 szt |  |  |  |  |  |
| 3 | Złącze typu "T" (dla jednego pacjenta) o średnicy 22mm służące do podłączenia membrany nebulizatora z pozycji 1 do komory nawilżacza u pacjentów wentylowanych mechanicznie |  |  | 100 szt |  |  |  |  |  |
| 4 | Adapter (dla jednego pacjenta) z maską pediatryczną, ustnikiem i drenem tlenowym służący do podłączenia membrany nebulizatora z pozycji i przeznaczony do nebulizacji pacjentów oddychających spontanicznie |  |  | 50 szt |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: ..................................... zł Słownie: ................................................................................

Wartość brutto pakietu: .................................... zł Słownie: ................................................................................

............................................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

**Pakiet 82**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p** | **Opis wyrobu** | **Numer katalogowy** | **Wytwórca** | **Ilość** | **Cena jed. netto** | **Wartość****Netto** | **VAT w %** | **Cena jed. brutto** | **Wartość brutto** |
| 1 | **Zestaw do nakłucia tętnicy promieniowej** średnica 6 frDługość 10-11 cmZestawy z prowadnikiem prostym stalowym jednoczęściowym 0,021”Odpowiednia igła metalowa z krótkim ostrzem 21 G (około 4 cm długości);Koszulka wykonana ze śliskiego odporna na załamania, szczelna zastawka hemostatyczna, atraumatyczne, gładkie przejście pomiędzy rozszerzaczem a koszulką, rozszerzacz łączący zatrzaskowo, atraumatyczne przejście między koszulką a rozszerzaczemPakowane na tacyCałość pakowana sterylnie na tacy |  |  |  2 000 szt. |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: ..................................... zł Słownie: ................................................................................

Wartość brutto pakietu: .................................... zł Słownie: ................................................................................

............................................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

**Pakiet 83**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p** | **Opis wyrobu** | **Numer katalogowy** | **Wytwórca** | **Ilość** | **Cena jed. netto** | **Wartość****Netto** | **VAT w %** | **Cena jed. brutto** | **Wartość brutto** |
| 1 | Zestaw do nakłucia tętnicy promieniowej hydrofilny, cienkościennyKoszulka cienkościenna, hydrofilna – średnica 7F gdzie średnica zewnętrzna jest o 1 F mniejsza od średnicy wewnętrznejdługość 10-12 cmZestawy z prowadnikiem prostym stalowym 0,021”Długość prowadnika 45 cmOdpowiednia igła metalowa w zestawie 21 G;Koszulka pokryta śliską powłoką hydrofilną, szczelna zastawka hemostatyczna, atraumatyczne , gładkie przejście pomiędzy rozszerzaczem a koszulką, rozszerzacz łączący zatrzaskowo Atraumatyczne przejście między koszulką a rozszerzaczemPakowany na tacyCałość pakowana sterylnie na tacy |  |  | 50 szt. |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: ..................................... zł Słownie: ................................................................................

Wartość brutto pakietu: .................................... zł Słownie: ................................................................................

............................................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/