**Pakiet 22 – Igły do terapii radiofalowej**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Opis wyrobu** | **Numer katalogowy** | **Wytwórca** | **Ilość** | **Cena jedn. netto** | **Wartość netto** | **VAT w %** | **Cena jedn. brutto** | **Wartość brutto** |
| 1 | Jednorazowe igły , zakrzywione, tępe, pokryte jednolitą powłoką izolacji przeznaczone do stosowania w zabiegach termicznej terapii radiofalowej - termolezje (igły o wzmocnionej wytrzymałości dielektrycznej) do aparatu RF NT 1100. Rozmiar 20G dł. 100 mm część aktywna 5 mm; 20G dł. 150 mm część aktywna 10 mm |  |  | 100 szt |  | 0,00 zł |  | 0,00 zł | 0,00 zł |

Wartość netto pakietu: ..................................... zł Słownie: ................................................................................

Wartość brutto pakietu: .................................... zł Słownie: ................................................................................

............................................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/