**Znak postępowania: DA.ZP.242.13.2019**

**Formularz Szczegółowy Oferty– Załącznik nr 1 do SIWZ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Opis wyrobu** | **Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy** | **Wytwórca** | **J.m** | **Ilość**  | **Cena** **jednostkowa** **netto** | **Wartość netto** | **VAT w %** | **Cena jedn. brutto** | **Wartość brutto** |
| **1.** | **Wężyk pompy typu XD 8003**Wyposażony w 3 igły przebijające opakowanie z kontrastem. Może pozostać zainstalowany w strzykawce przez 24 godziny. Po zdemontowaniu ze strzykawki wężyk można utylizować. Zawiera filtr cząsteczkowy oraz czujnik ciśnienia umożliwiający kontrolę natężenia przepływu i objętości. Wężyk pompy, kompatybilny ze strzykawką automatyczną firmy Ulrich CT Motion XD 8000 |  |  | szt. | 400 |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Wężyk pacjenta typu XD 2035, dł. 150 cm.**Wężyk pacjenta ma łączyć wężyk pompy (wyszczególniony w pozycji 1) z pacjentem. Należy je wymieniać po każdym pacjencie. Wężyk posiada dwa wbudowane zawory zwrotne. Wężyk pacjenta kompatybilny ze strzykawką automatyczną firmy Ulrich CT Motion XD 8000 |  |  | szt. | 7 200 |  |  |  |  |  |

Oświadczam, że zaoferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z powyższymi warunkami.

Wartość netto pakietu: ..................................... zł Słownie: ................................................................................

Wartość brutto pakietu: .................................... zł Słownie: ...............................................................................

Miejscowość ................................. data .....................……..*…..*

 .................................................................………..

 */podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/*