Pakiet nr 1

Zestaw do leczenia ubytków chrzęstnych w obrębie kolana.

- Wstawiony w depozyt bank zestawów w pełnym zakresie wymiarowym (min. 1 zestaw każdego rozmiaru). Zamawiający zastrzega możliwość zmiany składu banku w zależności od zapotrzebowania.

- Każdy element fabrycznie sterylny, w podwójnym opakowaniu, z samoprzylepnymi metrykami do umieszczenia w dokumentacji.

- Bezpłatne udostępnienie kompletnego instrumentarium na okres trwania umowy, niezbędnego do wykonywania świadczeń medycznych z użyciem oferowanego wyrobu, zgodnie z wymaganiami aktualnej wiedzy medycznej.

| Lp. | Opis wyrobu | Nr katalogowy | Wytwórca | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do mozaikoplastyki, dostępny w 4 średnicach od 4,75 do 10mm. Zestaw składa się z pobieraka do zdrowej chrząstki oraz narzędzia do wykonania otworu w miejscu uszkodzenia, przezroczystej osłonki do wprowadzania przeszczepu w celu jej kompresji oraz lepszej wizualizacji, miarki oraz rozbijaka kanału i plastikowego wygładzacza powierzchni. |  |  | 100 zestawów |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ................................................................................

............................................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 2

Implant do uzupełniania ubytków chrzęstno-kostnych.

- Wstawiony w depozyt bank zawierający min. 3 opakowania. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany składu banku w zależności od zapotrzebowania.

- Każdy element fabrycznie sterylny, w podwójnym opakowaniu, z samoprzylepnymi metrykami do umieszczenia w dokumentacji.

- Bezpłatne udostępnienie kompletnego instrumentarium na okres trwania umowy, niezbędnego do wykonywania świadczeń medycznych z użyciem oferowanego wyrobu zgodnie z wymaganiami aktualnej wiedzy medycznej.

| Lp. | Opis wyrobu | Nr katalogowy | Wytwórca | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przygotowywany in-situ bio-polimerowy, bio-kompatybilny implant z poli-glukozaminy służący do wypełniania ubytków chrzęstno-kostnych i trwałego zastępowania uszkodzonej chrząstki stawowej. Twardniejący w procesie polimeryzacji w temperaturze ciała. Przystosowany do podawania poprzez strzykawkę w procedurze artroskopowej. |  |  | 100 opakowań |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ................................................................................

............................................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/