**Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz Szczegółowy Oferty – po zmianie**

oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.35.2019

**Pakiet nr 8**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Opis wyrobu** | **Numer katalogowy,****Producent** | **Ilość** | **Cena jedn. netto** | **Wartość netto** | **VAT w %** | **Wartość brutto** | **Cena jednostkowa****brutto** |
| 1. | Klipsy tytanowe małe o wymiarach przed zamknięciem 3,0mm i 5,0mm po zamknięciu posiadające wewnętrzne i zewnętrzne rowkowania zabezpieczające przed zsunięciem z naczynia i wysunięciem z klipsownicy LT -200Wielkość opakowania 36 x 6 = 216 klipsów |  | 1 op |  |  |  |  |  |
| 2. | Klipsy tytanowe małe o wymiarach przed zamknięciem 2.5mm i 30mm po zamknięciu posiadające wewnętrzne rowkowania zabezpieczające przed zsunięciem z naczynia i wysunięciem z klipsownicy LT -100Wielkość opakowania 36 x 6 = 216 klipsów |  | 2 op |  |  |  |  |  |
| 3. | Klips tytanowy średnio-duży LT - 300Wielkość opakowania: w opakowaniu 18 x 6 = 108 klipsów |  | 30 op |  |  |  |  |  |
| 4. | Klips tytanowy średnio-duży LT - 400Wielkość opakowania: w opakowaniu 18 x 6 = 108 klipsów |  | 30 op |  |  |  |  |  |
| 5. | Klips wchłanialny średnio-duży o wymiarach przed zamknięciem 5,3mm i 10,5mm po zamknięciu, pakowane w magazynki po 10 klipsów, 6 magazynków w opakowaniu, posiadające mechanoizm zatrzaskowy zabezpieczający przed zsunięciem się z naczynia. klipsy w kolorze fioletowym.Wielkość opakowania: w opakowaniu 60 x 6 = 360 klipsów |  | 2 op |  |  |  |  |  |
| 6. | Klipsownica wielokrotnego użytku przeznaczona do zabiegów klasycznych, kompatybilna z klipsami tytanowymi małymi LT 200. Długość instrumentu 27,5cm |  | 1 szt |  |  |  |  |  |
| 7. | Klipsownica wielokrotnego użytku przeznaczona do zabiegów klasycznych, kompatybilna z klipsami tytanowymi średniodużymi LT 300. Długość narzędzia 27,5cm. |  | 1 szt |  |  |  |  |  |
| 8. | Klipsownica wielokrotnego użytku przeznaczona do zabiegów endoskopowych, kompatybilna z klipsami tytanowymi średniodużymi LT 300. Długość ramienia 33cm, średnica ramienia 10mm |  | 2 szt |  |  |  |  |  |
| 9. | Klipsownica wielokrotnego użytku przeznaczona do zabiegów endoskopowych, kompatybilna z klipsami tytanowymi dużymi LT 400. Długość ramienia 33cm, średnica ramienia 10mm |  | 2 szt |  |  |  |  |  |
| 10. | Kapciuchownica wielokrotnego użytku |  | 1 szt |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: ..................................... zł Słownie: ......................................................................................................................................................

Wartość brutto pakietu: ..................................... zł Słownie: ......................................................................................................................................................

 ............................................................................................

 /podpis upoważnionego przedstawiciela/