**Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz Szczegółowy Oferty (po zmianie)**

oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.35.2019

**Pakiet nr 4**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Opis wyrobu** | **Numer katalogowy,**  **Producent** | **Ilość** | **Cena jedn. netto** | **Wartość netto** | **VAT w %** | **Wartość brutto** | **Cena jednostkowa**  **brutto** |
| 1. | Jednorazowa końcówka robocza bipolarno-ultradźwiekowa do zabiegów laparoskopowych długości 35 cm, średnicy 5mm, zamykająca naczynia do 7 mm włącznie, d o urządzenia USG 400 firmy OLYMPUS. Opakowanie 5 sztuk |  | 50 szt |  |  |  |  |  |
| 2. | Zestaw 15 jednorazowych końcówek roboczych ultradźwiekowych do zabiegów laparoskopowych długości 35 cm, średnicy 5mm, zamykających naczynia do 5 mm włącznie, do urządzenia USG 400 firmy OLYMPUS. Dodatkowo z autoklawowalnym przetwornikem |  | 2 zestawy |  |  |  |  |  |
| 3. | Jednorazowa końcówka robocza ultradźwiekowa do zabiegów laparoskopowych długości 35 cm, średnicy 5mm, d o urządzenia USG 400 firmy OLYMPUS. Opakowanie 5 sztuk |  | 50 szt |  |  |  |  |  |
| 4. | Jednorazowa końcówka robocza bipolarno-ultradźwiekowa do zabiegów klasycznych długości 20 cm, średnicy 9-10 mm, zamykająca naczynia do 7 mm włącznie, d o urządzenia USG 400 firmy OLYMPUS. Opakowanie 5 sztuk |  | 30 szt |  |  |  |  |  |
| 5. | Jednorazowa końcówka robocza ultradźwiekowa do zabiegów klasycznych długości 20 cm, średnicy 5mm, d o urządzenia USG 400 firmy OLYMPUS. Opakowanie 5 sztuk |  | 20 szt |  |  |  |  |  |
| 6. | Jednorazowe końcówki robocze bipolarno-ultradźwiekowa do operacji w obrębie glowy i szyi oraz chirurgii szczekowej, o uchwycie nożycowym, długości 9 cm,d o urządzenia USG 400 firmy OLYPUS. Opakowanie 5 sztuk |  | 40 szt |  |  |  |  |  |
| 7. | Wielorazowy, autoklawowalny przetwornik ultradźwiękowy z przewodem |  | 4 szt |  |  |  |  |  |
| 8. | Wielorazowy, autoklawowalny przetwornik bipolarno- ultradźwiękowy z przewodem |  | 4 szt |  |  |  |  |  |
| 9. | Jednorazowe dreny ssąco-płuczące do aspiratora ultradźwiekowego OLYMPUS. Opakowanie 6 sztuk |  | 12 op |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: ..................................... zł Słownie: ......................................................................................................................................................

Wartość brutto pakietu: ..................................... zł Słownie: ......................................................................................................................................................

............................................................................................

/podpis upoważnionego przedstawiciela/