Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz Szczegółowy Oferty

Oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.48.2019

Część I

| Lp. | Opis badanego parametru | Ilość zamówienia | Wielkość op. | Ilość op. | Nr katalogowy | Wytwórca | Cena jedn. netto opakowania | Stawka VAT (%) | Cena jedn. brutto opakowania | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kasety testowe Troponina I | 11 000 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kasety testowe CRP | 3 768 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Kasety testowe D-dimer | 2 600 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Uwaga:  ilość zaoferowanych niepodzielnych opakowań należy wyznaczyć tak, aby możliwe było wykonanie wskazanej ilości zamówienia, tzn. należy stosować zaokrąglenie ilości opakowań do pełnych opakowań w górę.

Wartość netto (cześć I): ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto (cześć I): .................................... zł               Słownie:  ...............................................................................

Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz Szczegółowy Oferty

Oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.48.2019

Część II

Akcesoria, materiały zużywalne do oferowanych analizatorów, w ilości niezbędnej do wykonania zamówienia wymienionego w części I.

Wypełnia Wykonawca:

| Lp. | Nazwa materiałów kontrolnych i innych materiałów zużywalnych | Wielkość op. | Ilość op. | Nr katalogowy | Wytwórca | Cena jedn. netto opakowania | Stawka VAT (%) | Cena jedn. brutto opakowania | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Wartość netto (cześć II): ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto (cześć II): .................................... zł               Słownie:  ...............................................................................

Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz Szczegółowy Oferty

Oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.48.2019

Część III - Dzierżawa analizatorów

| Lp. | Przedmiot dzierżawy | Ilość | Okres dzierżawy | Cena czynszu netto za 1 m-c dzierżawy | Wartość całkowita netto dzierżawy za 24 m-ce | VAT w % | Cena czynszu brutto za 1 m-c dzierżawy | Wartość całkowita brutto dzierżawy za 24 m-ce |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dzierżawa analizatora do oznaczania parametrów krytycznych wraz z analizatorem „Beck up” | 1 szt. | 24 m-ce |  |  |  |  |  |

Koszt dzierżawy - Wartość netto (cześć III): ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Koszt dzierżawy - Wartość brutto (cześć III): .................................... zł               Słownie:  ...............................................................................

Część IV

Wartość netto: ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

(należy podać sumę wartości netto wyznaczonych w częściach I, II, III, liczbowo i słownie)

Wartość brutto: .................................... zł               Słownie:  ...............................................................................

(należy podać sumę wartości brutto wyznaczonych w częściach I, II, III, liczbowo i słownie)

Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz Szczegółowy Oferty

Oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.48.2019

Część V

SZCZEGÓŁOWY OPIS OFEROWANEGO  ANALIZATORA  DO OZNACZANIA PARAMETRÓW KRYTYCZNYCH

Wykonawca sporządzi dokument wg poniższego wzoru:

- nazwa aparatu:........................................................................................................

- typ: .........................................................................................................................

- producent: ..............................................................................................................

- rok produkcji: .........................................................................................................

- wartość analizatora: ...............................................................................................

Oświadczam, że wyżej wymieniony analizator, spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego, określone poniżej.

Wymagania Zamawiającego:

- Parametry mierzone: Troponina I, CRP, D-Dimer

- Analizator automatyczny

- Rok produkcji analizatora - nie wcześniej niż 2019.

- Pomiar ilościowy.

- Mały, stolikowy, kompaktowy, przenośny.

- Wyłączenie analizatora nie powoduje kasacji pozostałych w analizatorze testów.

- Maksymalnie dwie reakcyjne części zużywalne (np. kaseta pomiarowa i pipeta próbki)

- Pomiar wykonywany wyłącznie z systemu zamkniętego (probówka).

- Automatyczne wykrywanie ID probówki testowej. Wewnętrzny czytnik kodów kreskowych.

- Analizy wykonywane z krwi pełnej oraz z osocza, pobranej na antykoagulanty (heparyna lub EDTA), próbka nie wymaga żadnego dodatkowego przygotowania.

- Pomiar wszystkich parametrów z jednej próbki. Możliwość wyboru testów zgodnie z żądaniem operatora.

- Automatyczne mieszanie próbek.

- Bezpieczne pipetowanie krwi przez analizator bez kontaktu operatora z krwią.

- Czas od pobrania próbki do uzyskania wyniku maksymalnie 21 minut.

- Rotor odczynnikowy na minimum 100 testów.

- Analizator wykorzystujący metodę testów immunologicznych, oparta na analizie ilościowej czasu zaniku fluorescensji.

- Aparat z możliwością ciągłego dodawania próbek, odstępy nie większe niż 5 minut.

- Możliwość wykonania testu jednocześnie z jednej próbki dla 5 parametrów: np. Troponina I, CRP, D-Dimer

- Kalibracja raz na serię.

- Możliwość wykonania nie mniej niż 30 oznaczeń na godzinę.

- Wbudowany skaner do odczytu ID pacjenta oraz operatora.

- Pełna, dwustronna komunikacja z LIS/HIS.

- Wbudowana drukarka, możliwość podłączenia dodatkowej drukarki i klawiatury zewnętrznej.

- Komunikacja z użytkownikiem i instrukcje w języku polskim.

- Możliwość zdalnego nadzoru analizatora będącego w tej samej podsieci szpitalnej z poziomu laboratorium przy użyciu dostarczonego przez firmę oprogramowania. System dający możliwość podglądu na żywo statusu analizatora, kontroli jakości, kalibracji, wyników pacjenta zgodnie z wytycznymi dla POCT.

- Zapewnienie analizatora Back up - rok produkcji nie wcześniej niż 2019, spełniający parametry analizatora parametrów kardiologicznych:

- nazwa aparatu:

..............................................................................................................................................

- typ, producent, rok produkcji:

.............................................................................................................................................

- wartość analizatora:

........................................................................................................

............................................................................................

Miejscowość………………….dnia………..…...                                                                                                              /podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/