**Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz Szczegółowy Oferty**

oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.50.2019

**Pakiet nr 1 Obłożenie do artroskopii**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Opis wyrobu | Numer katalogowy | Wytwórca | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| 1 | **Obłożenie do artroskopii kolana**, sterylne, jednorazowe, wykonane z minimum 2 warstw o gramaturze materiału min. 54 g/m2.  Pakiet ma zawierać co najmniej 2 samoprzylepne naklejki – metki z informacjami : indeks wyrobu, nr lot, data, identyfikacja wytwórcy.  **W skład zestawu wchodzi minimum:**   1. serweta o wymiarach co najmniej 220 x 320 cm z otworem o średnicy od 6 cm, 2. jedna osłona na kończynę od 33 cm x od 55 cm, 3. taśma przylepna, 4. serweta o wymiarach co najmniej 150 cm x 180 cm, 5. serweta na stolik Mayo 80cm x 145 cm, 6. 2 ręczniki. |  |  | 1 000 szt |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: ..................................... zł Słownie: ................................................................................

Wartość brutto pakietu: .................................... zł Słownie: ...............................................................................

**Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz Szczegółowy Oferty**

oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.50.2019

**Pakiet nr 2 obłożenie do biodra**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p | Opis wyrobu | Numer  katalogowy | Wytwórca | Ilość | | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| 1 | **Zestaw obłożenia do biodra składający się minimum z:**   * 1 serweta na stolik instrumentariuszki 140-150 cm x 190 cm, * 4 ręczniki, * 1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm, * 2-6 taśmy samoprzylepne, * 1 serweta operacyjna, 2-warstwowa 150 cm x 150-200 cm, * 1 osłona ortopedyczna na kończynę 32-37 cm x 110-120 cm, * 1 serweta samoprzylepna z wycięciem “U”, wzmocniona - 200-240 cm x 260-280 cm, * 1 serweta górna wzmocniona 150-225 cm x 240-300cm.   Wszystkie serwety wykonane z materiału 2-warstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o min. gramaturze 56 g/m2. Materiał obłożenia spełniający wymagania normy EN 13795. Na opakowaniu 2 etykiety samoprzylepne zawierające: nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz nazwę producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. |  |  | 600 szt | |  |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw do operacji na **kończynie** składający się minimum z:   * serweta z otworem i elementami elastycznymi o wymiarach 225-250 cm x 300- 320cm * serweta na stół 140-190 cm x 190 cm * serweta n a stolik Mayo |  |  | 400 szt | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | | | | | |

Wartość netto pakietu: ..................................... zł Słownie: ................................................................................

Wartość brutto pakietu: .................................... zł Słownie: ...............................................................................

**Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz Szczegółowy Oferty**

oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.50.2019

**Pakiet nr 3 obłożenia do cięcia cesarskiego**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Opis wyrobu | Numer  katalogowy | Wytwórca | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| 1 | Dwuwarstwowe, jednorazowe, sterylne zestawy do obłożenia pola operacyjnego o gramaturze od 45 g/m², wykonane z włókniny paroprzepuszczalnej, oddychającej SMS/SMMS. Zestaw ma być zapakowany w torbę typu papier -folia. Ma zawierać przynajmniej 2 samoprzylepne naklejki – metki z informacjami : indeks wyrobu, nr lot, data, identyfikacja wytwórcy.  Zestaw do cięcia cesarskiego zawierający minimum:   1. Serwetę o wymiarach co najmniej 300 x 200 cm z otworem o wymiarach 25 x 35 cm (+-2cm) wypełnionym folią chirurgiczną, z workiem na płyny o wymiarach 70-80x100 cm z usztywnionym brzegiem, z kranikiem do przechwytywania płynów 2. Serwetę dla noworodka o wymiarach 70x80xcm, miękka, wykonana z niktanej włókniny o gramaturze min. 50 g/m2, kolor biały, wolną od formaldehydu 3. Serwetę 150cm x 190cm, wzmocnioną, wykonaną z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze min. 59 g/m2 4. Serwetą na stolik Mayo 80cm x 145cm 5. Ręczniki włókninowe      1. Taśmę lepną 10x50 cm |  |  | 2 000 szt |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: ..................................... zł Słownie: ................................................................................

Wartość brutto pakietu: .................................... zł Słownie: ...............................................................................

**Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz Szczegółowy Oferty**

oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.50.2019

**Pakiet nr 4 obłożenie do kraniotomii**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Opis wyrobu | Numer katalogowy | Wytwórca | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| 1 | Sterylny, jednorazowy zestaw obłożeń do kraniotomii, wykonany z laminatu dwuwarstwowego (PP/PE) o gramaturze 55 g/m2 z dodatkowym wzmocnieniem w polu krytycznym. Minimalny skład zestawu :  • serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm,  • ręczniki,  • serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm z warstwą wzmocnienia, • 3 serwety 50 cm x 50 cm z taśmą samoprzylepną  • serweta główna z dwoma uchwytami na przewody do zabiegów kraniotomii o wymiarach minimum 225 cm x 280 cm posiadająca otwór 19 cm x 25 cm (+/-5cm) wypełniony folią operacyjną,  • zintegrowana z serwetą torba na płyny z sitem i zaworem, kieszeń okalająca otwór z trzech stron.  Na opakowaniu dwie etykiety samoprzylepne, zawierające nr katalogowy, LOT lub serię, datę ważności oraz dane producenta. Serwety powinny posiadać oznaczenia kierunku rozkładania. |  |  | 240 szt |  |  |  |  |  |
| 2 | Jednorazowa, sterylna serweta 100 cm x 75 cm pod pacjenta wykonana z laminatu dwuwarstwowego posiadająca:  zakładkę do aseptycznej aplikacji serwety pod pacjenta oraz torbę do zbiórki płynów w kształcie trójkąta ze sztywnikiem.  Na opakowaniu dwie etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. |  |  | 600 szt |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: ..................................... zł Słownie: ................................................................................

Wartość brutto pakietu: .................................... zł Słownie: ...............................................................................

**Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz Szczegółowy Oferty**

oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.50.2019

**Pakiet nr 5 serwety U**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Opis wyrobu | Numer  katalogowy | Wytwórca | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| 1 | Serweta samoprzylepna o wymiarach 150cmx 250 cm, wzmocniona z wycięciem U o wymiarach 7cm x 70cm, wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60g/m2 oraz warstwy chłonnej w strefie krytycznej o gramaturze 80 g/m2 posiadająca zintegrowane organizatory przewodów. Łączna gramatura serwety w strefie krytycznej 140g/m2 |  |  | 500 szt |  |  |  |  |  |
| 2 | Serweta samoprzylepna o wymiarach 200cmx 260 cm, wzmocniona z wycięciem U o wymiarach 8,5cm x 85cm, wykonana z włókniny hydrofobowej trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50g/m2 oraz warstwy chłonnej w strefie krytycznej o gramaturze 80 g/m2 posiadająca zintegrowane organizatory przewodów. |  |  | 200 szt |  |  |  |  |  |
| 3 | Osłona długa i płaska w kształcie walca, wymiar 90cmx 100cm, z gumką, wykonana z folii polietylenowej . Opakowanie folia- papier, etykiety samoprzylepne, pakowana podwójnie. |  |  | 1 000 szt |  |  |  |  |  |
| 4 | Sterylne serwety samoprzylepne z regulowanym otworem, dwuwarstwowe, rozmiar 73x 90cm. Otwór średnica 7cm |  |  | 1 000 szt |  |  |  |  |  |
| 5 | Serweta wzmocniona osłona na stolik Mayo o wymiarach 80cmx 140 cm wykonana z folii PE o gramaturze 50g/m2 oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60cmx 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80g/m2. Osłona w postaci worka składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania |  |  | 1 000 szt |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: ..................................... zł Słownie: ................................................................................

Wartość brutto pakietu: .................................... zł Słownie: ...............................................................................

**Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz Szczegółowy Oferty**

oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.50.2019

**Pakiet nr 6 - Obłożenie do litotomii**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Opis wyrobu | Numer katalogowy | Wytwórca | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| 1 | Jałowa serweta do znieczulenia zewnątrzoponowego wykonana z folii PE, grubość 50 μm, rozmiar 75x100cm, otwór samoprzylepny 10 cm umieszczony centralnie; perforacja zabezpieczona na czas zabiegu samoprzylepną taśmą od otworu do brzegu umożliwia łatwe zdjęcie serwety po założeniu cewnika. |  |  | 1 500 szt |  |  |  |  |  |
| 2 | Samoprzylepny, jałowy uchwyt do obłożenia pola operacyjnego z możliwością mocowania drenów różnej grubości. |  |  | 300 szt |  |  |  |  |  |
| 3 | Zapięcie na rzepy, jałowe o rozmiarach 2,5 x 20/24 cm |  |  | 300 szt |  |  |  |  |  |
| 4 | Zestaw do litotomii składający się z :  -1 serwety na stolik instrumentariuszki 150x190cm -2 ręczniki, -taśma samoprzylepna, -1 serweta 75x120 cm, -1 serweta do litotomii ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne z otworem na krocze 175/260x210 cm z otworem na krocze 10x15 cm. Wszystkie serwety wykonane z materiału 2-warstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o min. gramaturze 56 g/m2. Materiał obłożenia spełniający wymagania normy EN 13795. Na opakowaniu dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz nazwę producenta. Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentalny. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. |  |  | 400 szt |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: ..................................... zł Słownie: ................................................................................

Wartość brutto pakietu: .................................... zł Słownie: ...............................................................................

**Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz Szczegółowy Oferty**

oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.50.2019

**Pakiet nr 7 obłożenie do porodu**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Opis wyrobu | Numer katalogowy | Wytwórca | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| 1 | Sterylny zestaw do porodu zawierający: 1. serwetę 150 cm x 90 cm- 1 szt., 2. serwetę 120 cm x 90 cm – 1 szt., obie w/w serwety wykonane z włókniny o gramaturze od 56g/m² - 60g/m², wykonane z włókniny, z jednej strony posiadający folię polietylenową, zabezpieczającą przez przesiąkaniem , z drugiej strony chłonną włókninę polipropylenową; 3. serwetkę z włókniny kompresowej o gramaturze 40 g/m², 80 cm x 60 cm – 1 szt.; 4. podkład higieniczny 90 cm x 60 cm wykonany z pulpy celulozowej, pokryty folią antypoślizgowa, chłonność 1500 g (wg normy ISO 11948-1) – 1 szt, 5. podkład higieniczny 60 cm x 60 cm wykonany z pulpy celulozowej pokryty folią antypoślizgowa, chłonność min. 1050 g (wg. normy ISO 111948-1) – 1 szt, 6. serwetkę z włókniny kompresowej 25 cm x 20 cm - 6 szt. Wymagania: Zestaw ma być zapakowany w torbę foliowo-papierową. Na opakowaniu muszą znajdować się etykieta z 2 samoprzylepnymi naklejkami (metki) z informacjami: kod wyrobu, nr LOT, data ważności, identyfikacja wytwórcy. |  |  | 3 000 szt |  |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw sterylny dla noworodka składający się z: podkładu higienicznego o wymiarach 60x90cm,4szt ściereczek z włókniny kompresowej 40 g/m². |  |  | 5 000 szt |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: ..................................... zł Słownie: ................................................................................

Wartość brutto pakietu: .................................... zł Słownie: ...............................................................................

**Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz Szczegółowy Oferty**

oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.50.2019

**Pakiet nr 8 obłożenie proteza kolana**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Opis wyrobu | Numer katalogowy | Wytwórca | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| 1 | Sterylny zestaw do **protezy kolana,** zapakowany w zbiorczym opakowaniu, poszczególne elementy składowe bez opakowań dodatkowych:  1)serweta chirurgiczna do zabiegu w okolicach stawu kolanowego o wymiarach 230x320 cm, posiadający samouszczelniający otwór z neoprenu o średnicy 7 cm, z możliwością zamocowania drenów. Serweta jest wyposażona w torbę do przechwytywania płynów z możliwością podłączenia drenu - 1 szt.  2) bandaż elastyczny, 15 cm dł. 4m – 1 szt..  3) serweta z taśmą lepna, 90x75cm – 2szt.  4) serwety brzuszne, 34x53cm, zielone – 2szt.  5) folia operacyjna, 45x55cm – 1szt.  6) fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny SMS o gramaturze 35g/m2 na całej powierzchni, wzmocniony, rozmiar L -1 szt.  7). fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny SMS o gramaturze 35g/m2 na całej powierzchni, wzmocniony, rozmiar XL -2 szt.  8) butelka do drenażu, 400 ml – 1szt.  9) dren Redona, 16Ch, 50cm z znacznikiem RTG – 1 szt.  10) osłona na kończynę typu stokinet, 22x75cm – 1 szt.  11) kompres gazowy 10x10 cm, 17 nitkowe, 8 warstwowe – 40szt.  12) kompres gazowy 10x20 cm, 17 nitkowe, 12 warstwowe – 20szt.  13) miska nerkowata z PP 800ml, przezroczysta – 1szt.  14) miska z PP 2000ml z podziałką, przezroczysta – 1szt.  15) bandaż elastyczny 12cm, dł. 4m – 1szt.  16) taśma lepna 9x49cm – 2szt.  17) osłona na stolik Mayo o wym.79x145cm – 1szt.  18) serweta wzmocniona na stolik 150x190cm, – 3 szt.  19) ostrze skalpela nr 11, grawer z nazwą producenta i numerem ostrza – 1 szt.  20) ostrze skalpela nr 22, grawer z nazwą producenta i numerem ostrza – 2 szt.  21) aspiracja + dren, 3m , 24 Ch. - 1 szt.  22) strzykawka, 100ml, 3 – częściowa, końcówka do cewnika – 1 szt.  23) elektroda czynna do diatermii z ostrzem – z osłoną na ostrze, przedłużenie 320 cm - 1 szt.  24) marker skórny, fioletowy – 1 szt.  25) czyścik do elektrody, 5x5cm – 1 szt.  26) system płukania pulsacyjnego – Pulsed Lavage, końcówka długa/ krótka, mandryn czyszczący – 1 szt.  Wymagania: Zestaw musi spełniać wysokie wymagania wg normy PN EN 13795, przy czym wytrzymałość na wypychanie na sucho/ mokro w strefie krytycznej na poziomie 54/27N. Materiał podstawowy serwety głównej składający się min. z 2 warstw (folia PE 40 mikronów oraz włóknina 30g/m2 ) o łącznej gramaturze min. 60 g/m2. |  |  | 500 szt |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: ..................................... zł Słownie: ................................................................................

Wartość brutto pakietu: .................................... zł Słownie: ...............................................................................

**Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz Szczegółowy Oferty**

oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.50.2019

**Pakiet nr 9 obłożenie do tarczycy**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Opis wyrobu | Numer  katalogowy | Wytwórca | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| 1 | Jednorazowe, sterylne obłożenie pola operacyjnego do zabiegów na tarczycy wykonane z minimum 2 warstw wykonana z włókniny absorpcyjnej wodoszczelnej na całej powierzchni.  W skład zestawu wchodzi co najmniej:  • 1 serweta na stolik narzędziowy od 150 x 200 cm, • 1 obłożenie stolika Mayo 80 x 145 cm ze wzmocnieniem, • 1 serweta o wymiarach od 180 x od 315 cm, z przylepnym otworem o wymiarach maksymalnie 12 x 12 cm, taśma samoprzylepna |  |  | 400 szt |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: ..................................... zł Słownie: ................................................................................

Wartość brutto pakietu: .................................... zł Słownie: ...............................................................................

**Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz Szczegółowy Oferty**

oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.50.2019

**Pakiet nr 10 - Obłożenie TUR, PCNL**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | Opis wyrobu | Numer  katalogowy | Wytwórca | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| 1 | Jałowy zestaw do zabiegów urologicznych TUR, wykonany z minimum 2 warstw o gramaturze od 54g/m² na całej powierzchni materiału:   1. serweta na stół instrumentariuszki 140 x 190cm, 2. 1 serweta do zabiegów urologicznych TUR 200 x 185cm z zintegrowanymi osłonami na kończyny i osłoną na palec oraz oknem i torbą do zbierania płynów (torba posiada sito oraz giętki dren na stałe przymocowany o długości 120cm i średnicy min. 1,5 cm)   Wymagania:   * każdy zestaw musi posiadać informację o nazwie producenta, dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia na karcie pacjenta, * zestaw spełniający normy EN 13795-1,2,3 |  |  | 1 600 szt |  |  |  |  |  |
| 2 | Sterylne obłożenie do PCNL wykonane z minimum 2 warstw, laminowane na całej powierzchni, o gramaturze 55g/m² w składzie:   1. serweta o wymiarze 170 x 300 cm z otworem o wymiarach 15 x 20 cm otoczonym taśmą lepną Serweta z workiem do zbiórki płynów - 1 szt. 2. serweta 150 x 200 cm przeznaczona jako przykrycie na stolik instrumentalny - 1 szt   Wymagania:   * każdy zestaw musi posiadać informację o nazwie producenta, dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia na karcie pacjenta, * zestaw spełniający normy EN 13795-1,2,3 |  |  | 400 szt |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: ..................................... zł Słownie: ................................................................................

Wartość brutto pakietu: .................................... zł Słownie: ...............................................................................

**Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz Szczegółowy Oferty**

oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.50.2019

**Pakiet nr 11 -Obłożenie uniwersalne**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Opis wyrobu | Numer katalogowy | Wytwórca | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| 1 | Dwuwarstwowy, jałowy, jednorazowy zestaw uniwersalny, o gramaturze od 55 g/m²- 60 g/m² wykonany z włókniny, z jednej strony posiadający folię polietylenową, zabezpieczającą przed przesiąkaniem, z drugiej strony chłonną włókninę polipropylenową, odporny na rozdzieranie, zawierający minimum:   * serwetę 240 -250cm x 150-180cm z przylepcem-1 szt, * serwetę 170- 180cm x 170 -200cm z przylepcem-1 szt, * serwetę 90cm x 75-80/90 cm z przylepcem - 2 szt, * serwetę na stół instrumentalny 190cm x 140- 150cm-1 szt, * serwetę na stolik Mayo 145cm x 80 cm- 1 szt, * serwetki do rąk– minimum 2 szt   Na opakowaniu muszą znajdować się 2 samoprzylepne naklejki z informacjami: kod wyrobu, nr LOT, data ważności, identyfikacja wytwórcy. |  |  | 6 000 szt |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: ..................................... zł Słownie: ................................................................................

Wartość brutto pakietu: .................................... zł Słownie: ...............................................................................

**Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz Szczegółowy Oferty**

oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.50.2019

**Pakiet nr 12 - Obłożenie do laparoskopii**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Opis wyrobu | Numer katalogowy | Wytwórca | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| 1 | Jednorazowe, sterylne obłożenie pola operacyjnego do laparoskopii w ułożeniu litotomijnym wykonane z minimum 2 warstw o gramaturze materiału 56g/m2, posiadające dodatkowe wzmocnienia wokół pola operacyjnego o gramaturze 80 g/m2, zintegrowana z organizatorami przewodów.  W skład zestawu wchodzi minimum: 1. serweta na stolik narzędziowy od 140 x 190 cm ze wzmocnieniem,  2. obłożenie stolika Mayo 80 x 145 cm ze wzmocnieniem, 3. serweta do zabiegów laparoskopii od 300 x 250- 270 cm (okno 25 x 30-32 cm), zintegrowana z osłonami na kończyny 4. taśma samoprzylepna typu rzep 2cm x 22 cm, 5. taśma lepna 10x50cm wykonana z włókniny 68g/m2, 6. osłona z folii PE na przewody medyczne o wymiarach 14x 250cm, wyposażona w perforowaną końcówkę i kartonik ułatwiający założenie kamery, z dwoma taśmami lepnymi, 7. 2 ręczniki. Zestaw powinien spełniać wymogi aktualnej normy PN-EN 13795, posiadać 4 etykiety samoprzylepne z datą, numerem ref, numerem serii, danymi wytwórcy, kodem kreskowym. |  |  | 1 500 szt |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: ..................................... zł Słownie: ................................................................................

Wartość brutto pakietu: .................................... zł Słownie: ...............................................................................

**Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz Szczegółowy Oferty**

oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.50.2019

**Pakiet nr 13 - Fartuchy jednorazowe, wzmocnione**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Opis wyrobu | Numer katalogowy | Wytwórca | Ilość | | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| 1 | Jednorazowy, jałowy fartuch chirurgiczny typu SMS, pełnobarierowy zgodny z EN13795 1-3, gramatura min. 35 g/ m². Fartuch chirurgiczny w celu identyfikacji rodzaju posiada odpowiedni nadruk ( norma i poziom wymagań standardowy) a kolor obszycia lamówki określa rozmiar fartucha ( M- żółty, L-zielony, XL- fioletowy , XXL –czarny). Fartuch zawinięty w serwetę z papieru krepowego. Opakowanie folia-papier, wyposażone w samoprzylepne etykiety typu TAG do archiwizacji danych zawierające producenta, nr katalogowy, serie i termin przydatności. |  |  | 10 000 szt | |  |  |  |  |  |
| 2 | Jednorazowy, jałowy fartuch chirurgiczny typu SMS, pełnobarierowy zgodny z EN13795 1-3, gramatura min. 35 g/ m², wyposażony w nieprzemakalne wstawki z przodu fartucha i na rękawach, trwale przymocowane o gramaturze min. 38g/m², (rękawy na wysokości wstawki szyte metodą ultradźwiękową lub klejone, zapewniające pełną barierowość). Fartuch chirurgiczny w celu identyfikacji rodzaju posiada odpowiedni nadruk ( norma i poziom wymagań wysoki) a kolor obszycia lamówki określa rozmiar fartucha ( M- żółty, L-zielony, XL- fioletowy , XXL –czarny). Fartuch zawinięty w serwetę z papieru krepowego. Opakowanie folia-papier, wyposażone w samoprzylepne etykiety typu TAG do archiwizacji danych zawierające producenta, nr katalogowy, serie i termin przydatności. |  |  | 5 000 szt | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: ..................................... zł Słownie: ................................................................................

Wartość brutto pakietu: .................................... zł Słownie: ...............................................................................

**Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz Szczegółowy Oferty**

oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.50.2019

**Pakiet nr 14 - Fartuchy**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Opis wyrobu | Numer katalogowy | Wytwórca | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| 1 | Fartuch operacyjny, jednorazowy, jałowy, pełnobarierowy, z włókniny SMS lub SMMMS o gramaturze minimum 40g/m2. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Fartuch przy szyi wiązany lub zapinany na rzep. Rękaw zakończony elastycznym mankietem. Rozmiar L, XL,XXL |  |  | 5 000 szt |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: ..................................... zł Słownie: ................................................................................

Wartość brutto pakietu: .................................... zł Słownie: ...............................................................................

**Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz Szczegółowy Oferty**

oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.50.2019

**Pakiet nr 15 - Zestawy jednorazowe, narzędzia**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Opis wyrobu | Numer katalogowy | Wytwórca | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| 1 | Jednorazowe stalowe **mikronożyczki** chirurgiczne długość 11 cm, jałowe oznakowanie trwałe kolorem. |  |  | 150 szt |  |  |  |  |  |
| 2 | Jednorazowe stalowe **nożyczki** chirurgiczne proste ostro- tępe długość 14,5 cm, oznakowane trwale kolorem. |  |  | 250 szt |  |  |  |  |  |
| 3 | Jednorazowe stalowe **imadło** chirurgiczne, długość 14 cm, jałowe, trwale oznakowane kolorem. |  |  | 250 szt |  |  |  |  |  |
| 4 | Sterylny, jednorazowy zestaw do **zakładania szwów** zapakowany w twardy blister w składzie: kleszczyki plastikowe długości 14 cm, pęseta chirurgiczna metalowa długości 12cm, sześć tamponów gazowych. Igłotrzymacz długości 12 cm, nożyczki metalowe ostro/ostre długości 11 cm, strzykawka Luer-Lock 10ml (zapakowana), igła 1,2x40mm 18 (zapakowana), igła 0,8x40mm 21 (zapakowana), barierowa serweta włókninowa 50x50 cm z otworem 5x10cm, barierowa serweta nieprzylepna 60x60cm. |  |  | 250 szt |  |  |  |  |  |
| 5 | Sterylny, jednorazowy, zestaw do **usuwania zszywek** staplera zapakowany w twardy blister w składzie 3 kompresy gazowe 705x705cm, kleszczyki do usuwania staplerów skórnych, pęseta plastikowa długości 12,5 cm |  |  | 200 szt |  |  |  |  |  |
| 6 | Sterylny, jednorazowy zestaw do **cewnikowania pęcherza moczowego** zapakowany w twardy blister w składzie: para rękawiczek w rozmiarze M, barierowa serweta włókninowa 45x75cm, kleszczyki plastikowe długości 14 cm, pięć kompresów gazowych, cztery tampony z gazy do mycia pola, pęseta plastikowa długości 12,5 cm, barierowa serweta włókninowa 60x60cm z otworem i rozcięciem, żel w saszetce 2,7g, strzykawka z wodą destylowana i gliceryną 10ml,jeden opatrunek 7x9 cm |  |  | 500 szt |  |  |  |  |  |
| 7 | **Okulary ochronne** z przezroczystego poliwęglanu, z wielostopniową regulacja długości oraz kąta pochylania. Szybki posiadające powłokę chroniącą przed zaparowaniem. |  |  | 50 szt |  |  |  |  |  |
| 8 | Kieszeń samoprzylepna sterylna z **dwoma sekcjami** o wymiarach 43x38cm, waga podstawowa folii 74g/m2 |  |  | 300 szt |  |  |  |  |  |
| 9 | **Kieszeń** samoprzylepna sterylna z sekcja o wymiarach 30x32cm, waga podstawowa folii 74g/m2 |  |  | 300 szt |  |  |  |  |  |
| 10 | **Kieszeń** samoprzylepna sterylna z sekcja o wymiarach 43x38cm, waga podstawowa folii 74g/m2 |  |  | 300 szt |  |  |  |  |  |
| 11 | Jednorazowy **kołnierz ocieplający** w kolorze niebieskim wykonany z włókniny typu sms o gramaturze 44g/m2 |  |  | 2 000 szt |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: ..................................... zł Słownie: ................................................................................

Wartość brutto pakietu: .................................... zł Słownie: ...............................................................................

**Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz Szczegółowy Oferty**

oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.50.2019

**Pakiet nr 16 - Czapki i maski**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis wyrobu | Numer  katalogowy | Wytwórca | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| 1 | Maska chirurgiczna , wiązana na troki, lub z gumką na uszy - do wyboru każdorazowo przez zamawiającego, trójwarstwowa, zgodna z EN 14683 której oznaczone znajduje się na kartoniku zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych. Kartonik w formie podajnika pakowany max 50 szt. |  |  | 150 000 szt |  |  |  |  |  |
| 2 | Maska chirurgiczna z osłona na oczy, pełnobarierowa, wykonana z min. trzech warstw wysokiej jakości włóknin, odporna na przesiąkanie, hipoalergiczna, koloru zielonego, zgodna z normą 14683 IIR, której oznaczenie znajduje się na opakowaniu. Opakowanie w formie podajnika. Pakowany po 50 szt. |  |  | 5 000 szt |  |  |  |  |  |
| 3 | Czepek w formie furażerki wiązany z tyłu na troki. Wykonany w całości z perforowanej włókniny bawełnopodobnej o gramaturze min. 35g/m2. Wysokość w części przedniej 15cm. Wymiary denka: 17cm x 25cm. Troki długości 25 cm. Opakowanie a'100 szt. w formie kartonika umożliwiającego wyjmowanie pojedynczych sztuk. |  |  | 30 000 szt |  |  |  |  |  |
| 4 | Czepek w kształcie beretu wykonany z włókniny polipropylenowej min. 18g/m2, przyjemny w dotyku. Średnica po rozciągnięciu ok. 53cm. Opakowanie a'100 szt. w formie kartonika umożliwiającego wyjmowanie pojedynczych sztuk. |  |  | 50 000 szt |  |  |  |  |  |
| 5 | Czepek w formie furażerki z tyłu ściągany gumką. Wykonany w części bocznej z włókniny bawełnopodobnej min. 45 g/m2 oraz z włókniny polipropylenowej min. 25g/m2 w części górnej. Materiał chłonny i przyjemny w dotyku. Opakowanie a'100 szt. w formie kartonika umożliwiającego wyjmowanie pojedynczych sztuk. |  |  | 20 000 szt |  |  |  |  |  |
| 6 | Czepek głęboki w formie furażerki z trokami do mocowania. Wykonany w całości z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze min. 25g/m2 zapewniającej doskonałą oddychalność. Wysokość czepka z przodu 20,5 cm +/- 1cm. Wymiary denka 29 cm x 12 cm +/- 1cm. Opakowanie a'100 szt. w formie kartonika umożliwiającego wyjmowanie pojedynczych sztuk. Dostępny w 4 kolorach do wyboru przez zamawiającego: zielonym, niebieskim, różowym, żółtym. |  |  | 25 000 szt |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: ..................................... zł Słownie: ................................................................................

Wartość brutto pakietu: .................................... zł Słownie: ...............................................................................

**Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz Szczegółowy Oferty**

oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.50.2019

**Pakiet nr 17 - Czyścik**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Opis wyrobu | Numer katalogowy | Wytwórca | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| 1 | Czyścik do elektrod czynnych diaterm, jałowy, o wymiarach 5 x 5 cm. |  |  | 2 000 szt |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: ..................................... zł Słownie: ................................................................................

Wartość brutto pakietu: .................................... zł Słownie: ...............................................................................

**Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz Szczegółowy Oferty**

oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.50.2019

**Pakiet nr 18 - Dren do ssaka**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Opis wyrobu | Numer katalogowy | Wytwórca | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| 1 | Dren do ssaka dwustronnie żeński z końcówkami trzystopniowymi, docinanymi: od 8-10 mm od 10-14 mm od 14-18 mm Rozmiar CH 24, długość drenu 200-210 cm. Sterylny, pakowany jednostkowo. |  |  | 30 000 szt |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: ..................................... zł Słownie: ................................................................................

Wartość brutto pakietu: .................................... zł Słownie: ...............................................................................

**Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz Szczegółowy Oferty**

oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.50.2019

**Pakiet nr 19 - Prześcieradła, kapcie**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Opis wyrobu | Numer katalogowy | Wytwórca | Ilość | | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| 1 | Prześcieradło jednorazowe medyczne ochronne, nieprzemakalne wykonane z napowietrzanej celulozy min. 50g laminowanej folią o wymiarach 80x175 cm, 80x210 cm do wyboru przez zamawiającego. |  |  | 15 000 szt | |  |  |  |  |  |
| 2 | Podkład nieprzemakalny w rolce, jednorazowy, wykonany z włókniny celulozowo - wiskozowej, perforowany co 35 - 40 cm, długość rolki 50m, szerokość 60 cm |  |  | 1 000 szt | |  |  |  |  |  |
| 3 | Kapcie jednorazowe wykonane z włókniny polipropylenowej - wierzch i poliestrowej - spód. Z zakrytymi palcami. Pakowane po 50 par w opakowaniu. |  |  | 1 000 para | |  |  |  |  |  |
| 4 | Kapcie jednorazowe wykonane z podkładów celulozowo-poliestrowych . Z zakrytymi palcami. Pakowane po10 par w opakowaniu. |  |  | 500 para | |  |  |  |  |  |
| 5 | Majtki medyczne jednorazowe do wykonywania kolonoskopii z włókniny polipropylenowej o gramaturze min.35g/m2. |  |  | 6 000 szt | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: ..................................... zł Słownie: ................................................................................

Wartość brutto pakietu: .................................... zł Słownie: ...............................................................................

**Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz Szczegółowy Oferty**

oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.50.2019

**Pakiet nr 20 - Osłona na kończynę duża**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Opis wyrobu | Numer  katalogowy | Wytwórca | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| 1 | Jednorazowe, sterylne osłony na kończyny dolne o wymiarach 75x120cm pakowane po 2 szt. wykonane z dwuwarstwowego materiału składającego się z folii polietylenowej oraz absorbującej włókniny polipropylenowej. |  |  | 400 szt |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: ..................................... zł Słownie: ................................................................................

Wartość brutto pakietu: .................................... zł Słownie: ...............................................................................

**Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz Szczegółowy Oferty**

oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.50.2019

**Pakiet nr 21 - Koszyczki Dormina**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Opis wyrobu | Numer katalogowy | Wytwórca | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| 1 | Koszyczek dormia do uwalniania złogów automatyczna rękojeścia rozmiar 3Fr: 4 druty ułożone heliakalnie, bez filiformu, dł. 85-95 cm |  |  | 1 000 szt |  |  |  |  |  |
| 2 | Ekstraktor kamieni typu Tipless, wykonany z nitinolu, helikalnie stręcony, 4 drutowy, z rozbieranym uchwytem, sterylny, jednorazowego użytku, dł. 120 am, rozmiar 1,8 FR |  |  | 100 szt |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: ..................................... zł Słownie: ................................................................................

Wartość brutto pakietu: .................................... zł Słownie: ...............................................................................

**Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz Szczegółowy Oferty**

oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.50.2019

**Pakiet nr 22 -Pudełko na igły**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Opis wyrobu | Numer  katalogowy | Wytwórca | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| 1 | Jednorazowe, sterylne pudełko z paskiem z pianki i magnesem do liczenia igieł z wbudowanym przyrządem do zdejmowania ostrzy, w kolorze żółtym. Pojemność pudełka – 20 igieł. |  |  | 300 szt |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: ..................................... zł Słownie: ................................................................................

Wartość brutto pakietu: .................................... zł Słownie: ...............................................................................

**Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz Szczegółowy Oferty**

oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.50.2019

Pakiet nr 23 – Torba, kieszeń

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Opis wyrobu | Numer katalogowy | Wytwórca | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| 2 | Torba sterylna do przechwytywania płynów, posiadająca otwór wypełniony folią chirurgiczną. Torba wyposażona w sztywnik, zawór do podłączenia drenu i organizator przewodów. |  |  | 750 szt |  |  |  |  |  |
| 3 | Kieszeń samoprzylepna, sterylna do przechwytywania płynów, z sitem i zaworem do podłączenia drenu. |  |  | 750 szt |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: ..................................... zł Słownie: ................................................................................

Wartość brutto pakietu: .................................... zł Słownie: ...............................................................................

**Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz Szczegółowy Oferty**

oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.50.2019

Pakiet nr 24 - Osłona na sondę

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Opis wyrobu | Numer  katalogowy | Wytwórca | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| 1 | Jednorazowa, bezlateksowa osłona na rektalną sondę temperaturową, rozmiar 5 x 200 mm |  |  | 100 szt |  |  |  |  |  |
| 2 | Sterylna, jednorazowa osłona na sondę USG śródoperacyjne o wymiarach 8 x 61 cm, z gumką i taśmą samoprzylepną, w zestawie ze sterylnym żelem do USG po 20 ml. |  |  | 100 szt |  |  |  |  |  |
| 3 | Sterylna, jednorazowa osłona na sondę USG śródoperacyjne o wymiarach 13 x 61 cm, z gumką i taśmą samoprzylepną, w zestawie ze sterylnym żelem do USG po 20 ml. |  |  | 3 000 szt |  |  |  |  |  |
| 4 | Sterylna, bezlateksowa, jednorazowa osłona na sondę do USG przezprzełykowego, z ustnikiem, klipsem i sterylnym żelem. Wymiary 30mm na 1000mm |  |  | 48 szt |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: ..................................... zł Słownie: ................................................................................

Wartość brutto pakietu: .................................... zł Słownie: ...............................................................................

**Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz Szczegółowy Oferty**

oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.50.2019

**Pakiet nr 25 - osłona RTG worek, Leica**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Opis wyrobu | Numer katalogowy | Wytwórca | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| 1 | Sterylny, jednorazowy worek na RTG i USG z gumką, szyty na okrągło. Rozmiar: minimum 120 cm średnicy, głębokości min. 60 cm |  |  | 2 000 szt |  |  |  |  |  |
| 2 | Sterylna, jednorazowa osłona na przewody medyczne z perforowaną końcówką, zaopatrzona w nierozmakającą taśmę mocującą. Rozmiar 13 x 230cm (+/-5 cm) |  |  | 2 000 szt |  |  |  |  |  |
| 3 | Jednorazowy, sterylny pokrowiec na mikroskop Leica typ M525F40. Rozmiar 117 x 305 cm. |  |  | 300 szt |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: ..................................... zł Słownie: ................................................................................

Wartość brutto pakietu: .................................... zł Słownie: ...............................................................................

**Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz Szczegółowy Oferty**

oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.50.2019

**Pakiet nr 26 - Serwetki**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis wyrobu | Numer  katalogowy | Wytwórca | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| 1 | Osłona na kończynę wykonana z włókniny polipropylenowej o gramaturze 35 g/m², pakowane po 2 sztuki, jałowe, rozmiar 32-40 cm x 120-130 cm |  |  | 2 000 szt |  |  |  |  |  |
| 2 | Serweta dwuwarstwowa polipropylenowo – polietylenowa o gramaturze min 56 g/m² sterylna 75 cm x 90 cm z otworem owalnym 6 x 8 cm i przylepcem wokół otworu |  |  | 5 000 szt |  |  |  |  |  |
| 3 | Serweta dwuwarstwowa chirurgiczna o gramaturze min 56 g/m² , sterylna 50 cm x 60 cm |  |  | 5 000 szt |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: ..................................... zł Słownie: ................................................................................

Wartość brutto pakietu: .................................... zł Słownie: ...............................................................................

**Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz Szczegółowy Oferty**

oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.50.2019

**Pakiet nr 27 - Kateter z końcówką do odsysania**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Opis wyrobu | Numer  katalogowy | Wytwórca | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| 1 | Zakrzywiona koncówka do drenu odsysania |  |  | 1 000 szt |  |  |  |  |  |
| 2 | Kateter (dren ) do odsysania pola operacyjnego z końcówką zakrzywioną z regulacją siły ssania dł.200cm. (opakowanie po 26 sztuk) |  |  | 150 op |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: ..................................... zł Słownie: ................................................................................

Wartość brutto pakietu: .................................... zł Słownie: ...............................................................................

**Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz Szczegółowy Oferty**

oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.50.2019

**Pakiet nr 28 - Protezki uszne**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Opis wyrobu | Numer katalogowy | Wytwórca | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| 1 | Opatrunek foliowy z PTFE (politetrafluoroetylenu) do stosowania w chirurgii otolaryngologicznej 40x40x0,5 |  |  | 400 szt |  |  |  |  |  |
| 2 | Proteza do wszczepów wewnątrzusznych (proteza strzemiączka) z politetrafluoroetylenu, TYP I rozmiar: średnica tłoczka 0,50mm-0.60mm |  |  | 80 szt |  |  |  |  |  |
| 3 | Proteza do wszczepów wewnątrzusznych z platyny i PTFETY II – tłoczek 2mm , A drut platynowy średnica 0,1mm , I-giętka, okrągła, długość L 4,5-5,0 mm |  |  | 20 szt |  |  |  |  |  |
| 4 | Przyrząd do drenażu jamy bębenkowej ucha środkowego. TYP II średnica 1,15mm |  |  | 40 szt |  |  |  |  |  |
| 5 | Zgłębnik do tamowania krwawienia z jamy nosowo-gardłowej: TYP I AP-prawy oraz TYP I AL.- lewy, duże, 9cm. |  |  | 40 szt |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: ..................................... zł Słownie: ................................................................................

Wartość brutto pakietu: .................................... zł Słownie: ...............................................................................

**Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz Szczegółowy Oferty**

oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.50.2019

**Pakiet nr 29 - Zestaw opatrunkowy**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis wyrobu | Numer  katalogowy | Wytwórca | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| 1 | Sterylna serweta z włókniny polipropylenowej o gramaturze 35g/m², roz 90 x 80 cm. |  |  | 6 000 szt |  |  |  |  |  |
| 2 | Jednorazowa, sterylna serweta operacyjna, pakowana pojedynczo z włókniny polipropylenowej o gramaturze 35g/m², rozmiar 40 cm x 45 cm. |  |  | 1 000 szt |  |  |  |  |  |
| 3 | Zestaw opatrunkowy, jałowy, jednorazowego użytku, zawierający: - tupfery kule 20 cm x 20 cm - 6 szt. - pęseta plastikowa - 1 szt. - serweta foliowana 50 cm x 60 cm - 1szt. - serweta foliowana 50 cm x 60 cm z otworem 5cm-6 cm 1 szt. - rękawiczki niepudrowane wywijane mankietem na zewnątrz - 1 para Zestaw zapakowany w opakowanie typu dwukomorowy blister służący jako pojemnik na płyn dezynfekcyjny, opatrzony dwiema metkami samoprzylepnymi z informacją: kod wyrobu, nr LOT, data ważności, identyfikacja wytwórcy. |  |  | 200 szt |  |  |  |  |  |
| 4 | Zestaw do usunięcia szwów zapakowany w opakowanie typu blister dwukomorowy służący do płynu dezynfekcyjnego, zawierający :  -rękawice lateksowe bezpudrowe - 1 para roz M ,  -tupfery kule z gazy 17 nitkowej 20 cm x 20 cm- 5 sztuk -  -pęsetę medyczną- 1 szt . -nożyk 11, Na opakowaniu muszą znajdować się 2 samoprzylepne naklejki z informacjami: indeks wyrobu, LOT, data ważności, identyfikacja wytwórcy. |  |  | 200 szt |  |  |  |  |  |
| 5 | Zestaw do dezynfekcji pola operacyjnego zapakowany w opakowanie typu blister zawierający:-rękawice lateksowe rozmiar L – 2 szt. -tupfer kula 20cm x 20 cm – 6 szt.-kleszczyki typu Korcang 18- 19 cm – 1 szt.Na opakowaniu muszą znajdować się 2 samoprzylepne naklejki z informacjami: indeks wyrobu, LOT, data ważności, identyfikacja wytwórcy |  |  | 5 000 szt |  |  |  |  |  |
| 6 | Sterylna osłona na przewody medyczne o rozmiarze 250cm x 15cm wykonana z folii polietylenowej, zaopatrzona w długą kolorową taśmę samoprzylepną oraz tekturowym pierścieniem prowadzącym ułatwiającym sterylne założenie |  |  | 5 000 szt |  |  |  |  |  |
| 7 | Prześcieradło niejałowe z włókniny polipropylenowej o gramaturze 35g/m2 w rozmiarze 210x80 |  |  | 8 000 szt |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: ..................................... zł Słownie: ................................................................................

Wartość brutto pakietu: .................................... zł Słownie: ...............................................................................

**Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz Szczegółowy Oferty**

oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.50.2019

**Pakiet 30 - Klipsy Raney**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Opis wyrobu | Numer  katalogowy | Wytwórca | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| 1 | Jednorazowe, sterylne, atraumatyczne Klipsy typu RANEY na czepiec do tamowania krwawień, opakowanie 20 magazynków po 10 sztuk. |  |  | 10 op |  |  |  |  |  |
| 2 | Kleszczyki do zakładania klipsów RANEY |  |  | 2 szt |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: ..................................... zł Słownie: ................................................................................

Wartość brutto pakietu: .................................... zł Słownie: ...............................................................................

**Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz Szczegółowy Oferty**

oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.50.2019

**Pakiet nr 31 - Zgłębnik**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Opis wyrobu | Numer  katalogowy | Wytwórca | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| 1 | Zgłębnik gastrostomijny wykonany z miękkiego silikonu, posiadający na końcu zgłębnika dwa boczne otwory, zaopatrzony w wewnętrzny balon mocujący z linią kontrastującą w Rtg, Jednorazowy, sterylny, wolny od DEHP. Rozmiar CH 18/23. |  |  | 40 szt |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: ..................................... zł Słownie: ................................................................................

Wartość brutto pakietu: .................................... zł Słownie: ...............................................................................

**Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz Szczegółowy Oferty**

oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.50.2019

**Pakiet nr 32 - Retraktor do odbytnicy**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Opis wyrobu | Numer  katalogowy | Wytwórca | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| 1 | Jednorazowy, sterylny system retrakcji tkanek. Retraktor pierścieniowy dwuelementowy w różnych konfiguracjach kształtów. Elementy połączone ruchomo  z możliwością blokady w dowolnej pozycji w zakresie 90 stopni. Możliwość mocowania elastycznych odciągów na obwodzie ramy. |  |  | 20 szt |  |  |  |  |  |
| 2 | Haki chirurgiczne skórne na silikonowych odciągach o długości minimum 15cm w różnych kształtach. Pakowane parami po 5 par w opakowaniu. |  |  | 30 op |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: ..................................... zł Słownie: ................................................................................

Wartość brutto pakietu: .................................... zł Słownie: ...............................................................................

**Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz Szczegółowy Oferty**

oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.50.2019

**Pakiet nr 33 - Elementy i dreny – laryngologia**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Opis wyrobu | Numer  katalogowy | Wytwórca | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| 1 | Płaszcz ssąco -płuczący 0 , owalny 4,8 x 6 mm, długość robocza 14 cm, do zastosowania z optyką 0 do pompy płuczącej Endomat Select |  |  | 1 szt |  |  |  |  |  |
| 2 | Hak mały, uchwyt żebrowany, rozmiar 1: 15x15mm, długość 20cm |  |  | 2 szt |  |  |  |  |  |
| 3 | Hak średni, uchwyt żebrowany, rozmiar 2; 20x20mm, długość 20cm |  |  | 2 szt |  |  |  |  |  |
| 4 | Hak duży , uchwyt żebrowany, rozmiar 3; 28x28mm, długość 20cm |  |  | 2 szt |  |  |  |  |  |
| 5 | Elewator dwustronny z podziałką; ostry/tępy długość 22,5cm |  |  | 2 szt |  |  |  |  |  |
| 6 | Raspator ssący z mandrynem, długość 19,5cm |  |  | 2 szt |  |  |  |  |  |
| 7 | Rurka ssąca izolowania, monopolarna, odkształcalna, wygięta, średnica zewnętrzna 4mm, długość robocza 15cm |  |  | 2 szt |  |  |  |  |  |
| 8 | Rurka ssąca izolowania, monopolarna, odkształcalna, wygięta, średnica zewnętrzna 3,5mm, długość robocza 12cm |  |  | 2 szt |  |  |  |  |  |
| 9 | Kleszcze zatokowe tnące w lewo do dołu , długość robocza 10cm |  |  | 1 szt |  |  |  |  |  |
| 10 | Kleszcze zatokowe tnące w prawo do dołu , długość robocza 10cm |  |  | 1 szt |  |  |  |  |  |
| 11 | Przewód HF, monopolarny, wtyk 5mm, długość 300cm do diatermii chirurgicznych Erba |  |  | 2 szt |  |  |  |  |  |
| 12 | Rurka ssąca izolowania, mononpolarna, odkształcalna, zagięta, średnica zewnętrzna 4mm, długość robocza 12 cm |  |  | 2 szt |  |  |  |  |  |
| 13 | Nóż sierpowaty, końcówka ostra, długość 19cm |  |  | 2 szt |  |  |  |  |  |
| 14 | Haczyk dwuzębny ostry, szerokość 10mm, długość 15cm |  |  | 2 szt |  |  |  |  |  |
| 15 | Penseta chirurgiczna atraumatyczna , ząbkowana na bokach, długość 12 cm |  |  | 2 szt |  |  |  |  |  |
| 16 | Mikro- penseta chirurgiczna atraumatyczna , ząbki1x2, długość 12 cm |  |  | 2 szt |  |  |  |  |  |
| 17 | Kaniula zatokowa LUER-Lock, długo zakrzywiona, średnica zewnętrzna 2,5mm, długość 15cm |  |  | 2 szt |  |  |  |  |  |
| 18 | Osteotom płaski z powiększonym uchwytem na pqalce, szerokość 3mm , długość 19cm |  |  | 2 szt |  |  |  |  |  |
| 19 | Osteotompłaski szerokość4mm, długość 19cm |  |  | 2 szt |  |  |  |  |  |
| 20 | Obturator ostry do zastosowania z płaszczem o średnicy 2,5mm, długości 4cm |  |  | 1 szt |  |  |  |  |  |
| 21 | Sterylne dreny płuczące do pompy laryngologicznej Endomat Select UP210 firmy Karl Storz , pakowane po 10 sztuk |  |  | 40 op |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: ..................................... zł Słownie: ................................................................................

Wartość brutto pakietu: .................................... zł Słownie: ...............................................................................

**Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz Szczegółowy Oferty**

oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.50.2019

P**akiet 34 - Elementy i dreny – ginekologia**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp | Opis wyrobu | Numer  katalogowy | Wytwórca | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| 1 | Dreny do pompy HYSTEROMAT E.A.S.I. i UROMAT E.A.S.I. – zestaw drenu PLUKANIE z 2 igłami , sterylny, opakowanie 10 sztuk |  |  | 40 op |  |  |  |  |  |
| 2 | Dreny do pompy HYSTEROMAT E.A.S.I. i UROMAT E.A.S.I. – zestaw drenu ODSYSANIE , sterylny, opakowanie 10 sztuk |  |  | 40 op |  |  |  |  |  |
| 3 | Dren laparoskopowy jednorazowy. Dren płuczący z igłami, do zastosowania z pompą KARL STORZ HAMOU ENDOMAT (lap), sterylny 10 sztuk |  |  | 40 op |  |  |  |  |  |
| 4 | Dren insuflacyjny z podgrzewaniem z filtrem , jednorazowy, sterylny, opakowanie 10 sztuk |  |  | 1 op |  |  |  |  |  |
| 5 | Dren insuflacyjny z filtrem, jednorazowy, długość 3 m, sterylny, opakowanie 10 sztuk |  |  | 2 op |  |  |  |  |  |
| 6 | Dren insuflacyjny silikonowy nadający się do sterylizacji do zastosowania z Karl Storz ENDOFLATOR 40 i 50 |  |  | 2 szt |  |  |  |  |  |
| 7 | Zestaw drenu do ewakuacji dymu, gazu i płynu, do zastosowania z S-PILOT, jednorazowy, sterylny, opakowanie 10 sztuk |  |  | 2 op |  |  |  |  |  |
| 8 | Pętle do histerektomii SupraLoop, monopolarne, jednorazowe, do zastosowania w zestawie 26183M |  |  | 40 szt |  |  |  |  |  |
| 9 | Pętla tnąca bipolarna 24/26Fr do zastosowania z optyką 26105FA/26105BA. Opakowanie 6 szt. |  |  | 2 op |  |  |  |  |  |
| 10 | Elektroda koagukacyjna kulkowa 24Fr do zastosowanoa z optyką 26105a/26105BA Opakowanie 6 szt. |  |  | 2 op |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: ..................................... zł Słownie: ................................................................................

Wartość brutto pakietu: .................................... zł Słownie: ...............................................................................

**Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz Szczegółowy Oferty**

oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.50.2019

**Pakiet nr 35 - Klipsy do laryngologii**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Opis wyrobu | Numer  katalogowy | Wytwórca | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| 1 | Klipsy tytanowe rozmiar M (średnie) zamykane „oczkowo” tj. zamykane poprzez zetknięcie końców ramion klipsa a następnie zwarcie ramion na całej długości (co prowadzi do uchwycenia struktury anatomicznej bez możliwości jej wymknięcia w momencie zamykania klipsa). Każdy klips wyposażony w użebrowanie wewnętrzne poprzeczne i podłużne, jak też zewnętrzne użebrowanie poprawiające stabilizację klipsa w szczękach. Wymiary: długość 4,9 mm, rozwartość ramion: 6,2 mm, długość zamkniętego klipsa 5,9mm. Kompatybilne z pojedynczą klipsownicą, pakowane 30 x 6 klipsów |  |  | 40 op |  |  |  |  |  |
| 5 | Aplikator klipsów medium, szczęki pod kątem 25 stopni, długość 203mm |  |  | 1 szt |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: ..................................... zł Słownie: ................................................................................

Wartość brutto pakietu: .................................... zł Słownie: ...............................................................................

**Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz Szczegółowy Oferty**

oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.50.2019

**Pakiet nr 36 - Retraktor wątrobowy**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Opis wyrobu | Numer  katalogowy | Wytwórca | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| 1 | Retraktor wątrobowygiętki typu „snake”o długości 365mm, średnica 5,3mm, śruba metalowa z blokadą dalszego docisku, średnica pętli 80mm. Narzędzie proste 0°.Wyposażone w port Luer-Lock do mycia w myjni mechanicznej. Retraktory sa wyposażone w blokadę docisku linki sterującej dzięki czemu narzędzie jest bardziej intuicyjne. Narzędzie autoklawowalne w 134 stopni C. |  |  | 1 op |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: ..................................... zł Słownie: ................................................................................

Wartość brutto pakietu: .................................... zł Słownie: ...............................................................................

**Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz Szczegółowy Oferty**

oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.50.2019

**Pakiet nr 37 - Prześcieradło**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Opis wyrobu | Numer  katalogowy | Wytwórca | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| 1 | Przescieradło na stół operacyjny z tkaniny SMS o wymiarach 210 cm x 90 cm (+/- 10 cm) |  |  | 5 000 szt |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: ..................................... zł Słownie: ................................................................................

Wartość brutto pakietu: .................................... zł Słownie: ...............................................................................

**Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz Szczegółowy Oferty**

oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.50.2019

**Pakiet nr 38 – Pościel**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis wyrobu | Numer katalogowy | Wytwórca | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| 1 | Komplet pościeli jednorazowego użytku, wykonany z włókniny polipropylenowej, gramatura 40 g/m2, niejałowy zawierający: -pokrowiec 210 cm x 160 cm (+/- 2 cm) -prześcieradło 210 cm x 150 cm (+/- 2 cm) -poszewka 70 cm x 80 cm (+/- 2 cm) |  |  | 5 000 szt |  |  |  |  |  |
| 2 | Pokrowiec /poszwa jednorazowego użytku, wykonana z włókniny polipropylenowej, gramatura 35 g/m2, niejałowy 210 cm x 160 cm (+/- 2 cm) |  |  | 2 000 szt |  |  |  |  |  |
| 3 | Prześcieradło jednorazowego użytku, wykonane z włókniny polipropylenowej, gramatura 35 g/m2, niejałowe 210cm x 150cm (+/- 2 cm) |  |  | 2 000 szt |  |  |  |  |  |
| 4 | Poszewka jednorazowego użytku, wykonana z włókniny polipropylenowej, gramatura 35 g/m2, niejałowa 70 cm x 80 cm (+/- 2 cm) |  |  | 2 000 szt |  |  |  |  |  |
| 5 | Bluza ocieplająca jednorazowego użytku wykonana z miękkiej włókniny bawełnopodobnej o gramaturze 47g/m2 w koloeze niebieskim. Rękawy długie zakończone białymi , elestycznymi mankietami. Bluza wyposażona w 2 duże kieszenie na dole bluzy. Wyposażona w biały, elastyczny kołnierzyk pod szyją. Zapinana na białe napy. Rozmiary S-XXL, wszyta metka z rozmiaram |  |  | 2 000 szt |  |  |  |  |  |
| 6 | Mata chłonna na stół operacyjny; jałowa umożliwiająca wchłanianie dużej ilości płynów (chłonność 8l wody lub 3,1 l roztworu soli fizjologicznej); dwustronna, warstwa wierzchnia i spodnia wykonana z hydrofilnej włókniny, w części środkowej absorbent umożliwiający trwałe zatrzymanie płynu w rdzeniu, gramatura maty 830 ±10g/m²; rozmiar 60x38cm (52cm x 30cm); op. 50szt |  |  | 500 szt |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: ..................................... zł Słownie: ................................................................................

Wartość brutto pakietu: .................................... zł Słownie: ...............................................................................

**Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz Szczegółowy Oferty**

oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.50.2019

Pakiet nr 39 ubrania j.u.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis wyrobu | Numer  katalogowy | Wytwórca | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| 1 | Koszula dla położnic jednorazowego użytku, z hydrofobowej włókniny wielowarstwowej SMS o gramaturze min. 35g/m2, nieprześwitująca, niepyląca, rękaw krótki, zakładana przez głowę, rozcięcie z przodu do pasa, wiązana na troki, dodatkowe dwa troki służące zmniejszaniu objętości koszuli w pasie, rozcięcie w kształcie litery Y, długość min. 120 cm, niesterylna. Rozmiar XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, do wyboru przez zamawiającego. |  |  | 5 000 szt |  |  |  |  |  |
| 2 | Koszula pacjenta jednorazowego użytku, z hydrofobowej włókniny wielowarstwowej SMS o gramaturze min. 35g/m2, nieprześwitująca, niepyląca, rękaw krótki, zakładana przez głowę, rozcięcie z przodu w kształcie litery V, długość min. 120 cm, niesterylna. Rozmiar XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, do wyboru przez zamawiającego. |  |  | 5 000 szt |  |  |  |  |  |
| 3 | Ubranie wykonane z hydrofobowej włókniny wielowarstwowej SMS o gramaturze min. 35g/m2 nieprześwitujące, antystatyczne, oddychające. Bluza z krótkim rękawem, posiada wycięcie "V" zakończone obszyciem w kolorze ubrania, 3 kieszenie (2 w dolnej części oraz jedna mniejsza w części górnej). Spodnie z trokami w pasie. Dostępne w trzech kolorach: zielonym, niebieskim, fioletowym. Zgodnie z normą EN 13795( na potwierdzenie karta danych technicznych). Rozmiar XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, dostępne w trzech kolorach zielonym, niebieskim, fioletowym, do wyboru przez zamawiającego. |  |  | 3 000 szt |  |  |  |  |  |
| 4 | Ochraniacz na buty wykonany z mocnej, wytrzymałej folii polietylenowej, ściągane podwójna gumką. Wymiary 41cm x 15cm. Kolor niebieski |  |  | 1 000 szt |  |  |  |  |  |
| 5 | Sukienka instrumentariuszek wykonana z miękkiej i elastycznej z hydrofobowej włókniny wielowarstwowej o gramaturze min. 35g/m2z wysoką przepuszczalności pary wodnej, z krótkim rękawem, z dekoltem, w rozmiarze XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, do wyboru przez zamawiającego. |  |  | 2 000 szt |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: ..................................... zł Słownie: ................................................................................

Wartość brutto pakietu: .................................... zł Słownie: ...............................................................................

**Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz Szczegółowy Oferty**

oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.50.2019

**Pakiet nr 40 - Nożyczki i imadła wielorazowe**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Opis wyrobu | Numer  katalogowy | Wytwórca | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| 1 | Wielorazowe stalowe **nożyczki** chirurgiczne proste ostro- tępe długość 14,5 cm. |  |  | 50 szt |  |  |  |  |  |
| 2 | Wielorazowe stalowe nożyczki chirurgiczne proste ostro- tępe długość 17,5 - 18, 5 cm. |  |  | 50 szt |  |  |  |  |  |
| 3 | Wielorazowy, autoklawowalny igłotrzymacz, imadło chirurgiczne, długość 17-18cm |  |  | 50 szt |  |  |  |  |  |
| 4 | Wielorazowe stalowe **imadło** chirurgiczne, długość 14 cm. |  |  | 50 szt |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: ..................................... zł Słownie: ................................................................................

Wartość brutto pakietu: .................................... zł Słownie: ...............................................................................

**Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz Szczegółowy Oferty**

oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.50.2019

**Pakiet nr 41 - Klipsy do chirurgii i i urologii**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Opis wyrobu | Numer  katalogowy | Wytwórca | Ilość | | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| 2 | Klipsy tytanowe rozmiar średnio-małe (4,0x4,5mm) zamykane oczkowo, do zamykania naczyń, do klipsownicy pneumatycznej, 12 klipsów w magazynku w opakowaniu, każdy magazynek z nabojem CO2. Opakowanie 12 magazynków. |  |  | 30 op | |  |  |  |  |  |
|  | Dostawca klipsów użycza pneumatyczną klipsownicę |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: ..................................... zł Słownie: ................................................................................

Wartość brutto pakietu: .................................... zł Słownie: ...............................................................................

**Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz Szczegółowy Oferty**

oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.50.2019

**Pakiet nr 42 - Optyka do artroskopii**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Opis wyrobu | Numer  katalogowy | Wytwórca | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| 1 | Optyka 30 stopni, szerokokątna, rozmiar 4mm, długość 18 cm, autoklawowalna, do zabiegów artroskopii |  |  | 1 szt |  |  |  |  |  |
| 2 | Płaszcz rozmiar 6mm, długość robocza 13,5cm a szybkozłączem, dwa zawory, obrotowy |  |  | 1szt |  |  |  |  |  |
| 3 | Obturator półostry, do zastosowania z płaszczem artroskopowym |  |  | 1 szt |  |  |  |  |  |
|  | Światłowód rozmiar 3,5mm, długość 230cm |  |  | 1 szt |  |  |  |  |  |
| 4 | Kosz druciany na dwie optyki sztywne o długości do 20cm i rozmiarze do 10mm |  |  | 1 szt |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: ..................................... zł Słownie: ................................................................................

Wartość brutto pakietu: .................................... zł Słownie: ...............................................................................

**Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz Szczegółowy Oferty**

oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.50.2019

**Pakiet nr 43 – Zestawy do kaniulacji**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Opis wyrobu | Numer  katalogowy | Wytwórca | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| 1 | Czterokanałowy zestaw do kaniulacji żył centralnych metodą Seldingera wykonany z poliuretanu, sterylny, składający się co najmniej z: cewnika 7F-16G,18G,18G,18G lub 8,5F-14G,16G,18G,18G długość 16cm lub 20cm (do wyboru przez zamawiającego) z zaciskami ślizgowymi, prowadnika nitynylowego o co najmniej jednym końcu roboczym "J" z podziałką długości, rozszerzacza, igły 18G/70mm, kaniuli 18G 64mm, strzykawki 5ml, skalpela, dodatkowych skrzydełek do mocowania cewnika, korków iniekcyjnych z membraną do każdego kanału. Kontrastujący w promieniach RTG . |  |  | 600 szt |  |  |  |  |  |
| 2 | Czterokanałowy zestaw do kaniulacji żył centralnych metodą Seldingera wykonany z poliuretanu impregnowany aktywnym srebrem, sterylny, składający się co najmniej z: cewnika 7F-16G,18G,18G,18G lub 8,5F-14G,16G,18G,18G długość 16cm lub 20cm (do wyboru przez zamawiającego) z zaciskami ślizgowymi, prowadnika nitynylowego o co najmniej jednym końcu roboczym "J" z podziałką długości, rozszerzacza, igły 18G/70mm, kaniuli 18G 64mm, strzykawki 5ml, skalpela, dodatkowych skrzydełek do mocowania cewnika, zastawek bezigłowych o prostym torze przepływu do każdego kanału. Kontrastujący w promieniach RTG . |  |  | 600 szt |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: …………………… Słownie: ……………………………………………………………..

Wartość brutto pakietu: ……………………. Słownie: ……………………………………………………………

**Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz Szczegółowy Oferty**

oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.50.2019

**Pakiet nr 44 – Klipsy tytanowe**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Opis wyrobu | Numer  katalogowy | Wytwórca | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| 1 | Klipsy tytanowe małe o wymiarach przed zamknięciem 3,0mm i 5,0mm po zamknięciu posiadające wewnętrzne i zewnętrzne rowkowania zabezpieczające przed zsunięciem z naczynia i wysunięciem z klipsownicy LT -200 Wielkość opakowania 36 x 6 = 216 klipsów |  |  | 1 op |  |  |  |  |  |
| 2 | Klipsy tytanowe małe o wymiarach przed zamknięciem 2.5mm i 30mm po zamknięciu posiadające wewnętrzne rowkowania zabezpieczające przed zsunięciem z naczynia i wysunięciem z klipsownicy LT -100 Wielkość opakowania 36 x 6 = 216 klipsów |  |  | 2 op |  |  |  |  |  |
| 3 | Klips tytanowy średnio-duży LT - 300 Wielkość opakowania: w opakowaniu 18 x 6 = 108 klipsów |  |  | 30 op |  |  |  |  |  |
| 4 | Klips tytanowy średnio-duży LT - 400 Wielkość opakowania: w opakowaniu 18 x 6 = 108 klipsów |  |  | 30 op |  |  |  |  |  |
| 5 | Klips wchłanialny średnio-duży o wymiarach przed zamknięciem 5,3mm i 10,5mm po zamknięciu, pakowane w magazynki po 10 klipsów, 6 magazynków w opakowaniu, posiadające mechanoizm zatrzaskowy zabezpieczający przed zsunięciem się z naczynia. klipsy w kolorze fioletowym. Wielkość opakowania: w opakowaniu 60 x 6 = 360 klipsów |  |  | 2 op |  |  |  |  |  |
| 6 | Klipsownica wielokrotnego użytku przeznaczona do zabiegów klasycznych, kompatybilna z klipsami tytanowymi małymi LT 200. Długość instrumentu 27,5cm |  |  | 1 szt |  |  |  |  |  |
| 7 | Klipsownica wielokrotnego użytku przeznaczona do zabiegów klasycznych, kompatybilna z klipsami tytanowymi średniodużymi LT 300. Długość narzędzia 27,5cm. |  |  | 1 szt |  |  |  |  |  |
| 8 | Klipsownica wielokrotnego użytku przeznaczona do zabiegów endoskopowych, kompatybilna z klipsami tytanowymi średniodużymi LT 300. Długość ramienia 33cm, średnica ramienia 10mm |  |  | 2 szt |  |  |  |  |  |
| 9 | Klipsownica wielokrotnego użytku przeznaczona do zabiegów endoskopowych, kompatybilna z klipsami tytanowymi dużymi LT 400. Długość ramienia 33cm, średnica ramienia 10mm |  |  | 2 szt |  |  |  |  |  |
| 10 | Kapciuchownica wielokrotnego użytku |  |  | 1 szt |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: …………………… Słownie: ……………………………………………………………..

Wartość brutto pakietu: ……………………. Słownie: ……………………………………………………………