**Pakiet 49 – po zmianie**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Opis wyrobu** | **Numer katalogowy** | **Wytwórca** | **Ilość** | **Cena jedn. netto** | **Wartość netto** | **VAT w %** | **Cena jedn. brutto** | **Wartość brutto** |
| 1 | Igła do blokad nerwów z wykorzystaniem stymulatora oraz zapewniająca widoczność w USG, z elementami echogenicznymi w postaci centymetrowych odcinków na pierwszych 20 mm igły, rozmieszczonych równomiernie wokół igły, zapewniających widoczność igły minimum w zakresie 20-60 stopni, z cewnikiem do podawania leku zakończonym LuerLock, z kablem do stymulacji. W rozmiarach 22G x 50mm, 22G x 80mm do wyboru przez zamawiającego. |  |  | 400 szt |  | 0,00 zł |   | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 2 | Igła do blokad nerwów zapewniająca widoczność w USG, z elementami echogenicznymi w postaci centymetrowych odcinków na pierwszych 20 mm igły, rozmieszczonych równomiernie wokół igły, zapewniających widoczność igły w zakresie min. 20-60 stopni, z cewnikiem do podawania leku zakończonym LuerLock. W rozmiarach 22G x 50mm, 22G x 80mm do wyboru przez zamawiającego. |  |  | 400 szt |  |  |  |  |  |
| 3 | Igła do blokad nerwów zapewniająca widoczność w USG, z elementami echogenicznymi w postaci centymetrowych odcinków na pierwszych 20 mm igły, rozmieszczonych równomiernie wokół igły, zapewniających widoczność igły w zakresie min. 20-60 stopni, z cewnikiem do podawania leku zakończonym LuerLock. W rozmiarze 21G x 110mm, |  |  | 50 szt |  |  |  |  |  |
| 4 | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych, typu pencil point, z efektem szkła powiększającego, z prowadnicą dopasowaną do rozmiaru igły, z mandrynem - uchwyt kodowany kolorem zależnym od rozmiaru. Igły w rozmiarach 25G x 90mm lub 27G x 90mm do wyboru przez zamawiającego. |  |  | 3 000 szt |  |  |  |  |  |
| 5 | Zestaw do znieczulenia ZO składający się z igły Tuohy 18G x 90mm; cewnika epiduralnego 20G x 90cm- zbrojenie ze stali nierdzewnej, ślepo zakończony z otworami bocznymi na pierwszych 20mm cewnika, oznaczenia 360o; zacisku, strzykawki LOR, systemu mocowania filtra z cewnikiem do skóry pacjenta. |  |  | 50 szt |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: ..................................... zł Słownie: ................................................................................

Wartość brutto pakietu: .................................... zł Słownie: ................................................................................