**Pakiet 11 – po zmianie**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Opis wyrobu** | **Numer katalogowy** | **Wytwórca** | **Ilość** | **Cena jedn. netto** | **Wartość netto** | **VAT w %** | **Cena jedn. brutto** | **Wartość brutto** |
| 1 | Igła do biopsji gruboigłowej, jednorazowego użytku, sterylna ze zintegrowanym jednorazowym „pistoletem” automatycznym z dwoma niezależnymi przyciskami umożliwiającymi strzał. Grubość igły oznaczona kolorami. Rękojeść posiadającą wypustki uniemożliwiając przypadkowe stoczenie pistoletu ze stolika. Opakowanie 5 sztuk. |
| a) | rozmiar: średnica 16G x długość 16 cm |  |  | 8 op |  |  |  |  |  |
| b) | rozmiar: średnica 16G x długość 20 cm |  |  | 8 op |  |  |  |  |  |
| c) | rozmiar: średnica 18G x długość 20cm |  |  | 60 op |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: ..................................... zł Słownie: ................................................................................

Wartość brutto pakietu: .................................... zł Słownie: ................................................................................