**Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz Szczegółowy Oferty (po zmianie)**

oznaczenie postępowania: DA.ZP.24.56.2019

**PAKIET NR 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Opis wyrobu** | **Numer katalogowy** | **Wytwórca** | **Ilość** | **Cena jedn. netto** | **Wartość netto** | **VAT w %** | **Cena jedn. brutto** | **Wartość brutto** |
| 1 | **Sonda do USG SSA-660A/LG Xario LCD sn. LGF08Z4759:*** sonda typu convex, elektroniczna
* szerokopasmowa 1,5-6,0 MHz
* wieloczęstotliwościowa do diagnostyki narządów jamy brzusznej
* Doppler pulsacyjny,
* Doppler kolorowy, w tym Pover Angio
* kąt widzenia 70°
* sonda min. 128 elementowa – wykonana w technologii cięcia kryształów, zwiększającej ogniskowe wiązki wysyłanych impulsów ultrasonograficznych, odpowiadająca głowicom matrycowym
 |  |  | 1 szt |   | 0,00 zł |   | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 2 | **Sonda do USG SSA-660A/LG Xario LCD sn. LGF08Z4761:*** sonda typu convex, elektroniczna
* szerokopasmowa 1,5-6,0 MHz
* wieloczęstotliwościowa do diagnostyki narządów jamy brzusznej
* Doppler pulsacyjny,
* Doppler kolorowy, w tym Pover Angio
* kąt widzenia 70°
* sonda min. 128 elementowa – wykonana w technologii cięcia kryształów, zwiększającej ogniskowe wiązki wysyłanych impulsów ultrasonograficznych, odpowiadająca głowicom matrycowym
 |  |  | 1 szt |  |  |  |  |  |
| 3 | **Sonda liniowa do USG, Aplio 500 sn. TIE1333967 :*** sonda liniowa wieloczęstotliwościowa do badań powierzchniowych
* zakres częstotliwości pracy 3,3 – 12 MHz
* możliwość pracy z oprogramowaniem do elastografii
* praca w trybie harmonicznej
* praca w trybie Duplex oraz Triplex
* możliwość zastosowania przystawki punkcyjnej
* sonda min. 192 elementowa
* obrazowanie trapezowe
* szerokość czoła głowicy w zakresie 39-65 mm
 |  |  | 1 szt |  |  |  |  |  |

Wartość netto: ..................................... zł Słownie: ................................................................................

Wartość brutto : .................................... zł Słownie: ................................................................................

............................................................................................

/podpis i pieczątka osoby upoważnionej/