**PAKIET NR 10**

Nici syntetyczne, monofolamentowe, długowchłanialne, wykonane z kopolimeru kwasu glikolowego i węglanu trójmetylenu, zdolność podtrzymywania tkankowego w węźle po 2 tyg.75% pierwotnej siły a po 3 tyg.65%,po 4 tyg.50%,czas wchłaniania do 6 miesięcy – **poz. 1-10**

Szew syntetyczny monofilamentowy wykonany z glikolidu, dioksanonu i węglanu trimetylenu, wchłanialny, okres wchłaniania 90-110 dni, okres podtrzymywania tkankowego w węźle 75 % po 14 dniach, 40 % po 21dniach. – **poz. 11-16**

Szew syntetyczny monofilamentowy wykonany z glikolidu, koprolaktonu, węglanu trimetylenu i laktydy, wchłanialny, okres wchłaniania 56 dni, okres podtrzymywania tkankowego w węźle 50-60 % po 5 dniach, 20-30 % po 10 dniach, 0 % po 21 dniach od wszczepienia – **poz. 17-18**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Gr. nici** | **Opis igły** | **dł. nici** | **Nazwa własna**  **Nr katalogowy** | **Producent** | **ilość** | **Cena jednostkowa** | | **Wartość brutto** | | **Stawka VAT %** |
| **netto** | **brutto** | **netto** | **brutto** |
|  | 3/0 | Igła okrągła podwójna prosta 60 mm | 75 cm |  |  | 360 szt |  |  |  |  |  |
|  | 0 | Igła okrągła 1/2 koła 30mm | 75 cm |  |  | 432 szt |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Igła okrągła 1/2 koła 37mm wzmocniona | 75 cm |  |  | 432 szt |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Igła okrągła 1/2 koła z pętlą 48mm | 150 cm |  |  | 432 szt |  |  |  |  |  |
|  | 4/0 | Igła odwrotnie tnąca 3/8 koła 16mm | 75 cm |  |  | 828 szt |  |  |  |  |  |
|  | 0 | Igła okrągła 1/2 koła 27mm | 75 cm |  |  | 72 szt |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Igła okrągła 1/2 koła 27mm | 75 cm |  |  | 36 szt |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Igła okrągła 1/2 koła wzmocniona 37mm | 90 cm |  |  | 36 szt |  |  |  |  |  |
|  | 2/0 | Igła okrągła 27mm, 5/8 koła podwójna | 75 cm |  |  | 36 szt |  |  |  |  |  |
|  | 2/0 | Igła okrągła 27mm, 5/8 koła | 75 cm |  |  | 36 szt |  |  |  |  |  |
|  | 2/0 | Igła okrągła 27mm, 5/8 koła | 75 cm barwiona |  |  | 108 szt |  |  |  |  |  |
|  | 3/0 | Igła okrągła 27mm, 5/8 koła | 75 cm barwiona |  |  | 108 szt |  |  |  |  |  |
|  | 3/0 | Igła okrągła 26mm, 1/2 koła | 75 cm barwiona |  |  | 108 szt |  |  |  |  |  |
|  | 4/0 | Igła okrągła 26mm, 1/2 koła | 75 cm barwiona |  |  | 108 szt |  |  |  |  |  |
|  | 4/0 | Igła okrągła 22mm, 1/2 koła | 75 cm barwiona |  |  | 108 szt |  |  |  |  |  |
|  | 5/0 | Igła okrągła 17mm, 1/2 koła | 75 cm barwiona |  |  | 108 szt |  |  |  |  |  |
|  | 4/0 | Igła okrągła 17mm, 1/2 koła | 75 cm barwiona |  |  | 108 szt |  |  |  |  |  |
|  | 3/0 | Igła okrągła 17mm, 1/2 koła | 75 cm barwiona |  |  | 108 szt |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: ..................................... zł Słownie: ................................................................................

Wartość brutto pakietu: .................................... zł Słownie: ...............................................................................