Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz Szczegółowy Oferty

oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.66.2019

Pakiet 1- Materiały sanitarne

| Lp. | Opis wyrobu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto |  | Wartość brutto |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Muszla sedesowa - tylny prosty | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Muszla sedesowa typ W-wski | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zawór do baczka15/15 | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zawór do baczka 15/10 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wężyk do baczka15/15 L-40 | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wężyk do baczka15/15 L-50 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wężyk do baczka 15/10 L-40 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Śruby do moc. sedesu | kpl. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Deska sedesowa uniwersalna pasująca do kompaktu i zwykłego sedesu | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Śruby do deski sedesowe | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zawór spustowy kompakt uniwersalny z funkcją STOP | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zawór spustowy do dolnopłuka z klapką | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Uszczelka gumowa trapezowa pod spłuczkę kompaktu | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Uszczelka okrągła z mikrogumy pod spłuczkę kompaktu | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Śruby do łączenia baczka z sedesem | kpl. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zawór napełniający fi15 boczny i oddolny | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zawór napełniający boczny 10 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kolano PCV 110 białe wargowe < 90 i 45 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rura PCV 110 biała do WC L-300 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Umywalka 500 bez otworu na baterię | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Umywalka 500 z otworem na baterię | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bateria umywalkowa ścienna | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bateria umywalkowa stojąca jednouchwytowa na wężyki 3/8, kompatybilna do systemu KFA | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wężyk do baterii opl. stal. 3/8 M 10x1 L-40 z długą końc. | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wężyk do baterii opl.stal. 3/8 M 10x1 L-40 z krótką końc. | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Uszczelka gumowa stożkowa do baczka łącząca baczek z rurą odpływową Ø 32 | szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kolano odpływowe do baczka – dolnopłuka < 90 ° | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wsporniki do umywalki z grubszej blachy | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Uszczelki do zaworów spustowych do kompaktu | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Uszczelka gumowa do zaworu spustowego stary typ dolnopłuk | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pociągacz do baczka do dolnopłuka | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wylewka do baterii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ,,S” Ø16 L-16 | szt. | 80 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ,,C”Ø 16 L-16 | szt. | 80 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ,,S” Ø 16 L-22 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ,,C” Ø 16 L-22 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ,,S” Ø 18 L-16 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ,,S” Ø 18 L-22 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ,,F” Ø 18 3/4”x160 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Płaska ,,S” L-16 3/4” | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Płaska ,,S” L-22 3/4” | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Płaska ,,S” L-27 3/4” | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Oring do wylewki Ø 16 | szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pierścień dystansowy do wylewki Ø 16 | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Oring do wylewki Ø 18 | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pierścień dystansowy do wylewki Ø 18 | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Uszczelki gum. i pierścienie do wylewek płaskich | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Śruby do moc. umywalki kołek12 śruba M8 pełny gwint | kpl. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Syfon umywalkowy z wyjściem 32 | szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Redukcja gumowa do syfonu 50/32 | szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Redukcja gumowa 50/40 | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wpust umywalkowy E 111M (gardziel) 32 sitko metal . | szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sitko umywalkowe metalowe | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Śruba mosiężna stożkowa do syfonu umywalkowego M6 L-60 | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Uszczelka gum. do syfonu Ø32 między syfon umywalkę | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Uszczelki gumowe do syfonu z wyjściem 32 | kpl. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Syfon zlewozmywakowy 2-kom. | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wpust do syfonu (gardziel) zlewozmywakowego 6/4” | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sitko do syfonu zlewozmywakowego | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Uszczelki gumowa do syfonu zlewozmywakowego | kpl. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Głowica do baterii standard (na wkręt M4) | szt. | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pokrętło do baterii białe z wieloklinem metal. (czerwone, niebieskie) | szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Regulator ceramiczny przepływu niski R-35 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Regulator ceramiczny przepływu wysoki R-35 A | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Regulator ceramiczny przepływu kompatybilny do systemu ORAS | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Napowietrzacz do baterii M24x1 | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Części do zestawów podtynkowych kompatybilne do systemu SANIT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zawór napełniający model typu 510 3/8 nypel gwintowany z tworzywa pionowy | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wężyk 225 | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Przycisk do spuszczania wody | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Linka do przycisku czerwona i czarna (5 szt) | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zawór spustowy 9x3N | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kolano stalowe ocynk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 zwykłe lub nyplowe | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 zwykłe lub nyplowe | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 25 zwykłe lub nyplowe | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 32 zwykłe lub nyplowe | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 40 zwykłe lub nyplowe | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 zwykłe lub nyplowe | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mufa stal.oc. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 | szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 25 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 32 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 40 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nypel stal oc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 25 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 32 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 40 | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Trójnik stal oc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 25 | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 32 | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 40 | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Korek stal. oc 20 | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Korek stal. oc 15 | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Śrubunek mosiężny prosty |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 25 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 32 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 40 | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zawór kulowy przelotowy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 25 | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 32 | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 40 | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Automatyczny zawór odpowietrzający c.o. z zaworem stopowym |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Baczek płuczący dolnopłuk z klapką | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lejek gumowy do dolnopłuka biały 50/25 | szt. | 70 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lejek gumowy do górnopłuka biały 50/25 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Redukcja wew. do sedesu do górnopłuka lub dolnopłuka | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kompakt WC tylne wyjście | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Części do zestawu podtynkowego kompatybilne do systemu Geberit typ Delta 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zawór napełniający | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wężyk elastyczny | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bolce dystansowe | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Popychacze do płytki | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Płytka z przyciskami biała | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zawór spustowy | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Przycisk do spłuczki | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wąż do natrysku w oplocie metal z końc.stożkową 1,2m | szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rączka do natrysku | szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Uchwyt przesuwny rączki natrysku z zaślepką ABS | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Drążek przes. do natrysku | kpl. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bateria natryskowa | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bateria wannowa ścienna | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Głowica termostatyczna do zaworu grzejnikowego kompatybilna do systemu DANFOSS RTS Everis | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Głowica termostatyczna do zaworu grzejnikowego typu GZ.05 kompatybilna do systemu Valwex | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zawór grzejnikowy typu GZ.05 kompatybilny do systemu Valwex | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zawór grzejnikowy kompatybilny do systemu typu DANFOSS RTS Everis | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Krzywki do baterii | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Uszczelki gum. do baterii z filtrem | szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Uszczelki silikonowe do głowic baterii | szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rura PVC Ø 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | L- 1000 | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | L- 500 | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | L-300 | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kolano PVC Ø 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | < 90 | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | < 67 | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | < 45 | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | < 30 | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | < 22 | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Trójnik PVC Ø 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | < 67 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | < 45 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Trójnik PVC Ø 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | < 67 | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | < 45 | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Korek PVC Ø 50 | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Traper PVC Ø 50 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Traper PVC Ø 75 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mufa przesuwna PVC Ø 50 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mufa przesuwna PVC Ø 75 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Silikon sanitarny biały | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Silikon sanitarny bezbarwny | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Płyta uszczelkowa wysokotemperaturowa 4 mm | m² | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Len czesany (wiązka) | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pasta do gwintów-pudełko | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wkład do filtra sznurkowy | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Automat płuczący do sedesu 20 | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rura PVC Ø 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | L-1000 | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | L-500 | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | L-300 | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kolano PVC Ø110 < 90 67, 45, 30, 22 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Trójnik PVC Ø 110<67, 90 | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Trójnik PVC Ø110/50<67 | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Korek PVC Ø 110 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Części do kabiny natryskowej kompatybilne do systemu KABI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Suwaki do drzwi | kpl. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Części do kabiny natryskowej kompatybilne do systemu KOŁO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Komplet naprawczy do drzwi | kpl. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zaślepka stal oc. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø 20 | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø 15 | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rura stal. czarna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø 100 | mb | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø 80 | mb | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø 65 | mb | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø 50 | mb | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø 25 | mb | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø 20 | mb | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø 15 | mb | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dennica stalowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø 100 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø 80 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mufa spawalnicza Ø 20 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Piłka do metalu brzeszczot jednostronny | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Farba antykoroz. tlenkowa | litr | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Szczotka druciana do czyszczenia rdzy | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Drut spawalniczy miedziowany Ø 3,25 | kg | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Brodzik natryskowy emaliowany |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 800x800x150 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 900x900x150 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kabina narożna do brodzika |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 800x800 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 900x900 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Syfon brodzikowy niski | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Opaski naprawcze rur stalowych żeliwne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 25 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 32 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 40 | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 65 | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 80 | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 100 | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Termomanometr 80 0-0,6 Mpa 0-120°C R-1/2 podłączenie dolne | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rękawice ochronne powlekane ,nitryl ciężki z usztywnianym mankietem rozmiar 10 | para | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Przycisk do spłuczki ceramicznej kompatybilny do systemu KOŁO | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Taśma teflonowa 10m/0,2mm/19mm | szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rura PVC Ø 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | L-1000 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | L-500 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | L-300 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kolano PVC Ø 32 < 90 67,45,30,22 | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Trójnik PVC Ø 32<67,45 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Trójnik PVC Ø 32/50<67,45 | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Korek PVC Ø 32 | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Śruba Ø 4 do pokręteł baterii z podkładkami mosiądz | kpl. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Przedłużka do baterii Ø 15 2; 2,5; 3 cm | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kratka ściekowa Ø 50 PCV | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kratka ściekowa Ø 100 PCV | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wąż do baterii zlewozmywakowej wyciągany metalowy | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bateria ścienna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | wannowa | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | prysznicowa | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Śruba M4 mosiężna L-8mm na śrubokręt | kg | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Podkładka M4 mosiężna zwykła | kg | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | System PEX/AL (złączki, kolana, trójniki skręcane) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rura PEX/AL 16x2mm | m | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rura PEX/AL 20x2mm | m | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Otulina do rur PEX/AL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø 16 | m | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø 20 | m | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Złączka PEX/AL mosiądz 16x1/2 GZ/GW | szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Złączka PEX/AL mosiądz 20x3/4 GZ/GW | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Złączka PEX/AL mosiądz 16x3/4 GZ/GW | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kolano PEX/AL 16x1/2 GZ/GW | szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kolano PEX/AL 20x3/4 GZ/GW | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kolano PEX/AL 16x1/2 GW z łapkami | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kolano PEX/AL 16x16 | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kolano PEX/AL 20x20 | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Trójnik PEX/AL 16x1/2x16 | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Trójnik PEX/AL 20x20x20 | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Trójnik PEX/AL 20x16x20/20x16x16 | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Trójnik PEX/AL 16x16x16 | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Listwa montażowa do baterii uzbrojona | szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Uchwyt do rur PEX/AL 16, 20 pojedyncze | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Uchwyt do rur PEX/AL 16, 20 podwójne | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nożyce do cięcia rur PEX/AL | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kalibrator do rur PEX/AL 16/20 profesjonalny | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sprężyna zewnętrzna do rur PEX/AL 16/20 | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sprężyna wewnętrzna do rur PEX/AL 16/20 | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Klej uniwersalny (uszczelniacz) połączeń gwintowanych T>150ºC, Ø<2mm, op. 50ml | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Płyta uszczelkowa do pary technologicznej 4mm, T min. 200ºC, ciś. 4MPa | m² | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Śruba M16, L-70mm, pełny gwint, twardość 8,8 | kg | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nakrętka M16 twardość 8,8 | kg | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Śruba M12, L-60mm, pełny gwint, twardość 8,8 | kg | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nakrętka M12 twardość 8,8 | kg | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Części naprawcze baterii ściennej kompatybilne do systemu typu Oras Elektra 6V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | zawór trzpienia | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | membrana | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | zawór solonoidalny | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | regulator temperatury | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | pokrętło regulacji temper. | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | wylewka L-200 | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | sensor 6V | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Redukcja rury PCV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50/32 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50/100 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 150/100 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Drążek prysznicowy 90-100cm | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zasłonka prysznicowa 150/200cm | szt. | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zawór grzejnikowy do głowicy termostatycznej kompatybilny do systemu Valwex | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Trójnik PCV Ø 75/50, <67 | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Trójnik PCV Ø 75/50, <45 | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Traper PCV Ø 75 | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obejma do rur stal. Ø 20 z wyjściem Ø 15 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zawór kul. przel. 1/2"-3/8" | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mufa przesuwna PCV Ø 75 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zlewozmywak 2-kom. bez ociekacza | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zlewozmywak 2-kom. z ociekaczem | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zlewozmywak 1-kom. bez ociekacza | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zlewozmywak 1-kom. z ociekaczem | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Syfon do zlewozmywaka 1-kom. | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Syfon do zlewozmywaka 2-kom. | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Oring śr. wew. 10, gr. 2,5mm | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Oring śr. wew. 12, gr. 2mm | szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Uszczelka kryngielitowa do liczników wody |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3/4" | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1" | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Uszczelka kryngielitowa pod krzywki baterii | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Uszczelka do rury WC Ø 110 wargowa biała | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rura kanalizacji deszczowej Ø 160 PCV, L-1000mm | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Czyszczak kanalizacji deszczowej Ø 160 PCV | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nasuwka kanalizacji deszczowej Ø 160 PCV | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wkład propylenowy filtra wody kompatybilny do systemu Eco-Dafi | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zawór zwrotny mosiężny 50 wzmocniony | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rączka wyciągana baterii zlewu | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Blacha stalowa gr. 4 mm | m² | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Piłka do metalu mała | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tawot | kg | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rura stalowa oc. Ø 20 mm | m | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rura stalowa oc. Ø 25 mm | m | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rura stalowa oc. Ø 32 mm | m | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rura stalowa oc. Ø 40 mm | m | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rura stalowa oc. Ø 50 mm | m | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw podtynkowy WC kompatybilny do systemu typu Koło Eclipse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Przycisk spłukujący biały | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Teleskop do przycisku | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dozownik do przycisku | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Przekładnia popychacza stelaża kompatybilna do systemu typu Technic | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Popychacz do przycisku | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zawór spłukujący | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Miska ustępowa wisząca lejowa kompatybilna do systemu typu KOŁO STYLE | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Deska sedesowa do miski ustępowej wiszącej lejowej kompatybilnej do systemu typu KOŁO STYLE | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Miska ustępowa wisząca lejowa kompatybilna do systemu typu KERAMAG RENOVA | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Deska sedesowa do miski ustępowej wiszącej lejowej kompatybilnej do systemu typu KERAMAG RENOVA | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bateria stojąca zlewozmywakowa 1 kom. jednouchwytowa z ruchomą wylewką na wężyki | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bateria stojąca zlewozmywakowa 2 kom. jednouchwytowa z ruchomą wylewką na wężyki | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bateria stojąca łokciowa | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bateria ścienna łokciowa | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zawór kulowy Ø 80 mm z kołnierzem | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Podkładka M16, M12 | kg | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zawór kulowy do pary calowy do wspawania temp. 200ºC | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Redukcja stalowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø 20/15 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø 50/32 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | System podtynkowy WC kompatybilny do systemu typu Altech, Winkiel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Przycisk spłukujący biały | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw do instalowania miski ustępowej | kpl. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Płytka naścienna biała | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Muszla sedesowa | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Deska sedesowa wolnospadowa | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Spłuczka do pisuarów wytwórcy Schelltronic na podczerwień | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zawór do spłuczki do pisuarów wytwórcy Schelltronic na podczerwień | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bateria Bidetowa kompatybilna do systemu typu KFA Granat | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zawór kulowy kątowy 15/10 z filtrem | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bateria jednouchwytowa specjalna, lekarska kompatybilna do systemu KFA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stojąca | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ścienna | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Głowica mieszająca kompatybilna do systemu KFA - Baterii jednouchwytowej specjalnej, lekarskiej (stojącej i ściennej) | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bateria ścienna termoregulowana 2 uchwytowa natryskowa kompatybilna do systemu KFA | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Głowica mieszająca kompatybilna do systemu KFA - Baterii ściennej termoregulowanej 2 uchwytowej natryskowej | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Syfon zlewozmywak. 1 kom. kompatybilny do systemu FRANKE | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Syfon zlewozmywak. 2 kom. kompatybilny do systemu FRANKE | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Natrysk przesuwny baterii natynkowych | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bateria bidetowa jednouchwytowa kompatybilna do systemu KFA | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Głowica mieszająca kompatybilna do systemu KFA - Baterii bidetowej jednouchwytowej | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw WC kompakt kompatybilny do systemu KOŁO | kpl. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Deska sedesowa kompatybilna do systemu KOŁO - Zestawu WC kompakt | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kabina prysznicowa kompatybilna do systemu typu Koło Rekord 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | półokrągła | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kwadratowa | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | komplet rolek kabina półokrągła | kpl. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | komplet rolek kabina kwadratowa | kpl. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | zestaw naprawczy kabina półokrągła | kpl. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | zestaw naprawczy kabina kwadratowa | kpl. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kabina prysznicowa kompatybilna do systemu typu Koło Rekord 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | półokrągła | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kwadratowa | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | komplet rolek kabina półokrągła | kpl. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | komplet rolek kabina kwadratowa | kpl. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | zestaw naprawczy kabina półokrągła | kpl. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | zestaw naprawczy kabina kwadratowa | kpl. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Brodzik półokrągły kompatybilny do systemu typu Standard Plus 80 KOŁO | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Brodzik półokrągły kompatybilny do systemu typu Standard Plus 90 KOŁO | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bateria ścienna kompatybilna do systemu typu Oras Elektra 6V | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Głowica mieszająca kompatybilna do systemu typu Oras Elektra 6V – Baterii ściennej | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bateria jednouchwytowa zlewozmywakowa ścienna kompatybilna do systemu typu Oras Saga | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Głowica mieszająca kompatybilna do systemu typu Oras Saga – Baterii jednouchwytowej zlewozmywakowej ściennej | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bateria jednouchwytowa umywalkowa ścienna kompatybilna do systemu typu Oras Saga | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Głowica mieszająca kompatybilna do systemu typu Oras Saga – Baterii jednouchwytowej umywalkowej ściennej | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bateria jednouchwytowa natryskowa ścienna kompatybilna do systemu typu Oras Saga | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Głowica mieszająca kompatybilna do systemu typu Oras Saga – Baterii jednouchwytowej natryskowej ściennej | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bateria jednouchwytowa specjalna/kliniczna z przedłużonym uchwytem umywalkowa stojąca kompatybilna do systemu typu Oras Saga | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Głowica mieszająca kompatybilna do systemu typu Oras Saga – Baterii jednouchwytowej specjalnej/klinicznej z przedłużonym uchwytem umywalkowej stojącej | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Perlator uniwersalny do baterii wytwórcy ORAS | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ...............................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ...............................................................................

..............................................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz Szczegółowy Oferty

oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.66.2019

Pakiet 2

| Lp. | Opis wyrobu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lut twardy 5% srebra, Ø 2mm, L-500mm | kg | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Lut twardy 5% srebra, Ø 2mm, L-500mm w otulinie | kg | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Pasta do lutowania twardego | szt. | 20 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ...............................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ...............................................................................

..............................................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz Szczegółowy Oferty

oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.66.2019

Pakiet 3

| Lp. | Opis wyrobu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Spirala do przepychania kanalizacji wytwórcy Rioned Holandia typ Master L-20 m, Ø 20mm | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Spirala do przepychania kanalizacji typ Handmatic L-7,5 m, Ø 10mm, środek wzmocniony | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Spirala kanalizacyjna, sprężyna żmijka Ø 9-10 mm, z 3 drutów, dobra odpowiednia elastyczność i twardość, rączka drewniana lakierowana |  |  |  |  |  |  |  |
|  | długość 3 m | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | długość 5 m | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | długość 10 m | szt. | 10 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ...............................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ...............................................................................

..............................................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz Szczegółowy Oferty

oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.66.2019

Pakiet 4

| Lp. | Opis wyrobu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Klej do płytek PCV typu Thomsit K 188 | kg | 90 |  |  |  |  |  |
|  | Płytki PCV 300/300mm szare, akrylowane, gr. 2mm | m² | 90 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ...............................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ...............................................................................

..............................................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz Szczegółowy Oferty

oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.66.2019

Pakiet 5 - Materiały budowlane cz. 1

| Lp. | Opis wyrobu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Szpachlówka akrylowa do drewna na zewn. i do wew. typu Stuccolini, lub równoważny, op.0,5 kg | kg | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Narożniki aluminiowe perforowane 25/25/3000 | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Gotowa gładź szpachlowa wykończeniowa typu Akryl-Putz, FS20 finisz op. wiadro 5 kg | kg | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Gotowa masa naprawcza elastyczna z włóknem szklanym typu Akryl-Putz FX23 Flex | kg | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Zaprawa cementowa klasy M15, worek 25 kg | kg | 200 |  |  |  |  |  |
|  | Zaprawa tynkarska cementowo-wapienna, worek 25 kg | kg | 200 |  |  |  |  |  |
|  | Taśma z włókna szklanego szer. 10cm, dł. 50m | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Gładź szpachlowa typu Śnieżka akryl-putz lub równoważny, op. 20 kg | kg | 300 |  |  |  |  |  |
|  | Gips tynkarski ręczny typu Goldband Knauf lub równoważny, op. 30 kg | kg | 300 |  |  |  |  |  |
|  | Zaprawa cementowa szybkowiążąca | kg | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Ościeżnica metalowa 90 do ścianek G-K | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Skrzydło drzwiowe 90 z klamką i wkładką | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Płyta G-K, gr. 12,5mm, 1,2/2,6m, zwykła | ark. | 40 |  |  |  |  |  |
|  | Profil U75, 4m | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Profil C75, 4m | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
|  | Profil UA75 ościeżnic. 4m | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Kątownik mocujący UA | szt. | 16 |  |  |  |  |  |
|  | Blachowkręty do płyt G-K 3,5/35mm, op. 1000 szt. | op. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Wkręty do blachy 2mm 3,5x11mm, op. 1000 szt. | op. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Taśma uszczelniająca do profili U75 | m | 80 |  |  |  |  |  |
|  | Wełna mineralna 5 cm, arkusz 1/0,5 m | m2 | 60 |  |  |  |  |  |
|  | Płyta G-K, gr. 12,5mm, 1,2/2,6m, wodoodp. | ark. | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Ościeżnica drzwiowa metalowa 100 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Ościeżnica drzwiowa drewniana 100 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Ościeżnica drzwiowa MDF 100 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Ościeżnica drzwiowa metalowa 90 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Ościeżnica drzwiowa drewniana 90 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Ościeżnica drzwiowa MDF 90 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Ościeżnica drzwiowa metalowa 80 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Ościeżnica drzwiowa drewniana 80 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Ościeżnica drzwiowa MDF 80 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Skrzydło drzwiowe 100 z klamką i wkładką | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Skrzydło drzwiowe 80 z klamką i wkładką | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Pianka montażowa niskociśn. op. 750 ml | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Profil U50, 4m | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Profil C50, 4m | szt. | 40 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ...............................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ...............................................................................

..............................................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz Szczegółowy Oferty

oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.66.2019

Pakiet 6 - Materiały budowlane cz. 2

| Lp. | Opis wyrobu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Odbojnica narożna stal nierdz. 40/40/2000/1 mm | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Odbojnica narożna stal nierdz. 50/50/2000/1 mm | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Odbojnica narożna stal nierdz. 60/60/2000/1 mm | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Odbojnica narożna PCV 40/40/2000/2 mm | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Odbojnica narożna PCV 50/50/2000/2 mm | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Odbojnica narożna PCV 60/60/2000/2 mm | szt. | 10 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ...............................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ...............................................................................

..............................................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz Szczegółowy Oferty

oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.66.2019

Pakiet 7- Materiały naprawcze foteli

| Lp. | Opis wyrobu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Podstawa siedziska fotela | szt | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Siłownik gazowy | szt | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Podstawa fotela | szt | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Mechanizm oparcia | szt | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Kółko jezdne fotela Ø 10mm | szt | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Kółko jezdne fotela Ø 11mm | szt | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Podstawa siedziska z regulacją sprężyste wychylenie fotela | szt | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Podstawa fotela pięcionóg (większy fotel) | szt | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Podłokietnik fotela obrotowego wg. wzoru | szt | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Oparcie fotela (materiał zmywalny) | szt | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Siedzisko fotela (materiał zmywalny) | szt | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Siłownik gazowy (krótszy do foteli cięższych) | szt | 5 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ...............................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ...............................................................................

..............................................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz Szczegółowy Oferty

oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.66.2019

Pakiet 8 - Materiały stolarskie

| Lp. | Opis wyrobu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Płyta wiórowa laminowana różne kolory | m2 | 200 |  |  |  |  |  |
|  | Płyta HDF lakierowana biała | m2 | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Obrzeże meblowe z klejem standotron | m | 2 000 |  |  |  |  |  |
|  | Zawiasy meblowe puszkowe | szt | 200 |  |  |  |  |  |
|  | Nózki metalowe chrom wys. 10 cm, mechanizm regulacji metalowy | szt | 60 |  |  |  |  |  |
|  | Klej do drewna | kg | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Sklejka liściasta gr. 20 mm, wym. 1,25 x 2,5 m | m2 | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Uchwyt meblowy metalowy | szt | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Lakier do drewna | L | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Obrzeże blatowe 30 mm białe z klejem | m | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Blat meblowy szary marmur połysk jednostronnie zaokrąglony szer. 60 cm, dł. 305 cm, gr. 28 mm | szt | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Listwy łączeniowe wzdłużne | szt | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Listwy łączeniowe kątowa | szt | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Listwa końcowa blatu L i P | szt | 40 |  |  |  |  |  |
|  | Noga blatu wys. 80 cm | szt | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Obrzeże blatowe unilam z klejem | szt | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Kątownik montażowy PCV wym. 25 x 25 mm | szt | 2 000 |  |  |  |  |  |
|  | Konfirmat standart op. 100 szt | op | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Maskownica otworu na kable elektryczne w biurku komputerowym | szt | 200 |  |  |  |  |  |
|  | Sklejka gr. 12 mm, wym. 125 x 250 cm | m2 | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Sklejka antypoślizgowa gr. 18 mm, wym. 150 x 250 cm | m2 | 10 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ...............................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ...............................................................................

..............................................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz Szczegółowy Oferty

oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.66.2019

Pakiet 9 - Narzędzia stolarskie

| Lp. | Opis wyrobu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Piła tarczowa widiowa do płyty wiórowej 400/3,5/2,5/30 profesionalna | szt | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Nożyk do wyrzynarki typu Bosch T101B dł. 120 mm | kpl | 6 |  |  |  |  |  |
|  | Tarcza korundowa do szlifierki stołowej 200/20/32 | szt | 4 |  |  |  |  |  |
|  | Pas do szlifierki taśmowej PS23F oc P6 | szt | 8 |  |  |  |  |  |
|  | Płótno ścierne szlifierki stolarskiej szer. 150 mm, ziarno 60 | m | 40 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ...............................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ...............................................................................

..............................................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz Szczegółowy Oferty

oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.66.2019

Pakiet 10 - Wkręty, śruby

| Lp. | Opis wyrobu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wkręt do drewna 2,5x 20 2,5x 25 mm | kg | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Wkręt do drewna 3 x 16 3 x 20 3 x 30 mm | kg | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Wkręt do drewna 4 x 40 5 x 80 mm | kg | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Nakrętka od M4 do M12 | kg | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Śruba od M4 do M12 | kg | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Podkładki od M4 do M12 | kg | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Wkładka łucznikowa dolna | szt | 30 |  |  |  |  |  |
|  | Elektrody spawalnicze fi 2,5 | szt | 500 |  |  |  |  |  |
|  | Zamek meblowy "Łucznik" | szt | 200 |  |  |  |  |  |
|  | Brzeszczot do metalu z wysokostopowej stali szwedzkiej o wym. 300/13/0,65 mm, 14 zębów na cal typu Belzer, typu Sandvik, typu Bahco lub równoważny | szt | 40 |  |  |  |  |  |
|  | Penetrator typu WD-40 lub równoważny, op.450ml | szt | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Pompka nożna samochodowa o podwyższonej wytrzymałości | szt | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Blachowkręty do metalu od Ø 4 do Ø 6 mm | kg | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Gwoździe stalowe 1,5 x 25 mm op. 100 szt | op | 10 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ...............................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ...............................................................................

..............................................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz Szczegółowy Oferty

oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.66.2019

Pakiet 11 - Materiały ślusarskie - kółka

| Lp. | Opis wyrobu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kółko jezdne z hamulcem centralnym Ø 200 mm, szer. 35 mm, trzpień Ø 28, dł. 96 mm | szt | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Kółko jezdne z hamulcem centralnym Ø 150 mm, szer. 35 mm, trzpień Ø 28, dł. 96 mm | szt | 30 |  |  |  |  |  |
|  | Kółko jezdne z hamulcem centralnym i blokadą kierunku jazdy Ø 200 mm, szer. 35 mm, trzpień Ø 28, dł. 96 mm | szt | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Kółko jezdne z hamulcem centralnym i blokadą kierunku jazdy Ø 150 mm, szer. 35 mm, trzpień Ø 28, dł. 96 mm | szt | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Kółka do łóżek szpitalnych CMG-140TA | szt | 60 |  |  |  |  |  |
|  | Kółka do łóżek szpitalnych CMG-140TB | szt | 60 |  |  |  |  |  |
|  | Kółko jezdne Ø 125 mm z hamulcem centralnym na śrubę centralnie otwór Ø 10 mm | szt | 80 |  |  |  |  |  |
|  | Kółko jezdne Ø 125 mm bez hamulca centralnym na śrubę centralnie otwór Ø 10 mm | szt | 80 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ...............................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ...............................................................................

..............................................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz Szczegółowy Oferty

oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.66.2019

Pakiet 12

| Lp. | Opis wyrobu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sól próżniowa tabletkowana, op. 25 kg * (czyste technicznie NaCl pozbawione zanieczyszczeń mechanicznych, stosowane jako czynnik regenerujący żywicę jonowymienną w stacjach zmiękczających) | kg | 24 000 |  |  |  |  |  |

*Wykonawca jest zobowiązany podać zaoferowaną wielkość opakowania oraz przeliczyć ilość opakowań w następujący sposób: oferowaną ilość opakowań zaokrąglić do pełnego opakowania w górę.

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ...............................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ...............................................................................

..............................................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/