Pakiet nr 9 – Lampa naczołowa bezprzewodowa.

| Lp. | Opis wyrobu | Nazwa, model, nr katalogowy | Wytwórca | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lampa Clar N LED 55 mm – wersja akumulatorowa z ładowarką |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |  |

| Opis przedmiotu zamówienia – ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | FUNKCJA / PARAMETR |  |
|  | WYMAGANY | OFEROWANY * |
| 1 | Bezprzewodowa lampa naczołowa |  |
| 2 | Wyposażona w diodę LED o typowym żarówkowym gwincie (możliwość łatwego wykręcenia i wymiany na żarówkę standardową 6V) |  |
| 3 | Żywotność diody min. 50 000 godzin, moc 1 W, 6 V |  |
| 4 | Minimum 100 000 Lux / 140 lm |  |
| 5 | Temperatura światła ok. 4000 ° Kelvin’a ± 5% |  |
| 6 | Komfortowa, regulowana opaska, wyłożona wymiennymi gąbkami |  |
| 7 | Lampa typu Clar – z lustrem o średnicy ok. 55 mm ± 5% |  |
| 8 | Aluminiowy łącznik kulowy pozwalający dowolnie ukierunkować strumień światła |  |
| 9 | Dobrze wyważona, pojemnik z akumulatorami stanowi przeciwwagę głowicy |  |
| 10 | Bez potrzeby wyjmowania akumulatorów do ładowania |  |
| 11 | Czas pracy na akumulatorach / bateriach – min. 1,5 h |  |
| 12 | Waga lampy wraz z akumulatorami – max. 250 g |  |
| 13 | Zapasowe gąbki w komplecie |  |
| 14 | Gwarancja 24 miesiące |  |

* należy wypełnić

Wykonawca oświadcza, że oferowany powyżej wyspecjalizowany towar jest fabrycznie nowy, nie używany, nie był przedmiotem wystaw i prezentacji, a po dostarczeniu przez Wykonawcę będzie gotowy do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów i dostaw.

W przypadku pojedynczych parametrów nie występujących w materiałach firmowych, Zamawiający dopuszcza oświadczenie producenta lub autoryzowanego dystrybutora oferowanego wyrobu.

Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji deklarowanych parametrów z użyciem wszelkich dostępnych źródeł, w tym zapytanie bezpośrednio 
u producenta wyrobu.

Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszej tabeli.

Wartość netto pakietu:  ................. zł          Słownie:  ..........................................................

Wartość brutto pakietu:  ................. zł         Słownie:  ..........................................................

.....................................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/