Pakiet nr 1 – Obłożenie TUR, PCNL.

| Lp. | Opis wyrobu | Nr katalogowy | Wytwórca | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jałowy zestaw do zabiegów urologicznych TUR, wykonany z minimum 2 warstw o gramaturze od 54g/m² na całej powierzchni materiału: 1. 1 serweta na stół instrumentariuszki 140 x 190cm, 2. 1 serweta do zabiegów urologicznych TUR 200 x 185cm z zintegrowanymi osłonami na kończyny i osłoną na palec oraz oknem i torbą do zbierania płynów (torba posiada sito oraz giętki dren na stałe przymocowany o długości 120cm i średnicy min. 1,5 cm) Wymagania: - każdy zestaw musi posiadać informację o nazwie producenta, dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia na karcie pacjenta, - zestaw spełniający normy EN 13795-1,2,3 |  |  | 1 600 szt. |  |  |  |  |  |
| 2 | Sterylne obłożenie do PCNL wykonane z minimum 2 warstw, laminowane na całej powierzchni, o gramaturze 55g/m² w składzie: 1. serweta o wymiarze 170 x 300 cm z otworem o wymiarach 15 x 20 cm otoczonym taśmą lepną Serweta z workiem do zbiórki płynów - 1 szt. 2. serweta 150 x 200 cm przeznaczona jako przykrycie na stolik instrumentalny - 1 szt. Wymagania: - każdy zestaw musi posiadać informację o nazwie producenta, dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia na karcie pacjenta, - zestaw spełniający normy EN 13795-1,2,3 |  |  | 400 szt. |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ................. zł          Słownie:  ..........................................................

Wartość brutto pakietu:  ................. zł         Słownie:  ..........................................................

.....................................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 2 – Zestawy jednorazowe, narzędzia.

| Lp. | Opis wyrobu | Nr katalogowy | Wytwórca | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jednorazowe stalowe mikronożyczki chirurgiczne długość 11 cm, jałowe oznakowanie trwałe kolorem. |  |  | 150 szt. |  |  |  |  |  |
| 2 | Jednorazowe stalowe nożyczki chirurgiczne proste ostro- tępe długość 14,5 cm, oznakowane trwale kolorem. |  |  | 250 szt. |  |  |  |  |  |
| 3 | Jednorazowe stalowe imadło chirurgiczne, długość 14 cm, jałowe, trwale oznakowane kolorem. |  |  | 250 szt. |  |  |  |  |  |
| 4 | Sterylny, jednorazowy zestaw do zakładania szwów zapakowany w twardy blister w składzie: kleszczyki plastikowe długości 14 cm, pęseta chirurgiczna metalowa długości 12cm, sześć tamponów gazowych. Igłotrzymacz długości 12 cm, nożyczki metalowe ostro/ostre długości 11 cm, strzykawka Luer-Lock 10ml (zapakowana), igła 1,2x40mm 18 (zapakowana), igła 0,8x40mm 21 (zapakowana), barierowa serweta włókninowa 50x50 cm z otworem 5x10cm, barierowa serweta nieprzylepna 60x60cm. |  |  | 250 szt. |  |  |  |  |  |
| 5 | Sterylny, jednorazowy, zestaw do usuwania zszywek staplera zapakowany w twardy blister w składzie 3 kompresy gazowe 705x705cm, kleszczyki do usuwania staplerów skórnych, pęseta plastikowa długości 12,5 cm |  |  | 200 szt. |  |  |  |  |  |
| 6 | Sterylny, jednorazowy zestaw do cewnikowania pęcherza moczowego zapakowany w twardy blister w składzie: para rękawiczek w rozmiarze M, barierowa serweta włókninowa 45x75cm, kleszczyki plastikowe długości 14 cm, pięć kompresów gazowych, cztery tampony z gazy do mycia pola, pęseta plastikowa długości 12,5 cm, barierowa serweta włókninowa 60x60cm z otworem i rozcięciem, żel w saszetce 2,7g, strzykawka z wodą destylowana i gliceryną 10ml,jeden opatrunek 7x9 cm |  |  | 500 szt. |  |  |  |  |  |
| 7 | Okulary ochronne z przezroczystego poliwęglanu, z wielostopniową regulacja długości oraz kąta pochylania. Szybki posiadające powłokę chroniącą przed zaparowaniem. |  |  | 50 szt. |  |  |  |  |  |
| 8 | Kieszeń samoprzylepna sterylna z dwoma sekcjami o wymiarach 43x38cm, waga podstawowa folii 74g/m2 |  |  | 300 szt. |  |  |  |  |  |
| 9 | Kieszeń samoprzylepna sterylna z sekcja o wymiarach 30x32cm, waga podstawowa folii 74g/m2 |  |  | 300 szt. |  |  |  |  |  |
| 10 | Kieszeń samoprzylepna sterylna z sekcja o wymiarach 43x38cm, waga podstawowa folii 74g/m2 |  |  | 300 szt. |  |  |  |  |  |
| 11 | Jednorazowy kołnierz ocieplający w kolorze niebieskim wykonany z włókniny typu sms o gramaturze 44g/m2 |  |  | 2 000 szt. |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ................. zł          Słownie:  ..........................................................

Wartość brutto pakietu:  ................. zł         Słownie:  ..........................................................

.....................................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 3 – Nożyczki i imadła wielorazowe.

| Lp. | Opis wyrobu | Nr katalogowy | Wytwórca | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wielorazowe stalowe nożyczki chirurgiczne proste ostro- tępe długość 14,5 cm. |  |  | 50 szt. |  |  |  |  |  |
| 2 | Wielorazowe stalowe nożyczki chirurgiczne proste ostro- tępe długość 17,5 - 18, 5 cm. |  |  | 50 szt. |  |  |  |  |  |
| 3 | Wielorazowy, autoklawowalny igłotrzymacz, imadło chirurgiczne, długość 17-18cm |  |  | 50 szt. |  |  |  |  |  |
| 4 | Wielorazowe stalowe imadło chirurgiczne, długość 14 cm. |  |  | 50 szt. |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ................. zł          Słownie:  ..........................................................

Wartość brutto pakietu:  ................. zł         Słownie:  ..........................................................

.....................................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 4 – Wkłucia czterokanałowe.

| Lp. | Opis wyrobu | Nr katalogowy | Wytwórca | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Czterokanałowy zestaw do kaniulacji żył centralnych metodą Seldingera wykonany z poliuretanu, sterylny, składający się co najmniej z: cewnika 7F-16G,18G,18G,18G lub 8,5F-14G,16G,18G,18G długość 16cm lub 20cm (do wyboru przez zamawiającego) z zaciskami ślizgowymi, prowadnika nitynylowego o co najmniej jednym końcu roboczym "J" z podziałką długości, rozszerzacza, igły 18G/70mm, kaniuli 18G 64mm, strzykawki 5ml, skalpela, dodatkowych skrzydełek do mocowania cewnika, korków iniekcyjnych z membraną do każdego kanału. Kontrastujący w promieniach RTG. |  |  | 600 szt. |  |  |  |  |  |
| 2 | Czterokanałowy zestaw do kaniulacji żył centralnych metodą Seldingera wykonany z poliuretanu impregnowany aktywnym srebrem, sterylny, składający się co najmniej z: cewnika 7F-16G,18G,18G,18G lub 8,5F-14G,16G,18G,18G długość 16cm lub 20cm (do wyboru przez zamawiającego) z zaciskami ślizgowymi, prowadnika nitynylowego o co najmniej jednym końcu roboczym "J" z podziałką długości, rozszerzacza, igły 18G/70mm, kaniuli 18G 64mm, strzykawki 5ml, skalpela, dodatkowych skrzydełek do mocowania cewnika, zastawek bezigłowych o prostym torze przepływu do każdego kanału. Kontrastujący w promieniach RTG. |  |  | 600 szt. |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ................. zł          Słownie:  ..........................................................

Wartość brutto pakietu:  ................. zł         Słownie:  ..........................................................

.....................................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 5 – Układ oddechowy Flight.

| Lp. | Opis wyrobu | Nr katalogowy | Wytwórca | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Układ oddechowy jednorazowego użytku typu J do respiratora Flight 60 składający sią z rury wdechowej o długości 180 cm, zastawki wydechowej z wylotem powietrza na końcu rury wydechowej o dł. 18cm, 3 drenów (sterujący, zastawka o dł. 200cm i dreny do czujnika przepływu o dł. 200cm). Dreny podłączone do łącznika. Trójnik do podłączenia do respiratora 22mmF z czujnikiem przepływu. Pakowany jednostkowo. |  |  | 200 szt. |  |  |  |  |  |
| 2 | Filtr powietrza od cząstek stałych do respiratora Flight 60. |  |  | 50 szt. |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ................. zł          Słownie:  ..........................................................

Wartość brutto pakietu:  ................. zł         Słownie:  ..........................................................

.....................................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 6 – Przestrzeń martwa.

| Lp. | Opis wyrobu | Nr katalogowy | Wytwórca | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przedłużacz obwodu (martwa przestrzeń) rozciągliwy do 15 cm, złącze 22mmF od - strony układu, 22mmM/15mmF - od strony pacjenta, łącznik podwójnie obrotowy z portem do bronchofiberoskopii i portem do odsysania Sterylny, pakowany jednostkowo. |  |  | 2 000 szt. |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ................. zł          Słownie:  ..........................................................

Wartość brutto pakietu:  ................. zł         Słownie:  ..........................................................

.....................................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/