PAKIET NR 1

Część I:
Odczynniki

| Lp. | Nazwa odczynnika | Nr katalogowy, Wytwórca | Ilość na okres 3 lat | Wielkość op. | Ilość op. | Cena jedn. netto za 1 op. | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto za 1 op. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Anti-Helicobacter pylori IgA |  | 360 ozn. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Anti-Helicobacter pylori IgG |  | 360 ozn. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Anti – Chlamydia pneumoniae IgA t |  | 1 080 ozn. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Anti – Chlamydia pneumoniae IgG |  | 1 080 ozn. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Anti -Chlamydia trachomatis IgG |  | 600 ozn. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Anti - Chlamydia trachomatis IgM |  | 600 ozn. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Anti-Bordetella pertussis Toxin IgG |  | 1 440 ozn. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Anti – Bordetella pertussis Toxin IgA |  | 1 440 ozn. |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Anti – Mycoplasma pneumoniae IgG |  | 1 152 ozn. |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Anti-Mycoplasma IgM |  | 1 152 ozn. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Anti – transglutaminazie tkankowej IgA |  | 1 296 ozn. |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Anti – transglutaminazie tkankowej IgG |  | 1 296 ozn. |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Anti – fosfolipidowe screen IgM |  | 120 ozn. |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Antifosfolipidowe screen IgG |  | 120 ozn. |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Anti kardiolipinowe IgG |  | 48 ozn. |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Anti – kardiolipinowe IgM |  | 48 ozn. |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Anty Kardiolipinowe Screen |  | 144 ozn. |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Anti – Yersinia IgG |  | 48 ozn. |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Anti – Yersinia IgA |  | 48 ozn. |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ENA screen |  | 144 ozn. |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Przeciwciała przeciwjądrowe ANA |  | 720 ozn. |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Przeciwciała przeciw mitochondriom AMA |  | 120 ozn. |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Kalprotektyna w kale |  | 350 ozn. |  |  |  |  |  |  |  |

Uwaga: ilość zaoferowanych niepodzielnych opakowań należy wyznaczyć tak, aby możliwe było wykonanie wskazanej ilości zamówienia, tzn. należy stosować zaokrąglenie ilości opakowań do pełnych opakowań w górę.

Wartość netto (część I):  ..................................... zł 		Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto (część I):  .................................... zł 		Słownie:  ................................................................................

Część II:  
Akcesoria dodatkowe do wykonywania oznaczeń wymienionych w pakiecie

| Lp. | Nazwa towaru | Nr katalogowy, Wytwórca | Wielkość op. | Ilość op. na okres 3 lat | Cena jedn. netto za 1 op. | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto za 1 op. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Materiały zużywalne |  |  |  |  |  |  |  |  |

Uwaga: ilość zaoferowanych niepodzielnych opakowań należy wyznaczyć tak, aby możliwe było wykonanie wskazanej ilości zamówienia, tzn. należy stosować zaokrąglenie ilości opakowań do pełnych opakowań w górę.

Wartość netto (część II):  ..................................... zł 		Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto (część II):  .................................... zł 		Słownie:  ................................................................................

Część III:
Dzierżawa analizatora

| Lp. | Przedmiot dzierżawy | Ilość | Okres dzierżawy | Cena czynszu netto za 1 m-c dzierżawy | Wartość całkowita netto dzierżawy za 36 m-cy | VAT w % | Cena czynszu brutto za 1 m-c dzierżawy | Wartość całkowita brutto dzierżawy za 36 m-cy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analizator | 1 szt. | 36 m-cy |  |  |  |  |  |

Koszt dzierżawy netto (część III): ................................ zł 		Słownie: .................................................................................................................

Koszt dzierżawy brutto (część III): ................................ zł 		Słownie: .................................................................................................................

Część IV:
Wartość oferty

Wartość netto oferty: .................................... zł    Słownie: .................................................................................................................

(należy podać sumę: wartości netto wyznaczoną w części I i II oraz koszt dzierżawy netto wyznaczony w części III, liczbowo i słownie)

Wartość brutto oferty: .................................... zł   Słownie: .................................................................................................................

(należy podać sumę: wartości brutto wyznaczoną w części I i II oraz koszt dzierżawy brutto wyznaczony w części III, liczbowo i słownie)

Część V:
Szczegółowy opis wymagań Zamawiającego

Wymagania dotyczące analizatora:

Analizator (1 szt.):

Wykonawca sporządzi dokument wg poniższego wzoru:

- nazwa urządzenia:........................................................................................................

- typ: .........................................................................................................................

- producent: ..............................................................................................................

- rok produkcji: .........................................................................................................

- wartość analizatora: ..................................................................................................

Oświadczam, że wyżej wymieniony analizator, spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego, określone poniżej:

1. Analizator kompletny, gotowy do działania bez dodatkowych zakupów. Fabrycznie nowy;

2. Metoda immunoenzymatyczna ELISA;

3. Możliwość wykonania różnych parametrów min. 15 w jednym nastawieniu;

4. Możliwość wykonania pojedyńczego testu;

5. Rodzaj stosowanego materiału surowica;

6. Wymagana objętość próbki 10-20 µl;

7. Wynik badania ilościowy (poza testami ANA Screen, ANCA Screen)

8. Kalibracja automatyczna bez konieczności wykonywania dodatkowych standardów i kontroli;

9. Automatyczna kalibracja analizatora;

10. Wbudowany inkubator;

11. Dozowanie odczynników za pomocą igły, bez konieczności stosowania jednorazowych końcówek;

12. Brak konieczności stosowania dodatkowych części zużywalnych;

13. Dotykowy ekran ciekłokrystaliczny;

14. Wbudowany program pozwalający na archiwizację pacjentów, wyników, eksportowanie wyników na zewnętrzną pamięć USB, identyfikację próbek po kodach kreskowych, podłączenie do LSI,

15. Instrukcja obsługi aparatu w języku polskim;

16. W zestawie dołączone butle na płyny systemowe: wodę destylowaną, płyny myjące, inne;

17. Analizator dostarczony ze zwalidowanym komputerem, w zestawie drukarka, monitor, czytnik kodów kreskowych, klawiatura, mysz, UPS (dołączony UPS zapewniający ciągłość pracy na min. 30 min);

18. Podłączenie analizatora do sieci informatycznej Marcel;

19. Na czas trwania umowy wykonawca udziela pełnej, bezpłatnej naprawy, konserwacji aparatu oraz przegląd techniczny 1 x rok; czas reakcji serwisowej od momentu zgłoszenia awarii max. 24 godz.;

20. Klimatyzator do pomieszczenia o kubaturze 70m2;

21. Mikroskop optyczny z obiektywami 20x 40x 100x;

22. Testy do badań serologicznych;

23. Paski testowe przeznaczone do metody immunoenzymatycznej ELISA;

24. Każdy pasek testowy odpowiada za jedno oznaczenie, wyposażony we własny kod paskowy, zawierający informacje wymagane do automatycznego wykonania badań i podania końcowego wyniku;

25. Pasek testowy posiadający miejsca opłaszczone odpowiednim antygenem, zależnym od rodzaju oznaczenia;

26. Kalibracja testu bez konieczności wykonywania dodatkowych standardów i kontroli na osobnych testach w celu tworzenia krzywych;

27. Termin ważności odczynników od momentu dostawy min. 6 miesięcy;

28. Instrukcje oraz metodyka w języku polskim;

29. Szkolenie personelu.

Wymagania dotyczące systemu informatycznego obsługującego dzierżawiony analizator:

System informatyczny (1 kpl.):

Wykonawca sporządzi dokument wg poniższego wzoru:

- wartość zestawu komputerowego:........................................................................................................

Wymagania dotyczące komputera

Procesor czterordzeniowy, 8 GB RAM, HDD 250 GB, DVD-RW, monitor 17’’LCD, karta sieciowa PCI Ethernet 1000, UPS (400 VA), Windows 8.1 lub nowszy. System operacyjny klasy Proffesional. Dołączona mysz + klawiatura. W przypadku systemu bez dedykowanego serwera N-portów - złącza RS 232 w liczbie odpowiadającej podłączonym analizatorom + 1 (=minimum 2). Stacja robocza wyposażona w czytnik kodów kreskowych spełniający następujące warunki: w zależności od istniejących portów w stacji roboczej podłączony do klawiatury lub portu USB, czytający kod 128C, Programowalny prefix i suffix. Drukarka laserowa wraz z nieodpłatną wymianą tonera, bębna. Komputer musi współpracować z systemem laboratoryjnym iCentrum firmy Marcel.

Miejscowość ............................................, dnia …….....................................

.......................................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/