PAKIET NR 2

Część I:
Odczynniki

| Lp. | Nazwa odczynnika | Nr katalogowy, Wytwórca | Ilość na okres 3 lat | Wielkość op. | Ilość op. | Cena jedn. netto za 1 op. | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto za 1 op. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przeciwciała przeciw cytoplazmie neutrofilów PANCA - PR3 |  | 612 ozn. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Przeciwciała przeciw cytoplazmie neutrofilów PANCA - MPO |  | 612 ozn. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Anty – Borrelia IgG w surowicy |  | 3 900 ozn. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Anty– Borrelia IgM w surowicy |  | 3 900 ozn. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Anty – Borrelia IgG w PMR |  | 528 ozn. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Anty-insulinowe |  | 108 ozn. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Anty-gliadynowe IgA |  | 108 ozn. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Anty-gliadynowe IgG |  | 108 ozn. |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Anty – deaminowany peptyd gliadyny IgG |  | 144 ozn. |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Anty – Sacharomyces cervisiae IgG/ASCA |  | 108 ozn. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Anty– Sacharomyces cervisiae IgA /ASCA |  | 108 ozn. |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Anty -beta-2 glikoproteinie IgM |  | 108 ozn. |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Anty-beta-2 glikoproteinie IgG |  | 108 ozn. |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Toxocara IgG |  | 1 728 ozn. |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Yersinia enterocolitica |  | 720 ozn. |  |  |  |  |  |  |  |

Uwaga: ilość zaoferowanych niepodzielnych opakowań należy wyznaczyć tak, aby możliwe było wykonanie wskazanej ilości zamówienia, tzn. należy stosować zaokrąglenie ilości opakowań do pełnych opakowań w górę.

Wartość netto (część I):  ..................................... zł 		Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto (część I):  .................................... zł 		Słownie:  ................................................................................

Część II:  
Akcesoria dodatkowe do wykonywania oznaczeń wymienionych w pakiecie

| Lp. | Nazwa towaru | Nr katalogowy, Wytwórca | Wielkość op. | Ilość op. na okres 3 lat | Cena jedn. netto za 1 op. | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto za 1 op. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Materiały zużywalne |  |  |  |  |  |  |  |  |

Uwaga: ilość zaoferowanych niepodzielnych opakowań należy wyznaczyć tak, aby możliwe było wykonanie wskazanej ilości zamówienia, tzn. należy stosować zaokrąglenie ilości opakowań do pełnych opakowań w górę.

Wartość netto (część II):  ..................................... zł 		Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto (część II):  .................................... zł 		Słownie:  ................................................................................

Część III:
Dzierżawa analizatora

| Lp. | Przedmiot dzierżawy | Ilość | Okres dzierżawy | Cena czynszu netto za 1 m-c dzierżawy | Wartość całkowita netto dzierżawy za 36 m-cy | VAT w % | Cena czynszu brutto za 1 m-c dzierżawy | Wartość całkowita brutto dzierżawy za 36 m-cy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analizator | 1 szt. | 36 m-cy |  |  |  |  |  |

Koszt dzierżawy netto (część III): ................................ zł 		Słownie: .................................................................................................................

Koszt dzierżawy brutto (część III): ................................ zł 		Słownie: .................................................................................................................

Część IV:
Wartość oferty

Wartość netto oferty: .................................... zł    Słownie: .................................................................................................................

(należy podać sumę: wartości netto wyznaczoną w części I i II oraz koszt dzierżawy netto wyznaczony w części III, liczbowo i słownie)

Wartość brutto oferty: .................................... zł   Słownie: .................................................................................................................

(należy podać sumę: wartości brutto wyznaczoną w części I i II oraz koszt dzierżawy brutto wyznaczony w części III, liczbowo i słownie)

Część V:
Szczegółowy opis wymagań Zamawiającego

Wymagania dotyczące analizatora:

Analizator (1 szt.):

Wykonawca sporządzi dokument wg poniższego wzoru:

- nazwa urządzenia:........................................................................................................

- typ: .........................................................................................................................

- producent: ..............................................................................................................

- rok produkcji: .........................................................................................................

- wartość analizatora: ..................................................................................................

Oświadczam, że wyżej wymieniony analizator, spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego, określone poniżej:

1. Analizator wieloparametrowy do badań immunologicznych, fabrycznie nowy, nie starszy niż 2018;

2.Testy oznaczane metodą ELISA lu OWD;

3. Pełna automatyzacja wszystkich procesów analizy po dodaniu próbek;

4. Tryb pracy- badanie po badaniu;

5. Możliwość wykonywania badań chorób infekcyjnych;

6. Wykonywanie min. 30 parametrów jednocześnie;

7. Wydajność aparatu min. 30 oznaczeń / godzinę;

8. Min. 30 pozycji dla próbek badanych;

9. Odczynniki gotowe do użycia;

10. Objętość próbki 50-150 µl,

11. Identyfikacja próbek pacjentów, buforów i cleanerów za pomocą kodów kreskowych;

12. Stała sonda do pobierania próbek, brak jednorazowych końcówek;

13. Pamięć wyników min. 50 oznaczeń;

14. Stabilność kalibracji na całą serię odczynników;

15. Instrukcja w języku polskim;

16. Dwukierunkowa transmisja danych;

17. Zewnętrzny zestaw komputerowy - komputer, drukarka, monitor, czytnik kodów paskowych, klawiatura, mysz;

18. Analizator dostarczony ze zwalidowanym komputerem, w zestawie drukarka, monitor, czytnik kodów kreskowych, klawiatura, mysz, UPS (dołączony UPS zapewniający ciągłość pracy na min. 30 min)

19. Podłączenie do laboratoryjnego systemu informatycznego Marcel;

20. (wykreślony);

21. Termin ważności odczynników od momentu dostawy min. 6 miesięcy;

22. Wirówka do wirowania krwi na 24 pozycje;

23. Szkolenie personelu;

24. Instrukcje oraz metodyka w języku polskim;

25. Odpowiednie certyfikaty dopuszczające oferowane produkty do obrotu na polskim rynku.

Wymagania dotyczące systemu informatycznego obsługującego dzierżawiony analizator:

System informatyczny (1 kpl.):

Wykonawca sporządzi dokument wg poniższego wzoru:

- wartość zestawu komputerowego:........................................................................................................

Wymagania dotyczące komputera

Procesor czterordzeniowy, 8 GB RAM, HDD 250 GB, DVD-RW, monitor 17’’LCD, karta sieciowa PCI Ethernet 1000, UPS (400 VA), Windows 8.1 lub nowszy. System operacyjny klasy Proffesional. Dołączona mysz + klawiatura. W przypadku systemu bez dedykowanego serwera N-portów - złącza RS 232 w liczbie odpowiadającej podłączonym analizatorom + 1 (=minimum 2). Stacja robocza wyposażona w czytnik kodów kreskowych spełniający następujące warunki: w zależności od istniejących portów w stacji roboczej podłączony do klawiatury lub portu USB, czytający kod 128C, Programowalny prefix i suffix. Drukarka laserowa wraz z nieodpłatną wymianą tonera, bębna. Komputer musi współpracować z systemem laboratoryjnym iCentrum firmy Marcel.

Miejscowość ............................................, dnia …….....................................

.......................................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/