Załącznik nr 1 - Formularz Szczegółowy Oferty (DA.ZP.242.68.2019)

Pakiet nr 1

| L.p. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Strzykawka jednorazowego użytku, sterylna, nakręcana typu LL, pojemność 10 ml, nie posiada bocznych uchwytów oraz uchwytu na tłoku typu „Kółko”. |  |  | szt. | 2 200 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ...............................................................................

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 2

| L.p. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jednorazowy, sterylny zestaw do eksploatacji automatycznego wstrzykiwacza kontrastu Mark 7 ARTERION (wkład o pojemności 150 ml, złącze szybkiego napełniania typu”J”), wkład zalecany przez producenta. |  |  | szt. | 400 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ...............................................................................

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 3

| L.p. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jednorazowy, niejałowy koc ogrzewający wykonany z włókniny z poliestrowym wypełnieniem. Delikatny dla skóry, łatwy do stosowania. Przeznaczony do utrzymania temperatury pacjenta na stabilnym poziomie na etapie przedoperacyjnym, operacyjnym i pooperacyjnym. Wyposażony w szwy ultradźwiękowe. Możliwość podgrzewania w urządzeniu podgrzewającym. Zgodny z normą EN 13795:2011+A1:2013. |  |  | szt. | 11 000 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ...............................................................................

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 4

| L.p. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparaty do przetoczenia płynów infuzyjnych: - sterylne, jednorazowego użytku, pozbawione ftalanów; - z odpowietrznikiem szczelnie zamykanymz filtrem przeciwbakteryjnym ; - z łącznikiem do dodatkowej iniekcji, łącznik w formie walca o osi prostopadłej do osi głównego drenu, z miejscem wkłucia wykonanym z samouszczelniającego się materiału; - rolkowy regulator przepływu z zabezpieczeniem przed wypadnięciem; - komora kroplowa elastyczna w celu łatwego ustalania poziomu płynu ,filtr płynu o wielkości oczek 15 µm; - igła biorcza dwukanałowa - końcówka luer- lock; - długość drenu min. 150cm ; - pakowany pojedynczo w opakowanie papier- folia; - Nr serii i data ważności na opakowaniu jednostkowym . |  |  | szt. | 250 000 |  |  |  |  |  |
| 2. | Aparaty do przetaczania płynów infuzyjnych: - sterylne, jednorazowego użytku, pozbawione ftalanów; - bez odpowietrznika ; - z łącznikiem do dodatkowej iniekcji, łącznik w formie walca o osi prostopadłej do osi głównego drenu, z miejscem wkłucia wykonanym z samouszczelniającego się materiału; - rolkowy regulator przepływu z zabezpieczeniem przed wypadnięciem; - komora kroplowa elastyczna w celu łatwego ustalania poziomu płynu ,filtr płynu o wielkości oczek 15 µm; - igła biorcza dwukanałowa - końcówka luer- lock; - długość drenu min. 150cm ; - pakowany pojedynczo w opakowanie papier- folia; - Nr serii i data ważności na opakowaniu jednostkowym . |  |  | szt. | 50 000 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ...............................................................................

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 5

| L.p. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparaty do przetaczania krwi z filtrem: - sterylne, jednorazowego użytku, pozbawione ftalanów: - rolkowy regulator przepływu z zabezpieczeniem przed wypadnięciem; - elastyczna komora kroplowa 20 kropli; - z odpowietrznikiem szczelnie zamykanym; - filtr krwi; - igła biorcza dwukanałowa ; - końcówka luer- lock; - długość przyrządu min. 150cm ; - pakowane pojedynczo w opakowanie papier- folia ; Nr serii i data ważności na opakowaniu jednostkowym . |  |  | szt. | 25 000 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ...............................................................................

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 6

| L.p. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat do infuzji grawitacyjnych: - długość komory kroplowej wraz ze kolcem nie krótsza niż 120mm; - kolec z zintegrowanym filtrem przeciwbakteryjnym i samodomykającą się klapką; - górna część komory twarda, dolna część komory elastyczna,15µm filtr cząsteczkowy; - precyzyjny zacisk rolkowy, z miejscem na zabezpieczenie i unieruchomienie kolca komory kroplowej po użyciu; - długość drenu 140-180 mm z końcówką lock; - Filtr hydrofobowy na końcu drenu zapobiegający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania oraz filtr hydrofilny w komorze kroplowej zapobiegający przed dostaniem się powietrza do drenu, po opróżnieniu komory kroplowej. Koniec drenu wyposażony w zastawkę bezzwrotną zapobiegająca się cofaniu krwi do zestawu.; - Aparat sterylny, jednorazowego użytku, pozbawiony ftalanów; opakowanie papier-folia. Na opakowaniu data ważności i nr serii. |  |  | szt. | 2000 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ...............................................................................

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 7

| L.p. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparaty do przetoczenia płynów infuzyjnych przyciemnione( bursztynowe); - sterylne, jednorazowego użytku, pozbawione ftalanów; - z odpowietrznikiem szczelnie zamykanym z filtrem przeciwbakteryjnym ; - z łącznikiem do dodatkowej iniekcji, łącznik w formie walca o osi prostopadłej do osi głównego drenu, z miejscem wkłucia wykonanym z samouszczelniającego się materiału; - rolkowy regulator przepływu z zabezpieczeniem przed wypadnięciem; - komora kroplowa elastyczna w celu łatwego ustalania poziomu płynu ,filtr płynu o wielkości oczek 15 µm; - igła biorcza dwukanałowa - końcówka luer- lock; - długość drenu min. 150cm ; - pakowany pojedynczo w opakowanie papier- folia; Nr serii i data ważnoścpakowane w papier- folia, pozbawione ftalanów. |  |  | szt. | 2000 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ...............................................................................

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 8

| L.p. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Flocare - łączniki ENLock/Funnel , tube do połączenia ze strzykawką Oral/Luer, zgłębników posiadających złącze typu ENLock, jednorazowego użytku, sterylny. Opakowanie (6x5) - 30 szt. |  |  | op. | 200 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ...............................................................................

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 9

| L.p. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Koc grzewczy j.u. do ogrzewacza Mistral AirPlus |  |  | szt. | 50 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ...............................................................................

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 10

| L.p. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cewnik prostatyczny, trójdrożny( z balonem), sterylny, jednorazowego użytku, półsztywny, lateks pokryty silikonem lub hydrożelem, typu Couvelaire, CH 22, balon min. 50 ml |  |  | szt. | 700 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ...............................................................................

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 11

| L.p. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kaczka sanitarna męska |  |  | szt. | 120 |  |  |  |  |  |
| 2 | Miska nerkowata, plastikowa, wielokrotnego użytku, rozmiar 28cm |  |  | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 3 | Basen sanitarny |  |  | szt. | 100 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ...............................................................................

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 12

| L.p. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Strzykawka doustna z przeźroczystą zatyczką, z precyzyjną skalą o pojemności 5 ml. Sterylne, jednorazowego użytku. Op. - 100 szt. |  |  | op. | 40 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ...............................................................................

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 13

| L.p. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Golarka medyczna, jednorazowego użytku, o szerokiej powierzchni golącej, ostrze wykonane ze stali nierdzewnej, poprzedzone grzebykiem zapobiegającym zapychaniu się włosami, do użycia na mokro i sucho. |  |  | szt. | 15 000 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ...............................................................................

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 14

| L.p. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Igła punkcyjna do nakłuć lędźwiowych, rozm. 22G x 38mm jednorazowego użytku, sterylna, uchwyt rowkowany, ostrze typu Quinckiego, końcówka lock przezroczysta umożliwiająca szybką kontrolę punkcji rozm.0.6-0.7mm x 38-50mm |  |  | szt. | 150 |  |  |  |  |  |
| 2 | Igła punkcyjna do nakłuć lędźwiowych, rozm. 22G x 75mm, jednorazowego użytku, sterylna, uchwyt rowkowany, ostrze typu Quinckiego, końcówka lock przezroczysta umożliwiająca szybką kontrolę punkcji rozm. 0.7mm x 75mm |  |  | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 3 | Igła punkcyjna do nakłuć lędźwiowych, jednorazowego użytku, sterylna, uchwyt rowkowany, ostrze typu Quinckiego, końcówka lock przezroczysta umożliwiająca szybką kontrolę punkcji rozm. 0,7-1,2 x90mm (+/-2mm) |  |  | szt. | 1000 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ...............................................................................

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 15

| L.p. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kaniula dożylna dla noworodków i dzieci Opis: Kaniule dożylne sterylne bez możliwości dodatkowego wstrzykiwania przeznaczona dla noworodków i małych dzieci: • atraumatyczny, ostry koniec kaniuli; • końcówka luer - look; • musi posiadać zdejmowany dodatkowy element ułatwiający wprowadzanie do naczynia żylnego, • elastyczne skrzydełka ułatwiające zamocowanie kaniuli • kolorowe oznakowanie wielkości, • rozmiar 0,6 x 19 mm (26G) i 0,7 x 19 mm (24G) |  |  | szt. | 20 000 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ...............................................................................

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 16

| L.p. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Koreczki do kaniul dożylnych sterylne, końcówka luer - lock, pakowane pojedynczo, zapakowane w sposób umożliwiający aseptyczne użycie. Nie dopuszcza się koreczków typu Combi. Opakowanie 100 szt. |  |  | op. | 3 600 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ...............................................................................

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 17

| L.p. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pasta stomijna uszczelniająco- gojąca do urostomii, ileostomii, kolostomii: - Skutecznie pochłania wilgoć. - Wypełnia i wyrównuje wszelkie wgłębienia, fałdy oraz nierówności na skórze, - Pozwala uzyskać maksymalną szczelność, zabezpieczając przed podciekaniem. - Nie zawiera alkoholu. opakowanie tubka 60 g. |  |  | tubka-szt. | 500 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ...............................................................................

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 18

| L.p. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zamknięty, bezigłowy zawór dostępu naczyniowego z przezroczystą silikonową membraną osadzoną na konektorze okalającą koreczek oraz przezroczystą obudową, z przedłużaczem 15 cm, o objętości wypełnienia 1,14 ml, przepływ nie mniejszy niż 445 ml/min. |  |  | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 2 | Zamknięty, bezigłowy zawór dostępu naczyniowego Zamknięty, bezigłowy zawór dostępu naczyniowego z przezroczystą silikonową membraną osadzoną na konektorze okalającą koreczek oraz przezroczystą obudową, o przepływie nie mniejszym niż 525ml/min bez elementów mechanicznych, z podzielną membraną. |  |  | szt. | 150 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ...............................................................................

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 19

| L.p. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zgłębnik żołądkowy dł. od 40 do 47cm • wykonany z PCV o jakości medycznej i twardości ok. 76° ShA , jednorazowego użytku, sterylny • końcówka cewnika zamknięta, zaokrąglona, posiadająca boczne otwory • powierzchnia satynowa ("zmrożona") • wyraźna cyfrowa podziałka głębokości • z zamykanym zakończeniem( WER), wkładki redukcyjne typu LUER • opakowanie papier-folia, w opakowaniu nie zwinięty • kolorowy konektor oznaczający rozmiar cewnika. |  |  | szt. | 5 000 |  |  |  |  |  |
| 2 | Zgłębnik żołądkowy dł. 80cm • wykonany z PCV o jakości medycznej i twardości ok. 76° ShA , jednorazowego użytku, sterylny • końcówka cewnika zamknięta, zaokrąglona, posiadająca boczne otwory • powierzchnia satynowa ("zmrożona") • wyraźna cyfrowa podziałka głębokości • z zamykanym zakończeniem( WER), wkładki redukcyjne typu LUER • opakowanie papier-folia, w opakowaniu nie zwinięty • kolorowy konektor oznaczający rozmiar cewnika. |  |  | szt. | 8 000 |  |  |  |  |  |
| 3 | Zgłębnik dwunastniczy• jednorazowego użytku, sterylny • końcówka cewnika otwarta, zaokrąglona, posiadająca boczne otwory • powierzchnia satynowa ("zmrożona") • linia RTG • wyraźna cyfrowa podziałka głębokości • opakowanie papier-folia, w opakowaniu nie zwinięty • kolorowy konektor oznaczający rozmiar cewnika. • końcówka lejkowata, zamykana • długość 125 cm • Rozmiar od CH 6 do Ch 18 |  |  | szt. | 200 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ...............................................................................

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 20

| L.p. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Paski do glukometru typu Diagnostic ( 1 op. - 50 szt.). Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na inny typ pasków do pomiaru glikemii pod warunkiem dostarczenia 80 szt. glukometrów o parametrach : - czas pomiaru od 5 do 10 sek. ; - wymagana kropla krwi od. 0,5 do 0,9µg; - pasek zewnętrzny; - automatyczne włączanie i wyłączanie glukometru poprzez wprowadzenie paska testowego; - zakres pomiarowy glukometru 20 – 600 mg/dl; - zakres Ht 20-60% - duże czytelne okno pomiarowe; - dezynfekcja aparatu możliwa w warunkach szpitalnych, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych na bazie alkoholu, - wynik badania przedstawiony jako stężenie glukozy w osoczu, - błąd pomiaru 15%- glukoza ≥100 mg/dl i 15mg/dl- glukoza < 100mg/dl, - dokładność pomiarów niskich i wysokich wartości glukozy w porównaniu do oznaczeń laboratoryjnych wykonanych u zamawiającego - powtarzalność oznaczeń w porównaniu do oznaczeń laboratoryjnych wykonanych u zamawiającego, - wyniki badań przedstawiają stężenie glukozy w osoczu krwi. - kompatybilność elektromagnetyczna wraz z dostawą pasków do pomiaru glikemii kompatybilnych z dostarczonymi glukometrami. |  |  | op. | 3 800 |  |  |  |  |  |
| 2. | Płyn kontrolny do glukometrów: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a) | Low opakowanie fiolka 2,5 ml |  |  | fiolka | 410 |  |  |  |  |  |
| b) | Normal opakowanie fiolka 2,5 ml |  |  | fiolka | 1 200 |  |  |  |  |  |
| c) | High opakowanie fiolka 2,5 ml |  |  | fiolka | 410 |  |  |  |  |  |

Oświadczamy, że płyny kontrolne  zaoferowane w pozycji nr 2 są kompatybilne na trzech poziomach z zaoferowanymi w pozycji nr 1 glukometrami.

Próbki glukometru i pasków do glukometru wymagane są w celu przetestowania w zakresie powtarzalności oznaczeń i dokładności pomiarów niskich i wysokich wartości glukozy (*Zamawiający wezwie do złożenia ww. próbek Wykonawcę, którego ofertę oceniono jako najkorzystniejszą - zgodnie z zapisami SIWZ).

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ...............................................................................

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 21

| L.p. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Strzykawka 50 ml z rozszerzeniem do pomp infuzyjnych (prod. Kwapisz, Braun, Ascor, Drager) typu Luer-Lock jednorazowego użytku, sterylna, podwójne uszczelnienie, dwustronna, czarna niezmywalna skala pomiarowa, kołnierz stabilizacyjny, wcięcie na tłoku, zaopatrzona w zabezpieczenie przeciwko wypadaniu tłoka z korpusu. Nr serii i data ważności na opakowaniu, opakowanie folia-papier. |  |  | szt. | 60 000 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ...............................................................................

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 22

| L.p. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do ogrzewania płynów infuzyjnych i krwi, jednorazowego użytku, sterylny, składający się z kasety, kompatybilny z ogrzewaczem Fluido Compact. Długość linii pacjenta 40cm, objętość wypełnienia 3ml. |  |  | szt. | 500 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ...............................................................................

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 23

| L.p. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Igła „tępa” do pobierania leków z fiolek z gumowym korkiem i rozpuszczania, jednorazowego użytku, sterylna, wykonana ze stali nierdzewnej. Konektor Luer/Luer Lock, posiadająca ołówkowy szlif. Rozmiar: 1,2 x 30 mm/ 18G Opakowanie 100 sztuk |  |  | op. | 5 000 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ...............................................................................

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 24

| L.p. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Opaski identyfikacyjne dla dorosłych - Posiadające papierową wkładkę do pisania danych. - Wykonane z miękkiego, ale trwałego materiału - Antyalergiczne, nie zawierają lateksu i ftalanów - Odporne na działanie wody, światła, mydła, alkoholu i środków dezynfekcyjnych - Posiadające trwałe i łatwe zapięcie, - wymiary: 28,5mm x 292 mm Opakowanie 100 szt. |  |  | op. | 100 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ...............................................................................

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 25

| L.p. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rękawice diagnostyczne winylowe (bezlateksowe) niejałowe, rolowany brzeg mankietu, jednakowe na prawą i lewą dłon, grubość palca min. 0,11mm, dłoni i mankietu min 0,08mm ,AQL 1,5. Zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony indywidualnej kat. III op. po 100 szt., rozmiar M, L, XL |  |  | op. | 3 000 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ...............................................................................

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 26

| L.p. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kruszarka do tabletek |  |  | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 2 | Przecinarka do tabletek |  |  | szt. | 50 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ...............................................................................

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 27

| L.p. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jednorazowa, sterylna nasadka / osłonka na strzykawkę luer- Lock, Combi pojedynczo pakowane. Zapakowane w sposób umożliwiający aseptyczne użycie. |  |  | szt. | 60 000 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ...............................................................................

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 28

| L.p. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dren typu Penrose: gumowy sączek; sterylny, pakowany pojedynczo; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a) | rozmiar 8mm dł. 300 mm |  |  | szt. | 10 000 |  |  |  |  |  |
| b) | rozmiar 12 mm dł. 300 mm. |  |  | szt. | 10 000 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ...............................................................................

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 29

| L.p. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rękawice diagnostyczne nitrylowe, jednorazowego użytku: - wyrób medyczny – klasa I oraz środek ochrony indywidualnej - kategoria III; - deklaracja zgodności CE ; - zgodność z normami: EN ISO374-5; EN16523-1, EN 374-4; - grubość na palcu 0,10mm+/-0,01 mm, na dłoni 0,07 +/- 0,01mm, na mankiecie 0,0,06 +/- 0,01mm; - bezpudrowe; - chlorowane od strony wewnętrznej; - AQL 1,5; - teksturowane na końcówkach palców; - rolowany mankiet ; - uniwersalny kształt pasujący na prawą i lewą dłoń; - opakowanie jednostkowe 50 sztuk; - kolor intensywny np.: zielony, różowy, czerwony-przeznaczone do stosowania w izolacji chorych; - rozmiar: S, M, L, XL. |  |  | op. | 20 000 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ...............................................................................

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 30

| L.p. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Opaski identyfikacyjne dla noworodka i małego dziecka Posiadające trwałe i łatwe zapięcie, wykończenie nie powodujące otarć, podrażnienia skóry dziecka, nie odparzające ciała. Posiadające papierową wkładkę do pisania danych. Wykonane z PVC, długość 17-18 cm. Opakowanie 100 szt. |  |  | op. | 100 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ...............................................................................

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 31

| L.p. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Testy paskowe do oznaczania INR do aparatu CoaguChec XS pro Roche. Opakowanie 24 szt. |  |  | op. | 2 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ...............................................................................

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

- Pakiet nr 32

| L.p. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Staza bezlateksowa, jednorazowego użytku wykonana z szerokiego, rozciągliwego paska gumy syntetycznej, chroniącego przed podrażnieniami i alergią, opakowanie umożliwia wygodne dzielenie perforowanych opasek (o dł. 45cm, szerokości 2,5 cm), opakowanie: 1 rolka (25 szt). Dopuszczamy różne kolory. |  |  | rolka | 4 500 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ...............................................................................

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 33

| L.p. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pończochy okołooperacyjne o ucisku 35 mmHg, profilaktyczne z otwartym czubkiem w pięciu rozmiarach. Op. - 6 par (12 szt.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a) | Małe (normalne, krótkie, długie) |  |  | op. | 300 |  |  |  |  |  |
| b) | Średnie (normalne, krótkie, długie) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c) | Duże (normalne, krótkie, długie) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d) | Bardzo duże (normalne, krótkie, długie) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| e) | Bardzo duże plus (normalne, krótkie, długie) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ...............................................................................

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 34

| L.p. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bezpieczne Aparaty do infuzji grawitacyjnych: - możliwość utrzymania do 24 godzin w czasie prowadzenia nieprzerwalnej infuzji; - elastyczny drenu o długość ok 180 mm, zakończenie Luer-Lock; - na końcu drenu filtr 15µm zapobiegający przed większymi cząsteczkami; - precyzyjny zacisk rolkowy; - dodatkowy port do podawania leków; - kolec z zintegrowanym odpowietrznikiem z filtrem przeciwbakteryjnym i samodomykającą się klapką; - w komorze kroplowej zastawka blokująca przepływ, zabezpieczająca przed przedostaniem się powietrza do drenu i wstecznym przepływem krwi po zakończeniu infuzji; - kroplomierz komory 20 kropli; - aparat sterylny, jednorazowego użytku, pozbawiony ftalanów, nie zawiera lateksu; opakowanie papier-folia. Na opakowaniu data ważności i nr serii. |  |  | szt. | 200 000 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ...............................................................................

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 35

| L.p. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Etykiety samoprzylepne matowe białe bez zadruku: -wykonane z papieru nadające się do opisania długopisem i markerem, - rozmiar 100 x 60 (w mm), - ilość op. 10 000 szt. |  |  | op. | 60 |  |  |  |  |  |
| 2 | Etykiety samoprzylepne białe papierowe półbłysk bez zadruku: - wykonane z papieru nadające się do opisania długopisem i markerem, - rozmiar 35 x 25 (w mm), - ilość op. 10 000 szt. |  |  | op. | 50 |  |  |  |  |  |
| 3 | Etykiety samoprzylepne białe papierowe półbłysk bez zadruku: -wykonane z papieru nadające się do opisania długopisem i markerem, - rozmiar 100 x 14 ( w mm), - ilość op. 10 000 szt. |  |  | op. | 60 |  |  |  |  |  |
| 4 | Etykiety samoprzylepne białe papierowe półbłysk bez zadruku: -wykonane z papieru nadające się do opisania długopisem i markerem, - rozmiar 40 x 20 ( w mm), - ilość op. 2 000 szt. |  |  | op. | 200 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ...............................................................................

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 36: Włókno do lasera Lumenis Pulse 50 H

| L.p. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jednorazowe włókno światłowodowe typu ,,side fire" przeznaczone do waporyzacji |  |  | szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 2 | Wielorazowe włókno światłowodowe do lasera, rozmiar 550 um |  |  | szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 3 | Wielorazowe włókno światłowodowe do lasera, rozmiar 200 um |  |  | szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 4 | Wielorazowe włókno światłowodowe do lasera, rozmiar 365 um |  |  | szt. | 4 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ...............................................................................

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 37: Elementy i dreny - urologia

| L.p. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wielorazowa elektroda neutralna silikonowa, powierzchnia 500cm2, do zastosowania z diatermą AUTOCON |  |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Przewód do elektrody neutralnej wielorazowej |  |  | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | Jednorazowa elektroda neutralna, dzielona, do zastosowania z diatermą AUTOCON 50, 200, 350, II 400, opakowanie 50 sztuk |  |  | op. | 20 |  |  |  |  |  |
| 4 | Przewód do elektrody neutralnej jednorazowej |  |  | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 5 | Przewód monopolarny, wtyk 5mm, długość 300cm, do diatermii chirurgicznej Karl Storz, do laparoskopii |  |  | szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 6 | Uszczelka kanału instrumentowego do fiberoskopu giętkiego opakowanie 10 sztuk |  |  | op. | 5 |  |  |  |  |  |
| 7 | Przewód bipolarny HF, długości 400cm, do zastosowania z resektorem bipolarnym Karl Storz i diatermii Autocon III 400 |  |  | szt. | 6 |  |  |  |  |  |
| 8 | Pętla tnąca, bipolarna 24/26 Fr, wielorazowa, do zastosowania z optyką 27005FA/27005BA |  |  | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 9 | Elektroda koagulacyjna, bipolarna, haczykowa, 24/26 Fr, wielorazowa, do zastosowania z optyką 27005FA/27005BA |  |  | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 10 | Elektroda waporyzacyjna, kulkowa, HALF MOON, bipolarna, 24/26 Fr, wielorazowa, do zastosowania z optyką 27005FA/27005BA |  |  | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 11 | Przewód , monopolarny, wtyk 4mm, długość 300cm do diatermii chirurgicznych Erba |  |  | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 12 | Pętla zagięta, monopolarna, do płaszcza 24/26 Fr, wielorazowa, |  |  | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 13 | Elektroda koagulacyjna, ostra, monopolarna, do płaszcza 24/26 Fr, wielorazowa, |  |  | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 14 | Elektroda koagulacyjna, kulka, monopolarna, do płaszcza 24/26 Fr, wielorazowa, |  |  | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 15 | Elektroda koagulacyjna, wałek, monopolarna, do płaszcza 24/26 Fr, wielorazowa, |  |  | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 16 | Uszczelka kanału instrumentowego z otworem o średnicy 1,2mm, do elektroresektorów mono i bipolarnych, opakowanie 10 sztuk |  |  | op. | 2 |  |  |  |  |  |
| 17 | Uszczelka typu pokrywka do nefroskopu (50/2,6) opakowanie 10 sztuk |  |  | op. | 1 |  |  |  |  |  |
| 18 | Ostrze morcelatora, rozmiar 4mm, do zastosowania z uchwytem DRILLCUT-X II, wielorazowe |  |  | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 19 | Uszczelka do prowadnicy włókna laserowego do do resektoskopu |  |  | szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 20 | Kanister typu Guardian, 12l, jednorazowy, opakowanie 4 szt. do morcelatora |  |  | op. | 10 |  |  |  |  |  |
| 21 | Pojemnik na skrawki tkanki, do zastosowania w torze ssącym, opakowanie 10 sztuk |  |  | op. | 4 |  |  |  |  |  |
| 22 | Dren płuczący jednorazowy, sterylny, do zastosowania z pompą Endomat select, opakowanie 10 szt. |  |  | op. | 10 |  |  |  |  |  |
| 23 | Dren silikonowy, wielorazowy, , do zastosowania z pompą Hamou Endomat |  |  | szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 24 | Uszczelka typu pokrywka (50/5), do stabilizatora trokarów, opakowanie 10 sztuk |  |  | op. | 1 |  |  |  |  |  |
| 25 | Zestaw drenu do odsysania, do zastosowania S-PILOT, jednorazowy, sterylny, opakowanie 10 sztuk |  |  | op. | 5 |  |  |  |  |  |
| 26 | Rurka ssąco-płucząca, z bocznymi otworami, z zaworem dwudrożnym, o średnicy 5 mm, długości 43 cm |  |  | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 27 | Przewód do graspera bipolarnego, kompatybilny z diatermą Karl Storz, Erbe |  |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 28 | Kleszczyki bipolarne o długości 367cm, bransze okienkowe, obie ruchome |  |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ...............................................................................

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 38: Klipsy polimerowe

| L.p. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Klips polimerowy niewchłanialny nowej generacji z wewnętrznymi naprzemiennie ułożonymi zębami umieszczonymi na całej wewnętrznej długości ramion klipsa, o kształcie stożka pochyłego zakończonym ostrzem uniesionym w kierunku przeciwległego ramienia i zamykanej struktury tkankowej, o kącie podcięcia 45 stopni w górę. Pakowany w zasobniki po 6 szt., posiadający po 2 etykiety do każdego zasobnika. Klasa wyrobu zgodnie z Deklaracją Zgodności w klasie IIb. rozmiar XL |  |  | zasobnik | 1 920 |  |  |  |  |  |
| 2 | Klips polimerowy niewchłanialny nowej generacji z wewnętrznymi naprzemiennie ułożonymi zębami umieszczonymi na całej wewnętrznej długości ramion klipsa, o kształcie stożka pochyłego zakończonym ostrzem uniesionym w kierunku przeciwległego ramienia i zamykanej struktury tkankowej, o kącie podcięcia 45 stopni w góre. Pakowany w zasobniki po 6 szt, posiadający po 2 etykiety do każdego zasobnika. Klasa wyrobu zgodnie z Deklaracją Zgodności w klasie IIb. Rozmiar ML |  |  | zasobnik | 1 920 |  |  |  |  |  |
| 3 | Klips polimerowy niewchłanialny Pakowany w zasobniki po 6szt, posiadający po 2 etykiety do każdego zasobnika. Klasa wyrobu zgodnie z Deklaracją Zgodności w klasie IIb. Rozmiar L |  |  | zasobnik | 720 |  |  |  |  |  |
| 4 | Klips polimerowy niewchłanialny Pakowany w zasobniki po 6szt, Klasa wyrobu zgodnie z Deklaracją Zgodności w klasie IIb. Rozmiar M |  |  | zasobnik | 720 |  |  |  |  |  |
| 5 | Wielorazowa klipsownica laparoskopowa kompatybilna z klipsami polimerowymi w rozmiarze wg rozmiarów klipsów, rotacja 360 stopni, długość robocza 33cm, kanał płuczący na pokrętle z silikonową zatyczką, pokrętło zgodne z kolorem zasobnika z klipsami kompatybilna z klipsami polimerowymi w rozmiarze M, ML, L, X/L , do wyboru przez zamawiającego |  |  | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 6 | Wielorazowa klipsownica laparoskopowa z artykulacją, efektywne zagięcie szczęk 60 stopni, rotacja trzonu 360 stopni, rotor z pięcioma skrzydełkami, długość robocza 36cm, średnica trzonu 10mm, szczęki aktywowane przednią rękojeścią, dwa pokrętła – jedno do rotacji, drugie do artykulacji, kanał płuczący na pokrętle z silikonową zatyczką, kolor pokrętła zgodny z kolorem zasobnika z klipsami, rozmiar i nawa producenta trwale umieszczona na końcu dystalnym klipsownicy , kompatybilna z klipsami polimerowymi w rozmiarze ML. Klipsownica dostępna w wersji z blokadą i bez blokady, do wyboru zamawiającego |  |  | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 7 | Wielorazowa klipsownica laparoskopowa z artykulacją, efektywne zagięcie szczęk 60 stopni, rotacja trzonu 360 stopni, rotor z pięcioma skrzydełkami, długość robocza 36cm, średnica trzonu 10mm, szczęki aktywowane przednią rękojeścią, dwa pokrętła – jedno do rotacji, drugie do artykulacji, kanał płuczący na pokrętle z silikonową zatyczką, kolor pokrętła zgodny z kolorem zasobnika z klipsami, rozmiar i nawa producenta trwale umieszczona na końcu dystalnym klipsownicy , kompatybilna z klipsami polimerowymi w rozmiarze X/L . Klipsownica dostępna w wersji z blokadą i bez blokady, do wyboru zamawiającego |  |  | szt. | 2 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ...............................................................................

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 39: Igły typu Colorado

| L.p. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Igła monopolarna typu Colorado N, 20mm, prosta, 3mm (osłonka 2.4mm) Ultra ostra wolframowa, polerowana końcówka tnąca o wielkości Ø 5μm |  |  | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 2 | Igła monopolarna typu Colorado N, 20mm, 45° 3mm (osłonka 2.4mm) Ultra ostra wolframowa, polerowana końcówka tnąca o wielkości Ø 5μm |  |  | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 3 | Igła monopolarna typu Colorado E113, 76mm, 45°, igła 10mm. Ultra ostra wolframowa, polerowana końcówka tnąca o wielkości Ø 5μm technicznych potwierdzająca wymagane parametry |  |  | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 4 | Igła monopolarna typu Colorado E103, 76mm, prosta, igła 10mm Ultra ostra wolframowa, polerowana końcówka tnąca o wielkości Ø 5μm |  |  | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 5 | Igła monopolarna typu Colorado E103 C, 102mm, prosta, igła 10mm Ultra ostra wolframowa, polerowana końcówka tnąca o wielkości Ø 5μm |  |  | szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 6 | Igła monopolarna typu Colorado E1400, 112mm, zagięta, igła Ultra ostra wolframowa, polerowana końcówka tnąca o wielkości Ø 5μm |  |  | szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 7 | Igła monopolarna typu Colorado EN zakrzywione, 152 mm, zagięta, igła 7 mm + 3mm. Ultra ostra wolframowa, polerowana końcówka tnąca o wielkości Ø 5μm |  |  | szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 8 | Igła monopolarna typu Colorado E117, 112mm, 45°, igła Ultra ostra wolframowa, polerowana końcówka tnąca o wielkości Ø 5μm |  |  | szt. | 4 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ...............................................................................

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 40: Narzędzia

| L.p. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hak operacyjny typu Langenbeck, rozmiar 43mm x 13mm, długość 230 mm |  |  | szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 2 | Hak operacyjny typu Sauerburch duży 72mmx19mm, długość 225 mm |  |  | szt. | 4 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ...............................................................................

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 41: Bezpieczne ostrza

| L.p. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy | Wytwórca | J.m. |  | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Płyn przeciw parowaniu optyki – płyn na bazie 7% alkoholu izopropylowego, bezwonny, nie zawiera związków kancerogennych. Opakowanie umożliwiające dozowanie pojedynczych kropel, zamykane na zatyczkę przymocowana do nakrętki, pojemność 6 g, w zestawie gąbeczka z taśmą samoprzylepną i znacznikiem RTG. Wyrób jałowy, sterylizowany radiacyjnie promieniami Gamma. |  |  | szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Osłonka na uchwyt do lamp chirurgicznych wykonana z cienkiego i wytrzymałego tworzywa sztucznego w kolorze zielonym, posiada kołnierz ochronny, który zapobiega przypadkowemu dotknięciu niesterylnej części lampy, przy kołnierzu specjalne wypustki zapobiegające zsuwaniu się osłonki z uchwytu. Pakowana pojedynczo, sterylna. |  |  | szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Jednorazowy skalpel bezpieczny, ostrze wykonane ze stali nierdzewnej, wysuwane z czerwonej rękojeści wykonanej z tworzywa sztucznego, dodatkowe oznaczenie rozmiaru ostrza za pomocą kolorowego suwaka. Na rączce wygrawerowane logo producenta oraz skala numeryczna. Blokada ostrza po wsunięciu suwaka do końca trzonka. Opakowanie jednostkowe folia-papier, sterylny, rozmiar 10 – 25A |  |  | szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ostrza chirurgiczne wykonane ze stali nierdzewnej, bezpieczne. Ostrze zamknięte w transparentnej osłonie z tworzywa sztucznego, która otwiera się podczas zabiegu i zamyka po jego zakończeniu, umożliwia bezpieczną utylizację. Oznaczenie rozmiaru na ostrzu. Pakowane pojedynczo, opakowanie folia-papier, jałowe, sterylizowane radiacyjnie. |  |  | szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ...............................................................................

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 42: Łączniki do ssaka

| L.p. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Łącznik do drenów z kontrolą siły ssania typu Kapkon wykonany z transparentnego tworzywa sztucznego, budowa schodkowa, kompatybilny z drenami o średnicach od CH 4 do CH 18, sterylny. |  |  | szt. | 4 000 |  |  |  |  |  |
| 2 | Łącznik do drenów wykonany z medycznego tworzywa sztucznego, konektor typu Luer-Lock, długość 40 mm, budowa schodkowa w kształcie stożka zapewniająca szczelne dopasowanie do drenu, jałowy, pakowany pojedynczo w opakowanie foliowo-papierowe. |  |  | szt. | 300 |  |  |  |  |  |
| 3 | Łącznik do drenów wykonany z transparentnego medycznego tworzywa sztucznego, możliwa obserwacja wydzieliny, budowa obustronnie schodkowa w kształcie stożka zapewniająca szczelne dopasowanie do drenu, kompatybilny z końcówkami żeńskimi, niejałowy |  |  | szt. | 1 000 |  |  |  |  |  |
| 4 | Końcówka do odsysania pola operacyjnego mikrochirurgiczna, kaniula wykonana ze stali nierdzewnej, długość kaniuli 160mm, pojedyncze załamanie krzywizny, idealnie gładka wewnątrz, rączka z tworzywa sztucznego zapewnia szczelne połączenie ze standardowymi drenami, kontrola siły ssania, rączka kodowana kolorystycznie, rozmiar CH 9, średnica wewnętrzna 2,54 mm, średnica zewnętrzna 3,00 mm. Jednorazowa, sterylna, opakowanie papier-folia. |  |  | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 5 | Końcówka do odsysania pola operacyjnego mikrochirurgiczna, kaniula wykonana ze stali nierdzewnej, długość kaniuli 160mm, pojedyncze załamanie krzywizny, idealnie gładka wewnątrz, rączka z tworzywa sztucznego zapewnia szczelne połączenie ze standardowymi drenami, kontrola siły ssania, rączka kodowana kolorystycznie, rozmiar CH 12, średnica wewnętrzna 3,00 mm, średnica zewnętrzna 4,00 mm. Jednorazowa, sterylna, opakowanie papier-folia. |  |  | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 6 | Końcówka do odsysania pola operacyjnego mikrochirurgiczna, kaniula wykonana z transparentnego medycznego PCV, długość kaniuli 160mm, podwójne załamanie krzywizny, idealnie gładka wewnątrz, rączka z tworzywa sztucznego zapewnia szczelne połączenie ze standardowymi drenami, kontrola siły ssania, rączka kodowana kolorystycznie, rozmiar CH 12, średnica wewnętrzna 2,90 mm, średnica zewnętrzna 4,00 mm. Jednorazowa, sterylna, opakowanie papier-folia. |  |  | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 7 | Końcówka do odsysania pola operacyjnego z kontrolą siły ssania, transparentna końcówka, rączka w kolorze białym, pojedyncze załamanie krzywizny, uniwersalny schodkowy łącznik zapewniający szczelne połączenie z drenem, CH 12 – 2,70 mm/4,00 mm (śr. wewn. / śr. zewn.). Jednorazowa, sterylna, opakowanie papier-folia. |  |  | szt. | 1 000 |  |  |  |  |  |
| 8 | Końcówka do odsysania pola operacyjnego Yankauer standardowa, z kontrolą siły ssania, rozmiar CH 21 - 3,9mm/7,00mm (śr. wewn./śr.zewn.), długość końcówki około 26cm, całkowicie transparentna o zabarwieniu niebieskim z pełną możliwością obserwacji odsysanej wydzieliny, lekka i wyważona rączka, idealnie gładka powierzchnia wewnętrzna, kaniula z podwójnym załamaniem krzywizny, z dodatkowymi 4 otworami odbarczającymi przy końcu kaniuli, możliwość podłączenia do drenów w różnych rozmiarach, opakowanie podwójne: wewnętrzne folia + zewnętrzne papier-folia |  |  | szt. | 1000 |  |  |  |  |  |
| 9 | Cewnik do odsysania wykonany z PCV, powierzchnia zmrożona, atraumatyczna, lekko zaokrąglona otwarta końcówka, dwa otwory boczne naprzemianległe, kolorystyczne oznaczenie rozmiaru na łączniku, numeryczne oznakowanie rozmiaru na opakowaniu, sterylny, opakowanie papier/folia. Rozmiary CH 12 – CH 22 długość 500 mm. |  |  | szt. | 10 000 |  |  |  |  |  |
| 10 | Dren łączący do odsysania pola operacyjnego wykonany z medycznego, elastycznego PCV o zabarwieniu niebieskim, wzdłuż drenu specjalne wzmocnienia zapobiegające zaginaniu oraz zasysaniu drenu, idealnie gładka powierzchnia wewnętrzna, rozmiar CH 24 – 5,60 mm/8,00 mm (śr. wewn. / śr. zewn.), długość 210cm, dren zakończony łącznikiem typu lejek żeński prosty z jednej strony ze specjalnymi przegubami (sprężynowymi zagięciami) ułatwiającymi manipulację drenem i Kapkon z kontrolą siły ssania z drugiej, opakowanie podwójne: wewnętrzne folia + zewnętrzne papier-folia |  |  | szt. | 1 000 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ...............................................................................

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 43: Prześcieradła na rolce

| L.p. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Podkład nieprzemakalny w rolce, jednorazowy, wykonany z włókniny celulozowo - wiskozowej, perforowany co 35 - 40 cm, długość rolki 40-50m, szerokość 60 cm. |  |  | szt. | 10 000 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ...............................................................................

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 44: Akcesoria do diatermii OLYMPUS

| L.p. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ELEKTRODA neutralna jednorazowa do diatermii UES-40 Olympus |  |  | szt. | 1 500 |  |  |  |  |  |
| 2 | Kabel do elektrody neutralnej jednorazowej do diatermii UES-40 Olympus |  |  | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | Kabel do podłączenia monopolarnego narzędzia laparoskopowego do diatermii UES-40 Olympus |  |  | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 4 | Penseta bipolarna do diatermii UES-40 Olympus |  |  | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 5 | Przewód do diatermii UES-40 Olympus do pensety bipolarnej |  |  | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 6 | Przełącznik nożny typu MAJ-1258 do diatermii UES-40 olympus |  |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ...............................................................................

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 45: Kleszczyki urologia

| L.p. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kleszczyki chwytające, trzyigłowe z kanałem 1,1mm, średnica 3,5mm, długość 400mm do nefroskopu sztywnego OLYMPUS 25Fr |  |  | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | Kleszczyki chwytające, średnica 3,25mm,długość 400mm do nefroskopu sztywnego OLYMPUS 25Fr |  |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ...............................................................................

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 46: Akcesoria do respiratora Carescape R860

| L.p. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zastawka wydechowa z czujnikiem przepływu |  |  | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 2 | Zastawka wydechowa bez czujnika przepływu |  |  | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 3 | Wydechowy czujnik przepływu |  |  | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 4 | Urządzenie zabezpieczające zastawkę wdechową |  |  | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 5 | Przewód do nebulizatora |  |  | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 6 | Zestaw pomiarowy spirometrii D-lite dla dorosłych, 2m/7ft, pasujący do modułu E-sCOVX GE Healthcare. W skład zeatawu wchodzi: linia spirometryczna, linia próbkowania gazu i czujnik spirometryczny dla jednego pacjenta. |  |  | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 7 | Czujnik wielorazowy D-lite dla dorosłych pasujący do modułu E-sCOVX GE Healthcare |  |  | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 8 | Pułapka wodna D-fend Pro+, Green, membrana PTFE 0,2 mikrometra |  |  | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 9 | Czujnik do pomiaru ciśnienia śródtchawiczego |  |  | szt. | 20 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ...............................................................................

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 47: Narzędzia laryngologiczne

| L.p. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rurka ssąco - koagulacyjna typu KLEINSASER, średnica zewnętrzna 3mm, długość robocza 26 cm |  |  | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | Przewód monopolarny, wtyk 5mm, długość 300cm, do diatermii chirurgicznych typu Karl Storz, ERBE |  |  | szt. | 2 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ...............................................................................

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 48: Amplatz

| L.p. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tuba nerkowa do nefrostomii wykonana z PVC, ścięta pod kątem 60°, długość 160 mm, rozmiar 28-36, jednorazowa, sterylna. |  |  | szt. | 50 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ...............................................................................

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 49: Komplet przystawek do stołu operacyjnego Alphamaquet 1150

| L.p. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Płyta plecowa trapezowa |  |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Adapter do podgłówka |  |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | Podgłówek podkowiasty 2-częściowy |  |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ...............................................................................

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 50: Redon silikonowy

| L.p. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do drenażu niskociśnieniowego. Zestaw zawiera silikonowa butelkę o pojemności 100ml oraz silikonowy dren typu Jackson-Pratt. Transparentna butelka pozwala na wizualną kontrolę drenowanego płynu, dodatkowo wyposażona w zastawkę zapobiegającą cofaniu się płynu oraz uniwersalną zawieszkę do umocowania butelki w dowolnym miejscu. Butelka posiada uniwersalny łącznik schodkowy pozwalający na bezpieczne podłączenie drenu. Dostępne w wersji z drenem płaskim typu Jackson Pratt wykonanym z 100% biokompatybilnego silikonu o długości 60cm z perforacją na końcu drenu, kontrastujący w promieniach RTG na całej długości. Szerokość drenu 3x7mm, 4x10mm oraz 5x13mm. |  |  | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 2 | Dren płaski typu Jackson- Pratt wykonany w całości z 100% silikonu. Zbudowany z części drenującej oraz zbiorczej. Część drenująca w formie taśmy, perforowana naprzeciwlegle za pomocą licznych, drobnych otworów drenujących(nie zmienia swojego ułożenia w ranie). Część drenująca wewnętrznie ożebrowana- o długości 20cm, Materiał części drenującej w całości kontrastujący w promieniach RTG. Część zbiorcza transparentna o długości 60cm. Szerokość oraz wysokość części płaskiej 2mm x 4,5mm, 3x7mm, 4x10mm, 5x13mm. Sterylny, pakowany podwójnie: opakowanie wewnętrzne perforowana folia, zewnętrzne papier-folia. |  |  | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 3 | Transparentna silikonowa butelka o pojemności 100ml, wyposażona w zastawkę zapobiegającą cofaniu się płynu oraz uniwersalną zawieszkę do umocowania butelki w dowolnym miejscu. Butelka posiada uniwersalny łącznik schodkowy pozwalający na bezpieczne podłączenie drenu. |  |  | szt. | 100 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ...............................................................................

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 51:  Rękawice bezlateksowe

| L.p. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rękawice chirurgiczne syntetyczne Neopronowe lub Polizoprenowe. Teksturowane lub mikroteksturowane lub z zawartością antypoślizgową, dodatkowa wewnętrzna powłoka ułatwiająca zakładanie, kształt anatomiczny, zróżnicowany na prawą i lewą dłoń. Grubość na palcu: - min. 0,23 mm dla rękawic neopronowych; - min. 0,27 mm dla rękawic Polizoprenowych. Długość minimalna(w mm) zgodnie z normą EN 420 dla każdego rozmiaru, zgodne z normą na przenikanie związków chemicznych wg PN EN 374-1,2,3 potwierdzone przez niezależne badania przynajmniej 3 związków chemicznych z czasem przenikania min. 30 minut (w tym izopropanol 70%) Rękawice spełniające normę ASTMF 1671. Pozom AQL 1. Rozmiary od 6 do 9 z połówkami rozmiarów. |  |  | para | 20 000 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ...............................................................................

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 52:

| L.p. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Taśmy do operacyjnego leczenia nietrzymania moczu u mężczyzn, system jednorazowy, do implantacji przez otwory zasłonione. Taśma 100% polipropylenowa, monofilamentowa, szerokość ramion taśmy 1,1 - 1,2 cm, w środkowej części szerszy element taśmy o szerokości 3,3 - 3,6 cm, długość taśmy 43 - 45 cm; taśma posiadająca w swojej strukturze minimum trzy włókna kontrolujące stopień naprężenia na całej jej powierzchni; po trzy polipropylenowe elementy w kształcie kotwic na obu ramionach taśmy, zwiększające jej siłę podtrzymującą, ramiona taśmy w osłonkach plastikowych. W zestawie dwie jednorazowe igły helikalne z uchwytami. |  |  | szt. | 30 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ...............................................................................

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 53

| L.p. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zamknięty system do transferu leków między strzykawkami, złożony z połączonych ze sobą dwóch łączników bezigłowych, zespolonych podstawami korpusów. Łączniki posiadają jednoelementową, silikonową membraną z gładką powierzchnią do dezynfekcji (jednorodna materiałowo powierzchnia styku końcówki Luer na drodze przepływu płynu), prosty tor przepływu, wnętrze pozbawione części mechanicznych i metalowych, umożliwiają przepływ 150 – 160 ml/min. Łączniki działające w systemie podzielnej membrany z wewnętrzną tępą kaniulą. Długość robocza łącznika 2-2,5 cm, długość całkowita 3 cm. Przestrzeń martwa systemu do 0,12 ml. Zestaw nie zawiera lateksu, PCV, DEHP i części metalowych. Produkt sterylny, pakowany pojedynczo. |  |  | szt. | 300 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ...............................................................................

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 54

| L.p. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Taśma klejąca z trójstopniową aplikacja na nos, do mocowania sąd, cewników, wykonany z fiszbiny w kolorze ciała dla noworodka, w aplikatorze umożliwiającym wyjęcie pojedynczej sztuki. 2,8 X 3,7CM |  |  | szt. | 500 |  |  |  |  |  |
| 2 | Strzykawka o pojemności 3 ml do przepłukiwania z izotonicznym roztworem 0,9% NaCl, gotowa do użycia bez konieczności odblokowywania tłoka, jałowa, sterylna wewnątrz i na zewnątrz, pakowana w opakowaniu umożliwiającym jego otwarcie w sposób ograniczający generowanie zanieczyszczeń mechanicznych, bez zawartości celulozy, z wyraźnie zaznaczonym miejscem otwierania – szerokość listka do otwierania min. 0,8 cm, umożliwiającym otwarcie po linii zgrzewu, bez konieczności rozdzierania, klasa II b lub III. Oznaczenie o zgodności z USP na cylindrze. |  |  | szt. | 3 000 |  |  |  |  |  |
| 3 | Zestaw do utrzymania drożności dostępów naczyniowych w składzie: 2 strzykawki z 3 ml 4 % roztworu cytrynianu, opakowanie 100 szt. |  |  | op. | 1 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ...............................................................................

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 55

| L.p. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cewnik do odsysania w systemie zamkniętym na 72 godziny o długości 31 cm, cewnik skalowany co 1 cm, rozmiar kodowany kolorystycznie oraz numerycznie na cewniku, z jednym otworem centralnym i 2 bocznymi ułożonymi naprzemiennie, z portem do przepłukiwania cewnika, z blokadą próżni wyposażoną w zatyczkę na uwięzi, pozbawionyDEHP, w rozmiarach: 5 ; 6 ; 7 i 8 Fr, kompatybilny z adapterem do dróg oddechowych. |  |  | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 2 | Adapter kątowy 45 stopni do dróg oddechowych, z możliwością stosowania przez 7 dni, z systemem centrującym wprowadzenie cewnika do odsysania, dodatkowy pierścień uszczelniający, obrotowy przy rurce intubacyjnej, w zestawie 5 łączników do rurek intubacyjnych, adapter z przezroczystą komorą płuczącą, z silikonową, bezobsługową, samouszczelniającą się, dwudzielną zastawką, kompatybilny z cewnikiem powyżej. |  |  | szt. | 200 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ...............................................................................

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 56

| L.p. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Okularki do fototerapii dla noworodka i wcześniaka. Osłona jest hypoalergiczna, nie zawiera substancji klejących. Samoprzylepna z warstwą silikonu. Rozmiary: 0 - dla noworodka < 900g 1 - dla noworodka <1000g 2 - dla noworodka >1000g |  |  | szt. | 200 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ...............................................................................

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 57

| L.p. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Opatrunki ochronno - uszczelniające do CPAP i SIPAP, które zabezpieczają skórę przegrody nosowej noworodka przed uciskiem rozmiar: 0 <700g 1 -700-1250 g 2 -1250-2000g 3 -2000-3000g 4 ->3000g |  |  | szt. | 500 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ...............................................................................

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 58

| L.p. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stetoskop dla noworodka. Lekki, główka stetoskopu wykonana z aluminium, dwustronna, ocieplacze - na membranie i na lejku. W komplecie oliwki twarde i miękkie typu grzybki. |  |  | szt. | 15 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ...............................................................................

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 59

| L.p. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wkłucie centralne neonatologiczne, typu Premicath-1Fr/28G: wprowadzany obwodowo poliuretanowy, cieniujący w rtg cewnik do przewlekłego dostępu żylnego, stosowany u wcześniaków o bardzo niskiej masie ciała, mniejszej niż 1000g - Znakowany co 1cm - Wyposażony w metalowy prowadnik - Wykonany z wysoce termo wrażliwego poliuretanu, co sprawia, że wprowadzenie go jest łatwe ,a po wprowadzeniu cewnik staje się miękki - Sterylna taśma mierząca |  |  | szt. | 100 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ...............................................................................

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 60

| L.p. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Laryngoskop jednorazowego użytku typu Miller. Uchwyt laryngoskopu i łyżka laryngoskopu dla wcześniaka i noworodka jednorazowa, pakowana jednostkowo ze światłowodem. Rozmiary łyżek 0 i 00. W zestawie z bateriami. |  |  | szt. | 600 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ...............................................................................

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 61

| L.p. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cewnik pępkowy długoterminowy do 14 dni dożylny i dotętniczy- kontrastujący w promieniach rtg. Atraumatyczna końcówka cewnika. Cewnik jednokanałowy wykonany z poliuretanu, znaczniki numeryczne co 1 cm na długości od 4 do 25 cm, wyposażony w kranik Luer Lock, z kolorystycznym oznaczeniem (żyła, tętnica) - 2,5F-dł-30cm - 3,5; 4; 5; 8 F-dł-40cm |  |  | szt. | 100 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ...............................................................................

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 62

| L.p. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dwuświatłowy cewnik pępkowy wykonany z poliuretanu, cieniujący w Rtg, numeryczne znaczniki długości co 1 cm, dreny rozgałęziające cewnika o długości 5 cm z zaciskami i końcówkami Luer Lock oznaczone kolorem, wygodne mocowanie skóry do cewnika -4F - 2x20G-dł-40cm -4F - 2x20G-dł-20cm -5F - 2x19G-dł-40cm |  |  | szt. | 200 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ...............................................................................

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 63

| L.p. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jednorazowy układ oddechowy do respiratora. Posiada spiralną grzałkę w drenie na linii wdechowej i na linii wydechowej. Rury wdech-wydech, różnią się kolorem. Dreny wykonane są z materiału odpornego na uszkodzenia i przepuszczalny dla pary wodnej. W komplecie dren proxymalny - część Y jest obrotowa i posiada wejście do podania surfaktantu. Komplet posiada zestaw adapterów umożliwiających stosowanie układu do róznych typów respiratorów. Wejście w grzałce na linii wdechowej musi posiadać trójkątne wcięcie, które pozwala umieścić czujnik temperatury w całości, aby nie generował alarmów i złych pomiarów temperatury, pasujący do nawilżacza model MR 850 Fisher & Paykel. W komplecie jest komora automatyczna do pobierania wody, posiadająca dwa pływaki zabezpieczające przed przedostaniem się wody układu oddechowego. Układ przeznaczony do pracy dla respiratora przy przepływie 0,3-4L/min. I układ przeznaczony do pracy dla respiratora >4L/min. |  |  | szt. | 200 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ...............................................................................

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 64

| L.p. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mocowanie ochronne w kształcie owalnym dla noworodka do mocowania drenów/cewników. Wykonany na bazie silikonowej. Cewnik umieszcza się pomiędzy silikonowym podkładem a przeźroczystą osłoną. Zachowuje swoje właściwości nawet przy spoconej lub wilgotnej skórze. Hypoalergiczny, nie zawiera lateksu. Rozmiar 2,5 x 2,5 cm. W opakowaniu (1 sztuka ) są dwa plastry. |  |  | szt. | 500 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ...............................................................................

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 65

| L.p. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Reduktor zintegrowany z dozownikiem i nawilżaczem przeznaczony do prowadzenia biernej terapii tlenowej, Wejście typu DIN. Służy do podawania nawilżonego tlenu lub mieszanki tlenowo-powietrznej; z pojemnikiem do sterylizacji (121ºC). Wielorazowego użytku. |  |  | szt. | 8 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ...............................................................................

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 66

| L.p. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Etykiety do drukarek ZEBRA. Etykieta i klej odporne na : - działanie temperatury min. 134˚C - odporne na podciśnienie min. 970mBar-a - odporne na nadciśnienie min. 2,7Bar-a - odporne na wilgoć, gorącą parę wodną - typu sandwich: dwuwarstwowa, warstwa spodnia z klejem umożliwiającym naklejenie na opakowanie /papierowo-foliowe, papier krepowy, włókninę itp./ -etykieta na podkładzie niepylącym, nie zostawiającym pyłu podczas rozwijania w drukarce - warstwa wierzchnia trójdzielna - etykieta zgodna z systemem T-DOC, potwierdzona przez producenta systemu, logo T-DOC na każdej etykiecie -nadruk odporny na ścieranie i rozmywanie w wymienionych wcześniej warunkach. Na jednej rolce 2000 sztuk etykiet. |  |  | rolka | 180 |  |  |  |  |  |
| 2 | Kalka woskowo-żywiczna do drukarek ZEBRA 3200 110/450mb. Kalka zgodna ze standartami UL i CSA, klasa PREMIUM, odporna na: -ścieranie, rozmywanie, wilgoć, gorącą parę wodną, -temperaturę min. 134˚C , nadciśnienie min. 2,7Bar-a, podciśnienie 970 mBar-a - szybkość druku do 250mm/s Kalka potwierdzona przez dostawcę systemu komputerowego do dokumentacji obiegu narzędzi w C.S. |  |  | rolka | 70 |  |  |  |  |  |
| 3 | Taśma do P-Toucz Brother Tze-251. Taśma laminowana, odporna na: -wilgoć , gorącą parę wodną, temperaturę min. 134˚C, brud, scieranie, rozmywanie , ciśnienie min. 2,7Bar-a, próznię min. 970mBar-a, detergenty stosowane w myjniach-dezynfektorach, szerokość 24mm, długość 8m, kształt prostokąta, biała - kompatybilna z drukarką Brother P-touch model PT-9700PC |  |  | rolka | 25 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ...............................................................................

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/