Załącznik nr 1 do siwz - Formularz Szczegółowy Oferty dla Pakietu nr 37 po zmianie (DA.ZP.242.68.2019)

Pakiet nr 37: Elementy i dreny - urologia

| L.p. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wielorazowa elektroda neutralna silikonowa, powierzchnia 500cm2, do zastosowania z diatermą AUTOCON |  |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Przewód do elektrody neutralnej wielorazowej |  |  | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | Jednorazowa elektroda neutralna, dzielona, do zastosowania z diatermą AUTOCON 50, 200, 350, II 400, opakowanie 50 sztuk |  |  | op. | 20 |  |  |  |  |  |
| 4 | Przewód do elektrody neutralnej jednorazowej |  |  | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 5 | Przewód monopolarny, wtyk 5mm, długość 300cm, do diatermii chirurgicznej Karl Storz, do laparoskopii |  |  | szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 6 | Uszczelka kanału instrumentowego do fiberoskopu giętkiego opakowanie 10 sztuk |  |  | op. | 5 |  |  |  |  |  |
| 7 | Przewód bipolarny HF, długości 400cm, do zastosowania z resektorem bipolarnym Karl Storz i diatermii Autocon III 400 |  |  | szt. | 6 |  |  |  |  |  |
| 8 | Pętla tnąca, bipolarna 24/26 Fr, wielorazowa, do zastosowania z optyką 27005FA/27005BA |  |  | szt. | 48 |  |  |  |  |  |
| 9 | Elektroda koagulacyjna, bipolarna, haczykowa, 24/26 Fr, wielorazowa, do zastosowania z optyką 27005FA/27005BA |  |  | szt. | 12 |  |  |  |  |  |
| 10 | Elektroda waporyzacyjna, kulkowa, HALF MOON, bipolarna, 24/26 Fr, wielorazowa, do zastosowania z optyką 27005FA/27005BA |  |  | szt. | 18 |  |  |  |  |  |
| 11 | Przewód , monopolarny, wtyk 4mm, długość 300cm do diatermii chirurgicznych Erba |  |  | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 12 | Pętla zagięta, monopolarna, do płaszcza 24/26 Fr, wielorazowa, |  |  | szt. | 48 |  |  |  |  |  |
| 13 | Elektroda koagulacyjna, ostra, monopolarna, do płaszcza 24/26 Fr, wielorazowa, |  |  | szt. | 12 |  |  |  |  |  |
| 14 | Elektroda koagulacyjna, kulka, monopolarna, do płaszcza 24/26 Fr, wielorazowa, |  |  | szt. | 18 |  |  |  |  |  |
| 15 | Elektroda koagulacyjna, wałek, monopolarna, do płaszcza 24/26 Fr, wielorazowa, |  |  | szt. | 18 |  |  |  |  |  |
| 16 | Uszczelka kanału instrumentowego z otworem o średnicy 1,2mm, do elektroresektorów mono i bipolarnych, opakowanie 10 sztuk |  |  | op. | 2 |  |  |  |  |  |
| 17 | Uszczelka typu pokrywka do nefroskopu (50/2,6) opakowanie 10 sztuk |  |  | op. | 1 |  |  |  |  |  |
| 18 | Ostrze morcelatora, rozmiar 4mm, do zastosowania z uchwytem DRILLCUT-X II, wielorazowe |  |  | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 19 | Uszczelka do prowadnicy włókna laserowego do do resektoskopu |  |  | szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 20 | Kanister typu Guardian, 12l, jednorazowy, opakowanie 4 szt. do morcelatora |  |  | op. | 10 |  |  |  |  |  |
| 21 | Pojemnik na skrawki tkanki, do zastosowania w torze ssącym, opakowanie 10 sztuk |  |  | op. | 4 |  |  |  |  |  |
| 22 | Dren płuczący jednorazowy, sterylny, do zastosowania z pompą Endomat select, opakowanie 10 szt. |  |  | op. | 10 |  |  |  |  |  |
| 23 | Dren silikonowy, wielorazowy, , do zastosowania z pompą Hamou Endomat |  |  | szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 24 | Uszczelka typu pokrywka (50/5), do stabilizatora trokarów, opakowanie 10 sztuk |  |  | op. | 1 |  |  |  |  |  |
| 25 | Zestaw drenu do odsysania, do zastosowania S-PILOT, jednorazowy, sterylny, opakowanie 10 sztuk |  |  | op. | 5 |  |  |  |  |  |
| 26 | Rurka ssąco-płucząca, z bocznymi otworami, z zaworem dwudrożnym, o średnicy 5 mm, długości 43 cm |  |  | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 27 | Przewód do graspera bipolarnego, kompatybilny z diatermą Karl Storz, Erbe |  |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 28 | Kleszczyki bipolarne o długości 367cm, bransze okienkowe, obie ruchome |  |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ...............................................................................

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/