Załącznik nr 1.8 do  SIWZ– Formularz Szczegółowy Oferty

Oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.54.2020

Pakiet nr 8:

Uwagi i objaśnienia:

- Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

- Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

- Wykonawca gwarantuje niniejszym, że meble i wyposażenie jest nowe (rok produkcji: nie wcześniej niż 2020), nieuszkodzone, niebędące uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw, wykonane profesjonalnie, z zachowaniem wysokiej jakości, estetyki  i trwałości wykonania, dostarczone kompletne i w całości, po zamontowaniu gotowe do pracy zgodnie z  przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

- Opis Przedmiotu zamówienia:

| Pozycja 1: WYPOSAŻENIE STANOWISKA PIELĘGNIARSKIEGO - 1 komplet (stół do pakietowania - 2 szt., taboret medyczny - 10 szt.) Nazwa oferowanego WYPOSAŻENIA: ………………………………………………. Producent: …………………………………………………………………………………….. Typ: ……………………………………………………………………………...………………….... |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Wymagane warunki / parametry techniczne | Parametr wymagany | Oferowane parametry techniczne (opis) |
|  | Stół do pakietowania o dł. 1140mm wykonany w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 | TAK |  |
|  | 1xblat prosty, wymiary blatu: 1060x600 mm | TAK |  |
|  | 6x wysuwany kosz o wymiarach 575x280x260 mm, | TAK |  |
|  | 1x uchwyt do prowadzenia, 2x szyna instrumentalna 25x10 mm, stanowiąca stały element konstrukcji | TAK |  |
|  | Stół wyposażony w koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 125mm (szare), w tym dwa z blokadą | TAK |  |
|  | Wymiary całkowite: 1140x600x900 mm [szerokość x głębokość x wysokość] | TAK |  |
|  | Taboret medyczny wykonanie: |  |  |
|  | Siedzisko tapicerowane materiałem zmywalnym, odpornym na dezynfekcję | TAK |  |
|  | Podstawa z kształtownika giętego, ze stali kwasoodpornej gat.0H18N9, pięcioramienna, wyposażona w koła w obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy 50mm, w tym dwa z blokadą | TAK |  |
|  | Regulacja wysokości za pomocą siłownika pneumatycznego, dźwignią ręczną | TAK |  |
|  | Wymiary: średnica podstawy: 600 mm średnica siedziska: 350 mm wysokość siedziska: 715-965 mm | TAK |  |

- FORMULARZ CENOWY

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT (%) | Wartość netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wyposażenie stanowiska pielęgniarskiego (1 kpl.) |  |  |  |  |  |  |
| a) | stół do pakietowania | 2 szt. |  |  |  |  |  |
| b) | taboret medyczny | 10 szt. |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:    ………………....….            Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:   ……………………            Słownie:  ................................................................................