Załącznik nr 1.7 do  SIWZ– Formularz Szczegółowy Oferty

Oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.54.2020

Pakiet nr 7:

Uwagi i objaśnienia:

- Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

- Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

- Wykonawca gwarantuje niniejszym, że sprzęt jest fabrycznie nowy (rok produkcji: nie wcześniej niż 2020), nieużywany, kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. Żadna część składowa, wyposażenie, etc. nie jest sprzętem rekondycjonowanym, powystawowym i nie był wykorzystywany wcześniej przez innego użytkownika.

- Opis Przedmiotu zamówienia:

| Pozycja 1: Dozownik tlenu - 20 szt. Nazwa oferowanego urządzenia: …………………………………………. Producent: ……………………………………………………………………………... Typ: ……………………………………………………………………………...……………….. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Wymagane warunki / parametry techniczne | Parametr wymagany | Oferowane parametry techniczne (opis) |
|  | Zasilanie tlenem przez złącze DIN | TAK |  |
|  | Wyposażony w zawór bezpieczeństwa | TAK |  |
|  | Ciśnienie zredukowane 0,45-0,5 MPa | TAK |  |
|  | Regulacja w systemie kopułkowego rotametru z zakresem regulacji 0-17 l/min | TAK |  |
|  | Wielorazowy nawilżacz tlenu z metalowym złączem do wąsów tlenowych | TAK |  |
|  | W komplecie króciec metalowy do bezpośredniego podłączenia wąsów tlenowych tzw. suchy tlen | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia pojemników jednorazowych | TAK |  |
|  | Mocowanie bezpośrednio do gniazda zasilającego DIN - 10 szt | TAK |  |
|  | Mocowanie do szyny medycznej poziomej 10X25 z elastycznym przewodem zasilającym dł 1,5 m ze złączem DIN- 10 szt | TAK |  |

- FORMULARZ CENOWY

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT (%) | Wartość netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dozownik tlenu | 20 szt. |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:    …………………            Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:   …………………            Słownie:  ................................................................................