Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego z dnia 29.01.2024

Przenośna pętla indukcyjna - 1 szt.

A. Opis przedmiotu zamówienia:

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry graniczne | Parametry oferowane (podać, opisać) Należy szczegółowo opisać każdy oferowany parametr |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Urządzenie przenośne, wspomagające słyszenie, fabrycznie nowe | TAK |  |
| 2. | Regulowana moc sygnału | TAK |  |
| 3. | Wejścia typu "Jack" – minimum 1 | TAK |  |
| 4. | Zasilanie: Wbudowany akumulator, zasilacz sieciowy | TAK |  |
| 5. | Zasięg minimum 2 m | TAK |  |
| 6. | Wbudowany mikrofon | TAK |  |
| 7. | Produkt zgodny z normą PN EN 60118-4 | TAK |  |
| 8. | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
| 9. | Naklejka z piktogramem pętli indukcyjnej | TAK |  |
| 10. | Rok produkcji urządzenia - nie wcześniej niż 2023 r. | TAK |  |

B. FORMULARZ CENOWY

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Typ/model/ numer katalogowy | Wytwórca | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT (%) | Wartość netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przenośna pętla indukcyjna |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  | X | X |  | X |  |

Wartości podane w tabeli stanowią nieprzekraczalne minimum, którego niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczam, że powyżej wyspecjalizowany sprzęt posiada deklarowane parametry zgodne z danymi producenta oferowanego sprzetu.

Niniejszym oświadczamy, że oferowane urządzenie, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany wysoki poziom usług medycznych.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji            (poza materiałami eksploatacyjnymi).

…………………………………………