Załącznik nr 1 do siwz – Formularz Szczegółowy Oferty (DA-ZP-252-32/17)

PAKIET NR 1    Akcesoria do Draegera

| L.p. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Moduł przewodowy Multimed-5 plus OR wieloparametrowy do pomiarów EKG, oddechu, saturacji, temperatury, dł.2,5m z filtrem przeciwzakłóceniowym |  |  | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 2 | Przewód EKG 3-odprowadzeniowy dł. 1m wielorazowy |  |  | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 3 | Przewód EKG 5-odprowadzeniowy dł. 2,5m wielorazowy |  |  | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 4 | Przewód pośredni SpO2 do modułów Multimed plus/ plus OR, długość 1,2m |  |  | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 5 | Przewód pośredni SpO2 do Masimo LNCS, długość 1,2m |  |  | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 6 | Adapter do mankietów NIPC po 10 szt./ op |  |  | op. | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | Dren łączący NIPC dla dorosłych do monitorów Infinity, dł. 3,7m |  |  | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 8 | Filtr bakteryjny, akrylowy, hydofobowa metoda filtracji do ssaków mocowanych przy aparatach do znieczulenia Primus, Fabius /pakowane po 20 szt./ |  |  | op. | 2 |  |  |  |  |  |
| 9 | Pułapka wodna do aparatu do znieczulenia Primus /pakowane po 12szt./ |  |  | op. | 2 |  |  |  |  |  |
| 10 | Uchwyt centralny do lamp operacyjnych sola 500/700, podlegający sterylizacji. Komplet zawiera 2 uchwyty i pierścień. |  |  | op. | 20 |  |  |  |  |  |
| 11 | Mankiet do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia tętniczego, wielorazowy, jednożyłowy z końcówką łączącą do monitorów Infinity Delta, w rozmiarach: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a) | M 23-33 cm/33 cm; M+ 23-33 cm/43 cm; M++ 23-33cm/ 53cm; |  |  | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| b) | L 31-40 cm/40cm; L+ 31-40cm/55cm; XL 38-50cm/50cm (na udo) |  |  | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 12 | Adapter do połączenia przewodu EKG 1-pionowego z modułem Mutimed 5 |  |  | szt. | 10 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ............................................................................…

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

PAKIET NR 2       CZUJNIK BIS

| L.p. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jednorazowy, samoprzylepny, pakowany jednostkowo czujnik BIS Quatro do pomiaru głębokości snu w czasie znieczulenia dla dorosłych |  |  | szt. | 1 000 |  |  |  |  |  |
| 2 | Kabel łączący czujnik BIS z modułem kompaktowym |  |  | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 3 | Elektrody dla dorosłych, jednorazowego użytku do pomiaru utlenowania tkanki mózgowej, współpracujące z oksymetrem Invos 5100C, model SAFB-SM |  |  | szt. | 50 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ............................................................................…

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

PAKIET NR 3    Elektroda wielorazowa

| L.p. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elektroda aktywna wielorazowego użytku do zabiegów termolezji ciągłej i pulsacyjnej o długości części aktywnej 10cm oraz 15 cm, współpracująca z generatorem RF NT 1100 |  |  | szt. | 5 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ............................................................................…

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

PAKIET NR 4   IGŁY DO BLOKAD REGIONALNYCH

| L.p. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sterylna igła do anestezji regionalnej techniką "single shot" z możliwością współpracy ze stymulatorem kablem podłączeniowym dł. 50-60 cm. Ścięcie ostrza igły 20-30°, możliwość jej identyfikacji przy pomocy USG, echogeniczna na całej długości igły. Dren infuzyjny do podawania leków dł. 50 cm. Rozmiar igły: 20G, 21G, 22G, długość igły: 35, 50, 80 - 90, 100, 150 mm |  |  | szt. | 1 000 |  |  |  |  |  |
| 2 | Sterylny zestaw do blokad ciągłych nerwów obwodowych przy użyciu neurostymulatora. Zestaw zawiera: cewnik dł. 50 cm ze znacznikiem co 1 cm, igła o ścięciu 15-30° w rozmiarze 18G o dł. 35 - 40, 50, 100, 120, 150 mm, dren infuzyjny do podawania leków dł. 50 cm, kabel podłączeniowy dł. 50 - 60 cm, łącznik, filtr antybakteryjny, strzykawka 10 ml, transparentny opatrunek. |  |  | szt. | 50 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ............................................................................…

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

PAKIET NR  5     IGŁY DO TERMOLEZJI II

| L.p. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Igły do termolezji ostre, jednorazowego użytku, sterylne, o zakrzywionej końcówce : dł.100 mm, 22G, część aktywna 5mm dł.100 mm, 20G, część aktywna 5mm |  |  | szt. | 500 |  |  |  |  |  |
| 2 | Igły do termolezji tępe, jednorazowego użytku, sterylne, o zakrzywionej końcówce: dł. 100 mm,20G, część aktywna 10 mm, dł. 100 mm,20G, część aktywna 10 mm |  |  | szt. | 100 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ............................................................................…

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

PAKIET NR  6    IGŁY DO TERMOLEZJI

| L.p. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Igły do termolezji, jednorazowego użytku, sterylne, o zakrzywionej końcówce : dł.100 mm, 22G, część aktywna 10mm dł.100 mm, 20G, część aktywna 10mm |  |  | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 2 | Igły do termolezji, jednorazowego użytku, sterylne, proste: dł.100 mm, 22G, część aktywna 5mm dł.100 mm, 20G, część aktywna 5mm dł.100 mm, 20G, część aktywna 10mm dł.150 mm, 20G, część aktywna 10mm |  |  | szt. | 400 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ............................................................................…

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

PAKIET NR 7       ŁYŻKI DO VIDEOLARYNGOSKOPU

| L.p. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Łyżka do wideolaryngoskopu King Vision jednorazowa, sterylna, dla dorosłych wyposażona w kanał prowadzący rurkę dotchawiczą w rozmiarach od 6.0 do 8.0 |  |  | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 2 | Łyżka do wideolaryngoskopu King Vision jednorazowa, dla dorosłych, sterylna. |  |  | szt. | 100 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ............................................................................…

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

PAKIET NR   8    MASKI ANESTETYCZNE, PROWADNICE, ŁYŻKI

| L.p. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy | Wytwórca | J.m.szt. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Łyżka do laryngoskopu światłowodowa, jednorazowa, biologicznie czysta, typ McIntosh. Rozmiary 00,0,1,2, 3, 4, 5. Łyżka nieodkształcająca się, wykonana z niemagnetycznego stopu metalu, pasująca do rękojeści wielorazowych z tzw. zielonej specyfikacji. Profil łyżek identyczny z profilem łyżek wielorazowego użytku. Zatrzask kulkowy osadzony w metalowej podstawie łyżki, zapewniający trwałe mocowanie w rękojeści. Możliwość stosowania łyżek przy rezonansie magnetycznym, potwierdzony pismem producenta. |  |  | szt. | 500 |  |  |  |  |  |
| 2 | Łyżka do laryngoskopu, światłowodowa, jednorazowa, typ Miller. Rozmiary 00,0,1,2, 3. Łyżka nieodkształcająca się, wykonana z niemagnetycznego stopu metalu, pasująca do rękojeści wielorazowych z tzw. zielonej specyfikacji. Profil łyżek identyczny z profilem łyżek wielorazowego użytku. Zatrzask kulkowy osadzony w metalowej podstawie łyżki, zapewniający trwałe mocowanie w rękojeści. Możliwość stosowania łyżek przy rezonansie magnetycznym, potwierdzony pismem producenta. |  |  | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 3 | Rękojeść do laryngoskopu, jednorazowa. Rękojeść wykonana z niemagnetycznego stopu aluminium, pasująca do rękojeści wielorazowych z tzw. zielonej specyfikacji. Rękojeść z wbudowanym źródłem światła - dioda LED. |  |  | szt. | 100 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ............................................................................…

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

PAKIET NR 9    MASKI KRTANIOWE

| L.p. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Maski krtaniowe sterylne, jednorazowe, pakowane jednostkowo, w rozmiarach 3, 4, 5, 6 z oznaczeniem: -rozmiaru z przypisanym kolorem, -wagi pacjenta, -objętości mankietu. Maska wygięta pod kątem 70-90º (wygięcie usztywnione), wzmocniony koniuszek mankietu, dodatkowe zabezpieczenie przed zagryzieniem, z możliwością intubacji za pomocą rurki intubacyjnej. |  |  | szt. | 700 |  |  |  |  |  |
| 2 | Maski krtaniowe sterylne, jednorazowe, pakowane jednostkowo, w rozmiarach 3, 4, 5 z oznaczeniem: -rozmiaru z przypisanym kolorem, -wagi pacjenta, -objętości mankietu. Maska wygięta pod kątem 70-90º, wzmocniony koniuszek mankietu, zintegrowany kanał gastryczny umożliwiający wprowadzenie zgłębnika żołądkowego, z możliwością intubacji za pomocą rurki intubacyjnej. |  |  | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 3 | Maski krtaniowe sterylne, jednorazowe, pakowane jednostkowo, w rozmiarach 3, 4, 5, 6 z oznaczeniem: -rozmiaru z przypisanym kolorem, -wagi pacjenta, -objętości mankietu. Ze wzmocnionym koniuszkiem mankietu. |  |  | szt. | 400 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ............................................................................…

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

PAKIET NR 10   Maski, prowadnice, rurki zbrojone

| L.p. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Prowadnica do ukształtowania rurek intubacyjnych, jałowa, pojedynczo pakowana, wykonana z metalu pokrytego medycznym tworzywem, zapobiega przyklejaniu się do ścianki rurki intubacyjnej, koniec z przestrzenią bez drutu nie powodujący urazów, pojedynczo pakowana. dla rurek w rozmiarach 2-5 - 5,0 dla rurek powyżej 6,0 |  |  | szt. | 500 |  |  |  |  |  |
| 2 | Maska anestetyczna, jednorazowego użytku, biologicznie czysta, korpus przezroczysty, rozmiar oznaczony odpowiednim kolorem pierścienia oraz cyfrą na korpusie maski, z nadmuchiwanym mankietem z zaworem. Rozmiar od 0 do 6. Przestrzeń martwa od 18ml dla rozmiaru 0 do 250ml dla rozmiaru 6 |  |  | szt. | 6 000 |  |  |  |  |  |
| 3 | Maska tlenowa z workiem i drenem dł. 2-3m jednorazowego użytku, biologicznie czysta, korpus przezroczysty. Rozmiar dla dorosłych i dla dzieci. |  |  | szt. | 1 000 |  |  |  |  |  |
| 4 | Rurka intubacyjna zbrojona, sterylna, jednorazowego użytku, z mankietem niskociśnieniowym. Zbrojenie – wtopiona spirala w ścianę rurki na całej jej długości. Z prowadnicą w komplecie. Ze znacznikiem głębokości, linią RTG na całej długości rurki, oznaczeniem rozmiaru rurki na korpusie. Rozmiary: 3,5 - 10,0 co 0,5mm |  |  | szt. | 50 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ............................................................................…

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

PAKIET NR 11  RURKI GUEDELA

| L.p. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rurka ustno-gardłowa, jednorazowa, biologicznie czysta, rozmiary oznaczone kolorami, długość rurki: 4cm, 5cm, 6cm, 7cm, 8cm, 9cm, 10 cm. |  |  | szt. | 10 000 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ............................................................................…

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

PAKIET NR  12  RURKI INTUBACYJNE

| L.p. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rurka do intubacji przez usta i przez nos sterylna, pakowana jednostkowo: z mankietem niskociśnieniowym; z balonem kontrolnym z zaworem typu luer; z linią RTG na całej długości, ze znacznikiem głębokości intubacji, ze znacznikiem RTG położenia mankietu - nad mankietem, z oknem Murphyego i łącznikiem. Rozmiary: 5.0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0 |  |  | szt. | 10 000 |  |  |  |  |  |
| 2 | Rurka dooskrzelowa prawa i lewa z haczykiem i bez haczyka, z mankietem poliuteranowym w rozmiarach 35 i 37. Sterylna, ze znacznikiem nad mankietem oskrzelowym i przy ujściu tchawicy. W zestawie: dwie złączki, cewniki do odsysania, trójnik, prowadnica. |  |  | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 3 | Rurka intubacyjna z mankietem stożkowym ograniczającym spływanie wydzieliny i mikroaspirację (mankiet na bliższym końcu o większej średnicy niż na dalszym), sterylna, pakowana jednostkowo: z balonem kontrolnym, z dodatkowym światłem w przestrzeni podgłośniowej umożliwiającym jej drenaż, z oknem Murphyego, ze znacznikiem RTG położenia mankietu - nad mankietem, z łącznikiem. Rozmiary: 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0 |  |  | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 4 | Rurka intubacyjna nosowa polarna północna z mankietem niskociśnieniowym, kontrastująca w promieniach RTG na całej długości rurki, z oznaczeniem głębokości, z łącznikiem w rozmiarach 6,0; 6,5; 7,0 ;7,5 |  |  | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 5 | Rurka intubacyjna ustna polarna południowa z mankietem niskociśnieniowym, kontrastująca w promieniach RTG na całej długości rurki, z oznaczeniem głębokości, z łącznikiem w rozmiarach 5,0 do 9,0 co 0,5mm |  |  | szt. | 150 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ............................................................................…

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

PAKIET NR  13   UKŁADY ODDECHOWE

| L.p. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Układ oddechowy, jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, Y pacjenta, kolanko, dwie rury rozciągalne do dł. 3m, worek oddechowy o poj. 1l z dodatkową rurą rozciągalną do 1,5 m. Maksymalny czas użycia 7 dni. |  |  | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 2 | Worek oddechowy neoprenowy do obwodów oddechowych, jednorazowego użytku o pojemności: 0,5l; 1l; 2l. |  |  | szt. | 10 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ............................................................................…

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

PAKIET NR 14  Wtyki kątowe

| L.p. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wtyk kątowy do gniazda powietrza typu DIN i AGA |  |  | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 2 | Wtyk kątowy do gniazda tlenowego typu DIN i AGA |  |  | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 3 | Wtyk kątowy do gniazda próżniowego typu DIN i AGA |  |  | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 4 | Wtyk kątowy do gniazda CO2 typu DIN i AGA |  |  | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 5 | Szybkozłącze konwertujące gniazdo tlenowe typu AGA na DIN |  |  | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 6 | Szybkozłącze konwertujące gniazdo tlenowe typu DIN na AGA |  |  | szt. | 2 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ............................................................................…

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

PAKIET NR 15

| L.p. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rurka tracheotomijna z mankietem niskociśnieniowym, kontrastująca w promieniach RTG, z łącznikiem, jednorazowego użytku, sterylna, pakowana jednostkowo w rozmiarach 7,0 mm-9,0 mm co 0,5 mm. |  |  | szt. | 1 000 |  |  |  |  |  |
| 2 | Rurka tracheotomijna z mankietem niskociśnieniowym z możliwością odsysania przestrzeni nad mankietem, kontrastująca w promieniach RTG, z łącznikiem, jednorazowego użytku, sterylna, pakowana jednostkowo w rozmiarach od 7,0 mm-10,0 mm co 1,0 mm. |  |  | szt. | 100 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ............................................................................…

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

PAKIET NR 16

| L.p. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Resuscytator ręczny (worek samorozprężalny) dla dorosłych, składający się z maski twarzowej, zastawki oddechowej z zaworem PEEP, rezerwuaru tlenu oraz portu do podłączania tlenu. Zestaw wielorazowego użytku, autoklawowalny. |  |  | szt. | 20 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ............................................................................…

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

PAKIET NR 17

| L.p. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | System do kontrolowanej zbiórki stolca u chorych z nietrzymaniem stolca o konsystencji płynnej i półpłynnej. Zestaw powinien składać się z miękkiego, elastycznego silikonowego rękawa odprowadzającego o średnicy 22 mm, niskociśnieniowego balonu retencyjnego, przeźroczystego, zamkniętego z jednej strony skalowanego worka na kał z jednokierunkową zastawką i zintegrowaną zatyczką. Maksymalny czas pozostawania w ciele pacjenta do 30 dni potwierdzony badania klinicznymi. |  |  | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 2 | Worki zbiorcze z filtrem węglowym kompatybilne z zestawem Flexi Seal Signal. |  |  | szt. | 100 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ............................................................................…

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

PAKIET NR 18

| L.p. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rurka tracheostomijna z regulowanym położeniem kołnierza z mandrynem do stosowania u pacjentów z niestandardową odległością skóra-tchawica, wykonana z mieszaniny silikonu i PCV, posiadająca mechanizm blokujący umożliwiający przesuwanie kołnierza wzdłuż osi rurki oraz obracanie o kąt 360º, z miękkim, cienkościennym mankietem niskociśnieniowym oraz systemem ograniczania wzrostu ciśnienia wewnątrz mankietu. Sterylna, jednorazowego użytku, pakowana jednostkowo w sztywnym blistrze z czytelnymi danymi dotyczącymi produktu. Rozmiary od 6,0 mm do 10,0 mm co 1,0 mm z zakresem zmiennej długości podanym na kołnierzu |  |  | szt. | 30 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ............................................................................…

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

PAKIET NR 19

| L.p. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Plastikowy pojemnik ssący typu mieszek o wysokim stopniu rozprężalności, samodomykalny zawór uszczelniający w pojemniku ssącym, umożliwiającym ponowne wytworzenie podciśnienia bez konieczności rozłączania zestawu, dokładne skalowanie mieszka od 25 co 100 ml. Dren łączący o długości 110 cm z uniwersalną końcówką do drenu Redona o rozmiarze CH 6 do CH 18 oraz łącznikiem kompatybilnym z pojemnikiem ssącym, sterylny, przeznaczony do długotrwałego drenażu grawitacyjnego. |  |  | op. | 400 |  |  |  |  |  |
| 2 | Dren Redona wolny od PCV, dł. 80 cm, perforacja krzyżowa na długości ok. 15 cm, CH 6 – CH 18 |  |  | szt. | 800 |  |  |  |  |  |
| 3 | Butelka ssąca do odsysania ran o pojemności 200 ml, sterylna, możliwość podłączenia drenów o średnicach CH6 do CH18 |  |  | szt. | 400 |  |  |  |  |  |
| 4 | Zestaw sterylny do tarczycy posiadający: Plastikowy pojemnik ssący typu mieszek o wysokim stopniu rozmrażalności, przeznaczony do długotrwałego drenażu grawitacyjnego, samodomykalny zawór uszczelniający w pojemniku ssącym, umożliwiającym ponowne wytworzenie podciśnienia bez konieczności rozłączania zestawu, skalowanie mieszka. Dren łączący o długości 110 cm z uniwersalną końcówką do dwóch drenów Redona o rozmiarach CH 6 do CH 18 oraz łącznikiem kompatybilnym z pojemnikiem ssącym. Dren Redona rozmiar CH8 |  |  | op. | 400 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ............................................................................…

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

PAKIET NR 20      Zestawy  do  znieczuleń podpajęczynówkowych, zewnątrzoponowych ciągłych oraz igły do znieczuleń

| L.p. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do znieczulenia zewnątrzoponowego, sterylny, jednorazowego użytku, w którego skład wchodzi: - Igła Tuohy 18G długości 80mm, z zakładanymi skrzydełkami, z trokarem wewnątrz igły, ze znacznikami głębokości. - Strzykawka niskooporowa o pojemności 10 ml, z oznakowaniem na obudowie, do stosowania z powietrzem lub roztworem soli fizjologicznej, ze standardową końcówką typu luer slip, bez lateksu. - Cewnik zewnątrzoponowy z otworami bocznymi, przejrzysty, odporny na załamania, z oznaczeniem końcówki dystalnej o potwierdzonej przepustowości i stałości przepływu. - Filtr zewnątrzoponowy 0,2um, płaski, posiadający wyprowadzenia luer lock męskie i żeńskie zakończone korkiem. Filtr przezroczysty przystosowany do co najmniej 48 godzinnego użycia. - Łącznik zatrzaskowy z możliwością otworzenia, o konstrukcji pozwalającej na połączenie cewnika z filtrem ze standardową końcówką typu luer lock. Zapewniający szczelność przy zachowaniu pełnej przepustowości. - Prowadnik ułatwiający wsunięcie cewnika do igły Tuohy. - Mocowanie filtra zewnątrzoponowego z warstwą samoprzylepną z możliwością obrotu filtra wokół własnej osi. |  |  | szt. | 1 800 |  |  |  |  |  |
| 2 | Igła Tuohy 18G z zakładanymi skrzydełkami, z trokarem wewnątrz igły, ze znacznikami głębokości. |  |  | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 3 | Strzykawka niskooporowa o pojemności 10 ml, z oznakowaniem na obudowie, do stosowania z powietrzem lub roztworem soli fizjologicznej, ze standardową końcówką typu luer slip, bez lateksu. |  |  | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 4 | Cewnik zewnątrzoponowy z otworami bocznymi, przejrzysty, odporny na załamania, z oznaczeniem końcówki dystalnej o potwierdzonej przepustowości i stałości przepływu wraz z łącznikiem zatrzaskowym. |  |  | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 5 | Filtr zewnątrzoponowy: 0,2um płaski, posiadający bezpieczne wyprowadzenia luer lock, obrotowe męskie i żeńskie zakończone koreczkiem, przezroczysty, do minimum 48 godzin nieprzerwanej pracy. |  |  | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 6 | Zestaw do znieczulenia zewnątrzoponowego, sterylny, jednorazowego użytku, w którego skład wchodzi: - Igła Tuohy 18G długości 80mm, z zakładanymi skrzydełkami, z trokarem wewnątrz igły, ze znacznikami głębokości. - Strzykawka niskooporowa o pojemności 10 ml, z oznakowaniem na obudowie, do stosowania z powietrzem lub roztworem soli fizjologicznej, ze standardową końcówką typu luer slip, bez lateksu. - Cewnik zewnątrzoponowy o miękkiej końcówce eliminującej ryzyko przebicia opony twardej z otworami bocznymi, przejrzysty, odporny na załamania, z oznaczeniem końcówki dystalnej o potwierdzonej przepustowości i stałości przepływu. - Filtr zewnątrzoponowy 0,2um, płaski, posiadający wyprowadzenia luer lock męskie i żeńskie zakończone koreczkiem. Filtr przezroczysty przystosowany do co najmniej 48 godzinnego użycia. - Łącznik zatrzaskowy z możliwością otworzenia, o konstrukcji pozwalającej na połączenie cewnika z filtrem ze standardową końcówką typu luer lock. Zapewniający szczelność przy zachowaniu pełnej przepustowości. - Prowadnik ułatwiający wsunięcie cewnika do igły Tuohy. - Mocowanie filtra zewnątrzoponowego z warstwą samoprzylepną z możliwością obrotu filtra wokół własnej osi. |  |  | szt. | 500 |  |  |  |  |  |
| 7 | Igła do znieczulenia podpajeczynówkowego typu pencil point, jednorazowego użytku, sterylna, pakowana jednostkowo. Igła dostępna w rozmiarze: 26G/120mm. |  |  | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 8 | Igła do znieczulenia podpajeczynówkowego typu pencil point, jednorazowego użytku, sterylna, pakowana jednostkowo. Igła dostępna w rozmiarze: 25G/150-160mm. |  |  | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 9 | Igła do znieczulenia podpajeczynówkowego typu pencil point, jednorazowego użytku, sterylna, pakowana jednostkowo. W zestawie z prowadnicą dopasowaną do rozmiaru igły. Igła dostępna w rozmiarze: 25 G/88-90 mm, 27G/88-90 mm. |  |  | szt. | 6 000 |  |  |  |  |  |
| 10 | Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego typu standard (ostrze Quinckego), sterylna, pakowana jednostkowo, jednorazowego użytku, dostępna w rozmiarze 22G o dł. 120 -130 mm. |  |  | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 11 | Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego typu standard (ostrze Quinckego), sterylna, pakowana jednostkowo, jednorazowego użytku, dostępna w rozmiarach 18G, 20G, 22G o dł. 90mm |  |  | szt. | 250 |  |  |  |  |  |
| 12 | Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego z ostrzem atraumatycznym (dodatkowe ścięcie końcówki igły), sterylna, pakowana jednostkowo, jednorazowego użytku. Igła cienkościenna umożliwiająca szybki wypływ płynu mózgowo-rdzeniowego, w zestawie z prowadnicą w odpowiednim rozmiarze. Igła dostępna w rozmiarze 26G dł. 90mm. |  |  | szt. | 500 |  |  |  |  |  |
| 13 | Sterylny, jednorazowy zestaw do znieczulenia CSE składający się z: - igły do znieczulenia podpajęczynówkowego typu pencil point w rozmiarze 26-27G odpowiedniej długości, - igły Touhy 18G z trokarem wewnątrz igły, ze znacznikiem głębokości, - strzykawki niskooporowej o poj. 10 ml do stosowania z powietrzem lub solą fizjologiczną, z końcówką luer slip - filtra zewnątrzoponowego 0,2um płaskego, przezroczystego, z wyprowadzeniem luer lock, przystosowanego do co najmniej 48 godzinnego użycia. - cewnika zewnątrzoponowego z otworami bocznymi, odpornego na załamania, z oznaczeniem końcówki dystalnej, - łącznika zatrzaskowego z możliwością otworzenia, o konstrukcji pozwalającej na połączenie cewnika z filtrem ze standardową końcówką typu luer lock. Łącznik zapewniający szczelność przy zachowaniu pełnej przepustowości. - prowadnicy do umieszczenia cewnika w igle Tuochy - systemu blokujący igłę podpajeczynówkową w igle Tuochy - samoprzylepnego systemu mocowania filtra do skóry, |  |  | szt. | 100 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ............................................................................…

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

PAKIET NR 21

| L.p. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i/lub Nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ostrza do piły Colibri : 532.045 532.062 532.046 532.067 |  |  | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 2. | Wiertło 3,5 mm długości 110/85 mm dwusplotowe do szybkozłączki |  |  | szt. | 8 |  |  |  |  |  |
| 3. | Wiertło 3,2 mm długości 145/120 mm dwusplotowe do szybkozłączki |  |  | szt. | 10 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ...............................................................................

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

PAKIET NR 22

| L.p. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i/lub Nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jednorazowy, sterylny system retrakcji tkanek. Retraktor pierścieniowy dwuelementowy w różnych konfiguracjach kształtów. Elementy połączone ruchomo z możliwością blokady w dowolnej pozycji w zakresie 90 stopni. Możliwość mocowania elastycznych odciągów na obwodzie ramy. ( opakowanie 5 sztuk ) |  |  | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 2. | Haki chirurgiczne skórne na silikonowych odciągach o długości minimum 15 cm w różnych kształtach. Pakowane parami po 5 par w opakowaniu. |  |  | op. | 30 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ...............................................................................

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

PAKIET NR 23

| L.p. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i/lub Nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jednorazowa 4 kanałowa elektroda odbiorcza naklejana na rurki intubacyjne do neuromonitoringu nerwu krtaniowego wstecznego i nerwu błędnego w komplecie z elektrodą neutralną, współpracująca z monitorem nerwów C2 do śródoperacyjnego neuromonitoringu firmy Inomed |  |  | szt. | 600 |  |  |  |  |  |
| 2. | Jednorazowa, pakowana sterylnie bipolarna sonda do neuromonitoringu nerwu krtaniowego wstecznego i nerwu błędnego z przewodem łączącym, współpracująca z 4 kanałowym monitorem nerwów C2 do śródoperacyjnego neuromonitoringu firmy Inomed |  |  | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 3. | Wielorazowy przewód autoklawowalny do sondy stymulującej do neuromonitoringu nerwu krtaniowego wstecznego i nerwu błędnego współpracująca z 4 kanałowym monitorem nerwów C2 do śródoperacyjnego neuromonitoringu firmy Inomed. |  |  | szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 4. | Wielorazowa sonda stymulująca autoklawowalna do neuromonitoringu nerwu krtaniowego wstecznego i nerwu błędnego kompatybilna z 4 kanałowym monitorem nerwów C2 do śródoperacyjnego neuromonitoringu firmy Inomed |  |  | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 5. | Przewód wielorazowy do elektrody naklejanej na rurkę intubacyjną czterokanałowy, z uziemieniem. Długość 4m. |  |  | szt. | 4 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ...............................................................................

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

PAKIET NR 24

| Lp. | Nazwa wyrobu | Nazwa handlowa i/lub Nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Filtr hydrofobowy papierowy opakowanie 100 sztuk do ssaka TWISTA SILENT POWER1070 MEDAP |  |  | op | 1 |  |  |  |  |  |
| 2. | Kształtka widełkowa do podłączenia drenów ssaka do pokrywy urządzenia TWISTA SILENT POWER 1070 MEDAP |  |  | szt | 4 |  |  |  |  |  |
| 3 | Butla do ssaka 3 litrowa wykonana z polisulfonu. |  |  | szt | 3 |  |  |  |  |  |
| 4 | Mechaniczne zabezpieczenie przelewowe |  |  | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | Filtr hydrophobowy sterylizowalny do zabezpieczenia przelewowego |  |  | szt | 2 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ...............................................................................

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

PAKIET NR 25

| Lp. | Nazwa wyrobu | Nazwa handlowa i/lub Nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zgłębnik gastrostomijny wykonany z miękkiego silikonu, posiadający na końcu zgłębnika dwa boczne otwory, zaopatrzony w wewnętrzny balon mocujący z linią kontrastującą w Rtg, Jednorazowy, sterylny, wolny od DEHP. Rozmiar CH 18/23. |  |  | szt | 40 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ...............................................................................

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

PAKIET NR 26

| Lp. | Nazwa wyrobu | Nazwa handlowa i/lub Nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Opaska zaciskowa, mankiet do aparatu zaciskowego firmy Zimmer A.T.S. 3000 |  |  | szt | 6 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ...............................................................................

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

PAKIET NR 27

| Lp. | Nazwa wyrobu | Nazwa handlowa i/lub Nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Regulator próżni z zakresem regulacji 0 do min. –90kPa, manometr z dodatkową skalą mmHg, regulator z zabezpieczeniem przeciwprzelewowym, na podstawie jezdnej, wyposażony w: - słój o poj. 1,7-2,5 litra z pokrywą, z możliwością sterylizacji w temp. 134 ˚- 2 szt . - wąż do podłączenia regulatora ssania o dł. 3 m zakończony wtykiem DIN, - wąż silikonowy o dł. 3m |  |  | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 2. | Regulator próżni z zakresem regulacji 0 do min. –25kPa, manometr z dodatkową skalą mmHg, regulator z zabezpieczeniem przeciwprzelewowym, montowany bezpośrednio do punktu poboru próżni , z wtykiem DIN |  |  | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 3. | Regulator próżni z zakresem regulacji 0 do min. –90kPa, manometr z dodatkową skalą mmHg, regulator z zabezpieczeniem przeciwprzelewowym, montowany do szyny, wyposażony w: - słój o poj. 3-4 litra z pokrywą, z możliwościa sterylizacji w temp.134 ˚ -1 szt . - wąż do podłączenia regulatora ssania o dł. 1 m zakończony wtykiem DIN, - wąż silikonowy o dł. 1m - uchwyt montażowy do szyny medycznej 10/25 mm |  |  | szt. | 2 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ...............................................................................

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

PAKIET NR 28

| Lp. | Nazwa wyrobu | Nazwa handlowa i/lub Nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dozownik tlenu z nawilżaczem montowany bezpośrednio do gniazda tlenowego typu DIN. Regulacja przepływu tlenu co najmniej od 0 do 15 l/min. Pojemnik do nawilżania wielorazowego użytku z możliwością sterylizacji parowej. Dozownik tlenu z możliwością podłączenia pojemnika jednorazowego użytku. |  |  | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 2. | Dozownik tlenu z nawilżaczem montowany bezpośrednio do gniazda tlenowego typu AGA. Regulacja przepływu tlenu co najmniej od 0 do 15 l/min. Pojemnik do nawilżania wielorazowego użytku z możliwością sterylizacji parowej. Dozownik tlenu z możliwością podłączenia pojemnika jednorazowego użytku. |  |  | szt | 10 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ............................................................................…

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

PAKIET NR 29

| Lp. | Nazwa wyrobu | Nazwa handlowa i/lub Nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Moduł pomiaru dwutlenku węgla w powietrzu wydychanym w strumieniu centralnym współpracujący z istniejącym systemem monitorowania pacjenta IACS podłączany bezpośrednio do monitora M540. Wyposażony w czujnik stężenia CO2 i zestaw 10 kuwet pomiarowych jednorazowego użytku. |  |  | szt | 6 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ............................................................................…

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/