## Urządzenia
ZAŁĄCZNIK Nr 2
ZAŁACZNIK NR 2A DO SIWZ
Wykaz urządzeń SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku - Pakiet 1
L.p. | Rodzaj urządzenia | Lokalizacja | Obszar działania | Ilość [szt.] | Producent | Oznaczenie | Rok produkcji | Uwagi | Adres
Centrale klimatyzacyjne
1 | Centrala klimatyzacyjna (sterownice central VS 1015 ACX 36-1, VS 21-150 ACX 36-2) | Bud. Nr 4, piwnica (wejście z zewnątrz) | OIT, SOR | 1 | Prod.: VTS | II |  |  | Skłodowskiej 25
2 | Centrala klimatyzacyjna typu VS-55-L-PHC/CF |  |  | 1 |  | N8/W8 (I) |  |  | Skłodowskiej 25
3 | Centrala klimatyzacyjna typu ZNW Nawiew: MCKH2L-25-35/7, Wywiew: MCKH2L-25-35/2 | Bud. Nr 5, piwnica | Kardiologia Inwazyjna | 1 | Prod.: Klimor Sterownik PXC36 Panel ster. PXM10 |  |  |  | Skłodowskiej 25
4 | Centrala klimatyzacyjna (Naw./Wyw.) typu 2x SKH 2V | Bud. Nr 6, piwnica (wentylatornia 01/1) (dotyczy Diagnostyka Obrazowa, Sterylizatornia) | Sterylizatornia czysta | 1 | Prod.: Klimor | K1 |  |  | Skłodowskiej 25
5 | Centrala klimatyzacyjna (Naw./Wyw.) typu 2x SKH 1V |  | Sterylizatornia czysta, Rentgen, Tomograf | 3 |  | K2, K5, K6 |  |  | Skłodowskiej 25
6 | Centrala klimatyzacyjna (Naw./Wyw.) typu 2x SKH 0V |  | Gabinet zabiegowy, Rezonans | 2 |  | K3, K4 |  |  | Skłodowskiej 25
7 | Centrala klimatyzacyjna (Naw./Wyw.) typu 2x SKH 3V | Bud. Nr 6, IV piętro (wentylatornia 3/1) (dotyczy Bloku Operacyjnego) | Sala Operacyjna 2.3, Sala Operacyjna 4.5 | 2 | Prod.: Klimor | OP2,3; OP4,5 |  |  | Skłodowskiej 25
8 | Centrala klimatyzacyjna (Naw./Wyw.) typu 2x SKH 2V |  | Sala Operacyjna 1, Sala Wybudzeń, Sala Operacyjna 7 | 3 |  | OP1, WB, OP7 |  |  | Skłodowskiej 25
9 | Centrala klimatyzacyjna (Naw./Wyw.) typu 2x SKH 1V |  | Korytarz Czysty, Sala operacyjna 6 | 2 |  | KW, OP6 |  |  | Skłodowskiej 25
10 | Centrala klimatyzacyjna (Naw./Wyw.) typu 2x SKH 0V |  | Korytarz Brudny | 1 |  | KB |  |  | Skłodowskiej 25
11 | Centrala klimatyzacyjna podwieszana typu PCKb i PCK | Bud. ZPO, klatki schodowe |  | 2 | Prod.: Klimor |  |  |  | Wołodyjowskiego 2/1
Agregaty wody lodowej
1 | Instalacja chłodnicza klimatyzacji (woda lodowa) typu 323608-1 - agregat chłodniczy ECGAN 300 E72V2DD2BA4C1, - urządz. sterujące agregat Tracer CH 532 | Bud. Nr 4, dach | OIT, SOR | 1 | Prod.: Trane-Aqua Stream² |  | 2006 |  | Skłodowskiej 25
2 | Agregat wody lodowej INNOVA INACA/CLK15 | Bud. ZPO, dach |  | 1 |  |  |  |  | Wołodyjowskiego 2/1
Jednostki klimatyzacji
1 | Klimatyzator typu SEELEY-800 CH (jezdny) | Bud. Nr 9 | Blok Oper. Otolaryng. | 1 |  |  | 1996 |  | Skłodowskiej 26
2 | Klimatyzator typu AC 120E (jezdny) | Bud. Nr 9 | Blok Oper. Chorób Oczu | 1 | Prod.: ESV |  | 2005 |  | Skłodowskiej 26
3 | Klimatyzator typu FOD 24 | Bud. Laboratorium |  | 1 | Prod.: Fonko |  | 2006 |  | Skłodowskiej 26
4 | Klimatyzator | Bud. Pediatrii, parter | Pom. UPS | 1 | G-Inwerter Mitsubishi |  |  |  | Skłodowskiej 26
5 | Klimatyzator tyou MSR 12HRN1 | Bud. ZPO |  | 1 | Prod.: Midea |  |  |  | Wołodyjowskiego 2/1
6 | Klimatyzator typu FOE 12 | Bud. Administracji | Sekcja Informatyki | 1 | Prod.: Fonko |  | 2005 |  | Skłodowskiej 26
7 | Klimatyzator typu WAP-12EA26 (jezdny) | Bud. Administracji | Dyrekcja | 2 | Prod.: blyss |  | 2016 |  | Skłodowskiej 26
8 | Klimatyzator typu WAP 117EA (jezdny) | Budka przy szlabanie |  | 1 | Prod.: Equation |  |  |  | Skłodowskiej 26
9 | Klimatyzator | Bud. Nr 6, piwnica | Pom. UPS (0/13, 0/14, 0/52, 0/53a) | 4 | Prod.: Fujitsu |  |  |  | Skłodowskiej 25
10 | Klimatyzator typu WAP-226-DA (jezdny) | Bud. Nr 6, parter | Diagnostyka Obrazowa | 1 |  |  | 2012 |  | Skłodowskiej 25
11 | Klimatyzator typu Z-125 (jezdny) | Bud. Nr 6, parter | Diagnostyka Obrazowa | 1 |  |  |  |  | Skłodowskiej 25
12 | Klimatyzator typu SAP KR 74 ENA |  | Kardiologia | 1 | Prod.: Sanyo |  | 2007 |  | Skłodowskiej 25
13 | Klimatyzator |  | Kardiologia | 1 | Prod.: VIVAX |  |  |  | Skłodowskiej 25
14 | Klimatyzator typu AWYZ 24 LB |  | Kardiologia inwazyjna | 1 | Prod.: Fujitsu |  | 2010 |  | Skłodowskiej 25
15 | Klimatyzator - jedn. wewn. ścienna typu 42HQE012F, - jedn. zewn. typu 38YE0129 |  | Gastrologia - Pracownia EUS | 1 | Prod.: Allegro |  | 2009 |  | Skłodowskiej 25
16 | Klimatyzator | Bud. Interna B, piwnica | Pom. UPS | 1 | Prod.: Airwell |  |  | Rozdz. R-1 | Skłodowskiej 25
17 | Klimatyzator typu GWHI2KF-K3DNA57/I |  | Serwerownia, pod OIT | 2 | Prod.: GREE |  |  |  | Skłodowskiej 25
18 | Klimatyzator typu ASY12USCCW |  | Serwerownia przy sterylizatorni | 1 | Prod.: Fujitsu |  |  |  | Skłodowskiej 25
19 | Klimatyzator |  | Pom. techniczne przy pom. RGAng. | 1 |  |  |  |  | Skłodowskiej 25
20 | Kurtyna powietrzna (ogrzewanie c.t.) | Bud. Nr 4 | SOR | 1 |  |  |  |  | Skłodowskiej 25
Wentylacja
1 | Centrala wentylacyjna typu VTS-21-L-PH Nawiew: VS 1015 ACX 36-1, Wywiew: VS 21-150 CG ACX 36-2 | Bud. Nr 4, piwnica (wentylatornia) | OIT, SOR | 1 | Prod.: VTS | N12/W12 |  | Wejście przy R-1, magazynek | Skłodowskiej 25
2 | Centrala wentylacyjna Nawiew: VTS Clima CV-P2-L/N-10A/1-S - 2 szt., Wywiew: CV-P2-P/W-OA/1-S | Bud. Laboratorium |  | 1 | Prod.: VTS |  |  |  | Skłodowskiej 26
3 | Centrala wentylacyjna (Naw./Wyw.) typu VS-30-R-PH | Bud. Nr 6, piwnica (wentylatornia 01/1) | Diagnostyka Obrazowa, Sterylizatornia | 7 | Prod.: VTS | N18/W18, N21/W21, N24/W24, N29/W29, N33/W33, N35/W35, N36/W36 |  |  | Skłodowskiej 25
4 | Centrala wentylacyjna (Naw./Wyw.) typu VS-30-R-PH | Bud. Nr 6, II piętro (wentylatornia 3/1) | Blok Operacyjny | 3 | Prod.: VTS | N11/W11, N12/W12, N14/W14 |  |  | Skłodowskiej 25
5 | Centrala wentylacyjna (Naw./Wyw.) typu VS 21SLCR | Bud. Nr 4, piwnica (wejście z zewnątrz) | OIT, SOR | 3 | Prod.: VTS | N9/W9, N10/W10, N11/W11 |  |  | Skłodowskiej 25
Rekuperatory
1 | Centrala wentylacyjna typu Ekozefir RK-KP(E)/UP(E) ze sterownikiem | Bud. Nr 6, pom.:0/2,0/5,0/11,0/40,0/45,1/53,2/22 |  | 7 | Prod.: Ekoklimax |  |  |  | Skłodowskiej 25
2 | Centrala wentylacyjna typu Ekozefir RK-KP(E)/UP(E) ze sterownikiem | Bud. Nr 4 | Pom. zmywalni OIT | 1 | Prod.: Ekoklimax |  |  |  | Skłodowskiej 25