Załącznik nr 1 do siwz – Formularz Szczegółowy Oferty

Oznaczenie postępowania: DA-ZP-252-44/17

Materiały eksploatacyjne jednorazowego użytku oraz płyny niezbędne do terapii nerkozastępczych z użyciem cytrynianu sodu na bazie systemu MULTIFILTRATE firmy Fresenius Medical Care. Wymagana jest pełna kompatybilność sprzętu jednorazowego i płynów z aparatami  MULTIFILTRATE 1MUG, 5MUG i 6MUG.

| L.p. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dializat Ci-Ca K2 lub K4 lub Ci-Ca Plus K2 lub K4 Wodorowęglanowy dializat o składzie elektrolitowym: - potas 2 lub 4 mmol/l - sód 133 mmol/l - wapń 0 mmol/l (bezwapniowy) - wodorowęglan 20 mmol/l - magnez 0,75 lub 1,00 mmol/l - fosforany 0 lub 1,25 mmol/l 5,0 l worek, 2-komorowy, zapakowany sterylnie, w zewnętrznej wielowarstwowej folii bez obecności powietrza. Worki powinny posiadać 2 porty do pobierania płynu: 1-typu Luer Lock i 2-typu Safe Lock (skrętny) oraz port z membraną do nakłucia igłą. |  |  | szt. | 8 000 |  |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw do ciągłej hemodializy z regionalną antykoagulacją cytrynianową składający się z jałowych, pakowanych osobno następujących elementów: - zmodyfikowanej kasety integrującej 5 drenów: tętniczy, żylny, filtratu, cytrynianu (z końcówką Safe Lock), roztworu wapnia (z igłą „spike” z napowietrzaniem); - hemofiltra z polisulfonową błoną półprzepuszczalną o powierzchni dyfuzyjnej 1,8 m2; - drenu dializatu. |  |  | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 3 | 4% Cytrynian sodu w workach 1500 ml |  |  | szt. | 2 400 |  |  |  |  |  |
| 4 | Zestaw do ciągłej hemodializy z regionalną antykoagulacją cytrynianową dedykowany dla pacjentów we wstrząsie septycznym składającym się z jałowych, pakowanych osobno elementów: - zmodyfikowanej kasety integrującej 5 drenów: tętniczy, żylny, filtratu, cytrynianu (z końcówką Safe Lock), roztworu wapnia ( z igła „spike” z napowietrzaniem); - hemofiltra z polisulfonową błoną półprzepuszczalną o podwyższonym punkcie odcięcia 40 - 45 kD i powierzchni dyfuzyjnej 1,8 m2 - drenu dializatu |  |  | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 5 | 30 % lub 46,7 % Cytrynian sodu do wypełniania kanałów cewnika dializacyjnego w fiolkach po 5 ml (opakowania a 20 szt) |  |  | op. | 20 |  |  |  |  |  |
| 6 | Zestaw do ciągłej hemodiafiltracji z regionalną antykoagulującą cytrynianową składający się z jałowych, pakowanych osobno elementów: kasety integrującej 5 drenów, roztworu wapnia (z igłą „spike” z napowietrzaniem); hemofiltra z polisulfanową półprzepuszczalną błoną o powierzchni dyfuzyjnej 1,8 m2; drenu dializatu i substytutu. |  |  | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 7 | Płyn wodorowęglanowy substytucyjny buforowany roztworem glukozy, w stężeniu fizjologicznym 5,55 mmol/l o składzie elektrolitowym: - sód 140 mmol/l - potas od 0 do 4 mmol/l - wapń 1,5 mmol/l - dwuwęglan 35 mmol/l - magnez 0,5 mmol/l - chlorki 109 mmol/l Worki o pojemności 5,0 l, 2-komorowe, zapakowane sterylnie w folię bez PCV, zewnętrzną wielowarstwową bez obecności powietrza. |  |  | szt. | 1 500 |  |  |  |  |  |

Oświadczamy, że zaoferowane wyroby są kompatybilne z aparatami Multifiltrate 1MUG, 5MUG i 6MUG.

Wartość netto oferty: ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto oferty:  .................................... zł             Słownie:  ............................................................................…

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/