**Załącznik nr 1 do SIWZ Oznaczenie postępowania: DA-ZP-252-39/17**

**formularz Szczegółowy oferty**

**PAKIET NR 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Opis wyrobu** | **Nr katalogowy** | **Wytwórca** | **Ilość** | **Cena jedn. netto** | **Wartość netto** | **VAT w %** | **Cena jedn. brutto** | **Wartość**  **brutto** |
| 1 | Dwuwarstwowe, jednorazowe, sterylne zestawy do obłożenia pola operacyjnego o gramaturze od 54 g/m², wykonane z włókniny, z jednej strony posiadają folię polietylenową zabezpieczającą przed przesiąkaniem, z drugiej strony chłonną włókninę polipropylenową lub zestawy trójwarstwowe posiadające włókninę polipropylenową, folię polietylenową, włókninę wiskozową.  Zestaw ma być zapakowany w torbę . Ma zawierać przynajmniej 2 samoprzylepne naklejki – metki z informacjami : indeks wyrobu, nr lot, data, identyfikacja wytwórcy.  Zestaw do cięcia cesarskiego zawierający minimum:   1. Serwetę o wymiarach co najmniej 325 x 250 cm wykonaną z laminatu dwuwarstwowego z otworem o wymiarach 35 x 35 cm wypełniony folią chirurgiczną, z workiem na płyny, 2. Podkład dla noworodka, 3. Serwetę 150cm x 190cm 4. Serwetą na stolik Mayo 80cm x 145cm 5. Ręczniki włókninowe |  |  | 2 000 szt |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: ..................................... zł Słownie: ................................................................................

Wartość brutto pakietu: .................................... zł Słownie: ...............................................................................

................................................................................

*/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/*

**PAKIET NR 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Opis wyrobu** | **Nr katalogowy** | **Wytwórca** | **Ilość** | **Cena jedn. netto** | **Wartość netto** | **VAT w %** | **Cena jedn. brutto** | **Wartość**  **brutto** |
| 1. | Sterylny zestaw do porodu zawierający:   * serweta 150 cm x 90 cm- 1 szt., * serweta 120 cm x 90 cm – 1 szt.,   obie w/w serwety wykonane z włókniny o gramaturze od 56g/m² - 60g/m², wykonane z włókniny, z jednej strony posiadający folię polietylenową, zabezpieczającą przez przesiąkaniem , z drugiej strony chłonną włókninę polipropylenową;   * serwetka z włókniny kompresowej o gramaturze 40 g/m², 80 cm x 60 cm – 1 szt.; * podkład higieniczny 90 cm x 60 cm wykonany z pulpy celulozowej, pokryty folią antypoślizgowa, chłonność 1500 g (wg normy ISO 11948-1) – 1 szt, * podkład higieniczny 60 cm x 60 cm wykonany z pulpy celulozowej pokryty folią antypoślizgowa, chłonność min. 1050 g (wg. normy ISO 111948-1) – 1 szt, * serwetka z włókniny kompresowej 25 cm x 20 cm - 6 szt.   Wymagania: Zestaw ma być zapakowany w torbę foliowo-papierową. Na opakowaniu muszą znajdować się etykieta z 2 samoprzylepnymi naklejkami (metki) z informacjami: kod wyrobu, nr LOT, data ważności, identyfikacja wytwórcy. |  |  | 3 000 szt |  |  |  |  |  |
| 2. | Zestaw sterylny dla noworodka składający się z:   * podkładu higienicznego o wymiarach 60x90cm, * 4szt ściereczek z włókniny kompresowej 40 g/m². |  |  | 5 000 szt |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: ..................................... zł Słownie: ................................................................................

Wartość brutto pakietu: .................................... zł Słownie: ...............................................................................

................................................................................

*/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/*

**PAKIET NR 3**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Opis wyrobu** | **Nr katalogowy** | **Wytwórca** | **Ilość** | **Cena jedn. netto** | **Wartość netto** | **VAT w %** | **Cena jedn. brutto** | **Wartość**  **brutto** |
| 1. | Zestaw obłożenia do biodra składający się minimum z:   * 1 serweta na stolik instrumentariuszki 140-150 cm x 190 cm, * 4 ręczniki, * 1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm, * 2-6 taśmy samoprzylepne, * serweta operacyjna, 2-warstwowa 150 cm x 150-200 cm, * 1 osłona ortopedyczna na kończynę 32-37 cm x 110-120 cm, * 1 serweta samoprzylepna z wycięciem “U”, wzmocniona -  200-240 cm x 260-280 cm, * 1 serweta górna wzmocniona 150-225 cm x 240-300cm.   Wszystkie serwety wykonane z materiału 2-warstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o min. gramaturze 56 g/m2. Materiał obłożenia spełniający wymagania normy EN 13795. Na opakowaniu 2 etykiety samoprzylepne zawierające: nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz nazwę producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. |  |  | 500 szt |  |  |  |  |  |
| 2. | Zestaw do operacji na kończynie składający się minimum z:  -serweta z otworem i elementami elastycznymi o wymiarach 225-250 cm x 300- 320cm  -serweta na stół 140-190 cm x 190 cm  -serweta n a stolik Mayo |  |  | 300 szt |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: ..................................... zł Słownie: ................................................................................

Wartość brutto pakietu: .................................... zł Słownie: ...............................................................................

................................................................................

*/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/*

**PAKIET NR 4**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Opis wyrobu** | **Nr katalogowy** | **Wytwórca** | **Ilość** | **Cena jedn. netto** | **Wartość netto** | **VAT w %** | **Cena jedn. brutto** | **Wartość**  **brutto** |
| 1. | Jednorazowy, jałowy fartuch chirurgiczny typu SMS, pełnobarierowy zgodny z EN13795 1-3, gramatura min. 35 g/ m². Fartuch chirurgiczny w celu identyfikacji rodzaju posiada  odpowiedni nadruk ( norma i poziom wymagań standardowy) a kolor obszycia lamówki określa rozmiar fartucha ( M- żółty, L-zielony, XL- fioletowy , XXL –czarny). Fartuch zawinięty w serwetę z papieru krepowego. Opakowanie folia-papier, wyposażone w samoprzylepne etykiety typu TAG do archiwizacji danych zawierające producenta, nr katalogowy, serie i termin przydatności. |  |  | 8 000 szt |  |  |  |  |  |
| 2. | Jednorazowy, jałowy fartuch chirurgiczny typu SMS,pełnobarierowy zgodny z EN13795 1-3, gramatura min. 35 g/ m², wyposażony w nieprzemakalne wstawki z przodu fartucha i na rękawach, trwale przymocowane o gramaturze min. 38g/m²,  (rękawy na wysokości wstawki szyte metodą ultradźwiękową lub klejone, zapewniające pełną barierowość). Fartuch chirurgiczny w celu identyfikacji rodzaju posiada  odpowiedni nadruk ( norma i poziom wymagań wysoki) a kolor obszycia lamówki określa rozmiar fartucha ( M- żółty, L-zielony, XL- fioletowy , XXL –czarny). Fartuch zawinięty w serwetę z papieru krepowego. Opakowanie folia-papier, wyposażone w samoprzylepne etykiety typu TAG do archiwizacji danych zawierające producenta, nr katalogowy, serie i termin przydatności. |  |  | 2 000 szt |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: ..................................... zł Słownie: ................................................................................

Wartość brutto pakietu: .................................... zł Słownie: ...............................................................................

................................................................................

*/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/*

**PAKIET NR 5**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Opis wyrobu** | **Nr katalogowy** | **Wytwórca** | **Ilość** | **Cena jedn. netto** | **Wartość netto** | **VAT w %** | **Cena jedn. brutto** | **Wartość**  **brutto** |
| 1. | Jałowy zestaw do zabiegów urologicznych TUR, wykonany z minimum 2 warstw o gramaturze od 54g/m² na całej powierzchni materiału:  - 1 serweta na stół instrumentariuszki 140 x 190cm,  - 1 serweta do zabiegów urologicznych TUR 200 x 185cm z zintegrowanymi osłonami na kończyny i osłoną na palec oraz oknem i torbą do zbierania płynów (torba posiada sito oraz giętki dren o długości 120cm i średnicy min. 1,5 cm)  Wymagania:  - każdy zestaw musi posiadać informację o nazwie producenta, dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia na karcie pacjenta,  -zestaw spełniający normy EN 13795-1,2,3 |  |  | 1 600 szt |  |  |  |  |  |
| 2. | Sterylne obłożenie do PCNL wykonane z dwuwarstwowej, wodoszczelnej, pełnobarierowej włókniny (chłonnego i mocnego, dwuwarstwowego laminatu) o gramaturze 60,5 g/m² w składzie:  - serweta o wymiarze 180 x 300 cm w części centralnej serwety znajduje się otwór o wymiarach 20 x 23 cm otoczony taśmą lepną.  Bezpośrednio pod otworem zamocowany worek z usztywnionym brzegiem, przechwytujący płyn podczas zabiegu, worek wyposażony w zawór - 1 szt.  - serweta owinięcie 150 x 200 cm przeznaczona jako przykrycie na stolik instrumentalny - 1 szt.  Wymagania:  - każdy zestaw musi posiadać informację o nazwie producenta, dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia na karcie pacjenta,  -zestaw spełniający normy EN 13795-1,2,3 |  |  | 400 szt |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: ..................................... zł Słownie: ................................................................................

Wartość brutto pakietu: .................................... zł Słownie: ...............................................................................

................................................................................

*/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/*

**PAKIET NR 6**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Opis wyrobu** | **Nr katalogowy** | **Wytwórca** | **Ilość** | **Cena jedn. netto** | **Wartość netto** | **VAT w %** | **Cena jedn. brutto** | **Wartość**  **brutto** |
| 1. | Fartuch ochronny, jednorazowy, nieprzemakalny, foliowy, bez rękawów, w tylnej części wyposażony w troki |  |  | 60 000 szt |  |  |  |  |  |
| 2. | Fartuch higieniczny, wykonany z włókniny, niesterylny, jednorazowy, wiązany z tyłu na troki, rękaw wykończony gumka. Rozmiar L-XXL |  |  | 50 000 szt |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: ..................................... zł Słownie: ................................................................................

Wartość brutto pakietu: .................................... zł Słownie: ...............................................................................

................................................................................

*/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/*

**PAKIET NR 7**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Opis wyrobu** | **Nr katalogowy** | **Wytwórca** | **Ilość** | **Cena jedn. netto** | **Wartość netto** | **VAT w %** | **Cena jedn. brutto** | **Wartość**  **brutto** |
| 1. | Podkładka magnetyczna na narzędzia - sterylna posiadająca wystające magnesy utrzymujące narzędzia w bezpiecznym miejscu. Tylna strona podkładu wykonana z pianki antypoślizgowej, przylegająca do każdego obłożenia pacjenta. Bezlateksowa. Rozmiar 25,5cm x 40,5cm |  |  | 300 szt |  |  |  |  |  |
| 2. | Magnetyczna mata chirurgiczna wielokrotnego użytku  wykonana z silikonu, wymiary 29 cm x 37 cm. Zwiększa bezpieczeństwo pacjenta minimalizując ryzyko zakłóceń elektromagnetycznych u pacjentów z wszczepionymi implantami elektronicznymi oraz przechodzącymi zabiegi chirurgiczne. Mata emituje jednokierunkowy strumień magnetyczny, mniej niż 10 jednostek Gaussa na głębokość 0,42 cm od dolnej powierzchni maty  Produkt niesterylny.  Nadaje się do sterylizacji tlenkiem etylenu i do sterylizacji parowej. |  |  | 1 szt |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: ..................................... zł Słownie: ................................................................................

Wartość brutto pakietu: .................................... zł Słownie: ...............................................................................

................................................................................

*/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/*

**PAKIET NR 8**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Opis wyrobu** | **Nr katalogowy** | **Wytwórca** | **Ilość** | **Cena jedn. netto** | **Wartość netto** | **VAT w %** | **Cena jedn. brutto** | **Wartość**  **brutto** |
| 1. | Pokrycie higieniczne na rolce, jednorazowe, ochronne wykonane z dwóch warstw bibuły celulozowej, pokrytej folią polietylenową – warstwa foliowa nie może oddzielać się od warstwy bibułowej. Rolki z perforacją co 40 – 50 cm, umożliwiające optymalne oderwanie pojedynczego arkusza bez nierówności /strzępienie/. Rolki o szer. 60 cm. Długość rolki 40 mb. |  |  | 8 000 szt |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: ..................................... zł Słownie: ................................................................................

Wartość brutto pakietu: .................................... zł Słownie: ...............................................................................

................................................................................

*/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/*

**PAKIET NR 9**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Opis wyrobu** | **Nr katalogowy** | **Wytwórca** | **Ilość** | **Cena jedn. netto** | **Wartość netto** | **VAT w %** | **Cena jedn. brutto** | **Wartość**  **brutto** |
| 1. | Koszula dla położnic jednorazowego użytku, z hydrofobowej włókniny wielowarstwowej SMS o gramaturze min. 35g/m2, nieprześwitująca, niepyląca, rękaw krótki, zakładana przez głowę, rozcięcie z przodu do pasa, wiązana na troki, dodatkowe dwa troki służące zmniejszaniu objętości koszuli w pasie, rozcięcie w kształcie litery Y, długość min. 120 cm, niesterylna. Rozmiar XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, do wyboru przez zamawiającego. |  |  | 5 000 szt |  |  |  |  |  |
| 2. | Koszula pacjenta jednorazowego użytku, z hydrofobowej włókniny wielowarstwowej SMS o gramaturze min. 35g/m2, nieprześwitująca, niepyląca, rękaw krótki, zakładana przez głowę, rozcięcie z przodu w kształcie litery V, długość min. 120 cm, niesterylna. Rozmiar XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, do wyboru przez zamawiającego. |  |  | 5 000 szt |  |  |  |  |  |
| 3. | Ubranie wykonane z hydrofobowej włókniny wielowarstwowej SMS o gramaturze min. 35g/m2 nieprześwitujące, antystatyczne, oddychające. Bluza z krótkim rękawem, posiada wycięcie "V" zakończone obszyciem w kolorze ubrania, 3 kieszenie (2 w dolnej części oraz jedna mniejsza w części górnej). Spodnie z trokami w pasie. Dostępne w trzech kolorach: zielonym, niebieskim, fioletowym. Zgodnie z normą EN 13795( na potwierdzenie karta danych technicznych). Rozmiar XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, do wyboru przez zamawiającego. |  |  | 1 500 szt |  |  |  |  |  |
| 4. | Sukienka instrumentariuszek wykonana z miękkiej i elastycznej z hydrofobowej włókniny wielowarstwowej o gramaturze min. 35g/m2z wysoką przepuszczalności pary wodnej, z krótkim rękawem, z dekoltem, w rozmiarze XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, do wyboru przez zamawiającego. |  |  | 1 000 szt |  |  |  |  |  |
| 5. | Medyczne majtki do badań kolonoskopem, jednorazowego użytku, wykonane z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 35g/m². |  |  | 6 000 szt |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: ..................................... zł Słownie: ................................................................................

Wartość brutto pakietu: .................................... zł Słownie: ...............................................................................

................................................................................

*/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/*

**PAKIET NR 10**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Opis wyrobu** | **Nr katalogowy** | **Wytwórca** | **Ilość** | **Cena jedn. netto** | **Wartość netto** | **VAT w %** | **Cena jedn. brutto** | **Wartość**  **brutto** |
| 1. | Sterylna, jednorazowa osłona na przewody medyczne z perforowaną końcówką, zaopatrzona w nierozmakającą taśmę mocującą. Rozmiar 13 x 230cm (+/-5 cm) |  |  | 2 000 szt |  |  |  |  |  |
| 2. | Sterylny, jednorazowy worek na RTG i USG z gumką, szyty na okrągło. Rozmiar: minimum 120 cm średnicy, głębokości min. 60 cm |  |  | 2 000 szt |  |  |  |  |  |
| 3. | Jednorazowy, sterylny pokrowiec na mikroskop Leica typ M525F40. Rozmiar 117 x 305 cm. |  |  | 300 szt |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: ..................................... zł Słownie: ................................................................................

Wartość brutto pakietu: .................................... zł Słownie: ...............................................................................

................................................................................

*/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/*

**PAKIET NR 11**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Opis wyrobu** | **Nr katalogowy** | **Wytwórca** | **Ilość** | **Cena jedn. netto** | **Wartość netto** | **VAT w %** | **Cena jedn. brutto** | **Wartość**  **brutto** |
| 1. | Taśma lepna do mocowania serwet, sterylna, do zastosowania z obłożeniami wielorazowymi, łatwo odlepialna, nie pozostawiająca kleju na tkaninie, 10 x 50 cm |  |  | 5 000 szt |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: ..................................... zł Słownie: ................................................................................

Wartość brutto pakietu: .................................... zł Słownie: ...............................................................................

................................................................................

*/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/*

**PAKIET NR 12**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Opis wyrobu** | **Nr katalogowy** | **Wytwórca** | **Ilość** | **Cena jedn. netto** | **Wartość netto** | **VAT w %** | **Cena jedn. brutto** | **Wartość**  **brutto** |
| 1. | Komplet pościeli jednorazowego użytku, wykonany z włókniny polipropylenowej, gramatura 40 g/m2, niejałowy zawierający:   * pokrowiec 210 cm x 160 cm (+/- 2 cm) * prześcieradło 210 cm x 150 cm (+/- 2 cm) * poszewka 70 cm x 80 cm (+/- 2 cm) |  |  | 5 000 szt |  |  |  |  |  |
| 2. | Pokrowiec /poszwa jednorazowego użytku, wykonana z włókniny polipropylenowej, gramatura 35 g/m2, niejałowy 210 cm x 160 cm (+/- 2 cm) |  |  | 2 000 szt |  |  |  |  |  |
| 3. | Prześcieradło jednorazowego użytku, wykonane z włókniny polipropylenowej, gramatura 35 g/m2, niejałowe 210 cm x 150 cm (+/- 2 cm) |  |  | 2 000 szt |  |  |  |  |  |
| 4. | Poszewka jednorazowego użytku, wykonana z włókniny polipropylenowej, gramatura 35 g/m2, niejałowa 70 cm x 80 cm (+/- 2 cm) |  |  | 2 000 szt |  |  |  |  |  |
| 5. | Prześcieradło jednorazowego użytku, wykonane z włókniny polipropylenowej, gramatura 35 g/m2, niejałowe 210 cm x 80 cm (+/- 2 cm) |  |  | 15 000 szt |  |  |  |  |  |
| 6. | Koc ogrzewający wykonany z dwóch stron z włókniny min. 22g/m2  z poliestrowym wypełnieniem 60g/m2. Rozmiar 110 x 210cm (+/- 5 cm). Kolor zielono niebieski. Szwy ultradźwiękowe. Zgodny z normą 13795:2011. Jednorazowego użytku. Opakowanie zbiorcze a’25szt. |  |  | 10 op |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: ..................................... zł Słownie: ................................................................................

Wartość brutto pakietu: .................................... zł Słownie: ...............................................................................

................................................................................

*/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/*

**PAKIET NR 13**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Opis wyrobu** | **Nr katalogowy** | **Wytwórca** | **Ilość** | **Cena jedn. netto** | **Wartość netto** | **VAT w %** | **Cena jedn. brutto** | **Wartość**  **brutto** |
| 1. | Maska chirurgiczna , wiązana na troki, trójwarstwowa, zgodna z EN 14683 której oznaczone znajduje się na kartoniku zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych. Kartonik w formie podajnika pakowany max 50 szt. |  |  | 150 000 szt |  |  |  |  |  |
| 2. | Maska chirurgiczna z osłona na oczy, pełnobarierowa, wykonana z min. trzech warstw wysokiej jakości włóknin, odporna na przesiąkanie, hipoalergiczna, koloru zielonego, zgodna z normą 14683 IIR, której oznaczenie znajduje się na opakowaniu. Opakowanie w formie podajnika. Pakowany po 50 szt. |  |  | 10 000 szt |  |  |  |  |  |
| 3. | Czepek w formie furażerki wiązany z tyłu na troki. Wykonany w całości z perforowanej włókniny bawełnopodobnej o gramaturze min. 35g/m2. Wysokość w części przedniej 15cm. Wymiary denka: 17cm x 25cm. Troki długości 25 cm. Opakowanie a'100 szt. w formie kartonika umożliwiającego wyjmowanie pojedynczych sztuk. |  |  | 30 000 szt |  |  |  |  |  |
| 4. | Czepek w kształcie beretu wykonany z włókniny polipropylenowej min. 18g/m2, przyjemny w dotyku. Średnica po rozciągnięciu ok. 53cm. Opakowanie a'100 szt. w formie kartonika umożliwiającego wyjmowanie pojedynczych sztuk. |  |  | 45 000 szt |  |  |  |  |  |
| 5. | Czepek  w formie furażerki z tyłu ściągany gumką. Wykonany w części bocznej z włókniny bawełnopodobnej min. 45 g/m2 oraz z włókniny polipropylenowej min. 25g/m2 w części górnej. Materiał chłonny i przyjemny w dotyku. Opakowanie a'100 szt. w formie kartonika umożliwiającego wyjmowanie pojedynczych sztuk. |  |  | 30 000 szt |  |  |  |  |  |
| 6. | Czepek  głęboki w formie furażerki z trokami do mocowania. Wykonany w całości z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze min. 25g/m2 zapewniającej doskonałą oddychalność. Wysokość czepka z przodu 20,5 cm +/- 1cm. Wymiary denka 29 cm x 12 cm +/- 1cm. Opakowanie a'100 szt. w formie kartonika umożliwiającego wyjmowanie pojedynczych sztuk. Dostępny w 4 kolorach do wyboru przez zamawiającego: zielonym, niebieskim, różowym, żółtym. |  |  | 30 000 szt |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: ..................................... zł Słownie: ................................................................................

Wartość brutto pakietu: .................................... zł Słownie: ...............................................................................

................................................................................

*/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/*

**PAKIET NR 14**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Opis wyrobu** | **Nr katalogowy** | **Wytwórca** | **Ilość** | **Cena jedn. netto** | **Wartość netto** | **VAT w %** | **Cena jedn. brutto** | **Wartość**  **brutto** |
| 1. | Dreny do pompy HYSTEROMAT E.A.S.I. i UROMAT E.A.S.I. – zestaw drenu PLUKANIE z 2 igłami , sterylny, opakowanie 10 sztuk |  |  | 40 op |  |  |  |  |  |
| 2. | Dreny do pompy HYSTEROMAT E.A.S.I. i UROMAT E.A.S.I. – zestaw drenu ODSYSANIE , sterylny, opakowanie 10 sztuk |  |  | 40 op |  |  |  |  |  |
| 3. | Dren laparoskopowy jednorazowy. Dren płuczący z igłami, do zastosowania z pompą KARL STORZ HAMOU ENDOMAT (lap), sterylny 10 sztuk |  |  | 40 op |  |  |  |  |  |
| 4. | Dren insyflacyjny z podgrzewaniem z filtrem , jednorazowy, sterylny, opakowanie 10 sztuk |  |  | 1 op |  |  |  |  |  |
| 5. | Dren insyflacyjny z filtrem, jednorazowy, długość 3 m, sterylny, opakowanie 10 sztuk |  |  | 2 op |  |  |  |  |  |
| 6. | Dren insyflacyjny silikonowy nadający się do sterylizacji do zastosowania z Karl Storz ENDOFLATOR 40 i 50 |  |  | 2 szt |  |  |  |  |  |
| 7. | Zestaw drenu do ewakuacji dymu, gazu i płynu, do zastosowania z S-PILOT, jednorazowy, sterylny, opakowanie 10 sztuk |  |  | 2 op |  |  |  |  |  |
| 8. | Pętle do histerektomii SupraLoop, monopolarne, jednorazowe, do zastosowania w zestawie 26183M |  |  | 40 szt |  |  |  |  |  |
| 9. | Pętla tnąca bipolarna 24/26Fr do zastosowania z optyką 26105FA/26105BA. Opakowanie 6 szt. |  |  | 2 op |  |  |  |  |  |
| 10. | Elektroda koagukacyjna kulkowa 24Fr do zastosowanoa z optyką 26105a/26105BA Opakowanie 6 szt. |  |  | 2 op |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: ..................................... zł Słownie: ................................................................................

Wartość brutto pakietu: .................................... zł Słownie: ...............................................................................

................................................................................

*/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/*

**PAKIET NR 15**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Opis wyrobu** | **Nr katalogowy** | **Wytwórca** | **Ilość** | **Cena jedn. netto** | **Wartość netto** | **VAT w %** | **Cena jedn. brutto** | **Wartość**  **brutto** |
| 1. | Dren do ssaka dwustronnie żeński z końcówkami trzystopniowymi, docinanymi:  od 8-10 mm  od 10-14 mm  od 14-18 mm  Rozmiar CH 24, długość drenu 200-210 cm. Sterylny, pakowany jednostkowo. |  |  | 25 000 szt |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: ..................................... zł Słownie: ................................................................................

Wartość brutto pakietu: .................................... zł Słownie: ...............................................................................

................................................................................

*/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/*

**PAKIET NR 16**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Opis wyrobu** | **Nr katalogowy** | **Wytwórca** | **Ilość** | **Cena jedn. netto** | **Wartość netto** | **VAT w %** | **Cena jedn. brutto** | **Wartość**  **brutto** |
| 1. | Sterylna serweta z włókniny polipropylenowej o gramaturze 35g/m², roz 90 x 80 cm. |  |  | 6 000 szt |  |  |  |  |  |
| 2. | Jednorazowa, sterylna serweta operacyjna, pakowana pojedynczo z włókniny polipropylenowej o gramaturze 35g/m², rozmiar 40 cm x 45 cm. |  |  | 1 000 szt |  |  |  |  |  |
| 3. | Zestaw opatrunkowy, jałowy, jednorazowego użytku, zawierający:  - tupfery kule 20 cm x 20 cm - 6 szt.  - pęseta plastikowa - 1 szt.  - serweta foliowana 50 cm x 60 cm - 1szt.  - serweta foliowana 50 cm x 60 cm z otworem 5cm-6 cm 1 szt.  - rękawiczki niepudrowane wywijane mankietem na zewnątrz - 1 para  Zestaw zapakowany w opakowanie typu dwukomorowy blister służący jako pojemnik na płyn dezynfekcyjny, opatrzony dwiema metkami samoprzylepnymi z informacją: kod wyrobu, nr LOT, data ważności, identyfikacja wytwórcy. |  |  | 1 000 szt |  |  |  |  |  |
| 4. | Zestaw do usunięcia szwów zapakowany w opakowanie typu blister dwukomorowy służący do płynu dezynfekcyjnego, zawierający :  -rękawice lateksowe bezpudrowe - 1 para roz M ,  -tupfery kule z gazy 17 nitkowej 20 cm x 20 cm- 5 sztuk -  -pęsetę medyczną- 1 szt .  -nożyk 11,  Na opakowaniu muszą znajdować się 2 samoprzylepne naklejki z informacjami: indeks wyrobu, LOT, data ważności, identyfikacja wytwórcy. |  |  | 200 szt |  |  |  |  |  |
| 5. | Zestaw do dezynfekcji pola operacyjnego zapakowany w opakowanie typu blister zawierający:  -rękawice lateksowe rozmiar L – 2 szt.  -tupfer kula 20cm x 20 cm – 6 szt.  -kleszczyki typu Korcang 18- 19 cm – 1 szt.  Na opakowaniu muszą znajdować się 2 samoprzylepne naklejki z informacjami: indeks wyrobu, LOT, data ważności, identyfikacja wytwórcy |  |  | 200 szt |  |  |  |  |  |
| 6. | Sterylna osłona na przewody medyczne o rozmiarze 250cm x 15cm wykonana z folii polietylenowej, zaopatrzona w długą kolorową taśmę samoprzylepną oraz tekturowym pierścieniem prowadzącym ułatwiającym sterylne założenie |  |  | 5 000 szt |  |  |  |  |  |
| 7. | Prześcieradło niejałowe z włókniny polipropylenowej o gramaturze 35g/m2 w rozmiarze 210x80 |  |  | 8 000 szt |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: ..................................... zł Słownie: ................................................................................

Wartość brutto pakietu: .................................... zł Słownie: ...............................................................................

................................................................................

*/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/*

**PAKIET NR 17**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Opis wyrobu** | **Nr katalogowy** | **Wytwórca** | **Ilość** | **Cena jedn. netto** | **Wartość netto** | **VAT w %** | **Cena jedn. brutto** | **Wartość**  **brutto** |
| 1. | Ocieplacz – bluza chirurgiczna z długim rękawem wykonana z niepylącej włókniny. Zapinana na napy. Rękawy i góra wykończona ściągaczem. Rozmiar M, L i XL |  |  | 1000 szt |  |  |  |  |  |
| 2. | Torba sterylna do przechwytywania płynów, posiadająca otwór wypełniony folią chirurgiczną. Torba wyposażona w sztywnik, zawór do podłączenia drenu i organizator przewodów. |  |  | 750 szt |  |  |  |  |  |
| 3. | Kieszeń samoprzylepna, sterylna do przechwytywania płynów, z sitem i zaworem do podłączenia drenu. |  |  | 750 szt |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: ..................................... zł Słownie: ................................................................................

Wartość brutto pakietu: .................................... zł Słownie: ...............................................................................

................................................................................

*/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/*

**PAKIET NR 18**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Opis wyrobu** | **Nr katalogowy** | **Wytwórca** | **Ilość** | **Cena jedn. netto** | **Wartość netto** | **VAT w %** | **Cena jedn. brutto** | **Wartość**  **brutto** |
| 1. | Dwuwarstwowy, jałowy, jednorazowy zestaw uniwersalny, o gramaturze od 56 g/m²- 60 g/m² wykonany z włókniny, z jednej strony posiadający folię polietylenową, zabezpieczającą przed przesiąkaniem, z drugiej strony chłonną włókninę polipropylenową, odporny na rozdzieranie, zawierający minimum:  - serwetę 240 -250cm x 150cm z przylepcem-1 szt,  - serwetę170- 180cm x 170 -180cm z przylepcem-1 szt,  - serwetę 90cm x 75-80 cm z przylepcem - 2 szt,  - serwetę na stół instrumentalny 190cm x 140- 150cm-1 szt,  - serwetę na stolik Mayo 145cm x 80 cm- 1 szt,  - serwetki włókninowe do rąk– minimum 2 szt.  Na opakowaniu muszą znajdować się 2 samoprzylepne naklejki z informacjami: kod wyrobu, nr LOT, data ważności, identyfikacja wytwórcy. |  |  | 5 000 szt |  |  |  |  |  |
| 2. | Serweta na stolik Mayo - sterylna 145 cm x 80 cm |  |  | 100 szt |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: ..................................... zł Słownie: ................................................................................

Wartość brutto pakietu: .................................... zł Słownie: ...............................................................................

................................................................................

*/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/*

**PAKIET NR 19**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Opis wyrobu** | **Nr katalogowy** | **Wytwórca** | **Ilość** | **Cena jedn. netto** | **Wartość netto** | **VAT w %** | **Cena jedn. brutto** | **Wartość**  **brutto** |
| 1. | Jałowa serweta do znieczulenia zewnątrzoponowego wykonana z folii PE, grubość 50 μm, rozmiar 75x100cm, otwór samoprzylepny ∅10 cm umieszczony centralnie; perforacja zabezpieczona na czas zabiegu samoprzylepną taśmą od otworu do brzegu umożliwia łatwe zdjęcie serwety po założeniu cewnika. |  |  | 2 000 szt |  |  |  |  |  |
| 2. | Samoprzylepny, jałowy uchwyt do obłożenia pola operacyjnego  z możliwością mocowania drenów różnej grubości. |  |  | 300 szt |  |  |  |  |  |
| 3. | Zapięcie na rzepy, jałowe o rozmiarach 2,5 x 20/24 cm |  |  | 300 szt |  |  |  |  |  |
| 4. | Zestaw do litotomii składający się z :  -1 serwety na stolik instrumentariuszki 150x190cm  -2 ręczniki,  -taśma samoprzylepna,  -1 serweta 75x120 cm,  -1 serweta do litotomii ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne z otworem na krocze 175/260x210 cm z otworem na krocze 10x15 cm.  Wszystkie serwety wykonane z materiału 2-warstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o min. gramaturze 56 g/m2. Materiał obłożenia spełniający wymagania normy EN 13795. Na opakowaniu dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz nazwę producenta. Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentalny. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. |  |  | 400 szt |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: ..................................... zł Słownie: ................................................................................

Wartość brutto pakietu: .................................... zł Słownie: ...............................................................................

................................................................................

*/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/*

**PAKIET NR 20**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Opis wyrobu** | **Nr katalogowy** | **Wytwórca** | **Ilość** | **Cena jedn. netto** | **Wartość netto** | **VAT w %** | **Cena jedn. brutto** | **Wartość**  **brutto** |
| 1. | **Sterylny zestaw do protezy kolana**, zapakowany w zbiorczym opakowaniu, poszczególne elementy składowe bez opakowań dodatkowych:   1. **serweta chirurgiczna do zabiegu w okolicach stawu kolanowego** o wymiarach 230x320 cm, posiadający samouszczelniający otwór z neoprenu o średnicy 7 cm, z możliwością zamocowania drenów. Serweta jest wyposażona w torbę do przechwytywania płynów z możliwością podłączenia drenu - 1 szt. 2. **bandaż elastyczny**, 15 cm dł. 4m – 1 szt. 3. **serweta z taśmą lepna,** 90x75cm – 2szt. 4. **serwety brzuszne,** 34x53cm, zielone – 2szt. 5. **folia operacyjna**, 45x55cm – 1szt. 6. **fartuch chirurgiczny,** wykonany z włókniny SMS o gramaturze 35g/m2 na całej powierzchni, wzmocniony, rozmiar L -1 szt. 7. **fartuch chirurgiczny,**  wykonany z włókniny SMS o gramaturze 35g/m2 na całej powierzchni, wzmocniony, rozmiar XL -2 szt. 8. **butelka do drenażu,** 400 ml – 1szt. 9. **dren Redona,** 16Ch, 50cm z znacznikiem RTG – 1 szt. 10. **osłona na kończynę** typu stokinet, 22x75cm – 1 szt. 11. **kompres** gazowy 10x10 cm, 17 nitkowe, 8 warstwowe – 40szt. 12. **kompres** gazowy 10x20 cm, 17 nitkowe, 12 warstwowe – 20szt. 13. **miska nerkowata** z PP 800ml, przezroczysta – 1szt. 14. **miska** z PP 2000ml z podziałką, przezroczysta – 1szt. 15. **bandaż elastyczny** 12cm, dł. 5m – 1szt. 16. **taśma lepna** 9x49cm – 2szt. 17. **osłona na stolik Mayo** o wym.79x145cm – 2szt. 18. **serweta wzmocniona na stolik** 150x190cm, – 2 szt. 19. **ostrze skalpela** nr 11, grawer z nazwą producenta i numerem ostrza – 1 szt. 20. **ostrze skalpela** nr 22, grawer z nazwą producenta i numerem ostrza – 2 szt. 21. **aspiracja** **+ dren**, 3m , 24 Ch. - 1 szt. 22. **strzykawka,** 100ml, 3 – częściowa, końcówka do cewnika – 1 szt. 23. **elektroda czynna do diatermii z ostrzem** – z osłoną na ostrze, przedłużenie 320 cm - 1 szt. 24. **marker skórny,** fioletowy – 1 szt. 25. **czyścik** do elektrody, 5x5cm – 1 szt. 26. **system płukania pulsacyjnego – Pulsed Lavage**, końcówka długa/ krótka, mandryn czyszczący – 1 szt.   **Wymagania:**  Zestaw musi spełniać wysokie wymagania wg normy PN EN 13795, przy czym wytrzymałość na wypychanie na sucho/ mokro w strefie krytycznej na poziomie 54/27N. Materiał podstawowy serwety głównej składający się min. z 2 warstw ( folia PE 40 mikronów oraz włóknina 30g/m2 ) o łącznej gramaturze min. 60 g/m. |  |  | 200 szt |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: ..................................... zł Słownie: ................................................................................

Wartość brutto pakietu: .................................... zł Słownie: ...............................................................................

................................................................................

*/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/*

**PAKIET NR 21**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Opis wyrobu** | **Nr katalogowy** | **Wytwórca** | **Ilość** | **Cena jedn. netto** | **Wartość netto** | **VAT w %** | **Cena jedn. brutto** | **Wartość**  **brutto** |
| 1. | Rurka intubacyjna zbrojona, sterylna, jednorazowego użytku, z mankietem niskociśnieniowym. Zbrojenie – wtopiona spirala w ścianę rurki na całej jej długości. Z prowadnicą w komplecie. Ze znacznikiem głębokości, linią RTG na całej długości rurki, oznaczeniem rozmiaru rurki na korpusie. Rozmiary: 3,5 - 10,0 co 0,5mm |  |  | 500 szt |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: ..................................... zł Słownie: ................................................................................

Wartość brutto pakietu: .................................... zł Słownie: ...............................................................................

................................................................................

*/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/*

**PAKIET NR 22**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Opis wyrobu** | **Nr katalogowy** | **Wytwórca** | **Ilość** | **Cena jedn. netto** | **Wartość netto** | **VAT w %** | **Cena jedn. brutto** | **Wartość**  **brutto** |
| 1. | Prześcieradło ofoliowane 180cmx 75cm niejałowe z włókniny polipropylenowej- polietylenowej o gramaturze od 54 g/m2 i więcej. |  |  | 10 000 szt |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: ..................................... zł Słownie: ................................................................................

Wartość brutto pakietu: .................................... zł Słownie: ...............................................................................

................................................................................

*/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/*

**PAKIET NR 23**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Opis wyrobu** | **Nr katalogowy** | **Wytwórca** | **Ilość** | **Cena jedn. netto** | **Wartość netto** | **VAT w %** | **Cena jedn. brutto** | **Wartość**  **brutto** |
| 1. | Czyścik do elektrod czynnych diaterm, jałowy, o wymiarach 5 x 5 cm. |  |  | 1 000 szt |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: ..................................... zł Słownie: ................................................................................

Wartość brutto pakietu: .................................... zł Słownie: ...............................................................................

................................................................................

*/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/*

**PAKIET NR 24**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Opis wyrobu** | **Nr katalogowy** | **Wytwórca** | **Ilość** | **Cena jedn. netto** | **Wartość netto** | **VAT w %** | **Cena jedn. brutto** | **Wartość**  **brutto** |
| 1. | Jednorazowe, sterylne obłożenie pola operacyjnego do laparoskopii w ułożeniu litotomijnymwykonane z minimum 2 warstw o gramaturze materiału min. 54 g/m2, posiadające dodatkowe wzmocnienia wokół pola operacyjnego, folia polietylenowa na całej powierzchni.  W skład zestawu wchodzi:   * serweta na stolik narzędziowy od 140 x 190 cm ze wzmocnieniem, * obłożenie stolika Mayo 80 x 145 cm ze wzmocnieniem, * serweta do zabiegów laparoskopii od 300 x od 250 cm (okno 28 x 32 cm), * 2 ręczniki. |  |  | 1 000 szt |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: ..................................... zł Słownie: ................................................................................

Wartość brutto pakietu: .................................... zł Słownie: ...............................................................................

................................................................................

*/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/*

**PAKIET NR 25**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Opis wyrobu** | **Nr katalogowy** | **Wytwórca** | **Ilość** | **Cena jedn. netto** | **Wartość netto** | **VAT w %** | **Cena jedn. brutto** | **Wartość**  **brutto** |
| 1. | Prześcieradło jednorazowe do transportu o udźwigu min. 250 kg. Rozmiar 100cm x 200cm (+/-5 cm).  Trwale opatrzony nazwą producenta lub wytwórcy. |  |  | 2 400 szt |  |  |  |  |  |
| 2. | Prześcieradło barierowe, jednorazowe z wkładem chłonnym na całej długości prześcieradła na stół operacyjny, wykonane z 2 scalonych powłok: mocnego laminatu i chłonnego wkładu (wchłanialność od 4 l) o wymiarach 100cm x 225cm (+/- 5 cm) Trwale opatrzony nazwą producenta lub wytwórcy. |  |  | 6 500 szt |  |  |  |  |  |
| 3. | Prześcieradło barierowe, jednorazowe z wkładem chłonnym na całej długości prześcieradła na stół operacyjny, wykonane z 2 scalonych powłok: mocnego laminatu i chłonnego wkładu (wchłanialność od 2,5 l) o wymiarach 100cm x 150cm(+/- 5 cm) Trwale opatrzony nazwą producenta lub wytwórcy. |  |  | 3 000 szt |  |  |  |  |  |
| 4. | Zestaw: prześcieradło barierowe, jednorazowe z wkładem chłonnym na całej długości prześcieradła na stół operacyjny, wykonane z 2 scalonych powłok: mocnego laminatu i chłonnego wkładu (wchłanialność od 4 l) o wymiarach 100cm x 225 cm (+/- 5 cm) + prześcieradło do transportu o udźwigu minimum 250 kg Trwale opatrzony nazwą producenta lub wytwórcy. |  |  | 900 szt |  |  |  |  |  |
| 5. | Zestaw: prześcieradło barierowe, jednorazowe z wkładem chłonnym na całej długości prześcieradła na stół operacyjny, wykonane z 2 scalonych powłok: mocnego laminatu i chłonnego wkładu (wchłanialność od 4 l) o wymiarach 100cm x 225cm (+/- 5 cm) + prześcieradło do transportu o udźwigu minimum 250 kg + osłony na podłokietniki i zagłówek. Trwale opatrzony nazwą producenta lub wytwórcy. |  |  | 100 szt |  |  |  |  |  |
| 6. | Jednorazowa mata- absorbent na podłogę o wymiarach 80x120 cm (+/- 2 cm) Wchłanialność płynów - minimum 1,5l.. Możliwość przytwierdzenia do podłogi. |  |  | 1 500 szt |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: ..................................... zł Słownie: ................................................................................

Wartość brutto pakietu: .................................... zł Słownie: ...............................................................................

................................................................................

*/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/*

**PAKIET NR 26**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Opis wyrobu** | **Nr katalogowy** | **Wytwórca** | **Ilość** | **Cena jedn. netto** | **Wartość netto** | **VAT w %** | **Cena jedn. brutto** | **Wartość**  **brutto** |
| 1. | Sterylny, jednorazowy, podkład chłonący wilgoć - chłonność min. 35 ml/100 cm², z wkładem żelowym, pozostający suchy na powierzchni po zaabsorbowaniu płynów, ograniczający przykry zapach przepuszczalny dla powietrza, bez lateksu, wykonany z min. 4 warstw, warstwa zewnętrzna trwale spojona z rdzeniem chłonnym, rozmiar 45 x 61 cm |  |  | 200 szt |  |  |  |  |  |
| 2. | Jednorazowe prześcieradło chłonące wilgoć - chłonność min. 35 ml/100 cm², z wkładem żelowym, pozostające suche na powierzchni po zaabsorbowaniu płynów, ograniczający przykry zapach przepuszczalny dla powietrza, bez lateksu, wykonany z min. 4 warstw, warstwa zewnętrzna trwale spojona z rdzeniem chłonnym, z wkładem żelowym chłonącym wilgoć, pełnobarierowe od spodu, rozmiar 102 x 229 cm, |  |  | 300 szt |  |  |  |  |  |
| 3. | Przenośna mata  wielowarstwowa, na podłogę o dużej chłonności  płynów (3l/m²),  spód foliowy nieprzemakalny, antyposlizgowy rozmiar 71x182 cm . |  |  | 300 szt |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: ..................................... zł Słownie: ................................................................................

Wartość brutto pakietu: .................................... zł Słownie: ...............................................................................

................................................................................

*/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/*

**PAKIET NR 27**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Opis wyrobu** | **Nr katalogowy** | **Wytwórca** | **Ilość** | **Cena jedn. netto** | **Wartość netto** | **VAT w %** | **Cena jedn. brutto** | **Wartość**  **brutto** |
| 1. | Jednorazowa, bezlateksowa osłona na rektalną sondę temperaturową, rozmiar 5 x 200 mm |  |  | 100 szt |  |  |  |  |  |
| 2. | Sterylna, jednorazowa osłona na sondę USG śródoperacyjne o wymiarach 8 x 61 cm, z gumką i taśmą samoprzylepną, w zestawie ze sterylnym żelem do USG po 20 ml. |  |  | 100 szt |  |  |  |  |  |
| 3. | Sterylna, jednorazowa osłona na sondę USG śródoperacyjne o wymiarach 13 x 61 cm, z gumką i taśmą samoprzylepną, w zestawie ze sterylnym żelem do USG po 20 ml. |  |  | 1 000 szt |  |  |  |  |  |
| 4. | Sterylna, bezlateksowa, jednorazowa osłona na sondę do USG przezprzełykowego, z ustnikiem, klipsem i sterylnym żelem. Wymiary 30mm na 1000mm |  |  | 48 szt |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: ..................................... zł Słownie: ................................................................................

Wartość brutto pakietu: .................................... zł Słownie: ...............................................................................

................................................................................

*/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/*

**PAKIET NR 28**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Opis wyrobu** | **Nr katalogowy** | **Wytwórca** | **Ilość** | **Cena jedn. netto** | **Wartość netto** | **VAT w %** | **Cena jedn. brutto** | **Wartość**  **brutto** |
| 1. | Obłożenie pola operacyjnego do artroskopii kolana, sterylne, jednorazowe, wykonane z minimum 2 warstw o gramaturze materiału min. 54 g/m2.  Pakiet ma zawierać co najmniej 2 samoprzylepne naklejki – metki z informacjami : indeks wyrobu, nr lot, data, identyfikacja wytwórcy.  W skład zestawu wchodzi minimum:   1. serweta o wymiarach co najmniej 220 x 320 cm z otworem o średnicy od 6 cm, 2. jedna osłona na kończynę od 33 cm x od 55 cm, 3. taśma przylepna, 4. serweta o wymiarach co najmniej 150 cm x 180 cm, 5. serweta na stolik Mayo 80cm x 145 cm, 6. 2 ręczniki. |  |  | 700 szt |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: ..................................... zł Słownie: ................................................................................

Wartość brutto pakietu: .................................... zł Słownie: ...............................................................................

................................................................................

*/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/*

**PAKIET NR 29**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Opis wyrobu** | **Nr katalogowy** | **Wytwórca** | **Ilość** | **Cena jedn. netto** | **Wartość netto** | **VAT w %** | **Cena jedn. brutto** | **Wartość**  **brutto** |
| 1. | Jednorazowe, sterylne pudełko z paskiem z pianki i magnesem do liczenia igieł z wbudowanym przyrządem do zdejmowania ostrzy, w kolorze żółtym. Pojemność pudełka – 20 igieł. |  |  | 300 szt |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: ..................................... zł Słownie: ................................................................................

Wartość brutto pakietu: .................................... zł Słownie: ...............................................................................

................................................................................

*/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/*

**PAKIET NR 30**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Opis wyrobu** | **Nr katalogowy** | **Wytwórca** | **Ilość** | **Cena jedn. netto** | **Wartość netto** | **VAT w %** | **Cena jedn. brutto** | **Wartość**  **brutto** |
| 1. | Jednorazowe, sterylne obłożenie pola operacyjnego do zabiegów na tarczycy wykonane z minimum 2 warstw wykonana z włókniny absorpcyjnej wodoszczelnej na całej powierzchni.  W skład zestawu wchodzi co najmniej:   * 1 serweta na stolik narzędziowy od 150 x 200 cm, * 1 obłożenie stolika Mayo 80 x 145 cm ze wzmocnieniem, * 1 serweta o wymiarach od 180 x od 315 cm, z przylepnym otworem o wymiarach maksymalnie 12 x 12 cm, * taśma samoprzylepna |  |  | 400 szt |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: ..................................... zł Słownie: ................................................................................

Wartość brutto pakietu: .................................... zł Słownie: ...............................................................................

................................................................................

*/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/*

**PAKIET NR 31**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Opis wyrobu** | **Nr katalogowy** | **Wytwórca** | **Ilość** | **Cena jedn. netto** | **Wartość netto** | **VAT w %** | **Cena jedn. brutto** | **Wartość**  **brutto** |
| 1. | Jednorazowe, sterylne osłony na kończyny dolne o wymiarach 75x120cm pakowane po 2 szt. wykonane z dwuwarstwowego materiału składającego się z folii polietylenowej oraz absorbującej włókniny polipropylenowej. |  |  | 200 szt |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: ..................................... zł Słownie: ................................................................................

Wartość brutto pakietu: .................................... zł Słownie: ...............................................................................

................................................................................

*/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/*

**PAKIET NR 32**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Opis wyrobu** | **Nr katalogowy** | **Wytwórca** | **Ilość** | **Cena jedn. netto** | **Wartość netto** | **VAT w %** | **Cena jedn. brutto** | **Wartość**  **brutto** |
| 1. | Koszyczki Dormia do usuwania złogów z układu moczowego z automatyczną rękojeścią : CH3, długość 85-95 cm, 4druty ułożone helikalnie, bez filiformu |  |  | 500 szt |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: ..................................... zł Słownie: ................................................................................

Wartość brutto pakietu: .................................... zł Słownie: ...............................................................................

................................................................................

*/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/*

**PAKIET NR 33**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Opis wyrobu** | **Nr katalogowy** | **Wytwórca** | **Ilość** | **Cena jedn. netto** | **Wartość netto** | **VAT w %** | **Cena jedn. brutto** | **Wartość**  **brutto** |
| 1. | Mata chłonna na stół operacyjny; jałowa umożliwiająca wchłanianie dużej ilości płynów (chłonność 8l wody lub 3,1 l roztworu soli fizjologicznej); dwustronna, warstwa wierzchnia i spodnia wykonana z hydrofilnej włókniny, w części środkowej absorbent umożliwiający trwałe zatrzymanie płynu w rdzeniu, gramatura maty 830 ±10g/m²; rozmiar 60x38cm (52cm x 30cm); op. 50szt |  |  | 200 szt |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: ..................................... zł Słownie: ................................................................................

Wartość brutto pakietu: .................................... zł Słownie: ...............................................................................

................................................................................

*/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/*

**PAKIET NR 34**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Opis wyrobu** | **Nr katalogowy** | **Wytwórca** | **Ilość** | **Cena jedn. netto** | **Wartość netto** | **VAT w %** | **Cena jedn. brutto** | **Wartość**  **brutto** |
| 1. | Fartuch operacyjny, jednorazowy, jałowy, pełnobarierowy, z włókniny SMMS lub SMMMS o gramaturze minimum 40g/m2. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Fartuch przy szyi wiązany lub zapinany na rzep. Rękaw zakończony elastycznym mankietem. Rozmiar L, XL,XXL |  |  | 5 000 szt |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: ..................................... zł Słownie: ................................................................................

Wartość brutto pakietu: .................................... zł Słownie: ...............................................................................

................................................................................

*/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/*

**PAKIET NR 35**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Opis wyrobu** | **Nr katalogowy** | **Wytwórca** | **Ilość** | **Cena jedn. netto** | **Wartość netto** | **VAT w %** | **Cena jedn. brutto** | **Wartość**  **brutto** |
| **Dreny i ostrza kompatybilne z shaverem Diego elite Olympus** | | | | | | | | | |
| 1. | Ostrze shavera śr 2.9mm, kat zag 75° -5szt/op |  |  | 10 op |  |  |  |  |  |
| 2. | Ostrze shavera śr 4 mm, kat zag 0° typ A -5szt/op |  |  | 15 op |  |  |  |  |  |
| 3. | Ostrze shavera śr 4 mm, kat zag 0° typ standard -5szt/op |  |  | 25 op |  |  |  |  |  |
| 4. | Ostrze shavera śr 4 mm, kat zag 0° typ standard, monopolarne -5szt/op |  |  | 10 op |  |  |  |  |  |
| 5. | Ostrze shavera śr 4 mm, kat zag 0° typ standard, bipolarne -5szt/op |  |  | 10 op |  |  |  |  |  |
| 6. | Dren do shavera z gruszka -5szt/op |  |  | 50 op |  |  |  |  |  |
| 7. | Dren do shavera standardowy- 5szt/po |  |  | 100 op |  |  |  |  |  |
| **Dreny i wiertła do wiertarki usznej Diego elite Drill Olympus** | | | | | | | | | |
| 8. | Dren standard 5szt/op |  |  | 150 op |  |  |  |  |  |
| 9. | Wiertło rozetowe standard śr 1mm, dł 80 mm szt. |  |  | 10 szt |  |  |  |  |  |
| 10. | Wiertło rozetowe standard śr 2mm, dł 80 mm szt. |  |  | 10 szt |  |  |  |  |  |
| 11. | Wiertło rozetowe standard śr 3mm, dł 80 mm szt. |  |  | 10 szt |  |  |  |  |  |
| 12. | Wiertło rozetowe standard śr 4mm, dł 60 mm szt. |  |  | 10 szt |  |  |  |  |  |
| 13. | Wiertło rozetowe standard śr 5mm, dł 60 mm szt. |  |  | 10 szt |  |  |  |  |  |
| 14. | Wiertło rozetowe standard śr 6mm, dł 60 mm szt. |  |  | 10 szt |  |  |  |  |  |
| 15. | Wiertło rozetowe standard śr 7mm, dł 60 mm szt. |  |  | 10 szt |  |  |  |  |  |
| 16. | Wiertło diament z regulacją długości śr 1mm, dł75-90mm szt. |  |  | 10 szt |  |  |  |  |  |
| 17. | Wiertło diament z regulacją długości śr 2 mm, dł75-90mm szt. |  |  | 10 szt |  |  |  |  |  |
| 18. | Wiertło diament z regulacją długości śr 3mm, dł75-90mm szt. |  |  | 10 szt |  |  |  |  |  |
| 19. | Wiertło diament śr 4mm, dł 8 0mm szt. |  |  | 10 szt |  |  |  |  |  |
| 20. | Wiertło diament śr 5mm, dł 8 0mm szt. |  |  | 10 szt |  |  |  |  |  |
| 21. | Wiertło diament śr 6mm, dł 8 0mm szt. |  |  | 10 szt |  |  |  |  |  |
| 22. | Wiertło diament śr 7mm, dł 8 0mm szt. |  |  | 10 szt |  |  |  |  |  |
| **Elektrody Celon Elite** | | | | | | | | | |
| 23. | Elektroda bipolarna do małżowin , z podziałka. Jednorazowa. 5 szt/op. |  |  | 50 op |  |  |  |  |  |
| 24. | Elektroda do ablacji podniebienia miękkiego, podstawy języka i migdałków, zakrzywiona, z izolacja zapobiegająca zbyt głębokiemu wsunięciu elektrody. Jednorazowa, 5szt/op. |  |  | 25 op |  |  |  |  |  |
| 25. | Elektroda tnąca jednorazowego użytku 5szt/op |  |  | 50 op |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: ..................................... zł Słownie: ................................................................................

Wartość brutto pakietu: .................................... zł Słownie: ...............................................................................

................................................................................

*/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/*

**PAKIET NR 36**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Opis wyrobu** | **Nr katalogowy** | **Wytwórca** | **Ilość** | **Cena jedn. netto** | **Wartość netto** | **VAT w %** | **Cena jedn. brutto** | **Wartość**  **brutto** |
| 1. | Opatrunek foliowy z PTFE (politetrafluoroetylenu) do stosowania w chirurgii otolaryngologicznej 40x40x0,5 |  |  | 400 szt |  |  |  |  |  |
| 2. | Proteza do wszczepów wewnątrzusznych (proteza strzemiączka) z politetrafluoroetylenu, TYP I rozmiar: średnica tłoczka 0,50mm-0.60mm |  |  | 80 szt |  |  |  |  |  |
| 3. | Proteza do wszczepów wewnątrzusznych z platyny i PTFETY II – tłoczek 2mm , A drut platynowy średnica 0,1mm , I-giętka, okrągła, długość L 4,5-5,0 mm |  |  | 20 szt |  |  |  |  |  |
| 4. | Przyrząd do drenażu jamy bębenkowej ucha środkowego. TYP II średnica 1,15mm |  |  | 40 szt |  |  |  |  |  |
| 5. | Zgłębnik do tamowania krwawienia z jamy nosowo-gardłowej: TYP I AP-prawy oraz TYP I AL.- lewy, duże, 9cm. |  |  | 40 szt |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: ..................................... zł Słownie: ................................................................................

Wartość brutto pakietu: .................................... zł Słownie: ...............................................................................

................................................................................

*/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/*