Załącznik nr 1.18 do SIWZ – Formularz Szczegółowy Oferty (Pakiet nr 42)

Oznaczenie postępowania: (DA-ZP-252-46/17)

Pakiet nr 42

| L.p. | Opis wyrobu | Nazwa – model/typ, | Rok produkcji | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wózek anestezjologiczny, stelaż stalowy chromowany, szyna instrumentalna, koszyk na akcesoria ze stali kwasoodpornej w górnej i dolnej części, wysuwany blat roboczy stalowy lakierowany proszkowo, pojemnik na odpady z tworzywa sztucznego z pokrywą wahadłową, 4 kółka Ø 125mm w tym dwa z blokadą, nadstawka z uchylnymi pojemnikami z tworzywa, uchylna miska na odpadki ze stali nierdzewnej, blat z tworzywa ABS, pojemnik na zużyte igły, szafka i szuflady ze stali lakierowanej proszkowo, podstawa stalowa osłonięta tworzywem ABS wraz z odbojami. Wymiary szafki: długość- 600 mm szerokość-500 mm wysokość od podłoża do blatu-1000 mm wysokość z nadstawką-1300-1700 mm, wymiary z tolerancją 50 mm. Kolor do wyboru z palety RAL |  |  |  | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | Wózek reanimacyjny, półka stalowa pod defibrylator lakierowana proszkowo z regulacją wysokości, wysuwany blat boczny stalowy lakierowany proszkowo, pojemnik na odpady z tworzywa sztucznego z pokrywą wahadłową, szafka i szuflady ze stali lakierowanej proszkowo, 4 kółka Ø 125 mm w tym dwa z blokadą, wieszak z dwoma haczykami do kroplówki lub drenów z regulacją wysokości, blat z tworzywa ABS, pojemnik na zużyte igły, koszyk na cewniki ze stali kwasoodpornej, podstawa stalowa osłonięta tworzywem ABS wraz z odbojami. Wymiary szafki: długość-600 mm szerokość-500 mm wysokość od podłoża do blatu-1000 mm wymiary z tolerancją 50 mm. Kolor do wyboru z palety RAL |  |  |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | Leżanka drewniana całkowicie bez elementów metalowych do badań ENG z materacem zmywalnym, z regulacją zagłówka. Wymiary długość 2000 mm szerokość 680 mm wysokość 760 mm. |  |  |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | Szafka przyłóżkowa. Konstrukcja szafki wykonana jest z blachy stalowej malowanej proszkowo. Szafka wyposażona w szufladę na prowadnicach rolkowych oraz drzwiczki zamykane z zatrzaskiem magnetycznym. Wymiary: szerokość 560 mm głębokość 430 mm wysokość 840 mm Regulacja blatu bocznego 900 mm-1030 mm. (Kolor do wyboru z palety RAL) |  |  |  | szt. | 68 |  |  |  |  |  |
| 5 | Taboret szpitalny. Konstrukcja wykonana z rurek stalowych porytych białym lakierem proszkowym Taboret wyposażony jest w cztery stopki nie brudzące powierzchni Siedzisko wykonane z płyty laminowanej |  |  |  | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 6 | Kozetka lekarska. Konstrukcja kozetki wykonana ze stali pokrytej farbą proszkową. Tapicerka o wysokich parametrach wytrzymałościowych, dwuczęściowa z regulowanym zagłówkiem. Regulowana stopka w jednej z nóg kozetki. Wymiary: długość 1850 mm lub 1950 mm szerokość 700 mm wysokość 750 mm Kont nachylenia zagłówka od -60* do +45* |  |  |  | szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 7 | Parawan metalowy z płytą PCV. Jednoczęściowy parawan metalowy wyposażony w kółka. Wymiary: szerokość 940 mm wysokość 1650 mm głębokość 580 mm grubość płyty PCV 5 mm |  |  |  | szt. | 6 |  |  |  |  |  |
| 8 | Szafa lekarska. Korpus szafy wykonany z blachy gr. 0,8 mm. Drzwi szafy przeszklone, półki wykonane ze szkła, przestawne co 25 mm. Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym ryglującym drzwi w dwóch punktach. Dolna półka zabudowana – drzwi wykonane z blachy. Boki nieprzeszklone Wymiary: szerokość 800 mm wysokość 1800 mm głębokość 435 mm |  |  |  | szt. | 8 |  |  |  |  |  |
| 9 | Stolik zabiegowy roboczy. Stolik posiada dwie metalowe półki oraz uchwyty do prowadzenia. Konstrukcja wykonana z metalu pomalowanego proszkowo. Podstawa mobilna wyposażona w cztery kółka, w tym dwa z blokadą. Wymiary: wysokość 820 mm długość 620 mm szerokość 440 mm |  |  |  | szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 10 | Taboret tapicerowany pneumatyczny. Konstrukcja składa się z podstawy na której osadzony jest siłownik gazowy pozwalający na regulację siedziska. Wysokiej jakości materiał skóropodobny siedziska. Wymiary: wysokość od 42 cm do 56 cm, podstawa Ø 60 cm tapicerka Ø 34 cm. |  |  |  | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 11 | Kozetka lekarska. Wyposażona w uchwyt do mocowania rolki prześcieradła jednorazowego użytku. Konstrukcja z kształtowników stalowych pokrytych farbą proszkową. Tapicerka o wysokich parametrach wytrzymałościowych, dwuczęściowa z regulowanym zagłówkiem. Regulowana stopka w jednej z nóg kozetki. Wymiary: długość 1880 mm szerokość 550 mm wysokość 510 mm. Kąt nachylenia zagłówka +- 30*. Dopuszczalne obciążenie 120 kg. |  |  |  | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 12 | Taboret szpitalny obrotowy z regulacją wysokości. Podstawa metalowa. Blat z płyty HPL. |  |  |  | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 13 | Stolik zabiegowy dwupoziomowy. Lakierowany proszkowo, dwie wyjmowane nierdzewne tace, wysuwana szuflada na prowadnicach rolkowych, cztery kółka w tym dwa z blokadą. Wymiary: wysokość 810 mm długość 745 mm szerokość 450 mm. |  |  |  | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 14 | Stolik opatrunkowy wykonany ze stali kwasoodpornej, wyposażony w koła średnicy 75 mm w tym dwa koła z blokadą, blat ze stali kwasoodpornej, szuflada stalowa pod blatem oraz dodatkowa półka dolna, uchwyt do worka na odpady stalowy, o wymiarach 1000-430-890 mm |  |  |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 15 | Wózek do transportu bielizny, wykonany ze stali kwasoodpornej wyposażony w koła o średnicy 100 mm z odbojami w tym dwa z blokadą , obręcz wyposażona w klipsy zaciskowe zabezpieczające przed zsunięciem się worka, szafka z półkami zamykana drzwiczkami. Wymiary 1050-580-1080 mm, wymiary szafki 540-520-910 mm, wymiary półki 500-480 mm |  |  |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 16 | Szafka przyłożkowa dla pacjenta z płyty MDF lakierowanej z odkładanym blatem, front i podstawa lakierowana, jedno lub dwustronnie otwierane szuflady oraz drzwiczki, stelaż z rurek chromonawych, podstawa wyposażona w kółka o średnicy 50 mm w tym dwa z blokadą/ wymiary szafki 420-420-880 mm, wymiary blatu roboczego 500-440 mm, wymiary u podstawy 570-440 mm/ z boku szafki dodatkowo wkład na butelki wykonany z tworzywa ABS. Kolor do wyboru z palety RAL |  |  |  | szt. | 8 |  |  |  |  |  |
| 17 | Stojak na kroplówkę mobilny. Wykonany ze stali pokrytą warstwą ochronną chromową,wieszak z czterema haczykami, podstawa z pięcioma kółkami |  |  |  | szt. | 20 |  |  |  |  |  |

Wykonawca oświadcza, że oferowany powyżej towar jest fabrycznie nowy, nie używany, nie był przedmiotem wystaw i prezentacji, a po dostarczeniu przez Wykonawcę będzie gotowy do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów i dostaw.

Wykonawca zobowiązany jest wypełnić powyższą tabelkę.

Parametry wymagane muszą być potwierdzone w dołączonych do ofert materiałach informacyjnych producenta lub autoryzowanego dystrybutora oferowanego urządzenia.

Brak potwierdzenie któregokolwiek z parametru spowoduje odrzucenie oferty.

W   przypadku   pojedynczych   parametrów,   nie   występujących   w   materiałach   firmowych,   Zamawiający   dopuszcza   oświadczenie   producenta lub autoryzowanego dystrybutora oferowanych wyrobów.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji deklarowanych parametrów z użyciem wszelkich dostępnych źródeł, w tym zapytanie bezpośrednio u producenta wyrobu.

- Wartość netto oferty: ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

- Wartość brutto oferty:  .................................... zł             Słownie:  ............................................................................…

....................................................................

- /podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/