Załącznik nr 1.11 do SIWZ – Formularz Szczegółowy Oferty (DA-ZP-252-46/17)

Pakiet nr 11

Inhalator pneumatyczny manosoniczny  - 1 szt

| L.p. | Opis |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wytwórca |  |
| 2. | Nazwa – model/typ |  |
| 3. | Kraj pochodzenia |  |
| 4. | Rok produkcji 2017 |  |

*należy wypełnić

A. ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* |
| --- | --- | --- |
|  | Inhalator pneumatyczny z wibroaerozolem i nadciśnieniem |  |
|  | Przeznaczenie: leczenie chorób ucha środkowego, leczenie chorób trąbki Eustachiusza, leczenie upośledzonej drożności trąbki słuchowej, leczenie zatok przynosowych |  |
|  | Inhalacja leków wziewnych |  |
|  | Możliwość rozpylania wszystkich rodzajów |  |
|  | Możliwość wytwarzania wibroaerozlu |  |
|  | Podawanie leku pod nadciśnieniem |  |
|  | Średnica większości wytwarzanych cząstek: 2,2µm |  |
|  | Wydajność aerozolu: 0,2 ml/min |  |
|  | Pojemność nebulizatora: (3-12)ml |  |
|  | Tryb pracy: praca ciągła |  |
|  | Zasilanie: AC 230V, 50Hz |  |
|  | Wymiary max.: (33x25x20) cm |  |
|  | Wyposażenie: przewód powietrza, przewód wibracji, nebulizator, 8 szt końcówek nosowych (1-mała, 5-średnich, 2-duże) |  |

*należy wypełnić

Wykonawca oświadcza, że oferowany powyżej wyspecjalizowany sprzęt medyczny i wszystkie jego podzespoły są fabrycznie nowe, nie używane, nie były przedmiotem wystaw i prezentacji, a po dostarczeniu i zamontowaniu przez Wykonawcę będą gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów i dostaw.

Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszej tabelce.

Zaoferowane powyżej parametry wymagane muszą być potwierdzone w dołączonych do ofert materiałach informacyjnych producenta lub autoryzowanego dystrybutora oferowanego urządzenia.

Brak potwierdzenie któregokolwiek z parametru spowoduje odrzucenie oferty.

W   przypadku   pojedynczych   parametrów,   nie   występujących   w   materiałach   firmowych,   Zamawiający   dopuszcza   oświadczenie   producenta lub autoryzowanego dystrybutora oferowanego urządzenia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji deklarowanych parametrów z użyciem wszelkich dostępnych źródeł, w tym zapytanie bezpośrednio u producenta sprzętu.

Część B: FORMULARZ CENOWY

| Lp. | Nazwa sprzętu | Ilość | Cena jednostkowa |  | Wartość |  | VAT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | netto | brutto | netto | brutto |  |
| I. | Inhalator pneumatyczny manosoniczny | 1 szt |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |

dnia

/podpis i pieczątka upoważnionego

przedstawiciela /