**Załącznik nr 1.9 do SIWZ – Formularz Szczegółowy Oferty (DA-ZP-252-46/17)**

**Pakiet nr 9**

**Wózek zabiegowy wielofunkcyjny - 1 szt**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Opis** |  |
| 1. | Wytwórca |  |
| 2. | Nazwa – model/typ |  |
| 3. | Kraj pochodzenia |  |
| 4. | Rok produkcji 2017 |  |

**\*należy wypełnić**

**A. ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Parametry wymagane** | **Parametry oferowane\*** |  |
|  | Wymiary zewnętrzne wózka bez wyposażenia:  szerokość: 69cm (+/-1cm), głębokość: 52cm (+/-1cm), wysokość: 100cm (+/-1cm) |  |  |
|  | Konstrukcja wózka wykonana ze stali  lakierowanej proszkowo |  |  |
|  | Aluminiowa rama wózka |  |  |
|  | Blat główny wykonany z tworzywa ABS |  |  |
|  | Układ jezdny składający się z czterech mocnych kół o średnicy min. 125mm i obciążalności min. 200kg, antystatycznych w przeciwpyłowej obudowie, dwa koła wyposażone w hamulec, jedno wyposażone w blokadę kierunku jazdy |  |  |
|  | Wózek wyposażony w 5 szuflad na prowadnicach łożyskowych. Dolna szuflada o wysokości min. 230mm, dwie środkowe szuflady o wysokości min. 150mm,  dwie górne szuflady o wysokości min. 75mm. |  |  |
|  | System samo-domykających się szuflad, całkowite wysunięcie szuflady (w 100%). Centralny zamek wszystkich szuflad. |  |  |
|  | Ładowność jednej szuflady nie mniej niż 25kg |  |  |
|  | Dwie szuflady wyposażone w wyciągane tworzywowe przedziałki z możliwością dowolnej konfiguracji przegród – rozwiązanie pozwalające na segregowanie zawartości szuflad. |  |  |
|  | Wózek wyposażony w ergonomiczny uchwyt do przetaczania możliwy do zainstalowania z obydwóch stron wózka zależnie od preferencji użytkownika |  |  |
|  | Blat z burtami zabezpieczającymi z trzech stron |  |  |
|  | Wysuwany dodatkowy blat do pisania z tworzywa ABS, o udźwigu min. 5kg |  | |
|  | Wieszak na płyny infuzyjne |  | |
|  | Uniwersalny kosz wielofunkcyjny montowany na boku wózka |  | |
|  | Uchwyt na pojemnik na ostre przedmioty w kształcie koszyka |  | |
|  | Akcesoria instalowane na aluminiowych szynach umożliwiających dowolną aranżację elementów wyposażenia w zależności od potrzeb użytkownika |  | |
|  | Listwa odbojowa znajdująca się u podstawy wszystkich 4 ścian wózka |  | |
|  | Wózek wyposażony w zamykany kosz na śmieci |  | |
|  | Możliwość wyboru koloru z palety RAL |  | |

\*należy wypełnić

Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej wyposażenie jest fabrycznie nowe, nie używane, nie było przedmiotem wystaw i prezentacji, a po dostarczeniu przez Wykonawcę będą gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów i dostaw.

Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszej tabelce.

**Zaoferowane powyżej parametry wymagane muszą być potwierdzone w dołączonych do ofert materiałach informacyjnych producenta *lub autoryzowanego dystrybutora oferowanego urządzenia*.**

**Brak potwierdzenie któregokolwiek z parametru spowoduje odrzucenie oferty.**

W przypadku pojedynczych parametrów, nie występujących w materiałach firmowych, Zamawiający dopuszcza oświadczenie producenta ***lub autoryzowanego dystrybutora oferowanego urządzenia*.**

**Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji deklarowanych parametrów z użyciem wszelkich dostępnych źródeł, w tym zapytanie bezpośrednio u producenta wyrobu.**

**Część B: FORMULARZ CENOWY**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa sprzętu** | **Ilość** | **Cena jednostkowa** | | **Wartość** | | **VAT** |
| **netto** | **brutto** | **netto** | **brutto** |  |
| I. | Wózek zabiegowy wielofunkcyjny | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| **RAZEM:** | | | | |  |  |  |

dnia

*/podpis i pieczątka upoważnionego*

*przedstawiciela* /