**Formularz Szczegółowy Oferty - PAKIET Nr 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Opis przedmiotu zamówienia** | **Numer katalogowy** | **Producent** | **Ilość** | **Cena jed.** | | **Wartość** | | **Stawka VAT %** |
| **netto** | **brutto** | **netto** | **brutto** |
| 1 | Materiał hemostatyczny z utlenionej, nieregenerowanej celulozy, w 100% pochodzenia roślinnego, wykonany z naturalnej bawełny o pH 2,2- 4,5 i zawartości grupy karboksylowej 16-24%. Właściwości bakteriobójcze materiału hamujące wzrost i namnażanie się organizmów gram dodatnich i gram ujemnych- w tym bakterii tlenowych i beztlenowych. Wymagane etykiety samoprzylepne do wklejania do karty pacjenta. Czas hemostazy: 3-4 min. Czas wchłaniania: 7-14 dni | | | | | | | | |
| a) | tkanina dziana 5x7 cm |  |  | 120 szt |  |  |  |  |  |
| b) | tkanina dziana o wysokiej gęstości 7x10 cm |  |  | 160 szt |  |  |  |  |  |
| c) | struktura włókienkowa, nietkana z możliwością separowania na 6-7 warstw 2,5x5 cm |  |  | 280 szt |  |  |  |  |  |
| 2. | Wchłanialny filc hemostatyczny wykonany z włókien kolagenowych pochodzenia bydlęcego (110mg kolagenu na 10cm2); obie strony równie aktywne; absorpcja po około 3 tygodni, brak komponentów pochodzenia ludzkiego; produkt zachowuje swój kształt po nasiąknięciu krwią; materiał może być całkowicie usunięty po ustąpieniu krwawienia; może być stosowany w połączeniu z antybiotykami/ klejem fibrynowym | | | | | | | | |
| a) | 3x5 cm |  |  | 48 szt |  |  |  |  |  |
| b) | 5x8 cm |  |  | 48 szt |  |  |  |  |  |
| 3. | Wchłanialny materiał hemostatyczny wykonany z włókien kolagenowych pochodzenia wołowego (220mg kolagenu na 10cm2); zawierający ryboflawinę (żółte zabarwienie pozwalające odróżnić materiał od tkanek ciała); obie strony równie aktywne; absorpcja około 3 tygodni, brak komponentów pochodzenia ludzkiego. | | | | | | | | |
| a) | 3x5 cm |  |  | 16 szt |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: ..................................... zł Słownie: ................................................................................

Wartość brutto pakietu: .................................... zł Słownie: ...............................................................................

..................................... ...............................

/ miejscowość/ /data/ ............................................................................

*/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/*

**Formularz Szczegółowy Oferty - PAKIET Nr 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Opis przedmiotu zamówienia** | **Numer katalogowy** | **Producent** | **Ilość** | **Cena jed.** | | **Wartość** | | **Stawka VAT %** |
| **netto** | **brutto** | **netto** | **brutto** |
| 1 | Tampony neurochirurgiczne sterylne wykonane z niekłaczącej i nieodblaskowej włókniny bawełnianej 100%, kolor biały, sześciowarstwowe, znacznik RTG w postaci linii, nitka przyklejona do połowy. Pakowane po 30 saszetek w opakowaniu po 10 sztuk watek w każdej saszetce. | | | | | | | | |
| a) | 15x15mm |  |  | 20 op |  |  |  |  |  |
| b) | 15x25mm |  |  | 20 op |  |  |  |  |  |
| c) | 20x30mm |  |  | 20 op |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: ..................................... zł Słownie: ................................................................................

Wartość brutto pakietu: .................................... zł Słownie: ...............................................................................

..................................... ...............................

/ miejscowość/ /data/ ............................................................................

*/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/*

**Formularz Szczegółowy Oferty - PAKIET Nr 3**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Opis przedmiotu zamówienia** | **Numer katalogowy** | **Producent** | **Ilość** | **Cena jed.** | | **Wartość** | | **Stawka VAT %** |
| **netto** | **brutto** | **netto** | **brutto** |
| 1 | Łata wykonana z ePTFE (elastycznego politetrafluoroetylenu). Od strony gładkiej zapobiegająca adhezji do jelit i zrastająca się z tkanką z drugiej, teksturowanej, strony.  Grubość 1mm - do zaopatrywania przepuklin brzusznych, ubytków jamy brzusznej, wytrzewień dziecięcych oraz rekonstrukcji dna miednicy, | | | | | | | | |
| a) | rozmiar 10cm x 15 cm |  |  | 10 szt |  |  |  |  |  |
| b) | rozmiar 15 cm x19 cm |  |  | 10 szt |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: ..................................... zł Słownie: ................................................................................

Wartość brutto pakietu: .................................... zł Słownie: ...............................................................................

..................................... ...............................

/ miejscowość/ /data/ ............................................................................

*/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/*

**Formularz Szczegółowy Oferty - PAKIET Nr 4**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Opis przedmiotu zamówienia** | **Numer katalogowy** | **Producent** | **Ilość** | **Cena jed.** | | **Wartość** | | **Stawka VAT %** |
| **netto** | **brutto** | **netto** | **brutto** |
| 1. | Bezwęzłowe szew do kontrolowanego zamykania ran  zakończone płytką fiksującą o wymiarach 2,5mm na 5mm , wykonany z polydioksanonu, z nieścieralnym powleczeniem z dodatkiem triclosanu o szerokim spektrum dzialania antybakteryjnego. Okres podtrzymywania tkankowego do 90 dni. Okres wchłaniania 182 - 238 dni. Szew zaopatrzony jest w symetrycznie ułożone kotwiczki, na Liczba kotwic 5 na 1 cm. Igła okrągła, ½ koła, dł. 36 mm, długość nitki 45cm, grubość nitki 1. Opakowanie 12 sztuk |  |  | 408 szt |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: ..................................... zł Słownie: ................................................................................

Wartość brutto pakietu: .................................... zł Słownie: ...............................................................................

..................................... ...............................

/ miejscowość/ /data/ ............................................................................

*/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/*

**Formularz Szczegółowy Oferty - PAKIET Nr 5**

Szew do szycia wątroby, taśma niepowlekana wykonana z kwasu poliglikolowego czas wchłaniania 60-90 dni

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **lp** | **Gr. nici** | **Opis igły** | **dł. nici** | **Nazwa własna**  **Nr katalogowy** | **Producent** | **ilość** | **Cena jednostkowa** | | **Wartość brutto** | | **Stawka VAT %** |
| **netto** | **brutto** | **netto** | **brutto** |
| 1 | 3mm | Igła okrągła tępa 1/2 koła 65mm, | 60cm |  |  | 60 szt |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: ..................................... zł Słownie: ................................................................................

Wartość brutto pakietu: .................................... zł Słownie: ...............................................................................

..................................... ...............................

/ miejscowość/ /data/ ............................................................................

*/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/*

**Formularz Szczegółowy Oferty - PAKIET Nr 6**

Szew obarczający napięcie mięśniowe (p/ewentracyjny) niewchłanialny powlekany polietylenem z dwoma owalnymi płytkami polietylenowymi

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **lp** | **Gr. nici** | **Opis igły** | **dł. nici** | **Nazwa własna**  **Nr katalogowy** | **Producent** | **ilość** | **Cena jednostkowa** | | **Wartość brutto** | | **Stawka VAT %** |
| **netto** | **brutto** | **netto** | **brutto** |
| 1 | 1,3mm | Odwrotnie tnąca 3/8 koła 2x100mm | 90 cm |  |  | 500 szt |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: ..................................... zł Słownie: ................................................................................

Wartość brutto pakietu: .................................... zł Słownie: ...............................................................................

..................................... ...............................

/ miejscowość/ /data/ ............................................................................

*/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/*

**Formularz Szczegółowy Oferty - PAKIET Nr 7**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Opis przedmiotu zamówienia** | **Numer katalogowy** | **Producent** | **Ilość** | **Cena jed.** | | **Wartość** | | **Stawka VAT %** |
| **netto** | **brutto** | **netto** | **brutto** |
| 1. | Jednorazowy stapler okrężny wygięty z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1 mm do 2,5 mm. Rozmiary staplera: 21, 25, 29 i 33 mm. Wysokość otwartej zszywki 5,5mm. Ergonomiczny uchwyt staplera pokryty antypoślizgową gumową powłoką. (Zamawiający każdorazowo określi rozmiar staplera przy składaniu zamówienia) |  |  | 40 szt |  |  |  |  |  |
| 2. | Jednorazowy endoskopowy stapler okrężny wygięty z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1 mm do 2,5 mm. Rozmiary staplera: 21, 25, 29 i 33 mm. Wysokość otwartej zszywki 5,5mm. Ergonomiczny uchwyt staplera pokryty antypoślizgową gumową powłoką. Stapler uszczelniony w kolorze czarnym (Zamawiający każdorazowo określi rozmiar staplera przy składaniu zamówienia) |  |  | 12 szt |  |  |  |  |  |
| 3. | Jednorazowa rękojeść staplera endoskopowego z wbudowanym przegubem w ramieniu, stanowiącym integralną część rękojeści. Przegub umożliwiający obustronne zgięcie (artykulację) ramienia. Konstrukcja rękojeści umożliwiająca jednoręczną obsługę zgięcia ramienia. Rękojeść przeznaczona do ładunków wykonujących zespolenie o długości 45 mm lub 60mm (do wyboru przez zamawiającego) posiadająca dwie dźwignie zamykającą i spustową. Długość ramienia 28 cm i 34 cm. (Zamawiający każdorazowo określi długość rękojeści przy składaniu zamówienia) |  |  | 30 szt |  |  |  |  |  |
| 4. | Jednorazowy ładunek liniowy do staplera endoskopowego, umożliwiający wykonanie zespolenia na długości 60 mm, ładowany w szczęki staplera. Ładunek wyposażony w asymetrycznie wygięte zszywki o wys. 2,6 mm do tkanki cienkiej (wys. zszywki 1 mm po zamknięciu) lub o wys. 3,6 do tkanki standardowej (wys. zszywki 1,5 mm po zamknięciu) lub o wys 3,8 mm do tkanki pośredniej (wys. zszywki 1,8 mm po zamknięciu) lub o wys.4,1 do tkanki grubej (wys. zszywki 2,0 mm po zamknięciu) Ładunek posiada specjalnie zaprojektowaną chwytną powierzchnię, z wysuniętymi lożami zszywek ponad jego powierzchnię, zapobiegającą wysuwaniu się tkanki podczas odpalania staplera. (Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia) |  |  | 100 szt |  |  |  |  |  |
| 5. | Jednorazowy ładunek liniowy do staplera endoskopowego, umożliwiający wykonanie zespolenia na długości 45 mm, ładowany w szczęki staplera. Ładunek wyposażony w asymetrycznie wygięte zszywki o wys. 2,5 mm do tkanki cienkiej (wys. zszywki 1 mm po zamknięciu) lub o wys. 3,5 do tkanki standardowej (wys. zszywki 1,5 mm po zamknięciu) lub o wys 3,8 mm do tkanki pośredniej (wys. zszywki 1,8 mm po zamknięciu) lub o wys.4,1 do tkanki grubej (wys. zszywki 2,0 mm po zamknięciu) |  |  | 45 szt |  |  |  |  |  |
| 6. | Bezostrzowy trokar zakończony dwoma separatorami tkanki umożliwiający wprowadzenie instrumentów o średnicy 5-12 mm. Średnica 12 mm, długość 100mm. Kaniula przezierna na całej długości, rowkowana ze ścięty szczytem. Możliwość insuflacji i desuflacji |  |  | 30 szt |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: ..................................... zł Słownie: ................................................................................

Wartość brutto pakietu: .................................... zł Słownie: ...............................................................................

..................................... ...............................

/ miejscowość/ /data/ ............................................................................

*/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/*

**Formularz Szczegółowy Oferty - PAKIET Nr 8**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Opis przedmiotu zamówienia** | **Numer katalogowy** | **Producent** | **Ilość** | **Cena jed.** | | **Wartość** | | **Stawka VAT %** |
| **netto** | **brutto** | **netto** | **brutto** |
| 1. | Siatka chirurgiczna, polipropylenowa z niebieskimi znacznikami wzmacniajacymi siatkę i ułatwiającymi pozycjonowanie, niewchłanialna, struktura prawdziwego monofilamentu, nie dająca odczynów, dająca się dowolnie ciąć, gramatura 60g/m2, grubość 0,53mm, wielkość porów 1,5mm, rozm. 5x10cm |  |  | 90 szt |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: ..................................... zł Słownie: ................................................................................

Wartość brutto pakietu: .................................... zł Słownie: ...............................................................................

..................................... ...............................

/ miejscowość/ /data/ ............................................................................

*/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/*

**Formularz Szczegółowy Oferty - PAKIET Nr 9**

Klej tkaninowy i aplikator do mocowania siatek z klejem.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Opis przedmiotu zamówienia** | **Numer katalogowy** | **Producent** | **Ilość** | **Cena jed.** | | **Wartość** | | **Stawka VAT %** |
| **netto** | **brutto** | **netto** | **brutto** |
| 1. | Płynny klej tkankowy, niebieski do wklejania siatek z polimeru: monomerycznego n-butyl-2-cyjanoakrylatu.Do przechowywania w temperaturze pokojowej poniżej 22°C. Samodzielna metoda fiksacji siatek do zastosowania w przypadku rożnych technik: Lichtenstein, Plug, TAPP,TEP, Onlay, Sublay, op.5 x 0,5 ml |  |  | 40 op |  |  |  |  |  |
| 2. | Jednorazowy aplikator Histoacryl do laparoskopowego mocowania siatek.  (w zestawie 2 op kleju o parametrach jak w pkt. 1) |  |  | 20 op |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: ..................................... zł Słownie: ................................................................................

Wartość brutto pakietu: .................................... zł Słownie: ...............................................................................

..................................... ...............................

/ miejscowość/ /data/ ............................................................................

*/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/*

**Formularz Szczegółowy Oferty - PAKIET Nr 10**

Szew niewchłanialny, syntetyczny, niepowlekany, wykonany z poliestru

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **lp** | **Gr. nici** | **Opis igły** | **dł. nici** | **Nazwa własna**  **Nr katalogowy** | **Producent** | **ilość** | **Cena jednostkowa** | | **Wartość brutto** | | **Stawka VAT %** |
| **netto** | **brutto** | **netto** | **brutto** |
| 1 | 5mm | Igła okrągła tępa 1/2 koła 45mm x 2 | 50cm |  |  | 24 szt |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: ..................................... zł Słownie: ................................................................................

Wartość brutto pakietu: .................................... zł Słownie: ...............................................................................

..................................... ...............................

/ miejscowość/ /data/ ............................................................................

*/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/*

**Formularz Szczegółowy Oferty - PAKIET Nr 11**

Nici syntetyczne, plecione, wchłanialne, powlekane,z mieszaniny pochodnych kwasu glikolowego i mlekowego powlekane mieszaniną kaprolaktonu glikolidu i searyoilomleczanu wapnia. Zolność podtrzymywania tkankowego w węźle bezpośrednio po wszczepieniu 140%,po 2 tyg.80% pierwotnej siły ,a po 3 tyg.min.30% czas wchłaniania 56-70 dni

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **lp** | **Gr. nici** | **Opis igły** | **dł. nici** | **Nazwa własna**  **Nr katalogowy** | **Producent** | **ilość saszetek** | **Cena jednostkowa** | | **Wartość brutto** | | **Stawka VAT %** |
| **netto** | **brutto** | **netto** | **brutto** |
| 1. | 3/0 | Igła okrągła 1/2 koła 26 mm | 75 cm |  |  | 360 szt |  |  |  |  |  |
| 2. | 2/0 | Igła okrągła 1/2 koła 30 mm | 75 cm |  |  | 3 204 szt |  |  |  |  |  |
| 3. | 0 | Pętla podwiązkowa bez aplikatora | 52 cm |  |  | 336 szt |  |  |  |  |  |
| 4. | 0 | Bez igły | 150 cm |  |  | 1 440 szt |  |  |  |  |  |
| 5. | 1 | Igła okrągła 1/2 koła 40 mm | 75 cm  niezabarwiona |  |  | 2 448 szt |  |  |  |  |  |
| 6. | 2/0 | Igła okrągła 1/2 koła 76 mm | 75 cm |  |  | 1 224 szt |  |  |  |  |  |
| 7. | 2/0 | Pętla podwiązkowa bez aplikatora | 52 cm |  |  | 180 szt |  |  |  |  |  |
| 8. | 2/0 | Igła odwrotnie tnąca 3/8 koła 30 mm | 75 cm |  |  | 2 412 szt |  |  |  |  |  |
| 9. | 3/0 | Igła odwrotnie tnąca 3/8 koła 30 mm | 75 cm |  |  | 2 988 szt |  |  |  |  |  |
| 10. | 0 | Typ narta okrągła bez aplikatora 23 mm | 120 cm |  |  | 54 szt |  |  |  |  |  |
| 11. | 0 | Igła okrągła 1/2 koła 30 mm | 75 cm |  |  | 2 016 szt |  |  |  |  |  |
| 12. | 1 | Igła okrągła wzmocniona 1/2 koła 27mm | 75 cm |  |  | 360 szt |  |  |  |  |  |
| 13. | 1 | Igła okrągła 1/2 koła 30mm | 75 cm |  |  | 1 584 szt |  |  |  |  |  |
| 14. | 1 | Igła okrągła 1/2 koła 37mm | 75 cm |  |  | 2 016 szt |  |  |  |  |  |
| 15. | 2/0 | Narta okrągła bez aplikatora 23mm | 120 cm |  |  | 54 szt |  |  |  |  |  |
| 16. | 3/0 | Igła 3/8 koła okrągła dł.17mm | 75 cm |  |  | 324 szt |  |  |  |  |  |
| 17. | 3/0 | Igła okrągła 1/2 koła dł.26mm | 75 cm |  |  | 1 620 szt |  |  |  |  |  |
| 18. | 3/0 | Igła 3/8 koła odwrotnie tnąca,kosmetyczna dł. 19mm | 45 cm  niezabarwiona |  |  | 72 szt |  |  |  |  |  |
| 19. | 4/0 | Igła 3/8 koła odwrotnie tnąca,kosmetyczna dł. 19mm | 45 cm  niezabarwiona |  |  | 72 szt |  |  |  |  |  |
| 20. | 3/0 | Igła 3/8 koła odwrotnie tnąca,  dł. 24mm | 75 cm |  |  | 1 512 szt |  |  |  |  |  |
| 21. | 4/0 | Igła okrągła 1/2 koła dł.20mm | 75 cm |  |  | 144 szt |  |  |  |  |  |
| 22. | 2/0 | Podwiązka | 150 cm |  |  | 324szt |  |  |  |  |  |
| 23. | 2 | Igła okrągła wzmocniona 1/2 koła 48 mm | 90 cm |  |  | 360 szt |  |  |  |  |  |
| 24. | 2 | Igła okrągła wzmocniona 1/2 koła 40 mm | 90 cm |  |  | 360 szt |  |  |  |  |  |
| 25. | 1 | Igła okrągła wzmocniona 1/2 koła 40 mm | 90 cm |  |  | 360 szt |  |  |  |  |  |
| 26. | 1 | Igła okrągła wzmocniona 1/2 koła 37 mm | 90 cm |  |  | 360 szt |  |  |  |  |  |
| 27. | 2/0 | Igła okrągła 1/2 koła 30 mm | 75 cm |  |  | 360 szt |  |  |  |  |  |
| 28. | 0 | Igła okrągła 1/2 koła 37 mm | 75 cm |  |  | 360 szt |  |  |  |  |  |
| 29. | 0 | Igła okrągła wzmocniona 1/2 koła 37 mm | 75 cm |  |  | 360 szt |  |  |  |  |  |
| 30. | 2/0 | Igła okrągła 5/8 koła 27 mm | 75 cm |  |  | 360 szt |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: ..................................... zł Słownie: ................................................................................

Wartość brutto pakietu: .................................... zł Słownie: ...............................................................................

..................................... ...............................

/ miejscowość/ /data/ ............................................................................

*/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/*

**Formularz Szczegółowy Oferty - PAKIET Nr 12**

Nici syntetyczne, monofolamentowe, długowchłanialne, wykonane z kopolimeru kwasu glikolowego i węglanu trójmetylenu, zdolność podtrzymywania tkankowego w węźle po 2 tyg.75% pierwotnej siły a po 3 tyg.65%,po 4 tyg.50%,czas wchłaniania do 6 miesięcy

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **lp** | **Gr. nici** | **Opis igły** | **dł. nici** | **Nazwa własna**  **Nr katalogowy** | **Producent** | **ilość saszetek** | **Cena jednostkowa** | | **Wartość brutto** | | **Stawka VAT %** |
| **netto** | **brutto** | **netto** | **brutto** |
| 1. | 3/0 | Igła okrągła podwójna prosta 60 mm | 75 cm |  |  | 360 szt |  |  |  |  |  |
| 2. | 0 | Igła okrągła 1/2 koła 30mm | 75 cm |  |  | 432 szt |  |  |  |  |  |
| 3. | 1 | Igła okrągła 1/2 koła 37mm gruba | 75 cm |  |  | 432 szt |  |  |  |  |  |
| 4. | 1 | Igła okrągła 1/2 koła z pętlą 48mm | 150 cm |  |  | 432 szt |  |  |  |  |  |
| 5. | 4/0 | Igła odwrotnie tnąca 3/8 koła 16mm | 75 cm |  |  | 648 szt |  |  |  |  |  |
| 6. | 0 | Igła okrągła 1/2 koła 27mm | 75 cm |  |  | 108 szt |  |  |  |  |  |
| 7. | 1 | Igła okrągła 1/2 koła 27mm | 75 cm |  |  | 432 szt |  |  |  |  |  |
| 8. | 1 | Igła okrągła 1/2 koła gruba 37mm | 90 cm |  |  | 408 szt |  |  |  |  |  |
| 9. | 2/0 | Igła okrągła 27mm, 5/8 koła podwójna | 75 cm |  |  | 120 szt |  |  |  |  |  |
| 10. | 2/0 | Igła okrągła 27mm, 5/8 koła | 75 cm |  |  | 120 szt |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: ..................................... zł Słownie: ................................................................................

Wartość brutto pakietu: .................................... zł Słownie: ...............................................................................

..................................... ...............................

/ miejscowość/ /data/ ............................................................................

*/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/*

**Formularz Szczegółowy Oferty - PAKIET Nr 13**

Plecione jedwabne szwy niewchłanialne

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **lp** | **Gr. nici** | **Opis igły** | **dł. nici** | **Nazwa własna**  **Nr katalogowy** | **Producent** | **ilość** | **Cena jednostkowa** | | **Wartość brutto** | | **Stawka VAT %** |
| **netto** | **brutto** | **netto** | **brutto** |
| 1 | 1 | Igła okrągła, wzmocniona, 1/2 koła dł.37mm, czarna powlekana woskiem | 75 cm |  |  | 360 szt |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: ..................................... zł Słownie: ................................................................................

Wartość brutto pakietu: .................................... zł Słownie: ...............................................................................

..................................... ...............................

/ miejscowość/ /data/ ............................................................................

*/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/*

**Formularz Szczegółowy Oferty - PAKIET Nr 14**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Opis przedmiotu zamówienia** | **Numer katalogowy** | **Producent** | **Ilość** | **Cena jed.** | | **Wartość** | | **Stawka VAT %** |
| **netto** | **brutto** | **netto** | **brutto** |
| 1. | Elastyczna, transparentna, kompozytowa siatka do zaopatrywania przepuklin brzusznych oraz pooperacyjnych, składająca się z niewchłanialnych monofilamentowych włókien poliestrowych tkanych w strukturze 3D, pokrytych błoną zapobiegającą powstawaniu zrostów z biowchłanialnego kolagenu hydrofilowego. Siatka posiadająca właściwości tymczasowego przylegania do otrzewnej do czasu jej umocowania staplerem. Siatka posiadająca znacznik kierunkowy w kolorze zielonym, możliwość przycięcia siatki do pożądanego rozmiaru. Rozmiar pora 3,3 x 2,3 mm, grubość 0,7 mm, gramatura siatki 66 g/m2. | | | | | | | | |
| a) | Okrągła 9cm |  |  | 40 szt |  |  |  |  |  |
| b) | Prostokątna 15 cm x 10 cm |  |  | 20 szt |  |  |  |  |  |
| c) | Prostokątna 25 cm x 20 cm |  |  | 10 szt |  |  |  |  |  |
| d) | Prostokątna 30 cm x 20 cm |  |  | 10 szt |  |  |  |  |  |
| 2. | Lekka syntetyczna siatka z polipropylenu monofilamentowego ,gramatura 37g/m²,grubość 0,5mm , rozmiar porów 1,6 x 1,5mm | | | | | | | | |
| a) | Prostokątna 6 x 11cm,pakowana po 3 szt ,każda w sterylnym opakowaniu |  |  | 60 szt |  |  |  |  |  |
| b) | Prostokątna 15 x 10cm,pakowana po 3 szt ,każda w sterylnym opakowaniu |  |  | 42 szt |  |  |  |  |  |
| c) | Prostokątna 20 x 20cm |  |  | 20 szt |  |  |  |  |  |
| d) | Prostokątna 30cm x 30cm |  |  | 20 szt |  |  |  |  |  |
| 3. | Lekka makroporowa, polipropylenowa, monofilamentowa siatka do plastyki przepuklin, gramatura 46g/m2, wielkość oczka 2,0 x 2,4 mm. | | | | | | | | |
| a) | 11 X 6 cm |  |  | 20 szt |  |  |  |  |  |
| b) | 15 x 7,5 cm |  |  | 20 szt |  |  |  |  |  |
| c) | 15 x 15 cm |  |  | 40 szt |  |  |  |  |  |
| d) | 45 x 30 cm |  |  | 20 szt |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: ..................................... zł Słownie: ................................................................................

Wartość brutto pakietu: .................................... zł Słownie: ...............................................................................

..................................... ...............................

/ miejscowość/ /data/ ............................................................................

*/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/*

**Formularz Szczegółowy Oferty - PAKIET Nr 15**

Szew skórny poliamidowy ,**poz.8**- szew skórny polibutesterowy

**poz. 21-26**-wchłanialny system zamykania ran z haczykami i pentelką

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **lp** | **Gr. nici** | **Opis igły** | **dł. nici** | **Nazwa własna**  **Nr katalogowy** | **Producent** | **ilość saszetek** | **Cena jednostkowa** | | **Wartość brutto** | | **Stawka VAT %** |
| **netto** | **brutto** | **netto** | **brutto** |
| 1. | 0 | Igła odwrotnie tnąca 3/8 koła 30mm | 75 cm |  |  | 5 436 szt |  |  |  |  |  |
| 2. | 2/0 | Igła odwrotnie tnąca 3/8 koła 30mm | 75 cm |  |  | 11 592 szt |  |  |  |  |  |
| 3. | 4/0 | Igła odwrotnie tnąca 3/8 koła 24mm | 45 cm |  |  | 612 szt |  |  |  |  |  |
| 4. | 3/0 | Igła odwrotnie tnąca 3/8 koła 24mm | 75 cm |  |  | 5 796 szt |  |  |  |  |  |
| 5. | 4/0 | Igła odwrotnie tnąca 3/8 koła 19mm | 75cm |  |  | 3 456 szt |  |  |  |  |  |
| 6. | 4/0 | Igła odwrotnie tnąca 3/8 koła 19mm | 45 cm |  |  | 408 szt |  |  |  |  |  |
| 7. | 5/0 | Igła odwrotnie tnąca 3/8 koła 16mm | 75 cm |  |  | 252 szt |  |  |  |  |  |
| 8. | 0 | Igła odwrotnie tnąca 3/8 koła 39mm | 75cm nić polibutesterowa o kontrolowanej elongacji |  |  | 360 szt |  |  |  |  |  |
| 9. | 1 | Igła odwrotnie tnąca 1/2 koła 48mm | 75cm nić polibutesterowa o kontrolowanej elongacji |  |  | 360 szt |  |  |  |  |  |
| 10. | 2/0 | Igła odwrotnie tnąca 3/8 koła 30mm | 75cm nić polibutesterowa o kontrolowanej elongacji |  |  | 360 szt |  |  |  |  |  |
| 11. | 3/0 | Igła odwrotnie tnąca 3/8 koła 24mm | 75cm nić polibutesterowa o kontrolowanej elongacji |  |  | 360 szt |  |  |  |  |  |
| 12. | 3/0 | Igła odwrotnie tnąca 3/8 koła 30mm | 75 cm |  |  | 3 168 szt |  |  |  |  |  |
| 13. | 3/0 | Igła odwrotnie tnąca 3/8 koła 24mm | 45 cm |  |  | 504 szt |  |  |  |  |  |
| 14. | 5/0 | Igła odwrotnie tnąca 3/8 koła 19mm | 45 cm |  |  | 96 szt |  |  |  |  |  |
| 15. | 5/0 | Igła odwrotnie tnąca 3/8 koła 19mm | 75 cm |  |  | 936 szt |  |  |  |  |  |
| 16. | 5/0 | Igła odwrotnie tnąca 3/8 koła 16mm | 45 cm |  |  | 120 szt |  |  |  |  |  |
| 17. | 3/0 | Igła odwrotnie tnąca 3/8 koła 19mm | 75 cm |  |  | 1 200 szt |  |  |  |  |  |
| 18. | 3/0 | Igła odwrotnie tnąca 3/8 koła 19mm | 45 cm |  |  | 240 szt |  |  |  |  |  |
| 19. | 3/0 | Igła odwrotnie tnąca 3/8 koła 30mm | 75 cm |  |  | 648 szt |  |  |  |  |  |
| 20. | 10/0 | Premium szpatułka ,podwójna,3/8 koła,długość 6,3mm,promień 2,6mm, grubość 200 mikronow | 30 cm |  |  | 120 szt |  |  |  |  |  |
| 21. | 2/0 | Igła okrągła wzmocniona 1/2 koła 27 mm | 15 cm |  |  | 24 szt |  |  |  |  |  |
| 22. | 2/0 | Igła okrągła wzmocniona 1/2 koła 27 mm | 23 cm |  |  | 24 szt |  |  |  |  |  |
| 23. | 3/0 | Igła okrągła 1/2 koła 26 mm | 15 cm |  |  | 24 szt |  |  |  |  |  |
| 24. | 3/0 | Igła okrągła 1/2 koła 26 mm | 23 cm |  |  | 24 szt |  |  |  |  |  |
| 25. | 3/0 | Igła okrągła 5/8 koła 27 mm | 15 cm |  |  | 24 szt |  |  |  |  |  |
| 26. | 3/0 | Igła okrągła 5/8 koła 27 mm | 23 cm |  |  | 24 szt |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: ..................................... zł Słownie: ................................................................................

Wartość brutto pakietu: .................................... zł Słownie: ...............................................................................

..................................... ...............................

/ miejscowość/ /data/ ............................................................................

*/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/*

**Formularz Szczegółowy Oferty - PAKIET Nr 16**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Opis przedmiotu zamówienia** | **Numer katalogowy** | **Producent** | **Ilość** | **Cena jed.** | | **Wartość** | | **Stawka VAT %** |
| **netto** | **brutto** | **netto** | **brutto** |
| 1. | Sterylny refraktor chirurgiczny składający się z dwóch obręczy połączonych trwała folią umożliwiającą 360 stopni retrakcję. Retraktor zapewniający całkowitą separację powłok brzusznych od narządów wewnętrznych, umożliwiający wytworzenie i utrzymanie odmy oraz trokara podczas zabiegów laparoskopowych. Rozmiar M (napięcie powłok 5-9 cm) |  |  | 80 szt |  |  |  |  |  |
| 2. | Sterylny retraktor chirurgiczny składający się z dwóch obręczy połączonych trwałą folią umożliwiającą 360 stopni retrakcję. Retraktor zapewniający całkowitą separację powłok brzusznych od narządów wewnętrznych, umożliwiający wytwarzanie i utrzymanie odmy oraz trokara podczas zabiegów laparoskopowych. Rozmiar L (napięcie powłok 9-14 cm) |  |  | 30 szt |  |  |  |  |  |
| 3. | Sterylny retraktor chirurgiczny składający się z dwóch obręczy połączonych trwałą folią umożliwiającą 360 stopni retrakcję. Retraktor zapewniający całkowitą separację powłok brzusznych od narządów wewnętrznych, umożliwiający wytwarzanie i utrzymanie odmy oraz trokara podczas zabiegów laparoskopowych. Rozmiar S (napięcie powłok 2,5cm - 6cm ) |  |  | 80 szt |  |  |  |  |  |
| 4. | Worek do ewakuacji pobranych próbek jednorazowego użytku dłu30 sztgość trzonu 20,9cm 3x6" |  |  | 400 szt |  |  |  |  |  |
| 5. | Worek do ewakuacji pobranych próbek jednorazowego użytku długość trzonu 20,9 cm 5x8" |  |  | 150 szt |  |  |  |  |  |
| 6. | Worek do pobierania próbek jednorazowego użytku o wymiarach 13 x 23 cm (pojemność 1500 ml) z elastyczną metalową obręczą o średnicy trzonu 15mm. Długość trzonu 29,5cm. Nie zawiera lateksu. (1 op.=3szt). Ergonomiczna rękojeść nożycowa z 2 zamkniętymi uchwytami na palce. |  |  | 30 szt |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: ..................................... zł Słownie: ................................................................................

Wartość brutto pakietu: .................................... zł Słownie: ...............................................................................

..................................... ...............................

/ miejscowość/ /data/ ............................................................................

*/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/*

**Formularz Szczegółowy Oferty - PAKIET Nr 17**

**Poz. 6** Monofilament syntetyczny – wchłanialny: okres podtrzymywania około 50% po 13-14 dniach, okres wchłaniania do 60-90 dni.

**Poz. 1,2** Szew synetyczny, wchłanialny pleciony, z kopolimeru 90% glikolidu i 10% L-laktyduOkres podtrzymywania po 14 dn. ok. 75%, po 21 dni ok. 50-40%, po 28 dn. ok. 25% Okres absorpcji od 56 do 70 dniach

**Poz. 7,8** Szew syntetyczny, jednowłóknowy, bezbarwny, szybkowchłanialny z glikonatu, Okres podtrzymywania ok. 50% po 6-7 dniach, 0% po 14-21 dniach, Czas absorpcji 56 dn

**Poz. 3-5** szew monofilamentowy, poliamidowy, niebieski

**Poz. 9** stapler skórny

**Poz. 10** ekstraktor wielorazowy ze stali chirurgicznej do zdejmowania zszywek

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **lp** | **Gr. nici** | **Opis igły** | **dł. nici** | **Nazwa własna**  **Nr katalogowy** | **Producent** | **ilość** | **Cena jednostkowa** | | **Wartość brutto** | | **Stawka VAT %** |
| **netto** | **brutto** | **netto** | **brutto** |
| 1 | 1 | typu J okrągła wzmocniona o zakończeniu krótkim tnącym, 30mm | 70 |  |  | 108 szt |  |  |  |  |  |
| 2 | 2/0 | okrągła 5/8 koła, 26 mm, | 70 |  |  | 180 szt |  |  |  |  |  |
| 3 | 0 | 3/8 koła, odwrotnie tnąca, 30mm | 75 |  |  | 720 szt |  |  |  |  |  |
| 4 | 2/0 | 3/8 koła, odwrotnie tnąca, 30mm | 75 |  |  | 720 szt |  |  |  |  |  |
| 5 | 3/0 | 3/8 koła, odwrotnie tnąca, 24 mm, | 75 |  |  | 720 szt |  |  |  |  |  |
| 6 | 4/0 | odwrotnie tnąca, 3/8 koła, 19mm,niebarwiona | 45 |  |  | 540 |  |  |  |  |  |
| 7 | 4/0 | 3/8 koła, odwrotnie tnąca plastyczna o zakończeniu mikropoint,16mm, niebarwiona | 45cm |  |  | 108 szt |  |  |  |  |  |
| 8 | 4/0 | 3/8 koła, odwrotnie tnąca plastyczna o zakończeniu mikropoint,13mm, niebarwiona | 45 |  |  | 108 szt |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Stapler skórny 35 zszywek w magazynku, zszywaka pokryta teflonem, rozmiar 6,9x3,6 mm |  |  |  | 400 szt |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Ekstraktor ze stali chirurgicznej do zdejmowania zszywek 1 op.=1 szt |  |  |  | 4 szt |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: ..................................... zł Słownie: ................................................................................

Wartość brutto pakietu: .................................... zł Słownie: ...............................................................................

..................................... ...............................

/ miejscowość/ /data/ ............................................................................

*/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/*

**Formularz Szczegółowy Oferty - PAKIET Nr 18**

Szew syntetyczny, niewchłanialny, poliestrowy powlekany (każde pojedyncze włókno osobno, jak i cała nić)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **lp** | **Gr. nici** | **Opis igły** | **dł. nici** | **Nazwa własna**  **Nr katalogowy** | **Producent** | **ilość** | **Cena jednostkowa** | | **Wartość brutto** | | **Stawka VAT %** |
| **netto** | **brutto** | **netto** | **brutto** |
| 1 | 2 | Igła okrągła wzmocniona 1/2 koła 37 mm, podwójna | 90 |  |  | 144 szt |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: ..................................... zł Słownie: ................................................................................

Wartość brutto pakietu: .................................... zł Słownie: ...............................................................................

..................................... ...............................

/ miejscowość/ /data/ ............................................................................

*/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/*

**Formularz Szczegółowy Oferty - PAKIET Nr 19**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Opis przedmiotu zamówienia** | **Numer katalogowy** | **Producent** | **Ilość** | **Cena jed.** | | **Wartość** | | **Stawka VAT %** |
| **netto** | **brutto** | **netto** | **brutto** |
| 1. | Częściowo wchłanialna, monofilamentowa, makroporowata, ultralekka siatka o gramaturze 28 g/m², średnica porów 3-4 mm, kompozyt: 50% wchłanialnego poliglekapronu-25 (ok. 84 dni) i 50% polipropylenu. Cienkie filamenty – poniżej 1 mm. Niski odsetek obkurczenia siatki po implantacji - ok 1,9%, potwierdzone badaniami klinicznymi. Rozmiar siatki 6 x 11 cm. |  |  | 51 szt |  |  |  |  |  |
| 2. | Częściowo wchłanialna, monofilamentowa, makroporowata, ultralekka siatka o gramaturze 28 g/m², średnica porów 3-4 mm, kompozyt: 50% wchłanialnego poliglekapronu-25 (ok. 84 dni) i 50% polipropylenu. Cienkie filamenty – poniżej 1 mm. Niski odsetek obkurczenia siatki po implantacji - ok 1,9%, potwierdzone badaniami klinicznymi. Rozmiar siatki 10 x 15cm |  |  | 51 szt |  |  |  |  |  |
| 3. | Częściowo wchłanialna, monofilamentowa, makroporowata, ultralekka siatka, pory w kształcie plastra miodu, średnica porów 3-4 mm, kompozyt: ok. 50% wchłanialnego poliglekapronu-25 (okres wchłaniania ok. 91 dni) i ok. 50% polipropylenu. Elastyczność siatki zbliżona do naturalnych ruchów ściany jamy brzusznej w proporcji 2:1. Siatka pakowana na płasko dla zwiększonej poręczności. Rozmiar siatki 10 x 15 cm. |  |  | 51 szt |  |  |  |  |  |
| 4. | Wielowarstwowa siatka separująca tkanki. Kompozyt – makroporowatej lekkiej siatki polipropylenowej – oksydowanej regenerowanej celulozy wchłanialnej w okresie 7-14 dni (warstwa separujaca) – polidwuoksanonu (warstwa łącząca). Rozmiar siatki 10 x 15cm. Kształt siatki owalny. |  |  | 40 szt |  |  |  |  |  |
| 5. | Wielowarstwowa siatka separująca tkanki. Kompozyt – makroporowatej lekkiej siatki polipropylenowej – oksydowanej regenerowanej celulozy wchłanialnej w okresie 7-14 dni (warstwa separujaca) – polidwuoksanonu (warstwa łącząca). Rozmiar siatki 15 x 15cm. Kształt siatki kwadratowy. |  |  | 40 szt |  |  |  |  |  |
| 6. | Wielowarstwowa siatka separująca tkanki. Kompozyt – makroporowatej lekkiej siatki polipropylenowej – oksydowanej regenerowanej celulozy wchłanialnej w okresie 7-14 dni (warstwa separujaca) – polidwuoksanonu (warstwa łącząca). Rozmiar siatki 15 x 20 cm. Kształt siatki owalny. |  |  | 20 szt |  |  |  |  |  |
| 7. | Wielowarstwowa siatka separująca tkanki. Kompozyt – makroporowatej lekkiej siatki polipropylenowej – oksydowanej regenerowanej celulozy wchłanialnej w okresie 7-14 dni (warstwa separujaca) – polidwuoksanonu (warstwa łącząca). Rozmiar siatki 20 x 30 cm. Kształt siatki prostokątny. |  |  | 10 szt |  |  |  |  |  |
| 8. | Wielowarstwowa siatka separująca tkanki. Kompozyt – makroporowatej lekkiej siatki polipropylenowej – oksydowanej regenerowanej celulozy wchłanialnej w okresie 7-14 dni (warstwa separujaca) – polidwuoksanonu (warstwa łącząca). Rozmiar siatki 25 x 35,5cm. Kształt siatki prostokątny. |  |  | 10 szt |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: ..................................... zł Słownie: ................................................................................

Wartość brutto pakietu: .................................... zł Słownie: ...............................................................................

..................................... ...............................

/ miejscowość/ /data/ ............................................................................

*/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/*

**Formularz Szczegółowy Oferty - PAKIET Nr 20**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Opis przedmiotu zamówienia** | **Numer katalogowy** | **Producent** | **Ilość** | **Cena jed.** | | **Wartość** | | **Stawka VAT %** |
| **netto** | **brutto** | **netto** | **brutto** |
| 1. | Siatka wchłanialna do czasowego wsparcia rany lub narzadu (rozm. oczek 0,5 mm x 0,5 mm). Profil wchłaniania siatki- po 14 dniach siatka zachowuje 80% swojej poczatkowej wytrzymałosci, całkowite wchłanianie siatki pomiedzy 56 a 70 dniem. Rozmiar siatki 15cm x 15cm |  |  | 12 szt |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: ..................................... zł Słownie: ................................................................................

Wartość brutto pakietu: .................................... zł Słownie: ...............................................................................

..................................... ...............................

/ miejscowość/ /data/ ............................................................................

*/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/*

**Formularz Szczegółowy Oferty - PAKIET Nr 21**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Opis przedmiotu zamówienia** | **Numer katalogowy** | **Producent** | **Ilość** | **Cena jed.** | | **Wartość** | | **Stawka VAT %** |
| **netto** | **brutto** | **netto** | **brutto** |
| 1. | Ładunek jednorazowego użytku 55mm do stalowego staplera liniowego wielokrotnego użytku TA 55 wysokość otwartej zszywki 3,5mm |  |  | 200 szt |  |  |  |  |  |
| 2. | Ładunek jednorazowego użytku 55mm do stalowego staplera liniowego wielokrotnego użytku TA 55 wysokość otwartej zszywki 4,8 mm |  |  | 96 szt |  |  |  |  |  |
| 3. | Ładunek jednorazowego użytku 90mm do stalowego staplera liniowego wielokrotnego użytku TA 90 wysokość otwartej zszywki 4,8 mm |  |  | 48szt |  |  |  |  |  |
| 4. | Stapler liniowy 55 mm jednorazowego użytku z ruchomą głowicą, wykonuje szew w postaci podwójnej linii tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie,kąt zgięcia 120° kąt obrotu 32° dł.zszywki 3,5 |  |  | 48 szt |  |  |  |  |  |
| 5. | Stapler liniowy 55 mm jednorazowego użytku z ruchomą głowicą,wykonuje szew w postaci podwójnej linii tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie,kąt zgięcia 120° kąt obrotu 32° dł.zszywki 4,8 |  |  | 48 szt |  |  |  |  |  |
| 6. | Stapler okrężny zakrzywiony z łamanym kowadełkiem średnicy 21,25,28,31,33 mm zawierający system brzeźnie spłaszczonych zszywek dł.22cm, wysokość zszywki 3,5 i 4,8 (pakowane po 3 sztuki) |  |  | 120 szt |  |  |  |  |  |
| 7. | Narzędzie jednorazowego użytku wykonujące szew kapciuchowy z niewchłanialnej plecionki poliestrowej surgidac 2-0 dł.45mm |  |  | 48 szt |  |  |  |  |  |
| 8. | Narzędzie jednorazowego użytku wykonujące szew kapciuchowy z poliamidowego monofilamentu monosoft 2-0 dł.65mm |  |  | 9 szt |  |  |  |  |  |
| 9. | Stapler skórny zawierający 35 zszywek średnica drutu 0,5 mm |  |  | 400 szt |  |  |  |  |  |
| 10. | Ładunek do ładowalnego narzędzia do szycia i wiązania zawierający powlekaną plecionkę poliestrową 2-0 dł.18cm |  |  | 12 szt |  |  |  |  |  |
| 11. | Stapler endoskopowy, liniowy, tnący ,uniwersalny bez ładunku, średnicy 12mm umożliwiający min.20 strzałów pozwalający na używanie ładunków prostych jak i z artykulacją 22 stopnie i 45 stopni dł. 6 i 16cm i 26cm |  |  | 90 szt |  |  |  |  |  |
| 12. | Ładunek do staplera endoskopowego linowo-tnącego dł.30mm i 45 mm wysokość zszywki 2,5mm |  |  | 72 szt |  |  |  |  |  |
| 13. | Ładunek do staplera endoskopowego linowo-tnącego dł ładunku 30-60mm wysokość zszywki 3,5mm |  |  | 48 szt |  |  |  |  |  |
| 14. | Ładunek do staplera endoskopowego linowo-tnącego dł ładunku 45-60mm wysokość szywki 4,8mm |  |  | 72 szt |  |  |  |  |  |
| 15. | Ładunek do staplera endoskopowego linowo-tnącego umożliwiającego artykulacji dł. ładunku 45-60mm wysokość zszywki 4,8mm |  |  | 96 szt |  |  |  |  |  |
| 16. | Stapler okrężny do laparoskopii dł.35cm z łamanym trzpieniem 21,25,28,31,33mm (pakowane po 3 sztuki) |  |  | 45 szt |  |  |  |  |  |
| 17. | Ładunek do staplera endoskopowego linowo-tnącego umożliwiającego artykulacji dł.ładunku 45-60mm wysokość zszywki 3,5mm |  |  | 72 szt |  |  |  |  |  |
| 18. | Ładunek reticularny do endoskopowego staplera liniowo-tnącego dł. 45mm,zawierający system zszywek o trzech wysokościach 3,0-3,5-4,0 mm |  |  | 72 szt |  |  |  |  |  |
| 19. | Ładunek reticularny do endoskopowego staplera liniowo-tnącego dł. 60mm,zawierający system zszywek o trzech wysokościach 3,0-3,5-4,0 mm |  |  | 72 szt |  |  |  |  |  |
| 20. | Ładunek reticularny do endoskopowego staplera liniowo-tnącego dł. 45mm,zawierający system zszywek o trzech wysokościach 2,0-2,5-3,0 mm |  |  | 36 szt |  |  |  |  |  |
| 21. | Ładunek reticularny do endoskopowego staplera liniowo-tnącego dł. 60mm,zawierający system zszywek o trzech wysokościach 2,0-2,5-3,0mm |  |  | 36 szt |  |  |  |  |  |
| 22. | Stapler liniowy z nożem 60mm wykonujący szew w postaci dwóch podwójnych linii brzeżnie spłaszczonych zszywek na całej długości, posiadający nóż w ładunku. Wysokość otwartej zszywki 3,8mm |  |  | 50 szt |  |  |  |  |  |
| 23. | Ładunek do staplera liniowego z nożem 60mm wykonujacy szew w postaci dwóch podwójnych linii brzeżnie spłaszczonych zszywek na całej długości, posiadający nóż w ładunku. Wysokość otwartej zszywki 3,8mm |  |  | 100 szt |  |  |  |  |  |
| 24. | Stapler liniowy z nożem 60mm wykonujacy szew w postaci dwóch podwójnych linii brzeżnie spłaszczonych zszywek na całej długości, posiadający nóż w ładunku. Wysokość otwartej zszywki 4,8mm |  |  | 50 szt |  |  |  |  |  |
| 25. | Ładunek do staplera liniowego z nożem 60mm wykonujący szew w postaci dwóch podwójnych linii brzeżnie spłaszczonych zszywek na całej długości, posiadający nóż w ładunku. Wysokość otwartej zszywki 4,8mm |  |  | 100 szt |  |  |  |  |  |
| 26. | Stapler liniowy z nożem 80mm wykonujacy szew w postaci dwóch podwójnych linii brzeżnie spłaszczonych zszywek na całej długości, posiadający nóż w ładunku. Wysokość otwartej zszywki 3,8mm |  |  | 27 szt |  |  |  |  |  |
| 27. | Ładunek do staplera liniowego z nożem 80mm wykonujacy szew w postaci dwóch podwójnych linii brzeżnie spłaszczonych zszywek na całej długości, posiadający nóż w ładunku. Wysokość otwartej zszywki 3,8mm |  |  | 60 szt |  |  |  |  |  |
| 28. | Stapler liniowy z nożem 80mm wykonujacy szew w postaci dwóch podwójnych linii brzeżnie spłaszczonych zszywek na całej długości, posiadający nóż w ładunku. Wysokość otwartej zszywki 4,8mm |  |  | 27 szt |  |  |  |  |  |
| 29. | Ładunek do staplera liniowego z nożem 80mm wykonujacy szew w postaci dwóch podwójnych linii brzeżnie spłaszczonych zszywek na całej długości, posiadający nóż w ładunku. Wysokość otwartej zszywki 4,8mm |  |  | 60 szt |  |  |  |  |  |
| 30. | Uniwersalna rękojeść staplera endoskopowego, kompatybilna z ładunkami o różnych długościach, wielorazowa, do 50 sterylizacji w autoklawie parowym, w 100% sterowana elektronicznie za pomocą przycisków - pozwalająca na płynną artykulację i rotację ładunków, wraz z adapterem baterią, ładowarką, prowadnikiem i narzędziem ręcznym. |  |  | 1 szt |  |  |  |  |  |
| 31. | Ładunek jednorazowego użytku 50mm do staplera liniowego, stalowego z nożem |  |  | 120 szt |  |  |  |  |  |
| 32. | Instrument jednorazowego użytku do mocowania siatek z 30 wchłanialnymi wkrętami, wysokość aktywna 41 mm, średnica aplikatora 5mm, długość 36 cm |  |  | 20 szt |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: ..................................... zł Słownie: ................................................................................

Wartość brutto pakietu: .................................... zł Słownie: ...............................................................................

..................................... ...............................

/ miejscowość/ /data/ ............................................................................

*/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/*

**Formularz Szczegółowy Oferty - PAKIET Nr 22**

Powlekany szew syntetyczny, wchłanialny, pleciony z polimeru kwasu glikolowego i mlekowego, połączonych w proporcjach 9:1 .Efektywny okres podtrzymywania tkankowego od 25-35 dni. Profil podtrzymywania tkankowego: 75% po 14 dniach,40-50% po 21 dniach,25% ok.28 dni. Okres wchłaniania 56-70 dni.

W wybranych pozycjach wymagana nić z powleczeniem antybakteryjnym o szerokim spektrum działania (efektywne hamowanie strefy wzrostu drobnoustrojów: Staphyloccocus aureus, Staphylococcus Epidermis, MRSA i MRSE(minimalnie wymagane)).Igły o zwiększonej odporności na odkształcanie, posiadające cechy zwiększające stabilność w imadle(spłaszczenie w części imadłowej oraz wzdłużne rowkowanie w igłach o długości powyżej 17mm),o cechach konstrukcyjnych i parametrach zgodnych z opisem.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **lp** | **Gr. nici** | **Opis igły** | **dł. nici** | **Nazwa własna**  **Nr katalogowy** | **Producent** | **ilość** | **Cena jednostkowa** | | **Wartość brutto** | | **Stawka VAT %** |
| **netto** | **brutto** | **netto** | **brutto** |
| 1 | 1 | Bez igły | 150cm fioletowa |  |  | 324 szt |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 | bez igły | 2 x 70cm fioletowa z powleczeniem antybakteryjnym |  |  | 216 szt |  |  |  |  |  |
| 3 | 3/0 | Bez igły | 2 x 70cm fioletowa z powleczeniem antybakteryjnym |  |  | 120 szt |  |  |  |  |  |
| 4 | 0 | bez igły | 2 x 70 cm fioletowa z powleczeniem antybakteryjnym |  |  | 216 szt |  |  |  |  |  |
| 5 | 0 | bez igły | 150 cm fioletowa |  |  | 168 szt |  |  |  |  |  |
| 6 | 0 | bez igły | 3 x 45cm fioletowa  z powleczeniem antybakteryjnym |  |  | 120 szt |  |  |  |  |  |
| 7 | 2/0 | bez igły | 2 x 70 cm fioletowa  z powleczeniem antybakteryjnym |  |  | 312 szt |  |  |  |  |  |
| 8 | 2/0 | bez igły | 5 x70 cm fioletowa z powleczeniem antybakteryjnym |  |  | 624 szt |  |  |  |  |  |
| 9 | 0 | podwiązka endoskopowa | 40cm |  |  | 180 szt |  |  |  |  |  |
| 10 | 2/0 | Bez igły | 3 x 45cm fioletowa z powleczeniem antybakteryjnym |  |  | 1 296 szt |  |  |  |  |  |
| 11 | 2/0 | Bez igły | 12 x 45cm  fioletowa |  |  | 600 szt |  |  |  |  |  |
| 12 | 2/0 | Bez igły | 150cm  fioletowa |  |  | 756 szt |  |  |  |  |  |
| 13 | 3/0 | bez igły | 12 x 45cm  Fioletowa |  |  | 432 szt |  |  |  |  |  |
| 14 | 3/0 | Bez igły | 6 x 45cm  z powleczeniem antybakteryjnym |  |  | 432 szt |  |  |  |  |  |
| 15 | 3/0 | Bez igły | 3 x 45cm z powleczeniem antybakteryjnym |  |  | 1 512 szt |  |  |  |  |  |
| 16 | 3/0 | Bez igły | 150cm fioletowa |  |  | 432 szt |  |  |  |  |  |
| 17 | 4/0 | bez igły | 150 cm fioletowa |  |  | 168 szt |  |  |  |  |  |
| 18 | 4/0 | bez igły | 3 x 45 cm fioletowa z powleczeniem antybakteryjnym |  |  | 108 szt |  |  |  |  |  |
| 19 | 4/0 | bez igły | 2 x 70cm  Fioletowa |  |  | 120 szt |  |  |  |  |  |
| 20 | 2/0 | bez igły | 3 x 45cm fioletowa z powleczeniem antybakteryjnym |  |  | 1 512 szt |  |  |  |  |  |
| 21 | 3/0 | Igła 1/2 koła rozwarstwiająca  dł.20mm | 75cm  Fioletowa |  |  | 600 szt |  |  |  |  |  |
| 22 | 1 | Igła ½ koła rozwarstwiająca  dł.31mm | 75cm fioletowa |  |  | 360 szt |  |  |  |  |  |
| 23 | 2/0 | Igła 3/8 koła odwrotnie tnąca kosmetyczna II generacji dł.26mm | 75cm  niebarwiona |  |  | 1 152 szt |  |  |  |  |  |
| 24 | 1 | Igła 1/2 koła wzmocniona  dł.31mm | 90 cm fioletowa  z powleczeniem antybakteryjnym |  |  | 1 440 szt |  |  |  |  |  |
| 25 | 1 | Igła haczykowata,okrągło-tnąca dł 31 mm | 70cm fioletowa z powleczeniem antybakteryjnym |  |  | 2 160 szt |  |  |  |  |  |
| 26 | 0 | igła 1/2koła okrągła rozwarstwiająca  dł.31 mm | 70cm fioletowa z powleczeniem antybakteryjnym |  |  | 960 szt |  |  |  |  |  |
| 27 | 1 | igła 1/2 koła wzmocniona  dł. 36mm | 90 fioletowa  z powleczeniem antybakteryjnym |  |  | 5 760 szt |  |  |  |  |  |
| 28 | 1 | igła 1/2 koła rozwarstwiająca  dł.31mm | 70 cm fioletowa  z powleczeniem antybakteryjnym |  |  | 180 szt |  |  |  |  |  |
| 29 | 1 | igła 1/2 koła rozwarstwiająca  dł. 31mm | 70 cm fioletowa  z powleczeniem antybakteryjnym |  |  | 720 szt |  |  |  |  |  |
| 30 | 2 | igła 1/2 koła wzmocniona  dł. 40mm | 90cm fioletowa  z powleczeniem antybakteryjnym |  |  | 20 520 szt |  |  |  |  |  |
| 31 | 0 | igła 1/2 koła rozwarstwiająca  dł. 36mm | 70cm fioletowa  z powleczeniem antybakteryjnym |  |  | 14 616 szt |  |  |  |  |  |
| 32 | 0 | igła 1/2 koła rozwarstwiająca  dł.31mm | 70cm fioletowa  z powleczeniem antybakteryjnym |  |  | 1 248 szt |  |  |  |  |  |
| 33 | 0 | igła 1/2 koła okrągła,rozwarstwiająca dł.36mm | 90 cm fioletowa  z powleczeniem antybakteryjnym |  |  | 432 szt |  |  |  |  |  |
| 34 | 2/0 | igła 3/8 koła rozwarstwiająca czarna, dł.26mm | 70cm fioletowa  z powleczeniem antybakteryjnym |  |  | 432 szt |  |  |  |  |  |
| 35 | 2/0 | igła 1/2 koła okrągła, rozwarstwiająca czarna dł.26mm | 70cm fioletowa  z powleczeniem antybakteryjnym |  |  | 2 880 szt |  |  |  |  |  |
| 36 | 2/0 | igła 1/2 koła okrągła rozwarstwiająca dl.22mm | 70cm fioletowa  z powleczeniem antybakteryjnym |  |  | 1 008 szt |  |  |  |  |  |
| 37 | 2/0 | Igła 1/2 koła okrągła rozwarstwiająca dł.31mm | 70cm fioletowa z powleczeniem antybakteryjnym |  |  | 3 600 szt |  |  |  |  |  |
| 38 | 3/0 | Igła 1/2 koła okrągła rozwarstwiająca dł.22mm | 70cm fioletowa z powleczeniem antybakteryjnym |  |  | 3 312 szt |  |  |  |  |  |
| 39 | 4/0 | Igła 1/2 koła okrągła rozwarstwiająca , dł.17mm | 70cm fioletowa z powleczeniem antybakteryjnym |  |  | 1 116 szt |  |  |  |  |  |
| 40 | 3/0 | Igła 3/8 koła konwencjonalnie tnąca, kosmetyczna II generacji, dwuwklęsła , dł.19mm | 75cm  Niebarwiona |  |  | 864 szt |  |  |  |  |  |
| 41 | 5/0 | igła 3/8 koła odwrotnie tnąca ,  kosmetyczna II generacji,  dwuwklęsła dł.11mm | 45cm  Niebarwiona |  |  | 240 szt |  |  |  |  |  |
| 42 | 8/0 | Igła 3/8 koła szpatułkowa z mikroostrzem dł 6,5mm | 30cm  Fioletowa |  |  | 180 szt |  |  |  |  |  |
| 43 | 7/0 | Igła 3/8 koła szpatułkowa z mikroostrzem dł.6,5mm | 30 cm  Fioletowa |  |  | 180 szt |  |  |  |  |  |
| 44 | 6/0 | Igła 1/4 koła szpatułkowa podwójna dł.8mm | 45 cm  Fioletowa |  |  | 180 szt |  |  |  |  |  |
| 45 | 5/0 | Igła 1/4 koła szpatułkowa podwójna dł.8mm | 45cm  Fioletowa |  |  | 120 szt |  |  |  |  |  |
| 46 | 4/0 | Igła 3/8 koła okrągła rozwarstwiająca dł.17mm | 45 cm  fioletowa |  |  | 72 szt |  |  |  |  |  |
| 47 | 3/0 | Igła 3/8 koła odwrotnie tnąca  dł.30mm | 70cm  Fioletowa z powleczeniem antybakteryjnym |  |  | 1 080 szt |  |  |  |  |  |
| 48 | 2/0 | igła 3/8 koła odwrotnie tnąca  dł. 30mm | 70cm  Fioletowa z powleczeniem antybakteryjnym |  |  | 828 szt |  |  |  |  |  |
| 49 | 4/0 | igła 3/8 koła odwrotnie tnąca  dł. 19mm | 45cm  Niebarwiona |  |  | 828 szt |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: ..................................... zł Słownie: ................................................................................

Wartość brutto pakietu: .................................... zł Słownie: ...............................................................................

..................................... ...............................

/ miejscowość/ /data/ ............................................................................

*/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/*

**Formularz Szczegółowy Oferty - PAKIET Nr 23**

Powlekany szew syntetyczny, wchłanialny,pleciony z polimeru kwasu glikolowego i mlekowego,połączonych w proporcjach 9:1.Efektywny okres podtrzymywania tkankowego od 10 do 14 dni. Profil podtrzymywania tkankowego 50% po 5 dniach ,0% po 10-14 dniach. Okres wchłaniania do 42 dni. Igły o zwiększonej odporności na odkształcanie,posiadające cechy zwiększające stabilność w imadle(spłaszczenie w części imadłowej oraz wzdłużne rowkowanie w igłach o długości powyżej 17mm), o cechach konstrukcyjnych i parametrach zgodnych z opisem.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **lp** | **Gr. nici** | **Opis igły** | **dł. nici** | **Nazwa własna**  **Nr katalogowy** | **Producent** | **ilość** | **Cena jednostkowa** | | **Wartość brutto** | | **Stawka VAT %** |
| **netto** | **brutto** | **netto** | **brutto** |
| 1 | 4/0 | igła 3/8 koła odwrotnie tnąca kosmetyczna dwuwklęsła dł.19mm | 75cm niebarwiona |  |  | 60 szt |  |  |  |  |  |
| 2 | 4/0 | Igła konwencjonalnie tnąca kosmetyczna, dwuwklęsła 3/8 koła dł.16 mm | 75cm niebarwiona |  |  | 372 szt |  |  |  |  |  |
| 3 | 1 | Igła 1/2 koła okrągło-tnąca dł. 45 mm | 90 cm  niebarwiona |  |  | 3 060 szt |  |  |  |  |  |
| 4 | 2/0 | Igła1/2 koła okrągło-tnąca dł. 36mm | 90 cm  niebarwiona |  |  | 780 szt |  |  |  |  |  |
| 5 | 0 | Igła 1/2 koła okrągło-tnąca dł.48 mm | 90 cm  niebarwiona |  |  | 2 160 szt |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: ..................................... zł Słownie: ................................................................................

Wartość brutto pakietu: .................................... zł Słownie: ...............................................................................

..................................... ...............................

/ miejscowość/ /data/ ............................................................................

*/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/*

**Formularz Szczegółowy Oferty - PAKIET Nr 24**

Szew syntetyczny, monofilamentowy, wchłanialny zbudowany z polidioksanonu. Efektywny okres podtrzymywania tkankowego do 90 dni. Profil podtrzmywania tkankowego: 14dni ok.60-75%,28 dni ok.50-70%,42dni ok.35-50%. Okres wchłaniania 182-238 dni. W wybranychpozycjach wymagana nić z powleczeniem antybakteryjnym o szerokim spectrum działania(efektywne hamowanie strefy wzrostu drobnoustrojów: Staphyloccocus Aureus, Staphylococcus Epidermis,MRSA i MRSE(minimalnie wymagane).Ponadto w poz.4-5 czas absorbcji szwu:182-238 dni i profil podtrzymywania tkankowego:14 dni ok.60-80%,28dni ok.40-70%,42 dni ok.35-60%. Igły o zwiększonej odporności na odkształcenie, posiadające cechy zwiększające stabilność w imadle(spłaszczenie w części imadłowej oraz wzdłużne rowkowanie w igłach o długości powyżej 17mm), o cechach konstrukcyjnych i parametrach zgodnych z opisem.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **lp** | **Gr. nici** | **Opis igły** | **dł. nici** | **Nazwa własna**  **Nr katalogowy** | **Producent** | **ilość** | **Cena jednostkowa** | | **Wartość brutto** | | **Stawka VAT %** |
| **netto** | **brutto** | **netto** | **brutto** |
| 1 | 3/0 | Bez igły | 3 x 45 cm fioletowy |  |  | 108 szt |  |  |  |  |  |
| 2 | 4/0 | Bez igły | 3 x 45cm fioletowy |  |  | 108 szt |  |  |  |  |  |
| 3 | 2/0 | Bez igły | 2 x 70cm fioletowy |  |  | 108 szt |  |  |  |  |  |
| 4 | 1 | Igła 1/2 koła okrągła wzmocniona  dł.40mm | 150cm fioletowa pętla z powleczeniem antybakteryjnym |  |  | 432 szt |  |  |  |  |  |
| 5 | 1 | Igła 1/2 koła okrągła wzmocniona  dł.40mm | 90cm fioletowa  z powleczeniem antybakteryjnym |  |  | 432 szt |  |  |  |  |  |
| 6 | 4/0 | Igła 1/2 koła okrągła  rozwarstwiająca czarna dł.22mm | 70cm fioletowa  z powleczeniem antybakteryjnym |  |  | 324 szt |  |  |  |  |  |
| 7 | 3/0 | Igła 1/2 koła okrągła  rozwarstwiająca czarna dł.22mm | 70cm fioletowa  z powleczeniem antybakteryjnym |  |  | 720 szt |  |  |  |  |  |
| 8 | 2/0 | Igła 1/2 koła okrągła  rozwarstwiająca czarna dł.22mm | 70cm fioletowa  z powleczeniem antybakteryjnym |  |  | 720 szt |  |  |  |  |  |
| 9 | 3/0 | Igła 1/2 koła okrągła dł.22mm | 70cm fioletowa  z powleczeniem antybakteryjnym |  |  | 720 szt |  |  |  |  |  |
| 10 | 4/0 | Igła 1/2 koła okrągła,podwójna  dł.22mm | 90cm fioletowa  z powleczeniem antybakteryjnym |  |  | 324 szt |  |  |  |  |  |
| 11 | 4/0 | Igła 1/2 koła okrągła  rozwarstwiająca dł.22mm | 70cm fioletowa  z powleczeniem antybakteryjnym |  |  | 324 szt |  |  |  |  |  |
| 12 | 0 | Podwiązka endoskopowa | 40cm fioletowa |  |  | 72 szt |  |  |  |  |  |
| 13 | 0 | Igła 1/2 koła okrągła, rozwarstwiająca  szew endoskopowy dł.26mm | 100 cm fioletowa |  |  | 60 szt |  |  |  |  |  |
| 14 | 2/0 | Igła 1/2 koła okrągła powójna  dł.26mm | 70cm fioletowa  z powleczeniem antybakteryjnym |  |  | 324 szt |  |  |  |  |  |
| 15 | 2/0 | Igła 1/2 koła okrągła, rozwarstwiająca  szew endoskopowy dł.26mm | 120 cm fioletowa |  |  | 108 szt |  |  |  |  |  |
| 16 | 3/0 | Igła 1/2 koła okrągła dł.26mm | 70cm fioletowa |  |  | 216 szt |  |  |  |  |  |
| 17 | 2/0 | Igła 1/2 koła okrągła dł.26mm | 70cm fioletowa |  |  | 216 szt |  |  |  |  |  |
| 18 | 3/0 | Igła 1/2 koła okrągła dł.26mm | 70cm fioletowa |  |  | 324 szt |  |  |  |  |  |
| 19 | 3/0 | Igła 1/2 koła okrągła dł.22mm | 70 cm fioletowa |  |  | 720 szt |  |  |  |  |  |
| 20 | 3/0 | Igła 1/2 koła rozwarstwiająca  dł.20mm | 70cm fioletowa z powleczeniem antybakteryjnym |  |  | 504 szt |  |  |  |  |  |
| 21 | 4/0 | Igła 1/2 koła okrągła dł.26mm | 70cm fioletowa z powleczeniem antybakteryjnym |  |  | 504 szt |  |  |  |  |  |
| 22 | 4/0 | Igła 1/2 koła okrągła dł.22mm | 70cm fioletowa z powleczeniem antybakteryjnym |  |  | 324 szt |  |  |  |  |  |
| 23 | 4/0 | Igła 1/2 koła rozwarstwiająca  dł.20mm | 70 cm fioletowa z powleczeniem antybakteryjnym |  |  | 216 szt |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: ..................................... zł Słownie: ................................................................................

Wartość brutto pakietu: .................................... zł Słownie: ...............................................................................

..................................... ...............................

/ miejscowość/ /data/ ............................................................................

*/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/*

**Formularz Szczegółowy Oferty - PAKIET Nr 25**

Szew monofilamentowy ,niewchłanialny wytworzony z włókna poliamidowego.Szew ulega biodegradacji w tkankach w okresie ok.5 lat. Szew charakteryzuje się obniżoną hydrofilnością (absorbcją wody) dzięki specjalnej obróbce w czasie procesu pakowania (zanurzenie szwu w roztworze alkoholu etylowego przed włożeniem do saszetki). Igły o zwiększonej odporności na odkształcanie,posiadające cechy zwiększające stabilność w imadle(spłaszczenie w części imadłowej oraz wzdłużne rowkowanie w igłach o długości powyżej 17mm), o cechach konstrukcyjnych i parametrach zgodnych z opisem.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **lp** | **Gr. nici** | **Opis igły** | **dł. nici** | **Nazwa własna**  **Nr katalogowy** | **Producent** | **ilość** | **Cena jednostkowa** | | **Wartość brutto** | | **Stawka VAT %** |
| **netto** | **brutto** | **netto** | **brutto** |
| 1 | 1 | Igła ½ koła okrągła wzmocniona  dł.48mm | 150 cm pętla czarna |  |  | 504 szt |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 | Igła 3/8 koła konwencjonalnie tnąca podwójna  dł.90mm | 75 cm czarna |  |  | 1 740 szt |  |  |  |  |  |
| 3 | 1 | Igła 3/8 koła konwencjonalnie tnąca ,  2 szwy w saszetce każdy zaopatrzony w 40mm rurkę winylową dł.90mm | 2 x 50cm  czarna |  |  | 60 szt |  |  |  |  |  |
| 4 | 2/0 | igła 3/8 koła odwrotnie tnąca dł.30mm | 75cm niebieska |  |  | 360 szt |  |  |  |  |  |
| 5 | 0 | Igła 3/8 koła odwrotnie tnąca dł.30mm | 75cm  niebieska |  |  | 360 szt |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: ..................................... zł Słownie: ................................................................................

Wartość brutto pakietu: .................................... zł Słownie: ...............................................................................

..................................... ...............................

/ miejscowość/ /data/ ............................................................................

*/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/*

**Formularz Szczegółowy Oferty - PAKIET Nr 26**

Nić pleciona z pojedyńczych włókien jedwabnych, które przed wyplotem są poddawane specjalnej obróbce chemicznej, której celem jest usunięcie naturalnych wosków i klejów. Nić impregnowana jest specjalną mieszaniną wosku osłaniającego splot nici. Igły o zwiększonej odporności na odkształcanie, posiadające cechy zwiększające stabilność w imadle(spłaszczenie w części imadłowej oraz wzdłużne rowkowanie w igłach o długości powyżej 17mm), o cechach konstrukcyjnych i parametrach zgodnych z opisem.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **lp** | **Gr. nici** | **Opis igły** | **dł. nici** | **Nazwa własna**  **Nr katalogowy** | **Producent** | **ilość** | **Cena jednostkowa** | | **Wartość brutto** | | **Stawka VAT %** |
| **netto** | **brutto** | **netto** | **brutto** |
| 1 | 4/0 | Igła 3/8 koła konwencjonalnie tnąca kosmetyczna dwuwklęsła dł.16 mm | 45 cm  czarna |  |  | 720 szt |  |  |  |  |  |
| 2 | 3/0 | Igła 3/8 koła konwencjonalnie tnąca kosmetyczna dwuwklęsła dł.19mm | 45 cm  czarna |  |  | 1 068 szt |  |  |  |  |  |
| 3 | 2/0 | Igła 3/8 koła odwrotnie tnąca kosmetyczna dwuwklęsła dł.26mm | 45 cm  czarna |  |  | 720 szt |  |  |  |  |  |
| 4 | 1 | Bez igły | 180 cm  czarna |  |  | 60 szt |  |  |  |  |  |
| 5 | 5/0 | Igła 3/8 koła odwrotnie tnąca dł. 13mm | 75 cm  czarna |  |  | 120 szt |  |  |  |  |  |
| 6 | 4/0 | Igła 3/8 koła, konwencjonalnie tnąca,  kosmetyczna dwuwklęsła dł.26mm | 45 cm  czarna |  |  | 60 szt |  |  |  |  |  |
| 7 | 3/0 | Igła 1/2 koła, konwencjonalnie tnąca  dł.22mm | 45cm  czarna |  |  | 360 szt |  |  |  |  |  |
| 8 | 2/0 | Igła 1/2 koła, konwencjonalnie tnąca dł.22mm | 45cm  czarna |  |  | 180 szt |  |  |  |  |  |
| 9 | 5/0 | Igła 3/8 koła, konwencjonalnie tnąca,  kosmetyczna dwuwklęsła dł.26mm | 45 cm  czarna |  |  | 60 szt |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: ..................................... zł Słownie: ................................................................................

Wartość brutto pakietu: .................................... zł Słownie: ...............................................................................

..................................... ...............................

/ miejscowość/ /data/ ............................................................................

*/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/*

**Formularz Szczegółowy Oferty - PAKIET Nr 27**

Szew pleciony,niewchłanialny poliestrowy,powlekany polibutylanem wskazany do stosowania w ogólnych przypadkach zbliżania tkanek miękkich i ich podwiązywania , w tym chirurgii sercowo-naczyniowej.

Konstrukcja szwu : budowa rdzeniowa z 16-mikrowłóknami.

Igły o zwiększonej odporności na odkształcanie,posiadające cechy zwiększające stabilność w imadle(spłaszczenie w części imadłowej oraz wzdłużne rowkowanie w igłach o długości powyżej 17mm), o cechach konstrukcyjnych i parametrach zgodnych z opisem.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **lp** | **Gr. nici** | **Opis igły** | **dł. nici** | **Nazwa własna**  **Nr katalogowy** | **Producent** | **ilość** | **Cena jednostkowa** | | **Wartość brutto** | | **Stawka VAT %** |
| **netto** | **brutto** | **netto** | **brutto** |
| 1 | 0 | Igła ½ koła okrągło-tnąca,podwójna dł.26mm | 90 cm  zielona |  |  | 300 szt |  |  |  |  |  |
| 2 | 2/0 | Igła ½ koła okrągła ,podwójna dł.17mm | 90 cm  zielona |  |  | 684 szt |  |  |  |  |  |
| 3 | 3/0 | Igła ½ koła okrągła ,podwójna dł.17mm | 60 cm  zielona |  |  | 204 szt |  |  |  |  |  |
| 4 | 3/0 | Igła 3/8 koła podwójna okrągło-tnąca  dł.17mm | 75cm biała |  |  | 60 szt |  |  |  |  |  |
| 5 | 2/0 | Igła okrągła 1/2 koła podwójna dł 20 mm | 75cm  zielona |  |  | 264 szt |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: ..................................... zł Słownie: ................................................................................

Wartość brutto pakietu: .................................... zł Słownie: ...............................................................................

..................................... ...............................

/ miejscowość/ /data/ ............................................................................

*/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/*

**Formularz Szczegółowy Oferty - PAKIET Nr 28**

Szew syntetyczny monofilamentowy, hydrofobowy, niewchłanialny z czystego polipropylenu , charakteryzujący się kontrolowanym rozciąganiem nici oraz plastycznym odkształcaniem węzła bez pamięci skrętu po wyjęciu nici z opakowania.

Igły o zwiększonej odporności na odkształcanie, posiadające cechy zwiększające stabilność w imadle(spłaszczenie w części imadłowej oraz wzdłużne rowkowanie w igłach o długości powyżej 17mm), o cechach konstrukcyjnych i parametrach zgodnych z opisem.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **lp** | **Gr. nici** | **Opis igły** | **dł. nici** | **Nazwa własna**  **Nr katalogowy** | **Producent** | **ilość** | **Cena jednostkowa** | | **Wartość brutto** | | **Stawka VAT %** |
| **netto** | **brutto** | **netto** | **brutto** |
| 1 | 7/0 | Igła 3/8 koła podwójna okrągła,średnica 175mikrony,kąt 135º cięciwa 8mm  dł.9,3mm | 60 cm  niebieska |  |  | 24 szt |  |  |  |  |  |
| 2 | 6/0 | Igła 3/8 koła konwencjonalnie tnąca kosmetyczna dwuwklęsła 16 mm | 45 cm  niebieska |  |  | 624 szt |  |  |  |  |  |
| 3 | 5/0 | Igła 3/8 koła konwencjonalnie tnąca kosmetyczna dwuwklęsła 16 mm | 45 cm  niebieska |  |  | 144 szt |  |  |  |  |  |
| 4 | 4/0 | Igła 3/8 koła konwencjonalnie tnąca kosmetyczna dwuwklęsła dł.16mm | 45 cm  niebieska |  |  | 48 szt |  |  |  |  |  |
| 5 | 5/0 | Igła 1/2 koła podwójna okrągła dł.17mm | 90 cm niebieska |  |  | 60 szt |  |  |  |  |  |
| 6 | 4/0 | Igła 1/2 koła podwójna okrągła dł.17mm | 90cm niebieska |  |  | 204 szt |  |  |  |  |  |
| 7 | 3/0 | Igła 1/2 koła okrągła dł.26mm | 75 cm niebieska |  |  | 612 szt |  |  |  |  |  |
| 8 | 2/0 | Igła 1/2 koła okrągła dł.26mm | 75cm niebieska |  |  | 2 736 szt |  |  |  |  |  |
| 9 | 6/0 | Igła 1/2 koła okrągła, dł.10mm | 45cm  niebieska |  |  | 72 szt |  |  |  |  |  |
| 10 | 6/0 | Igła 1/2 koła okrągła ,podwójna, dł. 10mm | 75 cm niebieska |  |  | 72 szt |  |  |  |  |  |
| 11 | 5/0 | Igła 1/2 koła okrągła dł. 13mm | 75cm niebieska |  |  | 72 szt |  |  |  |  |  |
| 12 | 2/0 | Igła 1/2 koła okrągła dł.31mm | 75cm niebieska |  |  | 2 124 szt |  |  |  |  |  |
| 13 | 4/0 | Igla 1/2 koła okrągła podwójna dł.13mm | 90 cm niebieska |  |  | 72 szt |  |  |  |  |  |
| 14 | 3/0 | Igła 1/2 koła okrągła podwójna dł.17mm | 90cm niebieska |  |  | 48 szt |  |  |  |  |  |
| 15 | 0 | Igła prosta odwrotnie tnąca | 100 cm niebieska |  |  | 5 520 szt |  |  |  |  |  |
| 16 | 2/0 | Igła prosta odwrotnie tnąca | 100 cm niebieska |  |  | 120 szt |  |  |  |  |  |
| 17 | 4/0 | Igła 1/2 koła okrągła dł.17mm | 90 cm  niebieska |  |  | 108 szt |  |  |  |  |  |
| 18 | 3/0 | Igła 1/2 koła okrągła dł. 22mm | 75cm  niebieska |  |  | 252 szt |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: ..................................... zł Słownie: ................................................................................

Wartość brutto pakietu: .................................... zł Słownie: ...............................................................................

..................................... ...............................

/ miejscowość/ /data/ ............................................................................

*/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/*

**Formularz Szczegółowy Oferty - PAKIET Nr 29**

Szew syntetyczny, monofilamentowy, wchłanialny. Efektywny okres podtrzymywania tkankowego, niebarwione -21 dni. Profil podtrzymywania tkankowego: barwione 60% po 7 dniach,30% po 14 dniach, niebarwione 50% po 7 dniach,20% po 14dniach. .Okres wchłaniania 90-120 dni.

Wymagany szew z powleczeniem antybakteryjnym o szerokim spektrum działania(efektywne hamowanie strefy wzrostu drobnoustrojów: Staphylococus aureus, staphylococus epidermidis, MRSA, MRSE

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **lp** | **Gr. nici** | **Opis igły** | **dł. nici** | **Nazwa własna**  **Nr katalogowy** | **Producent** | **ilość** | **Cena jednostkowa** | | **Wartość brutto** | | **Stawka VAT %** |
| **netto** | **brutto** | **netto** | **brutto** |
| 1 | 4/0 | Igła 3/8 koła odwrotnie tnąca,  dł.19mm | 45cm niebarwiona z powleczeniem  antybakteryjnym |  |  | 792 szt |  |  |  |  |  |
| 2 | 4/0 | Igła 3/8 koła odwrotnie tnąca kosmetyczna dwuwklęsła  dł.19mm | 45cm niebarwiona z powleczeniem  antybakteryjnym |  |  | 324 szt |  |  |  |  |  |
| 3 | 4/0 | Igła 3/8 koła odwrotnie tnąca | 45cm niebarwiona |  |  | 324 szt |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: ..................................... zł Słownie: ................................................................................

Wartość brutto pakietu: .................................... zł Słownie: ...............................................................................

..................................... ...............................

/ miejscowość/ /data/ ............................................................................

*/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/*

**Formularz Szczegółowy Oferty - PAKIET Nr 30**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Opis przedmiotu zamówienia** | **Numer katalogowy** | **Producent** | **Ilość** | **Cena jed.** | | **Wartość** | | **Stawka VAT %** |
| **netto** | **brutto** | **netto** | **brutto** |
| 1. | Zestaw zawierający miejscowy, wchłanialny środek hemostatyczny z oczyszczonej żelatyny wieprzowej w formie płynnej, wstępnie zmieszanej matrycy i roztwór trombiny zawierający 2000IU sterylnej, liofilizowanej ludzkiej trombiny oraz strzykawkę bez igły z 2ml sterylnej wody do wstrzyknięć i kaniule z możliwością docięcia lub z pamięcią kształtu. Zestaw przeznaczony do tamowania krwawienia. Czas wchłaniania 4-6 tyg. Pojemność 6ml, po zmieszaniu z roztworem trombiny 8ml. Aplikator endoskopowy. |  |  | 120 szt |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: ..................................... zł Słownie: ................................................................................

Wartość brutto pakietu: .................................... zł Słownie: ...............................................................................

..................................... ...............................

/ miejscowość/ /data/ ............................................................................

*/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/*

**Formularz Szczegółowy Oferty - PAKIET Nr 31**

Drut stalowy monofilamentowy (MONO), niewchłanialny, ze stali nierdzewnej o wyjatkowo dobrej plastyczności co eliminuje ryzyko pęknięcia podczas manipulowania.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **lp** | **Gr. nici** | **Opis igły** | **dł. nici** | **Nazwa własna**  **Nr katalogowy** | **Producent** | **ilość** | **Cena jednostkowa** | | **Wartość brutto** | | **Stawka VAT %** |
| **netto** | **brutto** | **netto** | **brutto** |
| 1 | 2 | Igła 90 mm 3/8 koła, odwrotnie tnąca zaopatrzona w dwie płytki polistyrolowe oraz dwie nakładki ochronne na skórę z gumy piankowej, podwójna | 90 cm |  |  | 60 szt |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: ..................................... zł Słownie: ................................................................................

Wartość brutto pakietu: .................................... zł Słownie: ...............................................................................

..................................... ...............................

/ miejscowość/ /data/ ............................................................................

*/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/*

**Formularz Szczegółowy Oferty - PAKIET Nr 32**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Opis przedmiotu zamówienia** | **Numer katalogowy** | **Producent** | **Ilość** | **Cena jed.** | | **Wartość** | | **Stawka VAT %** |
| **netto** | **brutto** | **netto** | **brutto** |
| 1. | Oznaczniki chirurgiczne nierozciągliwe jałowe, wykonane z przędzy poliestrowej z brzegami podwiniętymi do środka, pojedyńczo pakowane: kolor czerowny, żółty, niebieski. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a) | - rozm. 3 mm x 90 cm |  |  | 40 szt |  |  |  |  |  |
| b) | - rozm. 4 mm x 90 cm |  |  | 40 szt |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: ..................................... zł Słownie: ................................................................................

Wartość brutto pakietu: .................................... zł Słownie: ...............................................................................

..................................... ...............................

/ miejscowość/ /data/ ............................................................................

*/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/*

**Formularz Szczegółowy Oferty - PAKIET Nr 33**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Opis przedmiotu zamówienia** | **Numer katalogowy** | **Producent** | **Ilość** | **Cena jed.** | | **Wartość** | | **Stawka VAT %** |
| **netto** | **brutto** | **netto** | **brutto** |
| 1. | Siatka przepuklinowa monofilamentowa, polipropylenowa o parametrach grubości nici 0,16 mm, wielkość porów 3,3 mm2. , grubość siatki 0,75 mm, gramatura 80 g/m2.  Pakowana bez składania powodującego trwałe zagięcie na powierzchni, pojedynczo w podwójne opakowanie papierowo-foliowe, posiadające 4 etykiety z możliwością wklejenia do protokołu. | | | | | | | | |
| a) | - rozm. 6 cm x 11 cm |  |  | 200 szt |  |  |  |  |  |
| b) | - rozm. 8 cm x 13 cm |  |  | 160 szt |  |  |  |  |  |
| c) | - rozm. 15 x 15 cm |  |  | 160 szt |  |  |  |  |  |
| d) | - rozm. 15 x 20 cm |  |  | 40 szt |  |  |  |  |  |
| e) | - rozm. 20 x 25 cm |  |  | 40 szt |  |  |  |  |  |
| f) | - rozm. 22 cm x 35 cm |  |  | 20 szt |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: ..................................... zł Słownie: ................................................................................

Wartość brutto pakietu: .................................... zł Słownie: ...............................................................................

..................................... ...............................

/ miejscowość/ /data/ ............................................................................

*/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/*

**Formularz Szczegółowy Oferty - PAKIET Nr 34**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Opis przedmiotu zamówienia** | **Numer katalogowy** | **Producent** | **Ilość** | **Cena jed.** | | **Wartość** | | **Stawka VAT %** |
| **netto** | **brutto** | **netto** | **brutto** |
| 1 | Sterylny wosk kostny, skład 70 % wosk pszczeli,  30 % wazelina, waga 2,5 g – 2,95 g |  |  | 320 szt |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: ..................................... zł Słownie: ................................................................................

Wartość brutto pakietu: .................................... zł Słownie: ...............................................................................

..................................... ...............................

/ miejscowość/ /data/ ............................................................................

*/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/*

**Formularz Szczegółowy Oferty - PAKIET Nr 35**

Nici niewchłanialne, naturalne plecione, jedwabne, powlekane woskiem.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **lp** | **Gr. nici** | **Opis igły** | **dł. nici** | **Nazwa własna**  **Nr katalogowy** | **Producent** | **ilość** | **Cena jednostkowa** | | **Wartość brutto** | | **Stawka VAT %** |
| **netto** | **brutto** | **netto** | **brutto** |
| 1 | 6/0 | Igła 3/8 koła, 2 igły typu odwrotnie tnąca, szpatułka, średnica igły ok 0,33 mm dł. igły ok 11,04 mm | ok. 45 cm |  |  | 480 szt |  |  |  |  |  |
| 2 | 7/0 | Igła 3/8 koła, 2 igły typu szpatułka, średnica igły 0,2 mm dł. igły 6,55mm | ok. 45 cm |  |  | 120 szt |  |  |  |  |  |
| 3 | 8/0 | Igła 3/8 koła, 2 igły typu szpatułka, dł. igły 6,19 mm | ok. 45 cm |  |  | 60 szt |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: ..................................... zł Słownie: ................................................................................

Wartość brutto pakietu: .................................... zł Słownie: ...............................................................................

..................................... ...............................

/ miejscowość/ /data/ ............................................................................

*/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/*

**Formularz Szczegółowy Oferty - PAKIET Nr 36**

Plecione jedwabne szwy niewchłanialne.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **lp** | **Gr. nici** | **Opis igły** | **dł. nici** | **Nazwa własna**  **Nr katalogowy** | **Producent** | **ilość** | **Cena jednostkowa** | | **Wartość brutto** | | **Stawka VAT %** |
| **netto** | **brutto** | **netto** | **brutto** |
| 1 | 1 | Igła okrągła, wzmocniona, 1/2 koła, dł. 37 mm | 75 cm czarna powlekana woskiem |  |  | 360 szt |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: ..................................... zł Słownie: ................................................................................

Wartość brutto pakietu: .................................... zł Słownie: ...............................................................................

..................................... ...............................

/ miejscowość/ /data/ ............................................................................

*/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/*

**Formularz Szczegółowy Oferty - PAKIET Nr 37**

Nici niewchłanialne, plecione, poliestrowe, bez powlekania.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **lp** | **Gr. nici** | **Opis igły** | **dł. nici** | **Nazwa własna**  **Nr katalogowy** | **Producent** | **ilość** | **Cena jednostkowa** | | **Wartość brutto** | | **Stawka VAT %** |
| **netto** | **brutto** | **netto** | **brutto** |
| 1 | 5/0 | Igła 1 /4 koła, 2 igły typu szpatułka o średnicy ok. 0,3 mm, dł. igły ok. 7,8 mm | Ok 45 cm |  |  | 36 szt |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: ..................................... zł Słownie: ................................................................................

Wartość brutto pakietu: .................................... zł Słownie: ...............................................................................

..................................... ...............................

/ miejscowość/ /data/ ............................................................................

*/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/*

**Formularz Szczegółowy Oferty - PAKIET Nr 38**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Opis przedmiotu zamówienia** | **Numer katalogowy** | **Producent** | **Ilość** | **Cena jed.** | | **Wartość** | | **Stawka VAT %** |
| **netto** | **brutto** | **netto** | **brutto** |
| 1 | Roztwór błękitu tryptanu do barwienia torebki przedniej soczewki 0,06 %, szklana fiola 1 ml |  |  | 500 szt |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: ..................................... zł Słownie: ................................................................................

Wartość brutto pakietu: .................................... zł Słownie: ...............................................................................

..................................... ...............................

/ miejscowość/ /data/ ............................................................................

*/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/*

**Formularz Szczegółowy Oferty - PAKIET Nr 39**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Opis wyrobu** | **Nazwa handlowa**  **Numer katalogowy**  **Wytwórca** | **Ilość** | **Cena jednostkowa** | | **Wartość** | | **Stawka VAT** |
| **netto** | **brutto** | **netto** | **brutto** |
| 1 | Alkoholowy preparat przeznaczony do dezynfekcji higienicznej oraz chirurgicznej rąk o konsystencji żelu. Zawierający w składzie mieszaninę alkoholi alifatycznych( w tym etanol min 75-80/100gproduktu) oraz substancję dodatkową z innej grupy chemicznej(difenylol lub kwas mlekowy)  Nie zawieraący barwników , substancji zapachowych, chlorheksydyny, QAC.  Higieniczna dezynfekcja rąk 30s, chirurgiczna do 3min  Spektrum działania:B( w tym MRSA, Tbc, F(Candida albicans), V( HIV,HCV, Rota, Herpes simplex, Noro, Adeno, Polio, Vacina ,SARS)Produkt biobójczy. Opakowanie 500ml z pompką dozującą. | Nazwa handlowa  ……………………  Numer katalogowy  ……………………  Wytwórca  …………………… | **4 500 szt** |  |  |  |  |  |

Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia nieodpłatnie:

1. pompki do butelek 500 ml w ilości 4 500 szt

Wartość netto pakietu: ..................................... zł Słownie: ................................................................................

Wartość brutto pakietu: .................................... zł Słownie: ...............................................................................

..................................... ...............................

/ miejscowość/ /data/ ............................................................................

*/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela*

**Formularz Szczegółowy Oferty - PAKIET Nr 40**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Opis wyrobu** | **Nazwa handlowa**  **Numer katalogowy**  **Wytwórca** | **Ilość** | **Cena jednostkowa** | | **Wartość** | | **Stawka VAT** |
| **netto** | **brutto** | **netto** | **brutto** |
| 1 | Preparat w żelu do oczyszczania dekontaminacji i nawilżenia ran. Zawierający dichlorowodorek octenidyny. Bez poliheksanidyny, alkoholu, środków konserwujących.  Bezbarwny,usuwający skutecznie biofilm bakteryjny i tkanki martwicze.  Możliwość stosowania u alergików.  Zachowujący właściwości do 6 tygodni po otwarciu opakowania.  Wyrób medyczny.  Opakowanie o poj.20ml | Nazwa handlowa  ……………………  Numer katalogowy  ……………………  Wytwórca  …………………… | **1 310 szt** |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu: netto :…………………………… zł słownie: ……………………………………………………………………

brutto: ..................................... zł Słownie: ……………………………………………………………………

Zastosowano stawkę VAT: ............ %

..........................................................................

*/ podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela /*

**Formularz Szczegółowy Oferty - PAKIET Nr 41**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Opis wyrobu** | **Nazwa handlowa**  **Numer katalogowy**  **Wytwórca** | **Ilość** | **Cena jednostkowa** | | **Wartość** | | **Stawka VAT** |
| **netto** | **brutto** | **netto** | **brutto** |
| 1 | Alkoholowy płynny preparat przeznaczony do dezynfekcji higienicznej i chirurgicznej rąk.  Zawierający w składzie alkohol (izopropanol – 75 g ) oraz substancje pielęgnujące ( w tym Panthenol). Nie zawierający barwników, substancji zapachowych, chlorheksydyny, QAC.  Higieniczna dezynfekcja rąk 30s, chirurgiczna do 90 sek.  Spektrum działania:B( w tym MRSA) Tbc, F(Candida albicans), V( HIV, HBV, HCV, Rota, Noro, Adeno). Produkt biobójczy.  Opakowanie 500ml z pompką dozującą | Nazwa handlowa  ……………………  Numer katalogowy  ……………………  Wytwórca  …………………… | **5 500 szt** |  |  |  |  |  |

Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia nieodpłatnie:

1. pompki do butelek 500 ml w ilości 5 500 szt

Wartość netto pakietu: ..................................... zł Słownie: ................................................................................

Wartość brutto pakietu: .................................... zł Słownie: ...............................................................................

..................................... ...............................

/ miejscowość/ /data/ ............................................................................

*/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela*