**Załącznik nr 1.7 do SIWZ – Formularz Szczegółowy Oferty**

**Pakiet nr 7**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p** | **Przedmiot zamówienia** | **Opis oferowanego wyposażenia**  **(typ, model lub symbol katalogowy)** | **Producent** | **Ilość** | **J.m.** | **Cena jedn. netto** | **Wartość netto** | **Stawka VAT**  **w %** | **Cena jedn. brutto** | **Wartość brutto** |
| **1** | Lodówko zamrażarka. Wymiary: wysokość 1888 mm, szerokość 595 mm, głębokość 655 mm, poj. Chłodziarki 228 l. Poj. Użytkowa zamrażarki 111 l, 4 półki w chłodziarce, 3 szuflady w zamrażarce. |  |  | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| **2** | Chłodziarka. Pojemność użytkowa 270-300 l, zakres temperatury +2\*C - +8\*C z wbudowanym termometrem, wysokość chłodziarki ok. 1500 mm, 5 szklanych półek, odstępy między półkami regulowane, drzwi otwierane na prawą stronę. |  |  | 2 | szt. |  |  |  |  |  |
| **3** | Chłodziarka. Pojemność użytkowa 80-100 l, zakres temperatury +2\*C - +8\*C z wbudowanym termometrem, wysokość chłodziarki ok. 850 mm, 2 szklane półki, odstępy między półkami regulowane, drzwi otwierane na prawą stronę. |  |  | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** |  |  |  | 5 | szt. |  |  |  |  |  |
|  | Lodówka o pojemności 80 l, pojemność zamrażarki 10 l, Wymiary: wysokość 850 mm, szerokość 480 mm, głębokość 520 mm. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** | Lodówka jednodrzwiowa. Pojemność całkowita 290 l. Wymiary: wysokość 1500 mm, szerokość 600 mm, głębokość 650 mm. |  |  | 5 | szt. |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu: ..................................... zł Słownie: ................................................................................

Wartość brutto pakietu: .................................... zł Słownie: ............................................................................…

....................................................................

*/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/*