Załącznik nr 3 do SIWZ – Parametry podlegające ocenie

Znak postępowania: da.zp.242.55.2017

Parametry podlegające ocenie

Pakiet nr 1, poz. 3, 4, 5, 10:

| Lp. | Opis parametru | Parametr oceniany: „Czułość i swoistość testów” |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Parametr oferowany | Punktacja |
| 3 | Zestaw kasetkowy do oznaczania GDH Clostridium difficile w kale |  | > 96 % - 5 pkt. < 96% - 0 pkt. |
| 4 | Zestaw kasetkowy do oznaczania toksyny A/B Clostridium difficile w kale |  | > 96 % - 5 pkt. < 96% - 0 pkt. |
| 5 | Zestaw kasetkowy do wykrywania antygenu Legionella pneumophila w moczu |  | > 96 % - 5 pkt. < 96% - 0 pkt. |
| 10 | Zestaw kasetkowy do wykrywania osobno antygenu wirusa grypy typu A i B |  | > 96 % - 5 pkt. < 96% - 0 pkt. |

Pozostałe pozycje w Pakiecie nr 1 nie podlegają ocenie.

................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 4

| Lp. | Opis parametru | Parametr oceniany: „Kwalifikacja wyrobu do klasy II a” |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Parametr oferowany | Punktacja |
| 1 | Podłoża transportowe "AMIES" do wymazów z węglem |  | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |
| 2 | Wymazówki sterylne plastikowe bez probówki dł.minimum 150mm |  | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |

................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 5

| Lp. | Opis parametru | Parametr oceniany: „Czułość i swoistość testów” |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Parametr oferowany | Punktacja |
| 1 | Zestaw kasetkowy do oznaczania Yersinia enterocolitica serotyp O:3 i O:9 w kale |  | > 96 % - 20 pkt. < 96% - 0 pkt. |

................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 6

| Lp. | Opis parametru | Parametr oceniany: „Czułość i swoistość testów” |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Parametr oferowany | Punktacja |
| 1 | Zestaw kasetkowy do wykrywania przeciwciał przeciwko HIV-1 / HIV-2 trzeciej generacji |  | > 96 % - 20 pkt. < 96% - 0 pkt. |

................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 7

| Lp. | Opis parametru | Parametr oceniany: „Czułość i swoistość testów” |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Parametr oferowany | Punktacja |
| 1 | Zestaw kasetkowy do wykrywania antygenu Streptococcus pneumoniae w moczu |  | > 96 % - 20 pkt. < 96% - 0 pkt. |

................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/