Znak postępowania: DA.ZP.242.55.2017

Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz Szczegółowy Oferty

| UWAGA: Ilość zaoferowanych niepodzielnych opakowań należy wyznaczyć tak, aby możliwe było wykonanie wskazanej ilości zamówienia, tzn. należy stosować zaokrąglenie ilości opakowań do pełnych opakowań w górę. PAKIET nr 1 ZESTAWY LATEKSOWE I IMMUNOCHROMATOGRAFICZNE DO SZYBKIEJ DIAGNOSTYKI SEROLOGICZNEJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wymagania Zamawiającego : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Przy testach lateksowych w ilości oznaczeń należy uwzględnić niezbędne kontrole |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.W pozycji nr 9 kontrola pozytywna i wymazówki do pobierania w zestawie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.W pozycji nr 3,4,7 i 8 zestawy powinny posiadać mikropipety i końcówki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.W pozycji nr 5 zestaw powinien posiadać kontrole pozytywną |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.W pozycji nr 6,9 i 10 rozdział Rota/adenowirusów, RSV/Adenowirusów i grypy A/B na osobnych prążkach |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6. Pozycje: 3, 4, 5, 10 - Czułość i swoistość testów: > 96 % lub < 96% (parametr oceniany)

| Lp. | Opis parametru | Ilość zamówienia (oznaczenia) | Wielkość opak. | Ilość opakowań | Cena jedn. netto (1ozn.) | Wartość netto | VAT(%) | Cena jedn. brutto (1ozn.) | Wartość brutto | Nr katalogowy | Wytwórca |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw lateksowy do wykrywania anty-n-DNA | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw kasetkowy do oznaczania przeciwciał kiłowych w surowicy | 660 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Zestaw kasetkowy do oznaczania GDH Clostridium difficile w kale | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Zestaw kasetkowy do oznaczania toksyny A/B Clostridium difficile w kale | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Zestaw kasetkowy do wykrywania antygenu Legionella pneumophila w moczu | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Zestaw kasetkowy jednoczesnego wykrywania Rota- i Adenowirusów w kale | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Zestaw kasetkowy do oznaczania Norowirusów w kale | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Zestaw kasetkowy do wykrywania antygenu Campylobacter w kale | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Zestaw kasetkowy do jednoczesnego wykrywania antygenu RSV i antygenu oddechowego Adenowirusa | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Zestaw kasetkowy do wykrywania osobno antygenu wirusa grypy typu A i B | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ............................................................................…

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

|  | PAKIET nr 2 STERYLNE EZY DO POSIEWU MATERIAŁU BIOLOGICZNEGO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wymagania Zamawiającego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.Ezy wykonane z PP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Opis parametru | Ilość zamówienia | Wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jedn. netto za 1 szt. | Wartość netto | VAT(%) | Cena jedn. brutto za 1 szt. | Wartość brutto | Nr katalogowy | Wytwórca |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ezy sterylne 1 µl | 8 000 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ezy sterylne 10 µl | 160 000 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ............................................................................…

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

|  | PAKIET nr 3 KRĄŻKI Z ANTYBIOTYKAMI DO OZNACZANIA LEKOWRAŻLIWOŚCI I KRĄŻKI DO OZNACZANIA MECHANIZMÓW OPORNOŚCI BAKTERYJNEJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wymagania zamawiającego dotyczące krążków do oznaczania lekowrażliwości: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Producent krążków powinien posiadać certyfikat ISO 13485. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.Wszystkie krążki antybiotykowe powinny pochodzić od jednego producenta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.Każda fiolka powinna posiadać etykietę z: nazwą antybiotyku, stężeniem antybiotyku, datą ważności , numerem serii. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.Każdy krążek powinien zawierać międzynarodowe nie zmieniające się oznaczenie i stężenie antybiotyku zgodnie z zaleceniami EUCAST. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.Każda fiolka z antybiotykami powinna być zapakowana w oddzielny, hermetycznie zapakowany blister z pochłaniaczem wilgoci. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.Za blister Zamawiający uważa opakowanie wykonane z trwałego, przezroczystego plastiku, zabezpieczone od spodu folią aluminiową lub plastikiem. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.Wszystkie krążki antybiotykowe powinny mieć identyczne warunki przechowywania: od -20°C do +8°C z uwzględnieniem antybiotyków β-laktamowych. 8.Na pojedynczym krążku musi widnieć jego symbol i stężenie w µg. 9. Pozycja 2 – wymagana instrukcja odczytu mechanizmu oporności bakteryjnej. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 fiolka (a' 50 krążków) = 1 op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Opis parametru | Ilość zamówienia | J.m. |  | Wielkość opakowania |  | Ilość opakowań |  | Cena jedn. netto za 1 fiolkę |  | Wartość netto |  | VAT (%) | Cena jedn. brutto za 1 fiolkę | Wartość brutto | Nr katalogowy |  | Wytwórca |  |
| 1 | Krążki do oznaczania lekowrażliwości metodą dyfuzyjną wg EUCAST | 400 | fiol. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Krążki do oznaczania mechanizmu oporności bakteryjnej KPC,OXA-48 i MBL | 1500 | ozn. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Kwas fenyloboronowy w stężeniu 15g/1litr wody destylowanej | 30 | ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | EDTA 0,5M | 30 | ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ............................................................................…

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

|  | PAKIET nr 4 Wymazówki transportowe do bakterii beztlenowych - Kwalifikacja wyrobu do klasy II a - tak lub nie (parametr oceniany) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis parametru | Ilość zamówienia | J.m. | Wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jedn. netto za 1 szt. | Wartość netto | VAT(%) | Cena jedn. brutto za 1 szt. | Wartość brutto | Nr katalogowy | Wytwórca |
| 1 | Podłoża transportowe "AMIES" do wymazów z węglem | 2 000 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Wymazówki sterylne plastikowe bez probówki dł.minimum 150mm | 40 000 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ............................................................................…

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

| PAKIET nr 5 Testy kasetkowe do Yersinia enterocolitica serotyp O:3 i O:9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wymagania Zamawiającego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Oznaczenie serotypów O:3 i O:9 na osobnych prążkach 2. Czułość i swoistość testów: > 96 % lub < 96% (parametr oceniany) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Opis parametru | Ilość zamówienia | Wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jedn. netto za 1 ozn. | Wartość netto | VAT(%) | Cena jedn. brutto za 1 ozn. | Wartość brutto | Nr katalogowy | Wytwórca |
| 1. | Zestaw kasetkowy do oznaczania Yersinia enterocolitica serotyp O:3 i O:9 w kale | 220 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ............................................................................…

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

| PAKIET nr 6 Testy immunochromatograficzne do wykrywania przeciwciał HIV-1 i HIV-2 Czułość i swoistość testów: > 96 % lub < 96% (parametr oceniany) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis parametru | Ilość zamówienia (oznaczenia) | Wielkość opak. | Ilość opakowań | Cena jedn. netto (1ozn.) | Wartość netto | VAT (%) | Cena jedn. brutto (1ozn.) | Wartość brutto | Nr katalogowy | Wytwórca |
| 1. | Zestaw kasetkowy do wykrywania przeciwciał przeciwko HIV-1 / HIV-2 trzeciej generacji | 1 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ............................................................................…

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

|  | PAKIET nr 7 Testy kasetkowe do oznaczania antygenu Streptococcus pneumoniae w moczu - Kontrola pozytywna w zestawie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Czułość i swoistość testów: > 96 % lub < 96% (parametr oceniany) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Opis parametru | Ilość zamówienia (oznaczenia) | Wielkość opak. | Ilość opakowań |  | Cena jedn. netto (1ozn.) |  | Wartość netto |  | VAT (%) |  | Cena jedn. brutto (1ozn.) |  | Wartość brutto |  | Nr katalogowy | Wytwórca |  |  |
| 1 | Zestaw kasetkowy do wykrywania antygenu Streptococcus pneumoniae w moczu | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ............................................................................…

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

PAKIET nr 8

| Lp. | Opis parametru | Ilość zamówienia (oznaczenia) | Wielkość opak. | Ilość opakowań | Cena jedn. netto (1ozn.) | Wartość netto | VAT(%) | Cena jedn. brutto (1ozn.) | Wartość brutto | Nr katalogowy | Wytwórca |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Test paskowy immunochromatograficzny do oznaczania antygenu Giardia Lamblia w kale | 3 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ............................................................................…

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

PAKIET nr 9

| Lp. | Opis parametru | Ilość zamówienia (oznaczenia) | Wielkość opak. | Ilość opakowań | Cena jedn. netto (1ozn.) | Wartość netto | VAT(%) | Cena jedn. brutto (1ozn.) | Wartość brutto | Nr katalogowy | Wytwórca |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Test kasetkowy do wykrywania krwi utajonej w kale (test immuno-chromatograficzny, bez diety) | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ............................................................................…

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/