**Załącznik nr 1 do SIWZ**

**Oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.59.2017**

**formularz Szczegółowy oferty – Pakiet nr 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Opis wyrobu** | **Numer katalogowy**  **Wytwórca** | **Ilość** | **Cena jednostkowa** | | **Wartość** | | **Stawka VAT** |
| **netto** | **brutto** | **netto** | **brutto** |
| 1 | Fartuch dwuczęściowy dwustronny chroniący również boki użytkownika – kamizelka; spódnica z pasem odciążającym do ochrony przed promieniowaniem RTG wykonany z tworzywa 100 % bezołowiowego; zapinane z przodu z nakładającymi się panelami przednimi  Równoważnik osłabienia promieniowania: 0,5 mm Pb z przodu/0,25 mm Pb z tyłu | Numer katalogowy  ………………  Wytwórca  ……………… | **7 sztuk** |  |  |  |  |  |
| 2. | Fartuch jednoczęściowy dwustronny typu płaszcz chroniący również boki użytkownika - z pasem odciążającym do ochrony przed promieniowaniem RTG wykonany z tworzywa 100 % bezołowionego; zapinane z przodu z nakładającymi się panelami przednimi.  Równoważnik osłabienia promieniowania: 0,5 mm Pb z przodu/0,25 PB z tyłu | Numer katalogowy  ………………  Wytwórca  ……………… | **3 sztuki** |  |  |  |  |  |
| 3. | Ochrona gonad pacjenta uniwersalna | Numer katalogowy  ……………..  Wytwórca  ……………… | **1 sztuka** |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu: netto : ………………….. zł słownie: ……………………………………………………………………

brutto: ..................................... zł słownie: ……………………………………………………………………

..........................................................................

*/ podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela /*

**Załącznik nr 1 do SIWZ**

**Oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.59.2017**

**formularz Szczegółowy oferty – Pakiet nr 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Opis wyrobu** | **Numer katalogowy**  **Wytwórca** | **Ilość** | **Cena jednostkowa** | | **Wartość** | | **Stawka VAT** |
| **netto** | **brutto** | **netto** | **brutto** |
| 1 | Okulary ochronne RTG korekcyjne, ochrona przednia Pb min. 0,75 mm, zauszniki anatomiczne z powłoką antypoślizgową, oprawki z tworzywa, ciężar max 70 g W zestawie: sztywny futerał ochronny, spray przeciw parowaniu, czyścik | Numer katalogowy  ………………  Wytwórca  ……………… | **4 sztuk** |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu: netto : ………………….. zł słownie: ……………………………………………………………………

brutto: ..................................... zł słownie: ……………………………………………………………………

..........................................................................

*/ podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela /*

**Załącznik nr 1 do SIWZ**

**Oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.59.2017**

**formularz Szczegółowy oferty – Pakiet nr 3**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Opis wyrobu** | **Numer katalogowy**  **Wytwórca** | **Ilość** | **Cena jednostkowa** | | **Wartość** | | **Stawka VAT** |
| **netto** | **brutto** | **netto** | **brutto** |
| 1 | Ochrona tarczycy do zabezpieczenia przed promieniowaniem jonizującym, uszyta w formie stójki ze „śliniakiem”, z zapięciem typu rzep. Równoważnik osłabienia promieniowania Pb 0,5 mm | Numer katalogowy  ………………  Wytwórca  ……………… | **10 sztuk** |  |  |  |  |  |
| 2 | Ochrona głowy – czapka do zabezpieczenia przed promieniowaniem jonizującym typu toczek z gumą dopasowująca z tyłu.  Równoważnik osłabienia promieniowania PB 0,50 mm | Numer katalogowy  ………………  Wytwórca  ……………… | **5 sztuk** |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu: netto : ………………….. zł słownie: ……………………………………………………………………

brutto: ..................................... zł słownie: ……………………………………………………………………

..........................................................................

*/ podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela /*